МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение

по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

А.И.Жук

__.__.2014

Регистрационный № ТД- ___________ /тип.

ПОЖАРНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальности:

1-94 01 01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Г.Ф.Ласута __.__.2014 | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь С.И.Романюк __.__.2014 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Председатель учебно-методического объединения по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций И.И.Полевода __.__.2014 | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ И.В.Титович __.__.2014 |
|  | Эксперт-нормоконтролер _______________ __.__.2014 |

Минск 2014

СОСТАВИТЕЛИ:

В.В.Лахвич – начальник кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь, кандидат технических наук;

Б.Л.Кулаковский – профессор кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Государственного учреждения образования «Командно-инженерный

институт» МЧС Республики Беларусь, кандидат технических наук, доцент;

В.И.Маханько – доцент кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь;

В.Б.Боднарук – старший преподаватель  кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Государственного учреждения образования «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь;

Г.А.Вариков – старший преподаватель  кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра пожарной аварийно-спасательной техники  Государственного учреждения образования «Институт переподготовки и повышения квалификации» МЧС Республики Беларусь;

И.В.Болотов – начальник управления материально-технического обеспечения МЧС Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой пожарной аварийно-спасательной техники  Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь

(протокол № 4 от 12 декабря 2013 г.);

Научно-методическим советом Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь

(протокол № 2 от 30 декабря 2013 г.);

Научно-методическим советом по направлению образования «Защита от чрезвычайных ситуаций» Учебно-методического объединения по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций

(протокол № 9 от 31 декабря 2013 г.).

Ответственный за редакцию: В.И.Маханько

Ответственный за выпуск: В.В.Лахвич

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Растущая информатизация всех сфер общества, системное использование научных знаний в процессе экономического и социального развития предъявляют высокие требования к уровню образованности личности, личному и профессиональному развитию.

В системе органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) пожарная аварийно-спасательная техника занимает особое место, являясь материальной основой технического обеспечения при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. В связи с этим курс «Пожарная аварийно-спасательная техника» является одним из профилирующих специальных учебных дисциплин, освоение которых обучающимися направлено на повышение качества их подготовки к профессиональной деятельности.

Целью изучения дисциплины «Пожарная аварийно-спасательная техника » является формирование у выпускников учреждений высшего образования МЧС теоретических знаний, практических навыков и необходимых компетенций, позволяющих содержать пожарную аварийно-спасательную технику  в постоянной технической готовности  и эффективно использовать её при ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной задачей изучения дисциплины «Пожарная аварийно-спасательная техника» является получение обучающимися необходимого объема сведений о технических средствах, используемых при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также  современных компетенций в области управления технической службой органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, обеспечивающих:

- высокую техническую готовность;

- материально-техническое обеспечение подразделений;

- умение организовывать эффективное использование технических возможностей пожарной аварийно-спасательной техники;

- формирование умений по управлению эксплуатацией технических средств;

Для достижения этих целей и задач выпускник должен:

знать:

- устройство пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники, их характеристики;

- принцип действия основных узлов и агрегатов  техники;

- влияние опасных факторов чрезвычайных ситуаций на личный состав и технику, а также соответствующие им средства защиты;

- основы теории движения автомобилей;

- задачи и структуру технической службы;

- правила эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники, виды технического обслуживания и ремонта с элементами диагностики;

- требования к оформлению  эксплуатационной документации;

- основные требования по охране труда в процессе эксплуатации пожарных аварийно-спасательных автомобилей.

уметь:

- использовать технические возможности пожарного аварийно-спасательного оборудования и техники;

- работать с приборами и аппаратами газодымозащитной службы;

- организовывать  эксплуатацию пожарного, аварийно-спасательного оборудования;

- организовывать техническое обслуживание пожарного, аварийно-спасательного оборудования и  ремонт техники, обобщать опыт  эксплуатации;

- организовывать безаварийную эксплуатацию автотранспортной техники;

- обосновывать выбор  при ликвидации ЧС в соответствии с ее назначением и тактико-техническими возможностями;

владеть:

– навыками безотказной эксплуатации пожарного, аварийно-спасательного       оборудования и техники;

– навыками работы со средствами защиты органов дыхания;

– правилами использования первичных средств пожаротушения.

приобрести:

Академические компетенции (АК):

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-2. Уметь работать самостоятельно.

- АК-3. Быть способным генерировать новые идеи.

- АК-4. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

- АК-5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

Социально-личностные компетенции (СЛК):

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

- СЛК-6. Уметь работать в команде.

– СЛК-7. Уметь использовать знания основ социологии, физиологии и психологии труда.

Профессиональные компетенции (ПК):

– ПК-1. Работать с законодательными, нормативными правовыми актами, юридической литературой и служебной документацией, анализировать и оценивать собранные данные.

– ПК-2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения поставленных целей, взаимодействовать со специалистами смежных профилей.

– ПК-3. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам.

– ПК-4. Готовить доклады, материалы к презентациям и представлять их.

– ПК-5. Пользоваться локальными и глобальными информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникаций.

– ПК-6. Проводить анализ мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

– ПК-7. Проводить расследования и вести учет несчастных случаев в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

– ПК- 8. Взаимодействовать с аварийными, аварийно-спасательными и специальными службами, привлекаемыми к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

– ПК- 9. Осуществлять государственный надзор за соблюдением требований законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС и пожарной безопасности на закрепленных территориях и объектах организаций.

– ПК- 10. Работать с пожарной аварийно-спасательной техникой и оборудованием при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– ПК- 11. Организовывать техническое обслуживание, ремонт и безаварийную эксплуатацию пожарной аварийно-спасательной техники, средств связи и оборудования.

– ПК- 12. Выполнять проверки и работать в изолирующих аппаратах на сжатом воздухе в непригодной для дыхания среде.

– ПК- 13. Проводить поиск и изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, осуществлять подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.

иметь представление:

- о перспективах совершенствования конструкции  пожарной аварийно-спасательной техники;

- о перспективах  развития управления технической службой в ОПЧС;

- о технике, используемой для целей пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ в других ведомствах.

Изучение дисциплины включает чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий, лабораторных  работ, курсового проектирования, а также  самостоятельной работы.

Важнейшим методом изучения дисциплины является самостоятельная работа обучающихся. Основой ее организации являются лекции, на которых излагаются наиболее важные и трудные для самостоятельного обучения учебные вопросы.

Практические, лабораторные и семинарские занятия предназначены для закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых практических умений по изучению конструкций пожарной аварийно-спасательной техники, приемов и методов организации ее эксплуатации.

Эти виды занятий предусматривают две формы проведения - аудиторную и внеаудиторную.

Аудиторные занятия проводятся, как правило, в специализированных кабинетах, оборудованных необходимой наглядностью в виде разрезных агрегатов пожарных аварийно-спасательных машин, образцов пожарного и аварийно-спасательного оборудования, средств защиты пожарных-спасателей и т.д. Такие занятия проводятся также в гаражах, участках технического обслуживания, базах газодымозащитной службы, учебно-тренировочных комплексах учреждений образования и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Внеаудиторные практические занятия проводятся, как правило, в подразделениях технической службы, в базовых органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, оснащенных современной пожарной аварийно-спасательной техникой.

Дисциплина «Пожарная аварийно-спасательная техника» включает изучение следующих разделов:

- Пожарное и аварийно-спасательное оборудование;

- Пожарные аварийно-спасательные и специальные машины;

- Организация эксплуатации пожарной аварийно-спасательной техники.

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий и итоговый контроль успеваемости и качества подготовки. Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения учебного материала, стимулирования познавательной активности обучающихся и совершенствования методики преподавания. Он осуществляется в ходе практических и семинарских занятий в форме, определяемой преподавателем.

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины «Пожарная аварийно-спасательная техника» – 470, в т.ч. аудиторных занятий – 260 часов, из них: 118 часов – лекции, 92 часа – практические занятия, 30 часов – семинарские занятия и 20 часов – лабораторные занятия.

2. ПРИМЕРНЫЙ Тематический план

| № раз-дела, темы | Наименование раздела, темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них: |  |  |  |
|  |  |  | Лекции | Семинарские | Практические | Лабораторные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пожарное и аварийно-спасательное оборудование | 106 | 44 | 18 | 32 | 12 |
| 1.1 | Технические средства защиты личного состава | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 1.2 | Пожарные насосы | 28 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 1.3 | Пожарные рукава и оборудование | 10 | 4 | 2 | 4 | - |
| 1.4 | Приборы и аппараты для получения и подачи воздушно-механической пены | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 1.5 | Средства защиты органов дыхания. | 16 | 6 | 2 | 8 | - |
| 1.6 | Обеспечение функционирования газодымозащитной службы (ГДЗС) | 12 | 6 | 2 | 4 | - |
| 1.7 | Аварийно-спасательное оборудование | 12 | 4 | 2 | 6 | - |
| 1.8 | Огнетушители и другие ручные средства тушения пожаров | 10 | 4 | 2 | - | 4 |
| 2 | Пожарные, аварийно-спасательные и специальные машины | 78 | 42 | 6 | 28 | 2 |
| 2.1 | Общие сведения о базовых шасси пожарных аварийно-спасательных автомобилей (ПАСА) | 32 | 18 | - | 12 | 2 |
| 2.2 | Пожарные мотопомпы | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 2.3 | Основные пожарные автомобили | 18 | 8 | 2 | 8 | - |
| 2.4 | Специальные и аварийно-спасательные автомобили | 20 | 10 | 4 | 6 | - |
| 2.5 | Вспомогательная и инженерная техника. Авиация МЧС | 4 | 4 | - | - | - |
| 3 | Организация эксплуатации пожарной аварийно-спасательной техники | 76 | 32 | 6 | 32 | 6 |
| 3.1 | Особенности эксплуатации пожарной аварийно-спасательной техники | 2 | 2 | - | - | - |
| 3.2 | Работа на пожарных аварийно-спасательных машинах | 10 | - | - | 10 | - |
| 3.3 | Основы теории движения автотранспортной техники | 14 | 8 | - | 4 | 2 |
| 3.4 | Организация технической службы ОПЧС | 2 | 2 | - | - | - |
| 3.5 | Содержание пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники | 8 | 4 | - | 4 | - |
| 3.6 | Проверка и диагностика техники | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 3.7 | Организация технического обслуживания и ремонта пожарной аварийно-спасательной техники | 18 | 8 | 4 | 6 | - |
| 3.8 | Подготовка водительского состава в МЧС | 4 | 2 | - | 2 | - |
| Итого |  | 260 | 118 | 30 | 92 | 20 |

- СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНОЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тема 1.1. Технические средства защиты личного состава

Опасные факторы, возникающие при пожаротушении и проведении аварийно-спасательных работ.

Средства индивидуальной защиты и снаряжение спасателей: боевая одежда и одежда для работы в агрессивных средах; теплоотражательные и теплозащитные костюмы; средства защиты рук, ног и головы.

Средства самоспасания пожарных-спасателей. Дополнительное снаряжение пожарных-спасателей.

Новые разработки в этой области.

Тема 1.2. Пожарные насосы

Краткие сведения из истории развития насосов. Классификация насосов по способу создания разрежения и давления в насосной камере. Высота всасывания и нагнетания насосов и факторы, влияющие на их величину.

Общее устройство, принцип действия и сравнительная характеристика  насосов (поршневых, ротационных, шестеренных, шиберных, струйных, вихревых, центробежных). Применение насосов в пожарной и аварийно-спасательной технике.

Насосы объемного типа: назначение, принцип действия, техническая характеристика.

Навесной шестерёнчатый насос НШН-600М. Техническое обслуживание, возможные неисправности, их причины и способы их устранения. Область применения.

Струйные насосы: устройство, принцип действия.

Пожарный гидроэлеватор Г-600А: назначение, принцип действия, техническая характеристика, порядок использования.

Центробежные насосы: классификация насосов и их применение в пожарной и аварийно-спасательной технике. Влияние формы лопаток на работу центробежных насосов. Силы, действующие на рабочее колесо насоса. Расчет основные параметров, характеризующих работу насосов. Рабочая и универсальная характеристика центробежных насосов.

Понятие о кавитации.

Устройство, принцип действия, техническая характеристика центробежного насоса типа ПН-40УВ; особенности конструкций насосов типа ПН-60, ПН-110.

Насосы центробежные пожарные высокого давления и насосы комбинированные (НЦПВ-4/400, НЦПК-40/100-4/100, фирм «Rozenbauer», «Zigler», «Godiva», «Volkan» и др.)

Общее устройство и принцип действия вихревых насосов.

Вакуумные системы центробежных насосов: назначение, устройство, принцип действия, техническое обслуживание.

Возможные неисправности вакуумных систем, их причины и способы устранения.

Назначение, устройство, принцип действия и сроки испытания контрольно-измерительных приборов (мановакууметра, тахометра).

Неисправности центробежных пожарных насосов, их признаки, причины и способы устранения.

Эксплуатация центробежных пожарных насосов: правила обкатки новых насосов и после их ремонта, проверка герметичности и производительности, техническое обслуживание. Техника безопасности при работе с центробежными пожарными насосами.

Тема 1.3. Пожарные рукава и оборудование

Назначение пожарных рукавов и их классификация. Всасывающие и напорные рукава: конструктивные элементы, использование, техническое обслуживание, методы испытаний, ремонт и хранение. Учет работы рукавов, правила ведения документации. Рукавное оборудование. Стволы пожарные ручные и лафетные.

Технические средства осаждения химических опасных и ядовитых веществ.

Тема 1.4. Приборы и аппараты для получения и подачи воздушно-механической пены

Виды пен. Состав пен, их физико-химические и огнетушащие свойства, область применения.

Пенообразователи и смачиватели: назначение, виды, состав и свойства. Правила хранения и проверки качества.

Пеносмесители и другое оборудование для получения рабочего раствора пенообразователя: назначение, виды, устройство, принцип действия и техническая характеристика. Возможные неисправности и способы их устранения. Техническое обслуживание пеносмесителей и водопенных коммуникаций пожарных аварийно-спасательных автомобилей.

Стволы воздушно-пенные и пеногенераторы: назначение, устройство, принцип действия, характеристики, техническое обслуживание.

Тема 1.5. Средства защиты органов дыхания  (СИЗОД)

Классификация и сравнительный анализ СИЗОД, находящихся на вооружении подразделений по ЧС. Устройство и принцип работы изолирующих противогазов и их основных узлов. Регулировка и обслуживание. Проверки изолирующих противогазов.

Промышленные и гражданские средства защиты органов дыхания, особенности их эксплуатации.

Пожарные дымососы.

Общие сведения об аквалангах.

Тема 1.6. Обеспечение функционирования газодымозащитной службы (ГДЗС)

Условия работы личного состава газодымозащитной службы органов и подразделений по чрезвычайным  ситуациям. Организация подготовки личного состава ГДЗС. Методика проведения занятий. Базы, посты и тренировочные комплексы ГДЗС, требования предъявляемые к ним. Документация газодымозаитной службы.  Компрессоры для заправки баллонов дыхательных аппаратов: назначение, устройство и правила эксплуатации.

Тема 1.7. Аварийно-спасательное оборудование

Ручной механизированный и немеханизированный аварийно-спасательный инструмент и оборудование находящееся на вооружении подразделений  по ЧС: ручной немеханизированный инструмент. Инструмент с мотоприводом (бензорезы, мотопилы и т.д.), инструмент с гидроприводом («Лукас», «Вебер», «Хальматро» и т.п.), инструмент пневматический (пневмодомкраты и пневмоподушки), электроинструмент. Оборудование для проведения взрывных работ. Средства спасания на водах.

Технические средства для разведки и ликвидации последствий аварий при производстве, транспортировке и хранении химических, ядовитых и радиоактивных веществ.  Средства спасания с высот (ручные лестницы, спасательные веревки, спасательные рукава, прыжковые спасательные устройства и т.д.).

Тема 1.8. Огнетушители и другие ручные средства тушения пожаров

Классификация огнетушителей. Назначение, виды, устройство, область применения. Состав заряда, принцип действия и характеристика ручных и передвижных огнетушителей.

Эксплуатация и хранение огнетушителей. Сроки и порядок проверки годности огнетушителя. Документация. Охрана труда при зарядке и использовании огнетушителей. Современные средства тушения пожаров. Ранцевые установки пожаротушения.

РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНЫЕ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Тема 2.1. Общие сведения о базовых шасси пожарных аварийно-спасательных автомобилей (ПАСА)

Классификация, общее устройство легковых и грузовых автомобилей, используемых в качестве  базовых шасси пожарных аварийно-спасательных автомобилей. Основные технические характеристики изучаемых автомобилей. Устройство кузова  пожарных аварийно-спасательных автомобилей.              Назначение и общее устройство автомобильных двигателей. Принцип работы четырех- и двухтактных двигателей внутреннего сгорания. Основные понятия, характеризующие рабочий цикл двигателя. Индикаторная диаграмма двигателя. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов (КШМ и ГРМ). Неисправности механизмов двигателя. Обслуживание КШМ и ГРМ двигателей  автомобилей. Тепловой режим двигателя. Назначение, устройство и  принцип работы систем охлаждения и смазки современных двигателей.  Неисправности систем охлаждения и смазки, их признаки, причины и способы устранения. Техническое обслуживание систем двигателя. Назначение, устройство и принцип действия систем питания бензиновых и дизельных двигателей. Карбюратор, его устройство и работа на различных режимах. Неисправности системы питания и её обслуживание в процессе эксплуатации двигателей.          Источники и потребители электрического тока в автомобиле. Аккумуляторная батарея: назначение, устройство и принцип работы. Генераторная установка двигателя: назначение, устройство и принцип действия. Назначение, устройство и принцип работы системы зажигания бензинового двигателя. Системы пуска двигателя. Приборы освещения и сигнализации. Неисправности электрооборудования, их признаки. Обслуживание приборов системы электрооборудования автомобиля. Назначение и общее устройство трансмиссии автомобиля. Устройство и работа сцепления. Устройство коробки передач. Карданная и главная передачи, дифференциал-назначение, устройство и принцип работы. Неисправности и обслуживание трансмиссии. Ходовая часть, подвеска автомобиля. Рулевое управление: назначение, устройство и принцип действия. Виды рулевых механизмов. Усилители рулевого управления. Устройство и принцип работы рабочих тормозных систем с гидравлическим и пневматическим приводом. Стояночная тормозная система. Неисправности рулевого управления и тормозных  систем автомобиля, их обслуживание в процессе эксплуатации.

Тема 2.2.  Пожарные мотопомпы

Пожарные мотопомпы переносные (МП-800Б) и прицепные (МП-1600): назначение, устройство, технические характеристики.

Общие сведения о мотопомпах зарубежного производства. Мотопомпы «Гейзер»,  фирм «Rozenbauer», «Zigler, «Honda»: общее устройство и принцип действия.

Техническое обслуживание мотопомп.

Возможные неисправности, причины и способы их устранения. Правила техники безопасности.

Тема 2.3. Основные пожарные автомобили

Назначение и устройство автоцистерн, насосно-рукавных автомобилей. Характеристика наиболее распространенных базовых шасси. Принцип компоновки пожарных машин.

Кабины боевого расчета и кузова пожарных автомобилей. Схемы насосных установок и их сравнительная характеристика. Типовые схемы силовых передач автоцистерн. Конструкции коробок отбора мощности. Устройство, принцип действия КОМ-68Б.

Системы выпуска отработанных газов и обогрева. Механизмы управления из насосного отделения: их назначение, устройство, работа.

Дистанционное управление клапанами водо-пенных коммуникаций на автоцистернах, оборудованных стационарными лафетными стволами.

Емкости для воды и пенообразователя. Схемы водо-пенных коммуникаций АЦ.

Дополнительное электрооборудование на пожарных автомобилях.

Основные пожарные автомобили целевого назначения. Пожарные насосные станции; автомобили аэродромной службы, газоводяного, воздушно-пенного, порошкового и комбинированного тушения - назначение, устройство, технические характеристики.

Охрана труда при работе на пожарных автомобилях. Перспективы совершенствования конструкций пожарных автомобилей.

Тема 2.4. Специальные и аварийно-спасательные автомобили

Пожарные рукавные автомобили; автомобили связи и освещения, газодымозащитной службы. Автомобили быстрого реагирования. Автомобили аварийно-спасательные универсальные классов RW-2, RW-3. Автомобили химической и радиационной защиты. Мобильные пункты управления. Командно-штабные автомобили. Автомобили для специальной обработки техники и личного состава. Автомобили водолазной службы. Автомобили медицинской службы. Назначение, общее устройство, технические характеристики, используемое оборудование. Основные правила охраны труда  при работе на специальных пожарных аварийно-спасательных автомобилях.

Пожарные автолестницы и коленчатые автоподъемники. Их назначение, устройство и технические характеристики. Устройство и работа механизмов башни, комплекта колен, опорного устройства, механизмов подъема, выдвигания, поворота и выравнивания бокового наклона. Механизмы и системы обеспечивающие безопасность выполнения работ. Назначение, устройство и технические характеристики. Правила эксплуатации пожарных автолестниц и коленчатых автоподъемников.

Тема 2.5. Вспомогательная и инженерная техника. Авиация МЧС

Порядок использования вспомогательных автомобилей и техники, приспособленной для целей пожаротушения. Автокраны и другая подъемно-транспортная техника. Особенности устройства, технические характеристики инженерной техники ОПЧС. Авиация МЧС. Техника, используемая для ликвидации ЧС в других ведомствах.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Тема 3.1. Особенности эксплуатации пожарной аварийно-спасательной техники

Особенности эксплуатации пожарных аварийно-спасательных автомобилей. Понятие боевой готовности. Основные показатели надежности техники. Характеристика режимов эксплуатации. Руководящие документы.

Тенденции развития и совершенствования конструкции специальной техники МЧС.

Тема 3.2. Работа на  пожарных аварийно-спасательных машинах

Выполнение упражнений по забору и подаче воды автоцистерной с установкой на  гидрант и водоем. Подача воздушно-механической пены (ВМП). Работа на пожарных мотопомпах.

Тема 3.3. Основы теории движения автотранспортной техники

Показатели, характеризующие работу двигателей. Характеристики двигателей внутреннего сгорания.

Силы, действующие на пожарный автомобиль при его движении.  Сила тяги на ведущих колесах. Силы сопротивления движению. Диаграмма тягового баланса.

Динамический фактор пожарных автомобилей.

Особенности динамики автомобиля при неравномерном движении.

Устойчивость, управляемость, проходимость и маневренность автомобиля. Возможности опрокидывания пожарного автомобиля. Влияние эксплуатационных факторов на устойчивость.

Тема 3.4. Организация технической службы ОПЧС

Назначение, основные задачи и структура технической службы. Основы организации технической службы. Силы и средства технической службы. Функции подразделений и обязанности должностных лиц МЧС по организации эксплуатации техники.

Тема 3.5. Содержание пожарной, аварийно-спасательной и специальной  техники

Нормы обеспечения техническими средствами. Прием пожарной и аварийно-спасательной техники, ее обкатка, постановка в боевой расчет, учет работы.

Содержание техники в подразделениях по ЧС. Хранение техники и защита ее от коррозии.

Организация контроля за техническим состоянием и эксплуатацией техники. Передача и списание техники.

Нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов. Влияние технического состояния и условий эксплуатации на расход топлива и смазочных материалов. Учетно-отчетная документация на пожарные автомобили, порядок ее ведения. Порядок предъявления рекламации.

Организация смотров-конкурсов на лучшее содержание техники.

Тема 3.6. Проверка и диагностика техники

Проверка состояния техники: назначение, требования к проверкам, подготовка и порядок проведения.

Оформление актов технического состояния.

Диагностика пожарной и специальной техники: назначение, виды, требования к технике и применяемому оборудованию. Параметры диагностирования. Место диагностирования в технологическом процессе технического обслуживания и ремонта пожарных аварийно-спасательных автомобилей.  Содержание основных работ по диагностированию технического состояния пожарных аварийно-спасательных автомобилей.  Оборудование станций диагностики в гарнизонах МЧС.

Тема 3.7. Организация технического обслуживания и ремонта пожарной аварийно-спасательной техники

Планирование, виды, периодичность технического обслуживания и ремонта техники. Учет технического обслуживания и ремонта. Работы, выполняемые при техническом обслуживании, нормативы их трудоемкости.

Участки технического обеспечения. Требования к ним.

Планирование, организация и анализ производственной деятельности производственно-технических центров. Порядок предъявления автомобилей на второе техническое обслуживание. Виды ремонта пожарных аварийно-спасательных автомобилей и их агрегатов. Определение потребности в текущем, среднем и капитальном ремонте пожарных автомобилей. Оформление пожарных автомобилей в ремонт и требования, предъявляемые к автомобилям, вышедшим из ремонта.

Охрана труда  при проведении технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей.

Тема 3.8. Подготовка водительского состава в МЧС

Организация подготовки водителей и порядок их допуска к работе на пожарных и специальных автомобилях. Дополнительные профессиональные требования, предъявляемые к водителю МЧС. Кабинеты безопасности движения в частях пожарной аварийно-спасательной службы.

Классификация происшествий с автомобилями, их причины и мероприятия по предупреждению. Изучение характерных случаев дорожно-транспортных происшествий. Расследование и учет ДТП. Охрана труда в процессе эксплуатации пожарных аварийно-спасательных автомобилей.

Курсовой проект. Выполнение курсового проекта предполагает расчет основных эксплуатационных свойств пожарных аварийно-спасательных автомобилей (ПАСА), а также модернизацию участка технического обеспечения подразделения по ЧС с целью улучшения качества содержания, технического обслуживания и ремонта ПАСТ.

Курсовой проект является завершающим этапом изучения учебной дисциплины и проводится с целью разработки параметров для обоснования и составления технических условий для совершенствования технической службы в органах и подразделениях по ЧС.

Задачи курсового проекта:

- закрепить и углубить теоретические знания в области организации эксплуатации пожарной аварийно-спасательной техники;

- привить навыки пользования специальной технической, научной и справочной литературой применительно к практической деятельности органов и подразделения по ЧС;

- научить выполнять оценку, исследование и обобщение полученных результатов расчета эксплуатационных свойств пожарной аварийно-спасательной техники;

- научить выполнять анализ организации технической службы в подразделениях по ЧС, разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологии технического обслуживания, содержания и ремонта техники;

- научить самостоятельно применять знания в области организации технической службы при решении оперативно- служебных задач, стоящих перед органами и подразделениями по ЧС;

- подготовить курсантов, студентов и слушателей к выполнению дипломных проектов.

- ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Основная литература

- Пожарная аварийно-спасательная техника и связь: учеб./Б.Л.Кулаковский [и др.] под ред. канд. техн. наук, доц. Б.Л.Кулаковского. В 2ч. Ч.1, кн.1.-Минск: РЦС и Э МЧС, 2012.-421с.

- Пожарная аварийно-спасательная техника и связь: учеб./Б.Л.Кулаковский [и др.] под ред. канд. техн. наук, доц. Б.Л.Кулаковского. В 2ч. Ч.2, кн.1.-Минск: КИИ МЧС, 2013-264с.

- Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование: учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1/ Б.Л.Кулаковский [и др.] под ред. канд. техн. наук, доц. Б.Л.Кулаковского.-Минск: РЦС и Э МЧС, 2009.-340с.

- Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование: учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2/ Б.Л.Кулаковский [и др.] под ред. канд. техн. наук, доц. Б.Л.Кулаковского.-Минск: РЦС и Э МЧС, 2010.-2970с.

- Кулаковский Б.Л. и др. «Пожарные аварийно-спасательные и специальные машины». Мн, Технопринт, 2004 г.

- Кулаковский Б.Л. и др. «Организация эксплуатации пожарной аварийно-спасательной техники». Мн, Технопринт, 2005 г.

- Боднарук В.Б.  Пожарное аварийно-спасательное оборудование. Средства защиты органов дыхания: учеб.пособие/ В.Б.Бондарук, И.М.Вертячих, А.Ф.Лифанов. Минск: РЦС и Э МЧС, 2010.- 194с.

- Специальная техника, связь и оборудование. Лабораторный практикум. учеб.методическое пособие/  Б.Л.Кулаковский [и др.] под ред. канд. техн. наук, доц. Б.Л.Кулаковского.-Минск: КИИ МЧС, 2001.-89с.

- Автомобильная подготовка:Курс лекций/Б.Л.кулаковский, В.И.Маханько, А.В.Кузнецов.- Минск: КИИ МЧС, 2008.-140с.

- Маханько В.И. Практикум по работе на пожарных машинах. Мн., ВПТУ, 1999.

- Пожарная аварийно-спасательная техника: учеб. пособие в 3 ч.; Ч.1. Вопросы / Н.С.Мисюкевич, Б.Л.Кулаковский, В.И.Маханько и др.; Под ред. Н.С.Мисюкевич. Мн.: УП «Техноприт», 2006. - 88 с.

- Пожарная аварийно-спасательная техника: учеб. пособие в 3 ч.; Ч.2. тесты; Ч.3. Ответы / Н.С.Мисюкевич, Б.Л.Кулаковский, В.И.Маханько и др.; Под ред. Н.С.Мисюкевич. Мн.: УП «Техноприт», 2006. -- 260 с.

4.2. Дополнительная литература

- Пожарная техника: Учебник/ Под ред. М.Д.Безбородько.- М.: Академия ГПСМЧСРоссии,2004.-550с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        М.Д. Безбородько и др. Пожарная техника. ВИПТШ МВД СССР. 1989.

- М.Д. Безбородько, П.П. Алексеев, А.Ф. Иванов. Пожарно-техническое вооружение. М. Стройиздат. 1981.

- Н.М. Дзикас, К.И. Кравченко и др. Пожарная техника ч.1. Пожарные автомобили и мотопомпы. Каталог-справочник. М. 1979.

- Н.М. Дзикас, К.И. Кравченко и др. Пожарная техника ч.2. Пожарно-техническое оборудование. Каталог-справочник. М. 1980.

- Л.И. Юрченко. Научно-технический прогресс в пожарной охране. М. Стройиздат. 1991.

- Ю.Ф. Яковенко, А.И. Зайцев и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. М. Сройиздат. 1991.

- Ю.Ф. Яковенко, Ю.С. Кузнецов. Диагностирование технического состояния пожарных автомобилей. М. Стройиздат. 1983.

- Ю.Ф. Яковенко. Современные пожарные автомобили. М. Стройиздат. 1988.

- Иванов А.Ф. и др. Пожарная техника. ч.1. Пожарно-техническое оборудование. Пожарная техника. М, Стройиздат,1988.

- Иванов А.Ф. и др. Пожарная техника. ч.2. Пожарные автомобили. М, Стройиздат,1988.

- Поляков С.В. “Инженерная техника, применяемая в подразделениях МЧС Республики Беларусь” Фондовая лекция, КИИ МЧС, 2002.

4.3. Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы курсантов и студентов по учебной дисциплине

Основными целями самостоятельной работы обучающихся являются:

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками;

- формирование готовности к самообразованию;

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального характера.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся выполняют несколько письменных контрольных работ. При их выполнении необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение пользоваться литературными источниками, справочной (технической) литературой, фактическим материалом. Содержание работы необходимо излагать логически последовательно.

Начинать работу надо с тщательного изучения методических рекомендаций по изучаемому разделу. В процессе выполнения работ рекомендуется использовать дополнительную литературу, более углубленно рассматривающую различные аспекты темы или вышедшую после опубликования методических рекомендаций.

4.4. Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для диагностики компетенций обучающихся используются следующие основные формы:

- входной контроль знаний и умений обучающихся в начале изучения очередной темы;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела курса;

- самоконтроль, осуществляемый обучающимися в процессе изучения дисциплины и выполнения расчетно-графических работ, курсовой работы;

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

При этом используются следующие средства  диагностики результатов учебной деятельности:

- решение типовых заданий (задач);

- тестирование по отдельным темам, разделам и дисциплине в целом;

- устный опрос и написание письменной контрольной работы во время занятий;

- разработка слайд-презентаций и написание рефератов;

- подготовка докладов и выступления с ними на занятиях и студенческих конференциях.

4.5. Примерный перечень практических занятий

- Практическое занятие по разборке и сборке основных узлов АСВ и КИП.

- Практическое занятие по проведению проверок противогазов, стоящих на вооружении в УПАСЧ.

- Анализ организации  работы базы и тренировочного комплекса ГДЗС гарнизона.

- Элементы работы с АСИ и средствами спасания на базе аварийно-спасательного подразделения.

- Расчет основных параметров центробежного насоса.

- Расчет усилий на рабочем колесе центробежного насоса.

- Расчет высоты всасывания центробежного насоса.

- Расчет кавитационных характеристик центробежного насоса.

- Частичная разборка и сборка пожарных насосов с целью изучения особенностей устройства их конструкций.

- Работа на насосной установке ПН-40 УВ.

- Проверка насоса ПН-40У на герметичность.

- Подача воды автоцистерной без установки на водоисточник.

- Забор и подача воды из водоема автоцистерной.

- Заполнение цистерны водой из открытого водоисточника.

- Подача воды автоцистерной с установкой на гидрант.

- Забор и подача воды из водоема при неисправной вакуумной системе автоцистерны.

- Подача воды пожарными автоцистернами и АНР в перекачку.

- Забор и подача воды с использованием Г-600А.

- Подача воды лафетным стволом от автоцистерны АЦ-5,0-50/4(533702).

- Подача ВМП без установки пожарного аварийно-спасательного автомобиля (ПАСА) на водоисточник.

- Подача ВМП с установкой ПАСА на пожарный водоем.

- Подача ВМП от автоцистерны с установкой ПАСА на гидрант.

- Техническое обслуживание пеносмесителя.

- Испытание напорных рукавов.

- Испытание всасывающих рукавов.

- Испытание напорно-всасывающих рукавов.

- Техническое обслуживание мотопомп МП-800Б, МП-1600, Хонда перед, во время и после работы.

- Забор и подача воды с помощью мотопомп МП-800Б, Хонда.

- Порядок работы на мотопомпах МП-1600, «Гейзер», ТS-16/8.

- Оценка тактико-технических возможностей и  особенностей устройства основных пожарных автомобилей общего применения.

- Оценка тактико-технических характеристик,  особенностей устройства и возможностей использования в боевой работе основных пожарных автомобилей целевого применения.

- Оценка тактико-технических характеристик,  особенностей устройства и возможностей использования в боевой работе вывозимого оборудования специальных и аварийно-спасательных автомобилей.

- Проведение расчетов по теории движения автомобиля применительно к выполнению задания расчетно-графической работы.

- Выполнение курсантами расчетно-графической работы под руководством преподавателя и их защита.

- Решение задач по определению расхода ГСМ за определенный период эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной, транспортной техники.

- Заполнение учебных бланков учетно-отчетной документации на технику.

- Проверка технического состояния автомобилей.

- Выполнение несложных операций по диагностированию технического состояния автомобиля.

- Анализ организации работы производственно-технического центра УМЧС.

- Решение ситуационных задач по дорожному движению.

- Анализ документов по результатам расследования ДТП.

4.6. Примерная тематика лабораторных работ

- Снятие и построение рабочих характеристик центробежного насоса.

- Проверка технического состояния пожарного насоса.

- Определение кратности и устойчивости ВМП.

- Проверка технического состояния пеносмесителя ПС-5.

- Диагностирование отдельных агрегатов пожарных аварийно-спасательных автомобилей.

4.7. Примерная тематика семинарских занятий

- Конструктивные особенности кислородных изолирующих противогазов.

- Конструктивные особенности воздушных дыхательных аппаратов

- Аппараты для работы под водой.

- Периодичность проведения проверок противогазов. Применяемое оборудование.

- Средства индивидуальной защиты пожарного-спасателя.

- Устройство и принцип работы кислородного компрессора (на выбор).

- Устройство и принцип работы воздушного компрессора (на выбор).

- АСИ «Лукас».

- АСИ «Простор»,  возможности и область применения.

- Средства спасания на водах.

- Новые разработки и перспективы применения огнетушителей.

- Перспектива развития пожарных насосов высокого давления.

- Перспективы развития пенного тушения.

- Приборы и аппараты для получения и подачи ВМП.

- Порядок хранения и обслуживания рукавов в подразделениях по ЧС.

- Дистанционные приводы (пневматические и гидравлические) клапанами водопенных коммуникаций АЦ со стационарными лафетными стволами (мониторами).

- Анализ конструктивных особенностей современных пожарных автоцистерн, выпускаемых в Беларуси и за рубежом.

- Правила безопасной эксплуатации пожарных автолестниц. Техническое освидетельствование АЛ и АКП.

- Сравнительный анализ бензиновых и дизельных двигателей. Перспективы их совершенствования.

- Виды и методы ремонта технических средств.

4.8. Примерная тематика реферативных работ

- Опасные факторы, возникающие при пожаротушении и проведении      аварийно-спасательных работ.

- Защитная одежда от воздействия повышенных температур.

- Устройство и порядок работы вакуумной системы ПАСА.

- История развития насосов.

- Устройство, принцип действия и ТТХ шестеренного насоса НШН-600.

- Общее устройство, принцип действия и область применения вихревых   и водокольцевых насосов.

- Современные насосные установки высокого давления, комбинированные насосы.

- Анализ особенностей использования пожарных рукавов в ПАСЧ.

- Воздействие различных факторов на техническое состояние пожарных рукавов.

- Порядок хранения и обслуживания рукавов в подразделениях по ЧС.

- Гидравлический аварийно-спасательный инструмент: возможности и область применения.

- Специальные средства для проведения взрывных работ и область их применения.

- Анализ использования огнетушителей при тушении пожаров в подразделениях по ЧС за год.

- Маневренность и проходимость пожарных аварийно-спасательных автомобилей.

- Нормирование расхода жидкого топлива для технических средств в ОПЧС. Влияние условий эксплуатации ПАСТ на расход ГСМ.

- Методы и средства (стенды и оборудование) диагностирования технического состояния ПАСА.

- Требования, предъявляемые к постам ТО в ОПЧС.

- Оборудование участков для проведения испытаний пожарного и аварийно-спасательного оборудования в подразделениях по ЧС.

- Методы восстановления деталей в ходе производства ремонта технических средств.

- Порядок расчета годовой производственной программы ПТЦ.