Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по естественнонаучному образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

________________   А.И. Жук

«___» __________    2011г.

Регистрационный № ТД-______/тип.

МЕТРОЛОГИЯ, ПРОБООТБОР И ПРОБОПОДГОТОВКА В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Типовая учебная программа

для высших учебных заведений по специальности:

1- 31 05 01 Химия (по направлениям)

Направления специальности

1 - 31 05 01- 04 Химия (охрана окружающей среды)

1 - 31 05 01- 05 Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)

| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по естественнонаучному образованию _____________ А.Л.Толстик «_______»_________________2011г. | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь ________________ Ю.И. Миксюк «___» __________ 2011 г. Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ В.И.Шупляк «___» __________ 2011 г. Эксперт-нормоконтролер ________________ С.М.Артемьева «___» __________ 2011 г. |
| --- | --- |

Минск 2011

Составители:

Н. А. Апостол,  доцент кафедры аналитической химии Белорусского государственного университета, кандидат педагогических наук,  доцент;

И.В. Мельситова, доцент кафедры аналитической химии Белорусского государственного университета, кандидат химических наук, доцент;

А.Л. Гулевич, профессор кафедры аналитической химии Белорусского государственного университета, доктор химических наук, профессор

Рецензенты:

Кафедра аналитической химии УО «Белорусский государственный технологический университет»;

Т.Т. Лахвич –  заведующий кафедрой химии УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» кандидат химических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой аналитической химии Белорусского государственного университета

(протокол №        от               2010 года);

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета

(протокол №    от           );

Научно-методическим советом по химии Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по естественнонаучному образованию

(протокол №   от             )

Ответственный за выпуск: Апостол Наталья Александровна

Пояснительная записка

«Химическая метрология, пробоотбор и пробоподготовка в анализе объектов окружающей среды» является одной из дисциплин химического цикла. Этот Курс на химических факультетах университетов является необходимым для успешного изучения химических дисциплин, а также для учебных практик и спецпрактикумов. Курс базируется на знании студентами основ аналитической химии, высшей математики (раздел «Статистика»).

Основная задача курса – формирование у будущего специалиста-химика системы теоретических знаний в области химической метрологии, пробоотбора и пробоподготовки, которая позволит ему в будущей профессиональной деятельности выбирать и обосновывать оптимальные способы решения конкретных аналитических задач. Предполагается изучение основных разделов химической метрологии, общих приципов пробоотбора и пробоподготовки, формирующих фундаментальную и практическую подготовку специалистов химического профиля, получение необходимых знаний, формирование умений и навыков у студентов по обработке результатов химического анализа, расчета метрологических характеристик, выбору методов пробоотбора и пробоподготовки.

Типовая программа составлена на основе требований образовательного стандарта в соответствии с современным методологическим и научным содержанием курса химической метрологии, пробоотбора и пробоподготовки с учетом опыта преподавания в ведущих вузах.

Основными целями изучения  химической метрологии являются:

1. Изучение основных законов и методов химической метрологии, пробоотбора и пробоподготовки, детальное рассмотрение наиболее важных теоретических положений. Освоение методов обработки результатов химического анализа.

2. Проработка приёмов вычислений по изучаемым методам.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

- основные понятия и законы химической метрологии;

- методы статистической обработки результатов химического анализа;

- современное состояние науки и перспективы ее развития;

- численные методы определения погрешностей химического анализа;

- основные закономерности пробоотбора;

уметь:

- использовать методы определения погрешностей в химическом анализе;

- определять правильность результатов, воспроизводимость, оценивать предел обнаружения, обрабатывать результаты химического анализа методами дисперсионного и корреляционного анализа;

- применять основные закономерности пробоотбора и пробоподготовки на практике.

Преподавание курса включает два основных раздела: метрологические аспекты аналитической химии, пробоотбор и пробоподготовка.

После изложения вводной части курса, включающей общее рассмотрение методов  и основ химической метрологии, излагаются обязательные для данного курса представления о погрешностях химического анализа. Основное внимание при этом уделяется факторам их минимизации.  Разновидности химических процессов и их сочетаний оцениваются с точки зрения формирования аналитического сигнала. Это позволяет правильно строить модель химической задачи, правильно интерпретировать получаемые результаты.  Этой цели подчинены предусмотренные программой семинарские и практические занятия.

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные материалы в виде таблиц, схем, диаграмм, демонстрационных рисунков, а также  использовать технические средства обучения для демонстрации слайдов, презентаций.

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует использовать вычислительную технику и современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, методические указания, программное обеспечение для статистической обработки, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.).

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тестового компьютерного контроля по темам и разделам курса. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы.

Часть вопросов описательного характера, перечисленных в программе, выносятся для самостоятельного изучения в целях развития навыков работы с учебной и научной литературой, указанной в конце программы.

Учебный курс рассчитан на 124 часа в том числе 52 аудиторных часа: 26 лекционных часов, 16 часов практических занятий, 10 часов семинарских занятий.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № раздела, темы | Тема | Лекци, час | Семина-ры, час | Практические,час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение. | 0,5 |  |  |
| 1. | Химическая метрология. | 15,5 |  |  |
| 1.1 | Специфика химического анализа как метроло-гической процедуры. | 0,5 | 0,25 |  |
| 1.2 | Основные этапы анализа и источники погреш-ностей в химическом анализе. Их классифи-кация. | 1 | 0,25 |  |
| 1.3 | Систематические погрешности 1, 2, 3 типа. По-стоянная и пропорциональная систематические погрешности. Оценка правильности методик химического анализа. | 2 | 1 | 3 |
| 1.4 | Случайные погрешности химического анализа. Проверка нормальности распределения резу-льтатов анализа. Количественная мера случай-ной погрешности. Проверка воспроизводимос-ти результатов химического анализа. | 2 | 1 | 3 |
| 1.5 | Статистика малых выборок Стьюдента. | 1 | 0,25 | 1 |
| 1.6 | Планирование химического эксперимента. | 1 | 0,25 | 1 |
| 1.7 | Исключение сомнительных результатов. | 1 | 0,25 | 1 |
| 1.8 | Методы дисперсионного анализа и их примене-ние к оценке результатов химического анализа. | 2 |  | 2 |
| 1.9 | Методы корреляционного анализа в приложе-нии к обработке результатов анализа. | 1 | 0,25 | 1 |
| 1.10 | Статистическая оценка предела обнаружения | 2 | 1 | 1 |
| 1.11 | Методы сглаживания результатов анализа. | 1 | 0,5 | 1 |
| 1.12 | Теория ошибок в приложении к обработке результатов химического анализа. Распростра-нение ошибок на вычисления. | 1 |  | 2 |
| 2 | Пробоотбор. | 6 | 3 |  |
| 2.1 | Общие закономерности пробоотбора. Проба генеральная, лабораторная, аналитическая. Особенности отбора проб сыпучих материалов, почв, илов, продуктов питания. | 2 | 1 |  |
| 2.2 | Отбор проб воды. Общие принципы. Виды от-бора проб воды. Консервирование проб. Взятие проб из различных источников. | 2 | 1 |  |
| 2.3 | Отбор проб воздуха. Общие принципы пробо-отбора воздуха. Методы пробоотбора воздуха. | 2 | 1 |  |
| 3 | Пробоподготовка. | 4 | 2 |  |
| 3.1 | Техника и способы разложения проб. Источни-ки погрешностей при разложении проб и мето-ды их минимизации. | 3 | 1 |  |
| 3.2 | Химическая посуда, изготовленная из различных материалов. | 1 | 1 |  |
|  | итого | 26 | 10 | 16 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Наука «Химическая метрология, пробоотбор и пробоподготовка». Историческая справка. Предмет, цели, задачи, методы науки. Современное состояние науки. Математический аппарат. Применение вычислительной техники.

ХИМИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Специфика химического анализа как метрологической процедуры.

Классификация погрешностей. Погрешности абсолютные и относительные, постоянные и пропорциональные. Погрешности единичного измерения, среднего, метода. Генерализованная погрешность. Погрешности прямые и косвенные. Погрешности систематические, случайные, промахи.

Основные этапы и источники погрешностей в химическом анализе. Отбор представительной средней пробы, перевод в удобно анализируемую форму, разделение компонентов пробы на группы, перевод определяемого компонента в аналитически активную форму, конечное определение, оценка содержания по градуировочному графику.

Абсолютные и относительные погрешности. Различные типы связи между измеряемой величиной и ее погрешностью, пути минимизации погрешностей.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ

Систематические погрешности 1, 2, 3 типа. Методы минимизации систематических погрешностей. Постоянная и пропорциональная  систематические погрешности. Методы их определения и расчеты численных значений. Погрешности инструментальные (приемы минимизации инструментальных погрешностей – рандомизация и релятивизация), реактивные (классы чистоты реактивов, расчет погрешностей), методические, индикаторные, интерпретации.  Оценка правильности методик химического анализа. Методы стандартных образцов, добавок и удвоения навесок, метод сравнения со стандартной методикой. Стандартные образцы. Их значение, способы получения, работа со стандартными образцами. Порядок аккредитации и аттестации испытательных и измерительных лабораторий. Система сертификации в Республике Беларусь.

СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ

Случайные погрешности химического анализа. Результат химического анализа как случайная величина. Основные характеристики случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, относительное стандартное отклонение случайной величины. Закон нормального распределения случайных величин. Основные принципы, лежащие в основе закона нормального распределения, и их значение для обработки результатов химического анализа. Проверка нормальности распределения случайных величин. Критерии согласия. Воспроизводимость результатов химического анализа, методы её определения и количественная оценка. Применение критериев Фишера, Бартлета, Кохрана.

Статистика малых выборок Стьюдента. Оценка математического ожидания и доверительного интервала.

Планирование химического эксперимента.

Промахи. Исключение сомнительных результатов.

ОСНОВЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА

Методы дисперсионного анализа и их применение к оценке результатов химического анализа. Обнаружение факторов, влияющих на результаты анализа.

ОСНОВЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА

Методы корреляционного анализа в приложении к обработке результатов химического анализа. Линейная корреляция. Свойства коэффициента корреляции. Расчет численных значений коэффициента корреляции.

Статистическая оценка предела обнаружения.

МЕТОДЫ СГЛАЖИВАНИЯ

Метод наименьших квадратов и другие методы сглаживания результатов химического анализа.  Линеаризация зависимостей. Отклонение от линейности. Обработка данных в области малых концентраций. Оценка чувствительности.

ТЕОРИЯ ОШИБОК

Теория ошибок в приложении к обработке результатов химического анализа. Распространение ошибок на вычисления. Операции сложения, вычитания систематических и случайных ошибок. Систематические и случайные ошибки произведения и частного.

ПРОБООТБОР

Общие принципы и законы пробоотбора. Проба генеральная, лабораторная, аналитическая.

Отбор проб сыпучих материалов в стационарной и подвижной фазах.

Отбор проб воздуха. Общие принципы и методы пробоотбора воздуха.

Отбор проб воды. Общие принципы. Виды пробоотбора воды. Сосуды для отбора и хранения проб. Взятие воды из сети водопроводных кранов, рек, родников, колодцев и др.

Отбор проб воды питьевой, сточной, дождевой воды; снега, льда.

Консервирование проб.

Отбор проб почв и илов.

Отбор проб растений.

Отбор проб животных тканей.

Особенности отбора проб продуктов питания.

ПРОБОПОДГОТОВКА

Способы разложения проб. Техника разложения проб. Особенности разложения ультрамалых количеств веществ. Растворение без химических реакций, физические методы разложения, методы разложения окислением, методы разложения восстановлением. Источники погрешностей при разложении веществ и пути их минимизации.

Материал для изготовления химической посуды. Стекло, фарфор, кварц, металлы, графит, стеклоуглерод, пластмассы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень семинарских занятий

1. Специфика химического анализа как метрологической процедуры. Погрешности в химическом анализе. Классификация, источники.

2. Систематические погрешности 1,2,3 типа. Постоянная и пропорциональная систематические погрешности. Оценка правильности методик химического анализа.

3. Случайные погрешности химического анализа.  Проверка нормальности распределения результатов анализа. Количественная мера случайной погрешности. Проверка воспроизводимости результатов химического анализа.

4. Статистика малых выборок Стьюдента.

5. Планирование химического эксперимента.

6. Исключение сомнительных результатов.

7. Методы корреляционного анализа в приложении к обработке результатов химического анализа.

8. Статистическая оценка предела обнаружения.

9. Методы сглаживания результатов химического анализа.

10. Пробоотбор. Общие закономерности пробоотбора. Проба генеральная, лабораторная, аналитическая. Особенности отбора проб сыпучих материалов, почв, илов, продуктов питания. Отбор проб воды. Общие принципы. Виды отбора проб воды. Консервирование проб. Взятие проб из различных источников. Отбор проб воздуха. Общие принципы пробоотбора воздуха. Методы пробоотбора воздуха.

11. Пробоподготовка. Техника и способы разложения проб. Источники погрешностей при разложении проб и методы их минимизации. Химическая посуда, изготовленная из различных материалов.

Примерный перечень практических занятий

1. Систематические погрешности 1, 2, 3 типов. Постоянная и пропорциональная систематические погрешности. Оценка правильности методик химического анализа

2. Случайные погрешности химического анализа.  Проверка нормальности распределения результатов анализа. Количественная мера случайной погрешности.

3. Проверка воспроизводимости результатов химического анализа.

4. Статистика малых выборок Стьюдента.

5. Планирование химического эксперимента.

6. Исключение сомнительных результатов.

7. Методы дисперсионного анализа и их применение к оценке результатов химического анализа.

8. Методы корреляционного анализа в приложении к обработке результатов химического анализа.

9. Статистическая оценка предела обнаружения.

10. Методы сглаживания результатов химического анализа.

11. Теория ошибок в приложении к обработке результатов химического анализа. Распространение ошибок на вычисления.

Экскурсии

1. Ознакомительная экскурсия в организацию «Белстандарт»

2. Ознакомительная экскурсия в научно-техническую библиотеку.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

- Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. - М.:«Химия»,1984.- 427с.

- Доерфель К. Статистика в аналитической химии. - М.:Мир, 1994.- 268 с.

- Другов Ю.С., Родин Ю.С., Бином  А. А. Пробоподготовка в экологическом анализе. - М.: Мир, 2009. - 855 с.

- Калмановский В.И. Метрология для химиков. Учебное пособие. - Нижний Новгород: Изд. Ю. А. Николаев, 2007. - 132 с.

- Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. - Л.: «Химия», 1984. -169 с.

- Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика. - Л.: «Химия»,1989. - 270 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Характеристика погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритмы оценивания. - Екатеринбург: Уральский НИИ метрологии, 1995. - 44с.

- Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа. – Екатеринбург: Уральский НИИ метрологии, 1995. - 52с.

- Постановление СМ РБ №1371 от 01.09.98г. «О государственном надзоре за выполнением требований стандартов, обеспечением единства измерений и контроле за соблюдением правил обязательной сертификации в Республике Беларусь».

Рецензия

на рукопись типовой учебной программы

«МЕТРОЛОГИЯ, ПРОБООТБОР И ПРОБОПОДГОТОВКА В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 1- 31 05 01 Химия (по направлениям). Направление специальности  1 - 31 05 01- 05 Химия. Радиационная, химическая и биологическая защита) 1 - 31 05 01- 04 Химия Охрана окружающей среды

Типовая учебная программа рассчитана на 124 учебных часа, из них 52 аудиторных часа, 26 часов - лекционный курс, 16 часов – практические занятия и 10 часов – семинарские занятия.

Материал программы отличается разнообразной тематикой и содержанием семинарских и практических занятий. В рецензируемой программе достаточно полно и глубоко представлены теоретические основы химической метрологии, методы определения основных метрологических характеристик – воспроизводимости, правильности, чувствительности. Особое внимание уделено минимизации погрешностей химического анализа.

Дисциплина «Химическая метрология, пробоподготовка и пробоотбор» изучается студентами химического факультета специальности  «Химия. Радиационная, химическая и биологическая защита» и «Химия. Охрана окружающей среды» на третьем курсе и является важной составной частью как общеобразовательной так и специальной подготовки специалистов химического профиля.

Программа курса включает три основных раздела: химическая метрология, пробоотбор, пробоподготовка. Каждый раздел содержит соответствующие темы. Учебный материал хорошо структурирован, логично расположен, хорошо обеспечен примерами  пробоотбора объектов окружающей среды.  Программа отличается высоким теоретическим уровнем предъявляемого материала, разнообразной тематикой и содержанием практических и семинарских занятий.

В рецензируемой программе хорошо представлено изучение основных законов и методов химической метрологии, детально рассмотрены наиболее важные теоретические положения, методы анализа погрешностей химических исследований.

Типовая программа составлена на основе требований образовательного стандарта в соответствии с современными методологическими и научными подходами к преподаванию курса.

Замечания по содержанию программы:

Несколько замечаний. Для большей логичности следовало бы тему «Воспроизводимость» рассматривать после темы «Случайные погрешности», тему «Проверка правильности методик химического анализа» после темы «Систематические погрешности».

Эти замечания не носят принципиального характера и, по нашему мнению, представленная программа достаточно полно отражает курс химической метрологии, представляет собой законченный документ, полностью соответствует требованиям образовательного стандарта и может быть рекомендована в качестве типовой для специальности 1-31 05 01 «Химия», направление специальности 1-31 05 01 05 «химия, радиационная. Химическая и биологическая защита» 1 - 31 05 01- 04 Химия Охрана окружающей среды.

Заведующий кафедрой аналитической химии,

кандидат химических наук

доцент                                                                                                  Радион Е.В.

Авторская справка

Разработчиков  типовой  учебной программы   курса «МЕТРОЛОГИЯ, ПРОБООТБОР И ПРОБОПОДГОТОВКА В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» для студентов специальности 1-31 05 01 «Химия», направление специальности 1-31 05 01 05 «Химия. Радиационная, химическая и биологическая защита», 1 - 31 05 01- 04 «Химия. Охрана окружающей среды»

Апостол Наталья Александровна – доцент кафедры аналитической химии химического факультета Белорусского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент

тел. рабочий 226-48-17

Домашний адрес: 220123, г.Минск, ул. М.Богдановича, д.64, к.1, кв. 64.

Телефон домашний: 334-50-64, телефон мобильный 8-029-766-44-27

Мельситова Инна Владимировна – доцент кафедры аналитической химии химического факультета Белорусского государственного университета, кандидат химических наук, доцент.

тел. рабочий 226-48-17

Домашний адрес: 220024, г.Минск, ул. Лынькова, д.99, к.2,  кв. 25.

Телефон домашний: 216-98-54, телефон мобильный 8-029-674-13-43

Гулевич Александр Львович – профессор кафедры аналитической химии химического факультета Белорусского государственного университета, доктор химических наук, профессор.

тел. рабочий 226-48-17

Домашний адрес: 220104, г.Минск, ул. П.Глебки, д.82, кв. 15.

Телефон домашний: 255-80-55, телефон мобильный 8-029-175-08-75

Авторская справка

Авторский коллектив типовой учебной программы курса «МЕТРОЛОГИЯ, ПРОБООТБОР И ПРОБОПОДГОТОВКА В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 1- 31 05 01 Химия (по направлениям). Направление специальности  1 - 31 05 01- 05 Химия. Радиационная, химическая и биологическая защита) 1 - 31 05 01- 04 Химия Охрана окружающей среды в составе Апостол Н.А., Мельситовой И.В., Гулевича А.Л., выражает глубокую благодарность рецензентам – заведующему кафедрой химии УО «Белорусский государственный университет имени Максима Танка» кандидату химических наук, доценту Лахвичу Т.Т. и коллективу кафедры аналитической химии БГТУ (зав. кафедрой доцент Радион Е.В.) за большую работу по рецензированию рукописи программы.

Проведено структурирование учебного материала, изменена последовательность изложения отдельных тем и вопросов. Так согласно замечаниям рецензентов тема «Воспроизводимость результатов химического анализа» изучается после темы «Случайные погрешности» и тема «Проверка правильности методик химического анализа» после темы «Систематические погрешности».  В качестве примера систематических погрешностей включены ошибки титрования. Включены вопросы пробоотбора и пробоподготовки объектов окружающей среды и биологических материалов. В пояснительной записке более полно отразили вопросы пробоотбора и пробоподготовки. Включен пункт использования современного программного обеспечения для статистических расчетов. Демонстрация химической посуды, изготовленной из различных материалов, будет рассматриваться в рамках  семинарских занятий. Экскурсии вынесены отдельным пунктом в информационной части.	Примерный план семинарских занятий приведен в соответствие с примерным тематическим планом. Литература оформлена согласно ГОСТ. Остальные замечания и пожелания учтены, программа доработана согласно указаниям рецензентов.

Апостол Н.А.

Мельситова И.В.

Гулевич А.Л.

19.11.2010г.