Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области

строительства и архитектуры

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

## ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Типовая учебная программа

для высших учебных заведений по специальности

1-70 04 03  Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель учебно-методического объединения по образованию в области строительства и архитектуры __________________Э.И. Батяновский _______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________Ю.И. Миксюк _______________________ |
|  | Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ В.И. Шупляк _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 2011

СОСТАВИТЕЛИ:

Э.И. Михневич, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, профессор;

В.Т. Климков, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, профессор.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Экология и рациональное использование водных ресурсов»  
Учреждения образования «Белорусский государственный  университет транспорта» (протокол № 4  от  17.01.2011г.);

В.М. Чигирь, директор республиканского унитарного предприятия «Белкоммунпроект».

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Белорусского национального технического университета  (протокол № 6 от 15.02.2011г.);

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от ____________ 2011г.);

Учебно-методическим объединением по образованию в области строительства и архитектуры

(протокол №____ от ____________ 2011г.).

Ответственный за редакцию:  В.Т. Климков

Ответственный за выпуск:

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа дисциплины «Водозаборные сооружения» разработана на основе образовательного стандарта по специальности 1-70 94 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».

Целью преподавания  дисциплины является подготовка специалиста, способного решать следующие практические задачи:

- анализировать природные условия для выбора источников водоснабжения для различных потребителей;

- проектировать комплекс водозаборных сооружений с оптимальными технико-экономическими показателями, обеспечивающих  охрану   водных ресурсов при минимальном вмешательстве в природные процессы;

- знать технологию монтажа, наладки и обслуживания сооружений по забору и транспортированию воды от источников к потребителям;

- изучать и осваивать новейшие достижения науки и техники в области  проектирования, конструирования водозаборных  сооружений, новых материалов и средств механизации производственных процессов;

-  строго соблюдать в проектах нормы и требования техники безопасности и санитарии при сооружении и эксплуатации водозаборных сооружений.

Дисциплина «Водозаборные сооружения» основывается на фундаментальных положениях, обеспечиваемых курсами: «Математика», «Физика», «Гидравлика», «Начертательная геометрия», «Механика жидкости и газа», «Инженерная геодезия», «Геология и гидрогеология», а также  на      дисциплинах вузовского компонента: «Гидрология и регулирование стока»,  «Гидротехнические сооружения»,  «Строительные конструкции».

Для закрепления теоретических знаний и получения представления об устройстве и работе водозаборных сооружений, трубопроводов,  запасных и регулирующих емкостей предусматриваются экскурсии на действующие объекты водоснабжения.

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:

- основные требования, предъявляемые к источникам  водоснабжения;

- основные типы и конструкции водозаборных сооружений из поверхностных и

подземных источников;

- конструкции водозаборных скважин и их оборудование;

- конструкции водозаборов поверхностных вод, их расчеты, оборудование и

обслуживание;

- методы расчета основных элементов водозаборных сооружений и основы их   комплектации;

уметь:

- определять расчетные дебиты скважин в напорных и безнапорных пластах;

- рассчитывать сборные трубопроводы, определять необходимые напоры

погружных насосов подземных водозаборов;

- рассчитывать размеры основных элементов водозаборов поверхностных вод;

- выполнять гидравлический расчет и определять параметры насосного

оборудования водозаборов поверхносных вод;

- устанавливать границы  поясов зон санитарной охраны водозаборов.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реализуемые на практических занятиях;

- компьютерное проектирование при выполнении курсового проекта.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовка курсового проекта  по индивидуальным заданиям.

Диагностика компетенций студента

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный опрос во время практических занятий;

- проведение текущих контрольных работ по отдельным темам;

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- защита курсового проекта;

- сдача экзамена.

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «Водозаборные сооружения»  отведено всего 126 учебных часов, в том числе — 80 часов аудиторных занятий, из них лекции — 48 ч.; практические занятия — 32 ч. Предусмотрено выполнение курсового проекта «Водозаборные сооружения».

Примерный тематический план

| Наименование раздела и темы | Лекции (часы) | Практические занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- |

| Раздел I. Природные источники водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Виды природных источников водоснабжения, их классификации | 4 |  | 4 |
| Тема 2. Охрана источников водоснабжения от загрязнения и истощения | 4 | 2 | 6 |
| Раздел II. Водозаборы подземных вод |  |  |  |
| Тема 3. Гидрогеологические основы проектирования подземных водозаборов | 4 | 4 | 8 |
| Тема 4. Типы и схемы водозаборов подземных вод | 4 | 4 | 8 |
| Тема 5.Водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные и лучевые водозаборы, их конструкции и методы расчетов. Обеспечение их надежной работы. | 10 | 6 | 16 |
| Раздел III. Сооружения для забора воды из поверхностных источников |  |  |  |
| Тема 6 Типы и схемы водозаборов поверхностных вод | 6 | 4 | 10 |
| Тема 7 Береговые и русловые водозаборы | 4 | 4 | 8 |
| Тема 8 Гидравлический расчет основных элементов водозаборов | 6 | 4 | 10 |
| Тема 9 Водоприемные ковши, особенности водозаборов на каналах, водохранилищах, объектах, загрязненных радионуклидами | 4 | 2 | 6 |
| Тема 10 Обеспечение надежной работы водозаборных сооружений из поверхностных источников | 2 | 2 | 4 |
| ВСЕГО | 48 | 32 | 80 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ  I. Природные источники водоснабжения

Тема 1. Виды природных источников водоснабжения,

их классификации

Требования, предъявляемые к источникам водоснабжения. Характеристика природных водных ресурсов и источников водоснабжения по запасам, качеству и санитарно-гигиеническому состоянию. Классификация запасов подземных вод. Общие сведения о водном законодательстве РБ.

Тема 2. Охрана источников водоснабжения

от загрязнения и истощения

Влияние деятельности человека на состояние природных источников водоснабжения. Охрана источников водоснабжения от загрязнения и истощения, мероприятия по их рациональному использованию. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборных сооружений систем водоснабжения.

Раздел II. Водозаборы подземных вод

Тема 3. Гидрогеологические основы проектирования

подземных водозаборов

Задачи и методы гидрогеологических расчетов водозаборов подземных вод. Схематизация гидрогеологических условий для целей расчета. Граничные условия. Параметры водоносных пластов.

Тема 4. Типы и схемы водозаборов подземных вод.

Основные типы и схемы водозаборных сооружений, их конструктивные особенности, условия применения. Выбор водоносного пласта и месторасположения водозабора.

Тема 5. Водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные и лучевые водозаборы

Способы бурения водозаборных скважин. Конструкции водозаборных скважин и их оборудование. Определение производительности водозаборных скважин при их взаимовлиянии в различных гидрогеологических условиях. Фильтры водозаборных скважин, их конструкция и расчет. Схемы обвязки скважин водоводами, их проектирование и расчет. Определение расчетных параметров и выбор типа насосного оборудования скважины. Типы и конструктивные особенности надскважинных павильонов. Конструкции шахтных колодцев, условия применения и расчет. Конструкции горизонтальных и лучевых водозаборов, условия применения и расчет. Каптаж родников.

РАЗДЕЛ III.  Сооружения для забора воды из

поверхностных источников

Тема 6 Типы и схемы водозаборов поверхностных вод

Классификация водозаборов из поверхностных источников. Выбор месторасположения водозабора. Типы и схемы водозаборов поверхностных

вод. Характеристика условий забора воды.

Тема 7 Береговые и русловые водозаборы

Условия применения береговых и русловых водозаборов и их основные конструктивные элементы.

Тема 8 Гидравлический расчет основных элементов водозаборов.

Расчет входных окон, решеток, сеток и самотечных водоводов. Проектирование насосных станций 1-го подъема.

Тема 9 Водоприемные ковши, особенности водозаборов на каналах,               водохранилищах, объектах, загрязненных   радионуклидами

Типы ковшевых водозаборов, условия их применения, гидравлические расчеты. Водозаборные сооружения на каналах, водохранилищах, озерах и на водных объектах, загрязненных радионуклидами. Их конструктивные особенности.

Тема 10 Мероприятия по обеспечению надежной работы

водозаборных сооружений

Защита водозаборов от донного льда и шуги. Рыбозащита. Промывка сеток, решеток и самотечных водоводов. Берегоукрепление. Обеспечение подачи воды потребителям при аварии на водозаборном сооружении.

Информационно-методическая часть

Примерный перечень тем практических занятий

- Определение дебита  одиночных скважин.

- Расчет группового скважинного водозабора при линейной и кольцевой

схеме расположения скважин.

- Расчет фильтров водозаборных скважин.

- Расчет сборного трубопровода группового водозабора. Подбор насосного

оборудования.

5.   Определение притока воды к шахтным колодцам.

- Расчет дебита подруслового горизонтального водозабора.

- Выбор типа водозаборного сооружения из поверхностного источника и
определение расчетного отбора воды.

- Определение размеров водоприемных и сеточных отверстий водозабора.

- Расчет самотечных линий.

- Проектирование береговых колодцев.

Примерное содержание курсового проекта

Проект состоит из двух частей:

- сооружения для забора подземных вод;

- сооружения для забора поверхностных вод.

В первой части проекта приводится описание и обоснование гидрогеологических условий и принятых схем отбора воды, выполняются расчеты по определению дебита  скважин в напорных и безнапорных пластах, сборных трубопроводов. Геологический разрез и схема водозаборной скважины. Подбор фильтров и насосного оборудования, установление границ зон санитарной охраны.

Вторая часть проекта включает обоснование выбора места расположения и типа водозаборных сооружений, их компоновки и конструктивных форм, гидравлические расчеты, описание рыбозащитных устройств.

Графические материалы включают: план участка источника и разрез по створу водозабора с нанесением схемы водозаборных сооружений.

Объем проекта - 1-1.5 листа чертежей и 15-20 стр. пояснительной записки.

Нормативные документы

1.  СНБ 4.01.01 – 03 Водоснабжение питьевое. Общие положения и

требования. Минстройархитектуры, Мн. 2004.

2. СНиП 2.04.02-84.Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -М.:

Стройиздат, 1986.

- ТКП 45-4.01-30-2009 (02250) Водозаборные сооружения. Строительные нормы

проектирования. Минстройархитектуры, Мн. 2010.

Основная литература

1.   Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. М.-Вологда,

2001, 3 тома,    под ред. проф. Журбы М.Г., I и III том.

2.   Николадзе Г.И., Сомов М.А. Водоснабжение. -М.: Стройиздат, 1995.

3.   Абрамов Н.Н. Водоснабжение. -М.: Стройиздат, 1983.

4.   Старинский    В.П.,    Михайлик   Л.Г.    Водозаборные    и    очистные

сооружения для коммунальных водопроводов. -Мн.: Вышэйшая школа,

1989.

Дополнительная литература

- Бочевер  Ф.М.  Проектирование  водозаборов  подземных  вод.-  М.:

Стройиздат, 1976.

- Тугай А.М.,  Терновцев В.Е. Водоснабжение. Курсовое проектирование. Учебное пособие – К.; Будiвельнiк, 1980.

3.    Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета    водопроводных труб. 8 изд. -М.: ООО «БАСТЕТ» 2008г.