##### Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области

строительства и архитектуры

Учебно-методическое объединение по образованию в области    экономики и организации производства

Утверждаю

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

________________________ А.И.Жук

###### ________________________

Регистрационный № ТД- _______________/тип

АРХИТЕКТУРА

Типовая учебная программа                                                                                для высших учебных заведений по специальности

1- 70 02 01  Промышленное и гражданское строительство;

по направлению специальности 1- 27 01 01-17  Экономика и организация производства (строительство)

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель учебно-методического объединения по образованию в области строительства и архитектуры __________________Э.И. Батяновский _______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________Ю.И. Миксюк _______________________ |
| Председатель учебно-методического объединения по образованию в области экономики и организации производства __________________Р.Б. Ивуть _______________________ | Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ В.И. Шупляк _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск  2011

Составители:

С.И. Корзун, доцент кафедры «Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент;

Н.М. Фомичева, доцент кафедры «Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент;

А.Е. Балыко, доцент кафедры «Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» Белорусского национального технического университета, кандидат архитектуры, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Архитектура» учреждения образования «Полоцкий государственный университет» (протокол №  11 от   13.05.2010 г.);

Д.Д. Жуков, доцент кафедры интерьера и оборудования Учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»,  кандидат технических, наук, профессор Российской академии естествознания

РЕКОМЕНДОВАНА  К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» Белорусского национального технического университета (протокол № 4 от 05. 11. 2010 г.)

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от ____________ 2010г.)

Учебно-методическим объединением по образованию в области строительства и архитектуры

(протокол №____ от ____________ 20     г.)

Учебно-методическим объединением по образованию в области экономики и организации производства

(протокол №____ от ____________ 20     г.)

Ответственный за редакцию:  С.И.Корзун

Ответственный  за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка

Типовая учебная программа по дисциплине «Архитектура» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1–70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Для направления специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)» курс «Архитектура» входит в вузовский компонент цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущего инженера-строителя к архитектурно-конструктивному проектированию и строительству гражданских и промышленных зданий различного назначения, капитальности, этажности, конструктивного решения.

Задачей изучения дисциплины «Архитектура» является освоение основ проектирования гражданских и промышленных зданий и сооружений и их конструктивных элементов с учётом их функционального назначения, т.е. создания для человека материально организованной среды, в которой протекает его жизнедеятельность. Достижение решения этой задачи обеспечивается комплексной методикой преподавания функциональных, конструктивных и эстетических основ проектирования, построенной на сочетании лекционных и практических занятий с курсовым проектированием, в котором теоретические знания закрепляются в процессе принятия и обоснования студентом (под руководством преподавателя) конкретных проектных решений.

Для изучения данного курса необходимо знание следующих дисциплин:

-   «Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика»;

- «Физика»;

-    «Химия»;

- «Математика»;

- «Строительное материаловедение»;

- «Сопротивление материалов».

В результате изучения дисциплины «Архитектура» студент должен:

знать:

- основы архитектурно-конструктивного проектирования гражданских и промышленных зданий;

- основные конструктивные системы зданий и сооружений различного назначения;

- виды конструкций жилых, гражданских и промышленных зданий, области их применения;

- основы проектирования и типологию современных зданий и сооружений надземного и подземного строительства;

- методологию объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений различного назначения;

- методы расчета технико-экономических показателей проектных решений зданий и сооружений;

уметь использовать:

- приемы и примеры объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских и промышленных зданий;

- нормативно-техническую документацию;

- нормативную, справочную и научную литературу;

иметь опыт:

- проектирования  гражданских и промышленных зданий на стадии техно-рабочего проекта;

- пользования учебно-методической и нормативной литературой по архитектурно-конструктивному проектированию.

Методы (технология) обучения

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное и вариативное изложение) реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности,реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе;

- коммуникативные технологии (дискуссии, учебные дебаты и др.), реализуемые на практических занятиях и конференциях;

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного объекта, реализуемые при курсовом проектировании.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных проектных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовка рефератов по индивидуальным темам;

- подготовка курсовой работы и курсовых проектов по индивидуальным заданиям, в том числе по равноуровневым заданиям.

Диагностика компетенций студента

Оценка   учебных достижений студента также производится по десятибалльной шкале.

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический инструментарий:

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий;

- защита курсовых работ и проектов;

- проведение текущих опросов по отдельным темам;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- сдача зачета по дисциплине;

- сдача экзамена.

Изучение курса «Архитектура» рассчитано максимально  на 306 часов, в том числе:

аудиторных занятий 134 часа для специальности 1-70 02 01, из них лекции  -84 ч., практические занятия – 50 ч.;

аудиторных занятий 102 часа для направления специальности           1-27 01 01-17, из них лекции – 68 ч., практические занятия – 34 ч.

Примерный тематический план

для специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»

| Наименование разделов и тем | Лекции (часы) | Практи- ческие занятия (часы) | Всего аудитор- ных за- нятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы архитектурного проектирования | 12 | 4 | 16 |
| Тема 1. и 2. Общие положения. Общие сведения о зданиях | 2 | 0,5 | 2,5 |
| Тема 3. Основные понятия о конструктивных элементах и конструктивных системах зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 4. Модульная координация размеров в строительстве | 2 | 1 | 3 |
| Тема 5. Объемно-планировочные решения зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 6. Конструктивные решения зданий | 1,5 | 0,5 | 2 |
| Тема 7. Архитектурно-композиционные решения зданий | 2 | 0,5 | 2,5 |
| Тема 8. Методика выполнения проектов зданий и их технико-экономическая оценка | 2 | 0,5 | 2,5 |
| Тема 9. Проектирование энергоэффективной материальной среды зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Раздел II.Жилые здания и их конструкции | 22 | 12 | 34 |
| Подраздел II.А. Особенности проектирования жилых зданий | 6 | 1 | 7 |
| Тема 10 и 11. Общие положения. Объемно-планировочные решения жилых зданий | 1 |  | 1 |
| Тема 12.Конструктивные схемы и системы жилых зданий | 2 | 0,5 | 2,5 |
| Тема 13. Архитектурно-композиционные решения жилых зданий | 1 |  | 1 |
| Тема 14. Помещения культурно-бытового обслужи-вания населения, размещаемые в жилых зданиях | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 15. Жилые дома для индивидуального строительства | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 16. Технико-экономические показатели проектных решений жилых зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Подраздел II.Б. Конструкции жилых зданий со стенами из мелкоразмерных элементов | 16 | 11 | 27 |
| Тема 17. Общие положения проектирования конструкций жилых зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 18. Основания и фундаменты | 2 | 2 | 4 |
| Тема 19. Стены из мелкоразмерных элементов и отдельные опоры | 3 | 2 | 5 |
| Тема 20. Перекрытия и полы | 3 | 2 | 5 |
| Тема 21. Покрытия и кровли | 3 | 2 | 5 |
| Тема 22 и 23. Лестницы и перегородки | 2 | 1 | 3 |
| Тема 24. Заполнение оконных и дверных проемов | 1 | 1 | 2 |
| Тема 25. Другие элементы зданий | 1.5 | 1 | 2.5 |
| Подраздел II.В. Крупноэлементное домостроение и конструкции крупноэлементных жилых зданий | 20 | 14 | 34 |
| Тема 26. Общие положения по проектированию и строительству крупноэлементных жилых зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 27. Фундаменты крупноэлементных зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 28. Крупноблочное домостроение | 2 | 1 | 3 |
| Тема 29. Крупнопанельное домостроение | 2 | 1 | 3 |
| Тема 30. Методы обеспечения прочности, устойчивости и долговечности панельных стен и их стыков | 2 | 1 | 3 |
| Тема 31. Обеспечение изоляционных свойств панельных стен | 2 | 1 | 3 |
| Тема 32. Каркасы гражданских зданий | 2 | 1 | 3 |
| Тема 33. Каркасно-панельное и каркасно-этажероч-ное (с поэтажными дисками перекрытий) домостроение | 2 | 2 | 4 |
| Тема 34. Покрытия и другие конструктивные элементы зданий в крупнопанельном, каркасно-панельном и каркасно-этажерочном домостроении | 2 | 2 | 4 |
| Тема 35. Объёмно-блочное домостроение | 2 | 2 | 4 |
| Тема 36. Домостроение с монолитными и сборно-монолитными стенами | 2 | 2 | 4 |
| Раздел III. Общественные здания | 8 | 3 | 11 |
| Тема 37. Общие положения | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 38. Объемно-планировочные решения общественных зданий | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Тема 39.Приемы и примеры объёмно-планировочных и архитектурно-компоновочных решений общественных зданий | 3 | 0,5 | 3,5 |
| Тема 40. Конструктивные решения общественных зданий | 1 | 1 | 2 |
| Тема 41. Большепролетные покрытия зальных помещений общественных зданий | 2 | 1 | 3 |
| Тема 42. Специальные конструктивные элементы общественных зданий | 1 |  | 1 |
| Раздел IV. Основы планировки и благоустройства населенных мест | 3 |  | 3 |
| Тема 43. Планировка, застройка и благоустройство населенных мест | 1,5 |  | 1,5 |
| Тема 44. Структура селитебной зоны (жилой территории) | 1,5 |  | 1,5 |
| Раздел V. Специальные вопросы архитектурно-конструктивного проектирования зданий | 3 |  | 3 |
| Тема 45. Особенности конструктивных решений зданий для строительства в сейсмоопасных районах | 1 |  | 1 |
| Тема 46. Особенности конструктивных решений зданий при строительстве на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 47. Особенности конструктивных решений зданий для строительства в холодной строительно-климатической зоне | 1 |  | 1 |
| Тема 48. Особенности конструктивных решений зданий для строительства в районах с жарким климатом | 0,5 |  | 0,5 |
| ## Раздел VI. Промышленные здания | 16 | 16 | 32 |
| Тема 49. Основы проектирования промышленных зданий и сооружений | 3 | 2 | 5 |
| Тема 50. Объемно-планировочные решения промышленных зданий | 0,5 | 2 | 2,5 |
| Тема 51. Каркасы одноэтажных промышленных зданий | 0,5 | 2 | 2,5 |
| Тема 52. Покрытия одноэтажных производственных зданий | 2 | 2 | 4 |
| Тема 53. Колонны каркаса и подкрановые конструкции одноэтажных промышленных зданий | 2 | 2 | 4 |
| Тема 54. Фундаменты промышленных зданий | 1 | 1 | 2 |
| Тема 55. Многоэтажные промышленные здания | 2 | 2 | 4 |
| Тема 56. Стены и окна промышленных зданий | 1 | 2 | 4 |
| Тема 57. Фонари | 1 | 1 | 2 |
| Тема 58. Полы, лестницы, перегородки, ворота, двери, технологические площадки и другие элементы промышленных зданий | 1 |  | 1 |
| Тема 59. Административно-бытовые здания и помещения промышленных предприятий | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 60. Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 61. Генеральные планы промышленных предприятий | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 62. Реконструкция зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Итого | 84 | 50 | 134 |

Примерный тематический план

для направления специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)»

| Наименование разделов и тем | Лекции (часы) | Практи- ческие занятия (часы) | Всего аудитор- ных за- нятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы архитектурного проектирования | 7 | 4 | 11 |
| Тема 1. и 2. Общие положения. Сведения о зданиях | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 3. Основные понятия о конструктивных элементах и конструктивных системах зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 4. Модульная координация размеров в строительстве | 1 | 1 | 2 |
| Тема 5. Объемно-планировочные решения зданий | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Тема 6. Конструктивные решения зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 7. Архитектурно-композиционные решения зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 8. Методика выполнения проектов зданий и их технико-экономическая оценка | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 9. Проектирование энергоэффективной материальной среды зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Раздел II.Жилые здания и их конструкции | 17 | 4 | 21 |
| Подраздел II.А. Особенности проектирования жилых зданий | 4,5 | 2 | 6,5 |
| Тема 10 и 11. Общие положения. Объемно-планировочные решения жилых зданий | 1 | 1 | 2 |
| Тема 12. Конструктивные схемы и системы жилых зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 13. Архитектурно-композиционные решения жилых зданий | 1 |  | 1 |
| Тема 14. Помещения культурно-бытового обслуживания населения, размещаемые в жилых зданиях | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 15. Жилые дома для индивидуального строительства | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Тема 16. Технико-экономические показатели проектных решений жилых зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Подраздел II.Б. Конструкции жилых зданий со стенами из мелкоразмерных элементов | 12,5 | 11 | 23,5 |
| Тема 17. Общие положения проектирования конструкций жилых зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 18. Основания и фундаменты | 1 | 2 | 3 |
| Тема 19. Стены из мелкоразмерных элементов и отдельные опоры | 2,5 | 2 | 4,5 |
| Тема 20. Перекрытия и полы | 2,5 | 2 | 4,5 |
| Тема 21. Покрытия и кровли | 2,5 | 2 | 4,5 |
| Тема 22 и 23. Лестницы. Перегородки | 1,5 | 1 | 2,5 |
| Тема 24. Заполнение оконных и дверных проемов | 1 | 1 | 2 |
| Тема 25. Другие элементы зданий | 1 | 1 | 2 |
| Подраздел II.В. Крупноэлементное домостроение и конструкции крупноэлементных жилых зданий | 10 | 8 | 18 |
| Тема 26. Общие положения по проектированию и строительству крупноэлементных жилых зданий | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Тема 27. Фундаменты крупноэлементных зданий | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Тема 28. Крупноблочное домостроение | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 29. Крупнопанельное домостроение | 1 | 1 | 2 |
| Тема 30. Методы обеспечения прочности, устойчивости и долговечности панельных стен и их стыков | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 31. Обеспечение изоляционных свойств панельных стен | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 32. Каркасы гражданских зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 33. Каркасно-панельное и каркасно-этаже-рочное (с поэтажными дисками перекрытий) домостроение | 1 | 1 | 2 |
| Тема 34. Покрытия и другие конструктивные элементы зданий в крупнопанельном, каркасно-панельном и каркасно-этажерочном домостроении | 1 | 1 | 2 |
| Тема 35. Объёмно-блочное домостроение | 1 | 1 | 2 |
| Тема 36. Домостроение с монолитными и сборно-монолитными стенами | 1 | 1 | 2 |
| Раздел III. Общественные здания | 10 | 4 | 14 |
| Тема 37. Общие положения | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 38. Объемно-планировочные решения общественных зданий | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Тема 39.Приемы и примеры объёмно-планировочных и архитектурно-компоновочных решений общественных зданий | 4 | 1 | 5 |
| Тема 40. Конструктивные решения общественных зданий | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Тема 41. Большепролетные покрытия зальных помещений общественных зданий | 2 | 1 | 3 |
| Тема 42. Специальные конструктивные элементы общественных зданий | 1 |  | 1 |
| Раздел IV. Основы планировки и благоустройства населенных мест | 3 |  | 3 |
| Тема 43. Планировка, застройка и благоустройство населенных мест | 1,5 |  | 1,5 |
| Тема 44. Структура селитебной территории (жилой зоны) | 1,5 |  | 1,5 |
| Раздел V. Специальные вопросы архитектурно-конструктивного проектирования зданий | 3 |  | 3 |
| Тема 45. Особенности конструктивных решений зданий для строительства в сейсмоопасных районах | 1 |  | 1 |
| Тема 46. Особенности конструктивных решений зданий при строительстве на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 47. Особенности конструктивных решений зданий для строительства в холодной строительно-климатической зоне | 1 |  | 1 |
| Тема 48. Особенности конструктивных решений зданий для строительства в районах с жарким климатом | 0,5 |  | 0,5 |
| ## Раздел VI. Промышленные здания | 16 | 16 | 32 |
| Тема 49. Общие сведения о промышленных зданиях и сооружениях | 3 | 2 | 5 |
| Тема 50. Объемно-планировочные решения промышленных зданий | 0,5 | 2 | 2,5 |
| Тема 51. Каркасы одноэтажных промышленных зданий | 0,5 | 2 | 2,5 |
| Тема 52. Покрытия одноэтажных производственных зданий | 2 | 2 | 4 |
| Тема 53. Колонны каркаса и подкрановые конструкции одноэтажных промышленных зданий | 2 | 2 | 4 |
| Тема 54. Фундаменты промышленных зданий | 1 | 1 | 2 |
| Тема 55. Многоэтажные промышленные здания | 2 | 2 | 4 |
| Тема 56. Стены и окна промышленных зданий | 1 | 2 | 4 |
| Тема 57. Фонари | 1 | 1 | 2 |
| Тема 58. Полы, лестницы, перегородки, ворота, двери, технологические площадки и другие элементы промышленных зданий | 1 |  | 1 |
| Тема 59. Административно-бытовые здания и помещения промышленных предприятий | 1 |  | 1 |
| Тема 60. Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | 0,5 |  | 0,5 |
| Тема 61. Генеральные планы промышленных предприятий | 0,5 |  | 0,5 |
| Итого | 68 | 34 | 102 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие положения

Задачи дисциплины и ее роль в подготовке инженера-строителя широкого профиля. Значение строительства и архитектуры в развитии народного хозяйства страны.

Сущность архитектуры и ее задачи. Определение предмета архитектуры. Решение практических и художественных задач в архитектуре. Влияние техники, экономики и уровня развития производительных сил на архитектуру. Форма, содержание и идейность в архитектуре. Исторические закономерности развития архитектуры. Народные и национальные основы архитектуры. Роль плановости и градостроительных начал в архитектуре.

# Раздел 1. Основы архитектурного проектирования

Тема 2. Общие сведения  о зданиях

Классификация  зданий по назначению. Общие требования, предъявляемые к зданиям. Требования функционального и технического соответствия  и экономической целесообразности зданий. Требование архитектурно-художественной выразительности зданий. Классификация зданий по капитальности. Техническая эксплуатация зданий.

Комплексная методика решения архитектурных и технических задач в проектировании. Проблемы охраны природной среды при проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Тема 3. Основные понятия о конструктивных элементах и конструктивных системах зданий

Основные конструктивные элементы зданий, их определение, функциональное назначение и работа в здании. Несущий остов и конструктивные схемы зданий. Понятие о структуре крупноэлементных зданий. Влияние на конструктивные решения зданий методов производства строительных работ.

Тема 4. Модульная координация размеров в строительстве

Модульная система, унификация, типизация и стандартизация в строительстве. Основные положения единой модульной системы. Основной и производные модули для размеров зданий и их конструктивных элементов. Номинальные, конструктивные и натурные размеры в строительстве. Разбивочные оси. Правила привязки конструктивных элементов зданий к разбивочным осям. Унифицированные планировочные и конструктивные схемы зданий. Типизация зданий, типовые проекты. Типизация и стандартизация конструктивных элементов (стандарты, каталоги).

Тема 5. Объемно-планировочные решения зданий

Функциональный (технологический) процесс в здании как основа его объемно-планировочного решения. Формирование объемно-планировочной структуры здания. Функциональные связи между помещениями. Архитектурно-планировочные приемы решения зданий. Коридорная, секционная, анфиладная, зальная и смешанная схемы планировки. Взаимная увязка планировки этажей зданий. Мероприятия гражданской обороны в зданиях. Основные архитектурно-планировочные элементы зданий (основные и вспомогательные помещения, входные узлы, коридоры, лестницы, вертикальный транспорт).

Тема 6. Конструктивные решения зданий

Конструктивные системы в современном строительстве. Стоечно-балочные и сетчатые конструктивные системы. Арки, своды, оболочки, купола и складки. Висячие конструктивные системы. Приемы применения различных конструктивных систем при проектировании зданий в зависимости от их назначения и объемно-пространственных структур. Выбор конструктивных систем с учетом требований, предъявляемых к зданиям.

Тема 7.  Архитектурно-композиционные решения зданий

Понятие об архитектурной композиции.  Внутреннее пространство, внешняя среда и внешний объем зданий. Композиция интерьеров. Композиция внешнего объема. Композиции комплексов зданий. Средства архитектурной композиции (симметрия и асимметрия, ритм, пропорциональность, масштабность и масштаб, цвет и фактура, монументальное изобразительное искусство). Тектоника как важнейший элемент архитектурной композиции.

Тема 8. Методика выполнения проектов зданий и их технико-экономическая                                                       оценка

Проект и его состав. Стадии проектирования (задание на проектирование, технический проект, рабочий проект, техно-рабочий проект). Особенности типового проектирования. Разработка архитектурно-конструктивных чертежей зданий и его деталей. Использование каталогов  и стандартов. Метод моделирования и макетирования в проектировании и автоматизированное проектирование. Технико-экономическая оценка проектных решений зданий.

Тема 9. Проектирование энергоэффективной материальной среды зданий

Принцип гибкого биоклиматического реагирования системы теплопоступлений-теплопотерь здания на изменение окружающей физической среды. Энергоэкономические критерии оценки объемно-планировочных решений зданий. Формирование здания с использованием  возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов (солнце, ветер, тепло земли и др.), с низкотемпературной  системой отопления и теплоаккумулирующей средой здания. Принципы теплоэкономичности конструирования ограждающих конструкций зданий. Анализ влияния объемно-планировочных и конструктивных решений зданий на единовременные затраты и затраты на эксплуатацию зданий.

РАЗДЕЛ II. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ИХ КОНСТРУКЦИИ

ПОДРАЗДЕЛ II.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Тема 10. Общие положения

Социальные и демографические предпосылки расселения и развития жилищного строительства. Унификация конструктивных элементов зданий и их типизация. Проектирование жилых зданий с учетом природно-климатических, ландшафтных, социально-бытовых и демографических условий. Классификация жилых зданий. Учет единовременных и текущих затрат при проектировании жилых зданий.

Тема 11. Объемно-планировочные решения жилых зданий

Квартира и ее состав. Функциональные, демографические и санитарно-гигиенические условия проектирования квартир. Жилые секции. Вертикальные коммуникации и принцип компоновки секций. Секционные, башенные, коридорные, галерейные, блокированные и индивидуальные жилые дома. Общежития и гостиницы. Санитарно-техническое и инженерное оборудование жилых зданий. Противопожарные мероприятия и устройство убежищ в жилых зданиях.

Тема 12. Конструктивные схемы и системы жилых зданий

Силовые воздействия на конструкции зданий. Конструктивные решения зданий в зависимости от объемно-пространственных параметров, формы зданий, величины нагрузок, природных и климатических условий. Требования к конструктивным решениям зданий по прочности, устойчивости, долговечности, пространственной жесткости, экономической целесообразности и индустриальности строительства. Конструктивные схемы зданий в зависимости от вида вертикальных несущих конструкций в несущем остове. Конструктивные схемы с монолитным ядром жесткости. Унификация параметров пролетов (пролета и шага) и высот. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных схем зданий.

Тема 13. Архитектурно-композиционные решения жилых зданий

Жилой дом как элемент ансамбля застройки жилого района. Приемы и средства выявления архитектурного образа жилого здания различной этажности. Пути преодоления монотонности и однообразия жилой застройки. Примеры архитектурно-композиционных решений из отечественной и зарубежной практики.

Тема 14. Помещения культурно-бытового обслуживания населения, размещаемые в жилых зданиях

Понятие о системах обслуживания населения. Учреждения сетей обслуживания, располагаемые в жилых комплексах (детские, дошкольные учреждения, школы, предприятия  торговли и общественного питания, бытовые мастерские и др.) Особенности функциональных процессов, санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Размещение учреждений общественного обслуживания в первых этажах жилых домов.

Тема 15. Жилые дома для индивидуального строительства

Основы формирования индивидуального строительства, его проблемы и перспективы развития. Классификация индивидуальных жилых домов, Объемно-планировочные решения и архитектурно-художественный облик одноквартирных и многоквартирных домов для индивидуального строительства.

Тема 16. Технико-экономические показатели проектных решений жилых зданий

Методы экономической оценки общего решения жилого дома с учетом единовременных (капитальных) затрат и затрат на содержание и эксплуатацию здания. Показатели экономичности объемно-планировочных решений. Стоимость жилой и полезной площади. Пути снижения стоимости жилищного строительства.

### ПОДРАЗДЕЛ II.Б. КОНСТРУКЦИИ  ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ

### ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Тема 17. Общие положения проектирования конструкций жилых зданий

Комплексный учет назначения элементов зданий, внешних воздействий среды и силовых воздействий, особенностей объемно-пространственного решения зданий, различных специальных требований (эксплуатационных, архитектурных, экономических, противопожарных и др.). Выбор материалов для конструкций. Вариантность в проектировании конструкций. Технико-экономическая оценка проектного решения здания.

Тема 18. Основания и фундаменты

Классификация грунтов оснований, их физико-технические и гидрогеологические свойства. Работа оснований под нагрузкой и её влияние на прочность и устойчивость зданий. Искусственные основания и способы их устройства. Функциональное назначение фундаментов. Глубина заложения фундаментов. Классификация фундаментов по конструктивному решению, материалам и методам возведения. Обеспечение равномерности осадки зданий; осадочные швы. Защита фундаментов от влаги и агрессивной среды. Стены подвалов, служащие фундаментами; силовые воздействия на них и принципы их конструирования; гидроизоляция подвалов. Новые варианты конструктивных решений фундаментов. Рекомендации по выбору типа фундамента.

Тема 19. Стены из мелкоразмерных элементов и отдельные опоры

Функциональное назначение наружных и внутренних стен. Силовые воздействия на стены и воздействия внешней и внутренней среды. Классификация стен. Детали и элементы стен. Однородные и неоднородные стены: кирпичные, кирпично-бетонные, с термовкладышами, с воздушной прослойкой, из мелких керамических и легкобетонных камней, из грунтовых материалов. Особенности конструирования однородных и неоднородных стен  с учетом воспринимаемых воздействий, а так же  физико-механических свойств материалов. Деревянные стены  (бревенчатые, брусчатые, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые). Новые варианты конструктивных решений стен из мелкоразмерных элементов. Сравнительные технико-экономические оценки стен из мелкоразмерных элементов.

Отдельные опоры и воспринимаемые ими силовые воздействия . Конструирование отдельных опор из мелких элементов, а так же из монолитных и сборных крупных элементов.

Тема 20. Перекрытия и полы

Функциональное назначение перекрытий. Воздействия на перекрытия среды и силовые воздействия. Требования к перекрытиям и их классификация по конструктивным решениям, материалам несущих конструкций, методам  устройства. Деревянные перекрытия, перекрытия по стальным балкам. Сборные железобетонные перекрытия, Монолитные и сборно-монолитные железобетонные перекрытия. Особенности чердачных, надподвальных и надподпольных перекрытий. Тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляция перекрытий. Новые варианты проектных решений перекрытий.

Требования, предъявляемые к полам. Классификация полов по материалам покрытия и области их применения. Конструкции полов в зависимости от вида покрытия пола. Технико-экономическая оценка конструктивных решений перекрытий и полов.

Тема 21. Покрытия и кровли

Функциональное назначение покрытий и  кровель. Воздействия на покрытия внешней и внутренней среды и силовые воздействия. Требования, предъявляемые к покрытиям. Чердачные и совмещенные покрытия. Классификация покрытий (крыш)  по их форме, конструктивным схемам, несущим конструкциям и кровельным материалам. Формообразование покрытий (крыш) в зависимости от климатических условий, кровельных материалов и формы зданий. Наслонные и висячие стропильные системы скатных покрытий (крыш). Совмещенные невентилируемые  и вентилируемые покрытия; совмещенные неэксплуатируемые и эксплуатируемые покрытия.

Кровли скатных крыш. Требования, предъявляемые к кровлям. Кровли из минеральных материалов (асбестоцемент, шиферная плитка, глиняная черепица), из кровельной стали и металлочерепицы, из мягких рулонных материалов. Уклоны скатов и способы водоотвода с крыш. Чердачные покрытия с малоуклонной кровлей. Детали и элементы покрытий. Новые варианты конструктивных решений покрытий и кровель. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений покрытий.

Тема 22. Лестницы

Функциональное назначение лестниц, условия их эксплуатации и предъявляемые к ним требования. Классификация лестниц по назначению, конструктивному решению, материалам. Железобетонные лестницы, лестницы по стальным косоурам, деревянные лестницы. Внутренние коммуникационные, наружные, подвальные, чердачные и аварийные лестницы. Технико-экономические характеристики лестниц.

Тема 23. Перегородки

Функциональное назначение, классификация перегородок и требования, предъявляемые к ним. Воздействие среды на перегородки. Разновидности перегородок по назначению и конструктивному исполнению. Крепление перегородок к стенам и перекрытиям. Гидроизоляция и облицовка перегородок.

Тема 24. Заполнение оконных и дверных проемов

Функциональное назначение окон. Воздействия среды  на  оконное заполнение. Требования к размерам, размещению окон: санитарно-гигиенические, теплофизические, эксплуатационные, эстетические, конструктивные. Классификация окон по конструкциям и материалам. Конструктивные элементы заполнения оконных проемов и их применение. Окна с одинарными, двойными, тройными, раздельными, спаренными переплетами, с использованием дерева, металла и пластика. Остекление переплетов с применением стекла и стеклопакетов. Варианты глухих и створных переплетов. Применение стеклоблоков и стеклопрофилита в оконном заполнении.

Функциональное назначение дверей. Требования к форме, размерам и конструктивному исполнению дверей (пропускная способность, пронос мебели, открывание, сопротивление теплопередаче и воздухопроницанию, эстетические и противопожарные требования). Варианты конструктивных решений заполнения дверных проёмов. Технико-экономическая оценка проектных решений окон и дверей.

Тема 25. Другие элементы зданий

Балконы, лоджии и эркеры, их функциональное назначение и конструктивные решения. Лифтовые шахты и машинные отделения лифтов. Мусоропроводы. Помещения вводов в здание инженерных сетей. Санитарно-технические блоки, панели, кабины. Установка отопительных приборов. Технические помещения в подвалах и устройство технических этажей.

Особенности   решений некоторых конструктивных элементов индивидуальных жилых домов массового строительства.

II.В. КРУПНОЭЛЕМЕНТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ И КОНСТРУКЦИИ КРУПНОЭЛЕМЕНТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Тема 26. Общие положения по проектированию и строительству крупноэлементных жилых зданий

Строительные системы зданий. Виды крупноэлементного строительства: деревянное, крупноблочное, крупнопанельное, объемно-блочное. Особенности внешних и силовых воздействий на отдельные конструктивные элементы и здания в целом. Факторы, влияющие на разрезку стен и зданий на крупные элементы. Конструктивные схемы и системы в крупноэлементном домостроении. Индустриализация в строительстве, унификация, типизация и стандартизация планировочных и конструктивных элементов зданий.

Тема 27. Фундаменты крупноэлементных зданий

Ленточные сборные фундаменты из железобетонных подушек и блоков; ленточные панельные фундаменты, свайные ростверковые и безростверковые фундаменты, сплошные и комбинированные фундаменты.

Тема 28. Крупноблочное домостроение

Конструктивные схемы и системы крупноблочных зданий и обеспечение их пространственной жесткости. Разрезка наружных и внутренних стен на крупные блоки. Конструирование стыков крупных стеновых блоков и их сопряжений с другими элементами.  Перекрытия, покрытия, лестницы, перегородки, балконы и лоджии крупноблочных зданий. Экономика крупноблочного домостроения.

Тема 29. Крупнопанельное домостроение

Конструктивные  схемы  и системы в крупнопанельном домостроении, разрезка стен на панели. Классификация стеновых панелей. Одно-, двух- и трехслойные железобетонные стеновые панели и области их применения. Стеновые панели из небетонных материалов и кирпича.

Тема 30. Методы обеспечения прочности, устойчивости и долговечности  панельных стен и их стыков

Общие сведения о силовых воздействиях в стыках панельных стен и способы восприятия этих воздействий. Стыки наружных панельных стен из условия восприятия силовых воздействий. Внутренние стены панельных зданий и варианты устройства стыков панельных внутренних стен.

Тема 31. Обеспечение изоляционных свойств панельных стен

Требования по теплозащите, водонепроницаемости и воздухонепроницаемости  панельных стен и их стыков. Варианты устройства изоляционных стыков панельных стен в зависимости  от климатических условий и конструктивного  решения панелей.

Тема 32. Каркасы гражданских зданий

Классификация компоновочных и конструктивных схем каркасов. Способы обеспечения жесткости и устойчивости каркасов. Элементы сборных каркасов. Безбалочный каркас.

Каркасно-этажерочные системы (с жесткими поэтажными дисками перекрытий) несущего остова зданий и их разновидности: сборные, сборно-монолитные и монолитные.

Тема 33. Каркасно-панельное и каркасно-этажерочное (c поэтажными дисками   перекрытий) домостроение

Компоновка планов зданий. Конструктивные элементы каркасно-панельных и каркасно-этажерочных зданий: фундаменты, колонны, балки, панели стен жесткости, перекрытия, наружные стены. Особенности конструктивных решений каркасно-панельных и каркасно-этажерочных зданий. Экономика крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения и возможности реконструкции.

Тема 34. Покрытия и другие конструктивные элементы зданий                               в крупнопанельном, каркасно-панельном и каркасно-этажерочном домостроении

Совмещенные бесчердачные  и чердачные сборные железобетонные покрытия и их классификация. Особенности конструктивного решения холодного, теплого и открытого (комбинированного) чердака с применением рулонной и безрулонной кровли.

Лестницы, перегородки, балконы, лоджии и эркеры в крупнопанельном, каркасно-панельном и каркасно-этажерочном домостроении.

Тема 35. Объемно-блочное домостроение

Классификация конструктивных элементов в объемно-блочном домостроении. Конструктивные решения объемно-блочных зданий.  Конструкции фундаментов, лестниц, лифтов,  покрытий, балконов и лоджий в объемно-блочном домостроении. Конструкции стыков, соединений и деталей. Архитектура зданий из объемных блоков.

Тема 36. Домостроение с монолитными и сборно-монолитными стенами

Монолитное и сборно-монолитное домостроение. Наружные одно-, двух- и трехслойные монолитные и сборно-монолитные стены. Внутренние монолитные стены. Перекрытия, лестницы,        перегородки, покрытия и другие конструктивные элементы в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами. Экономика монолитного домостроения.

РАЗДЕЛ  III. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Тема 37. Общие положения

Классификация общественных зданий. Функциональные процессы и коммуникационные связи в общественных зданиях и принципы их планировочной и пространственной организации. Физико-технические основы проектирования общественных зданий. Методика проектирования общественных зданий различного назначения с учетом особенностей функциональных процессов, конструктивных систем, санитарно-гигиенических, противопожарных и экономических требований. Модульная координация конструктивно-планировочных решений параметров и планировочные нормали типообразующих помещений в типовом проектировании общественных зданий.

Тема 38. Объемно-планировочные решения общественных зданий

Основы объемно-планировочных решений общественных зданий. Коридорная, зальная, смешанная и анфиладная схемы планировки общественных зданий. Классификация помещений общественных зданий. Основные и вспомогательные помещения, входные и санитарно-технические узлы, горизонтальные и вертикальные коммуникации общественных зданий  Приемы функциональной группировки помещений, их взаимного пространственного размещения и обеспечения взаимосвязей между ними и внешней средой. Эвакуация людей из общественных зданий. Основные архитектурно-планировочные и компоновочные решения общественных зданий.

Тема 39. Приемы и примеры объемно-планировочных и архитектурно-компоновочных решений общественных зданий

Здания обслуживания общественных центров местного значения. Детские учреждения, общественные центры сельских поселков, общественные центры микрорайонов, общеобразовательные школы.

Общественные здания обслуживания населения жилого района и города. Магазины и торговые центры, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, крытые рынки, больницы и поликлиники, здания культурного центра жилого района и города, кинотеатры.

Общественные здания городских центров. Театры, цирки, выставочные залы и музеи, спортивные здания и сооружения, здания высших и средних учебных заведений, административные здания и здания научно-исследовательских и проектных институтов.

Тема 40. Конструктивные решения общественных зданий

## Конструктивные схемы и системы общественных зданий. Конструктивные решения малоэтажных и средней этажности общественных зданий массового строительства с несущими стенами, с неполным внутренним и с полным каркасом. Конструктивные решения многоэтажных общественных зданий. Укрупненная сетка пролетов одно- и многоэтажных зданий. Конструктивные решения легких навесных панелей наружных стен с применением металла, пластмасс, эффективных утеплителей, звукоизолирующих и герметизирующих материалов.

Тема 41. Большепролетные покрытия зальных помещений общественных зданий

## Формообразование и конструирование большепролетных плоских и пространственных покрытий зальных помещений.  Плоские (рамные и арочные) и сетчатые (перекрестные) несущие конструкции покрытий.  Пространственные конструкции покрытий: сводчатые, оболочковые, складчатые, купольные, висячие (вантовые) и их разновидности.

Тема 42. Специальные конструктивные  элементы общественных зданий

## Конструкции внутренних балконов, амфитеатров и трибун и методы их формообразования с учетом требований зрительного восприятия, эвакуации, акустики. Конструкции витражей и витрин. Подвесные потолки и методы их устройства с учетом акустических, осветительных, художественных и эксплуатационных требований. Акустическая обработка стен и перегородок общественных зданий. Устройство верхнего света в общественных зданиях. Воздействия на полы помещений массового пользования, требования к их конструктивному решению.

## РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВКИ  И БЛАГОУСТРОЙСТВА    НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

## Тема 43.  Планировка, застройка и благоустройство населенных мест

## Основные понятия  районной планировки. Классификация населенных мест. Функциональное зонирование территории населенных мест. Селитебная (жилая), промышленная, санитарно-защитная, коммунально-складская и транспортная зоны населенных мест. Планировочная структура  населенных мест. Зонирование территории  населенных мест. Сети   коммуникаций и транспортных средств (планировка улиц, площадей, система транспорта) населенных мест. Особенности структуры сельских населенных мест. Влияние требований гражданской обороны на зонирование населенных мест. Задачи охраны, развития и обогащения природных ресурсов и охраны окружающей среды.

## Тема 44. Структура селитебной зоны (жилой территории)

## Планировочная структура селитебной зоны (жилой территории) с системой культурно-бытового обслуживания населения. Структурно-планировочные признаки жилых комплексов, кварталов,   микрорайонов, жилых  районов. Социальные, санитарно-гигиенические, архитектурно-художественные, противопожарные и экономические требования к застройке микрорайонов и жилых районов. Сети и радиусы культурно-бытового обслуживания населения. Системы застройки городских микрорайонов и жилых районов.  Общественные центры города и жилых районов. Благоустройство городских микрорайонов и жилых районов.   Влияние условий климата, рельефа, ландшафта на решение системы застройки.

РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Тема 45.  Особенности конструктивных решений зданий для строительства    в сейсмоопасных районах

Силовые воздействия на здания при землетрясениях. Сейсмическое районирование. Оценка силы землетрясения в баллах. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям   зданий в зависимости от уровня сейсмичности, этажности и значимости сооружений.

Особенности объемно-планировочных решений: симметричность и равномерность распределения масс, простота форм, ограничение габаритов, расчленение деформационными швами, ограничение длины. Особенности конструкций: равнопрочность элементов, замоноличивание сборных деталей, антисейсмические пояса.

Тема 46. Особенности конструктивных решений зданий при строительстве  на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях

Особенности объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий,  строящихся на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях. Технико-экономическая оценка конструктивных решений зданий, строящихся в особых условиях.

Тема 47. Особенности конструктивных решений  зданий для строительства   в холодной строительно-климатической зоне

Особенности строительства в условиях  холодного климата: влияние низких температур и сильных ветров, снеговых заносов, многолетнемерзлых грунтов и удаления от производственных центров. Требования к обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий для жизнедеятельности людей  в холодном климате. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий. Специальные конструкции цоколей и полов первых этажей.

Тема 48. Особенности конструктивных решений зданий для строительства    в районах с жарким климатом

Особенности воздействия жаркого сухого и жаркого влажного климата и солнечной радиации на микроклимат помещений. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий с учетом условий жаркого климата. Средства защиты от солнечной радиации.

## РАЗДЕЛ VI. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Тема 49. Основы проектирования промышленных зданий и сооружений

Общие сведения о промышленных зданиях. Функциональные, технические, архитектурно-художественные, экономические и экологические требования к промышленным зданиям.  Классификация промышленных зданий по назначению, архитектурно-конструктивным признакам и условиям эксплуатации.

Подъемно-транспортное оборудование промышленных зданий. Транспорт непрерывного и периодического действия. Подвесное и опорное подъемно-транспортное оборудование, размещение его в пролете  здания, привязки крановых путей. Специальные краны. Напольные виды транспорта.

Унификация промышленных зданий. Унификация и типизация основных параметров зданий. Унифицированные типовые секции  (УТС),  унифицированные типовые пролеты  (УТП). Особенности унификации в современных условиях. Система привязок конструкций к разбивочным осям.

Тема 50. Объемно-планировочные решения промышленных зданий Технологический процесс как основа формирования промышленного здания. Виды планировок и блокирование цехов. Выбор этажности, объемно-планировочных параметров и профиля здания. Пути совершенствования объемно-планировочных решений («гибкие» здания, использование корпусов-модулей комплектной поставки, мобильные здания и др.). Противопожарные мероприятия и эвакуация людей из зданий и помещений.

Тема 51. Каркасы одноэтажных промышленных зданий

Нагрузки и воздействия, характерные для промышленных зданий. Структура каркаса одноэтажного промышленного здания пролетного типа. Обеспечение пространственной жесткости каркаса.

Тема 52. Покрытия одноэтажных производственных зданий

Классификация несущих конструкций покрытий по характеру статической работы, материалу, форме и величине пролетов.

Плоскостные несущие конструкции покрытий с применением железобетона, металла и дерева. Прогонное и беспрогонное решение несуще-ограждающей части покрытия. Несуще-ограждающие конструкции покрытий с применением железобетона. Облегченные несуще-ограждающие конструкции покрытий промышленных зданий. Конструкции покрытий  типа «плита на пролет». Пространственные конструкции покрытий. Здания из легких металлических конструкций комплектной поставки. Обеспечение пространственной жесткости покрытия. Устройство путей подвесного подъемно-транспортного оборудования. Кровли. Водоотвод с покрытий промышленных зданий. Устройство температурных и температурно-деформационных швов в покрытиях промышленных зданий.

Тема 53. Колонны каркаса и подкрановые конструкции  одноэтажных промышленных зданий

Характер работы и конструктивные решения крановых и бескрановых сборных железобетонных, металлических и сталежелезобетонных колонн. Подкрановые балки, тормозные конструкции и крановые рельсы. Крепление конструкций покрытий и подкрановых балок к колоннам.

Тема 54. Фундаменты промышленных зданий

Конструкции сборных, монолитных и свайных фундаментов под колонны каркасов. Сопряжение колонн с фундаментами. Фундаментные балки. Особенности конструирования фундаментов в местах деформационных и температурных швов. Фундаменты под оборудование.

Тема 55. Многоэтажные промышленные здания

Несущий остов многоэтажных промышленных зданий. Схемы каркасов. Конструкции железобетонных балочных и безбалочных каркасов (монолитные, сборные и сборно-монолитные). Стальные каркасы. Двухэтажные производственные здания. Здания с межферменными этажами.

Тема 56. Стены и окна промышленных зданий

Требования к стенам и их классификация. Фахверк, назначение и характер работы, особенности конструирования. Стены из мелкоразмерных штучных элементов, из бетонных и железобетонных панелей, облегченные конструкции стен. Методы повышения изоляционных и эстетических качеств стен. Форма и расположение оконных проемов. Заполнение оконных проемов.

Тема 57. Фонари

Назначение, размещение и конструктивные решения световых, аэрационных и светоаэрационных фонарей. Проектирование фонарей с учетом внутренней среды, профиля цеха, направления господствующих ветров. Влияние профиля здания и расположения приточных отверстий на эффективность аэрации.

Тема 58. Полы, лестницы, перегородки, ворота, двери, технологические площадки и другие элементы промышленных зданий

Требования к полам промышленных зданий в зависимости от нагрузок и воздействий на них. Основные конструктивные решения полов в одноэтажных и многоэтажных зданиях. Детали полов.

Конструктивные решения лестниц, перегородок, ворот и дверей, технологических площадок и прочих элементов промышленных зданий.

Тема 59. Административно-бытовые здания и помещения промышленных предприятий

Назначение, классификация и оборудование административно-бытовых помещений. Объемно-планировочные и конструктивные решения встроенных, пристроенных и отдельно стоящих комплексов административно-бытовых помещений.

Тема 60. Архитектурно-художественные решения промышленных зданий

Социальная и градостроительная роль промышленной архитектуры. Архитектурный образ промышленного здания как элемент ансамбля промышленного предприятия города. Объемно-пространственные композиционные решения. Принципы, приемы и средства архитектурной выразительности зданий (контраст, акцент, ритм, структурность, соразмерность, «гибкость», целостность и др.). Решение интерьеров. Значение конструкций, цвета.

Тема 61. Генеральные планы промышленных предприятий

Принципы формирования генеральных планов: зонирование, блокирование, модульное членение территорий, разделение людских и транспортных потоков. Учет местных градостроительных и природно-климатических условий. Технико-экономическая оценка.

Тема 62. Реконструкция зданий

Градостроительные и социальные основы реконструкции зданий. Основы объёмно-планировачных и конструктивных решений реконструируемых гражданских зданий. Основные направления реконструкции в современном промышленном строительстве, повышение эффективности капитальных вложений. Классификация архитектурно-строительных ситуаций, возникающих при реконструкции производственных и административно-бытовых зданий на промышленных предприятиях.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

По разделу I

1. Общие сведения о зданиях. Основные требования, предъявляемые к зданиям. Требования функционального и технического соответствия, экономической целесообразности и архитектурно-художественной выразительности.

2. Модульная координация размеров в строительстве.  Унификация и единая модульная система. Типизация и стандартизация в строительстве. Модульные разбивочные оси. Правила привязки конструктивных элементов зданий к разбивочным осям.

3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Классификация зданий по этажности и планировочным признакам. Конструктивные схемы и системы зданий.

4. Проект и его состав. Стадии проектирования. Технический  рабочий и техно-рабочий проект. Технико-экономическая оценка проектных решений зданий.

## По разделу II (подразделы IIА и IIБ)

5. Объемно-планировочные решения жилых зданий. Классификация. Квартира и ее состав. Секционные, башенные, коридорные и галерейные жилые дома. Сантехническое и инженерное оборудование жилых зданий.

6. Конструкции гражданских зданий со стенами из мелкоразмерных элементов. Основания и фундаменты. Подвалы, приямки и люки. Гидроизоляция подвалов.

7. Стены. Детали и элементы стен. Однородные и неоднородные стены. Кирпичные и кирпично-бетонные стены. Стены из мелких блоков. Стены из естественных камней и грунтовых материалов. Деревянные стены. Внутренние опоры.

.

8. Перекрытия и полы. Классификация перекрытий и предъявляемые к ним требования. Балочные перекрытия, железобетонные перекрытия в виде настилов и панелей. Монолитные и сборно-монолитные железобетонные перекрытия. Тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляция перекрытий. Полы. Требования к полам. Дощатые, паркетные, плиточные, рулонные и монолитные полы.

9. Покрытия и кровли. Составные элементы покрытий. Крыши. Стропильные системы крыш. Кровли скатных крыш. Совмещенные покрытия. Отвод воды с покрытий.

10. Перегородки. Классификация перегородок и предъявляемые к ним требования. Крупнопанельные перегородки, перегородки из штучных элементов, деревянные перегородки, раздвижные и сборные перегородки.

11. Лестницы и лифты. Составные элементы лестниц. Графическое построение профиля лестницы. Железобетонные лестницы. Лестницы по стальным косоурам, деревянные лестницы. Лифты и их элементы.

12. Окна и двери. Оконные проемы и их заполнение. Дверные проемы и их заполнение.

13. Другие конструктивные элементы зданий. Балконы, лоджии  и эркеры. Санитарно-технические кабины. Мусоропроводы.

## По разделу II (подраздел IIВ)

## 14. Особенности конструктивных схем и систем крупноэлементных бескаркасных зданий. Строительные системы зданий. Виды крупноэлементного домостроения. Требования ЕМС. Планировочные модули, привязка конструкций к разбивочным осям.

15. Особенности объемно-планировочных решений многоэтажных жилых  зданий. Типы блок-секций и ориентация их по сторонам горизонта. Объемно-планировочные решения лестнично-лифтовых узлов, мусоропроводов, лифтовых машинных отделений

16. Обеспечение пожарной безопасности в жилых домах различной этажности. Незадымляемые лестничные клетки. Построение плана 1-го этажа; входные узлы, мусорокамеры и т.д.

17. Конструктивные решения крупноблочных гражданских зданий. Крупноблочные наружные и внутренние стены. Перекрытия, покрытия, перегородки. лестницы и другие элементы в крупноблочном домостроении.

18. Особенности конструктивных решений фундаментов бескаркасных крупнопанельных зданий. Ленточные панельные, свайные и сплошные фундаменты. Построение схематических планов фундаментов.

19. Стены крупнопанельных бескаркасных зданий. Одно-, двух- и трехслойные бетонные наружные стеновые панели и их стыки из условия восприятия силовых воздействий и обеспечения изоляционных свойств стен.   Внутренние панельные стены и их стыки.

20. Перекрытия в крупнопанельном домостроении. Построение плана междуэтажных перекрытий. Перекрытия балконов, лоджий, лестнично-лифтовых узлов. Обеспечение жесткости диска перекрытий. Обеспечение звукоизоляции междуэтажных перекрытий. Полы жилых зданий.

21. Каркасно-панельное домостроение. Элементы несущего остова сборных каркасно-панельных зданий. Наружные стены каркасно-панельных зданий.

22. Покрытия в крупнопанельном и каркасно-панельном домостроении. Классификация покрытий. Совмещенные и чердачные покрытия и их разновидности. Рулонные и безрулонные кровли. Построение планов покрытий, кровель и разрезов чердака.

23. Другие конструктивные элементы крупнопанельных и каркасно-панельных зданий. Лестницы, перегородки, балконы, лоджии и эркеры в крупнопанельном и каркасно-панельном домостроении.

24. Гражданские здания с несущим остовом в виде каркасно-этажерочных систем. Сборные, сборно-монолитные и монолитные каркасно-этажерочные системы несущего остова зданий. Стены, покрытия, перегородки и другие конструктивные элементы каркасно-этажерочных зданий.

25. Объёмно-блочное домостроение. Конструктивные элементы в объёмно-блочном домостроении и технологические особенности их изготовления. Конструктивные решения объемно-блочных зданий. Фундаменты, лестницы, лифты, покрытия, балконы, лоджии и другие элементы в объёмно-блочном домостроении.

26. Домостроение с монолитными и сборно-монолитными стенами. Конструкции наружных и внутренних стен в монолитном и сборно-монолитном домостроении. Перекрытия, лестницы, перегородки, покрытия и другие элементы в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами.

## По разделу III

27. Общественные здания и особенности их объемно-планировочных   и конструктивных решений. Объёмно-планировочные и конструктивные решения общественных зданий. Конструктивные системы общественных зданий с несущими стенами, полным и неполным каркасом. Особенности конструирования рамных, рамно-связевых и связевых систем несущего остова общественных зданий

28. Конструктивные элементы общественных зданий массового строительства. Фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, покрытия, лестницы и другие конструктивные элементы общественных зданий массового строительства.

29. Покрытия зальных помещений общественных зданий. Методы формообразования и конструирования большепролетных плоских и пространственных покрытий зальных помещений из арочных, сетчатых, складчатых, сводчатых, оболочковых, купольных и висячих конструктивных систем.

## По разделу VI

30. Привязка конструктивных элементов промышленных зданий к разбивочным осям. Влияние на величину привязки  объемно-планировочных параметров здания, типа несущих конструкций, наличия и грузоподъемности подъемно-транспортного оборудования. Построение плана блокированного промышленного здания. Определение размеров вставок ТДШ.

31. Элементы каркаса одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Колонны, подкрановые конструкции, несущие конструкции покрытий и перекрытий. Построение разрезов блокированного здания.

32. Конструкции покрытий промышленных зданий. Построение планов несущих и несуще-ограждающих конструкций покрытий. Построение планов кровли блокированного промышленного здания с расстановкой водоприемных воронок.

33. Стены и окна промышленных зданий. Построение разрезов по стене промышленного здания. Проработка узлов крепления стеновых конструкций к элементам каркаса.

34. Фундаменты под колонны каркаса. Построение плана фундаментов и узлов плана фундамента.

35. Построение разрезов по ТДШ блокированного промышленного здания. Проработка узлов сопряжения несущих и ограждающих конструкций.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ КУРСОВЫХ

ПРОЕКТОВ И РАБОТ

Курсовая работа по теме «Малоэтажное гражданское здание».

В рамках данной работы студенты выполняют проект двухэтажного жилого или общественного здания со стенами из мелкоразмерных элементов.

Состав проекта:

- Планы этажей  в масштабе 1:100.

- Поперечный разрез здания в масштабе 1:100 .

- Фасад здания  в масштабе 1:100.

- Планы (схематические) фундаментов, междуэтажных перекрытий, несущих элементов крыши и кровли в масштабе 1:200.

- Разрез по наружной несущей стене, включая фундамент и карниз, в масштабе 1 : 20

- Конструктивные детали отдельных узлов здания (4-5 деталей)  масштабе не менее 1:20.

Архитектурно-конструктивный проект №1 по теме  «Многоэтажное жилое или общественное здание»

Состав проекта:

- Планы этажей (1-го и одного из верхних) в масштабе 1:100 (1:200).

- Поперечный разрез здания  в масштабе 1:100.

- Фасад здания со стороны главного входа  в масштабе 1:200.

- Планы (схематические) фундаментов, междуэтажных перекрытий, несущих элементов покрытия и кровли в масштабе 1:200.

- Разрез по наружной стене, включая фундамент и чердак, в масштабе 1 : 20.

- Конструктивные детали отдельных узлов здания (4-5 деталей) в масштабе не менее 1:20.

## Архитектурно-конструктивный проект №2 по теме «Блокированное производственное здание»

## Выполняется проект блокированного производственного здания, состоящего из двух блоков разной высоты, имеющих различное объемно-планировочное и конструктивное решение.

Состав проекта:

- План блокированного производственного здания на отметке 0.000 в масштабе 1:500.

- Поперечный   разрез здания  в масштабе 1:200.

- Продольный разрез здания в масштабе 1:200.

- Фасад здания в  масштабе  1:500.

- Фрагмент плана фундамента в масштабе 1:500.

- Фрагмент плана несущих конструкций покрытия в масштабе 1:500.

- Фрагмент плана кровли и несуще-ограждающих конструкций покрытия в масштабе 1:500.

- Разрез по температурно-деформационному шву в масштабе 1:50.

- Два узла плана здания на отметке 0.000 в масштабе 1:20 (1:50).

- Два узла плана фундаментов в масштабе 1:50.

- Три архитектурно-конструктивных узла в масштабе 1:20 или 1:50.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 2. Основы проектирования. Великовский Л.Б., Гуляницкий Н.Ф., Ильинский В.М., Ковригин С.Д., Кондратенков А.Н., Меньшиков Н.Г., Предтеченский В.М.,Соловьёв А.К., Шубин Л.Ф.,Под редакцией В.М.Предтеченского, 2-е издание, Москва.; Стройиздат, 1976 -216 с.

- Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 3. Жилые здания. Великовский Л.Б., Ильяшев А.С., Маклакова Т.Г., Предтеченский В.М., Чукавин А.И., Шевцов К.К., Шубин Л.Ф. Под редакцией К.К.Шевцова, 2-е издание, Москва.; Стройиздат, 1983 – 233 c.

- Великовский Л.Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий.   Том 4. Л.Б.Великовский. Общественные здания. Москва.; Стройиздат, 1977 – 108 c.

- Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 5. Л.Ф.Шубин. Промышленные здания, 3-е издание, Москва.; Стройиздат, 1986 – 304c.

- Сербинович П.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. 2-е издание/ Сербинович П.П. - Москва.; «Высшая школа»,1975 – 319 c.

- Орловский Б.Я. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Общественные здания, 2-е издание/ Орловский Б.Я., Сербинович П.П. - Москва.; «Высшая школа», 1978 -271 c.

- Корзун С.И.  Архитектура (основы архитектурно-конструктивного проектирования); уч.-метод. пособие / Корзун С.И.  –  Минск: БНТУ, 2008 – 407 с.

- Дятков С. В. Архитектура промышленных зданий: учебник/ Дятков С. В., Михеев А. П.  – 4-е изд. - Москва: АСВ, 2008 – 560 с.

- Кутуков В.Н. Реконструкция зданий/ Кутуков В.Н. - Москва.; Стройиздат, 1981 – 263 с.

- Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: учебник / Маклакова Т.Г., Наносова С.М. .- Москва.; АСВ, 2002.-272 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Шерешевский И.А.. Конструирование гражданских зданий: учеб. пособие для студентов строительных специальностей/ Шерешевский И.А. – Москва: Архитектура-С, 2007. – 176 с.

- Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: учеб. пособие для студентов строительных специальностей/ Шерешевский И.А. – Москва.: Архитектура-С, 2007. – 168 с.

- Казбек-Казиев, З.А. Архитектурные конструкции: учеб. для вузов по спец. «Архитектура»./ З. А. Казбек-Казиев, В.В. Беспалов, Ю.А. Дыховичный; под ред. З. А. Казбек-Казиева. – Москва: Высш. шк., 2006. - 344 с.

- Ким Н.Н. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Специальный курс/ Ким Н.Н., Маклакова Т.Г. - Москва.: Стройиздат, 1987 – 286 c.

- Дроздов В.А. Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений/ В.А.Дроздов, Л.Ф.Гольбентерш, Е.С.Матвеев и др., под общей редакцией Н.Н.Кима. Справочник проектировщика. 2-е издание переработанное и дополнительное. Москва.; Стройиздат, 1990 – 638 c.

- Кутухтин Е.Г. Легкие конструкции одноэтажных производственных зданий. Справочник проектировщика/ Кутухтин Е.Г.  и др. Москва.; Стройиздат, 1988 – 263 c.

- Кутухтин Е.Г.  Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений: учеб. пособие/ Кутухтин Е.Г., Коробков В.А. –  2-е изд. -  Москва.: Архитектура-С, 2007-272 с.

- Миловидов Н.Н. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания/ Миловидов Н.Н., Орловский Б.Я., Белкин А.Н. -  Москва.; «Высшая школа», 1987 – 352 c.

- Орловский Б.Я. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Промышленные здания. Орловский Б.Я., Орловский Я.Б. – Москва, «Высшая школа», 1985. - 288 с.

- СНБ 3.01.04-02. Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов. – Минск, 2003. - 64 с.

- СНБ 3.02.04-03. Жилые здания. – Минск, 2003. - 24 с.

- СНБ 2.02.02-01. Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре. – Минск, 2002, 30 с.

- ГОСТ 21.501-93. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. – Минск, 1995. - 48 с.

- СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. - Москва.; Стройиздат, 1989. - 42 с.