Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области информатики и радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-____________/тип.

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Типовая учебная программа для  высших учебных заведений

по специальности 1-54 01 04 Метрологическое обеспечение

информационных систем и сетей

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления метрологии Государственного Комитета по Стандартизации Республики Беларусь ___________________С.Н. Нефедов ___________________ | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________Ю.И. Миксюк __________________ |
| --- | --- |
| Председатель учебно-методического объединения по образованию в области информатики и радиоэлектроники ___________________М.П. Батура ___________________ | Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ______________________В.И. Шупляк _____________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер _________________ _________________ |

Минск 2011

Составитель:

А.П. Белошицкий, доцент кафедры метрологии и стандартизации Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», кандидат технических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра стандартизации, метрологии и управления качеством Белорусского государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством (протокол №8 от 11.03.2011);

Е.А. Кудрицкая, проректор по учебной работе Учреждения образования «Высший государственный колледж связи», кандидат технических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой метрологии и стандартизации Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол №12 от 18.02.2011);

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол №      от      .       .2011);

Секцией научно-методического совета по специальности 1-54 01 04 Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей УМО вузов Республики Беларусь по образованию в области информатики и радиоэлектроники (протокол №3 от 22.02.2011)

Ответственный за выпуск: Ц.С. Шикова

# Пояснительная записка

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Типовая  учебная  программа  «Поверка  и калибровка средств измерений» разработана для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-54 01 04 Метрологическое обеспечение информационных систем   и   сетей   в   соответствии   с   требованиями  образовательного   стандарта

ОСРБ 1-54 01 04-2007 и типового учебного плана вышеуказанной специальности.

Значение дисциплины «Поверка и калибровка средств измерений» при подготовке инженеров-метрологов непрерывно возрастает в соответствии с возрастанием роли метрологии как науки об измерениях во всех областях жизни и деятельности человечества. Усложнение технологий при производстве средств радиоэлектроники, информатики и связи приводит к резкому увеличению количества измерений. Постоянное повышение требований к качеству продукции и услуг, их безопасности, охраны окружающей природной среды требуют, в свою очередь, повышения точности получаемых результатов измерений, учета всех его составляющих и особенно человеческого фактора, т. е. квалификации лиц, проводящих измерения. Обеспечить выполнение этих требований могут только профессиональные инженеры, подготовленные для работы в области метрологии и метрологического обеспечения, стандартизации и сертификации. Данная дисциплина систематизирует и углубляет знания, умения и навыки, полученные студентами ранее, и обеспечивает базовую подготовку инженеров-метрологов в области поверки и калибровки средств измерений.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков в области проведения поверки и калибровки средств измерений, а также возможностей их применения при практической деятельности инженера-метролога.

Основные задачи дисциплины:

– изучение общих методологических основ поверки и калибровки средств измерений (СИ);

– разработка и обоснование методик поверки и калибровки СИ;

– освоение и приобретение практических навыков в области проведения поверки и калибровки радиоэлектронных СИ.

Базовыми дисциплинами для курса «Поверка  и калибровка средств измерений» являются: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теоретическая метрология», «Метрологическое обеспечение», «Методы и средства измерений».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины «Поверка и калибровка средств измерений» формируются следующие компетенции:

академические:

– уметь работать самостоятельно и постоянно повышать свой профессиональный уровень;

– применять полученные базовые научно-теоретические знания для решения научных и практических задач в области создания и совершенствования инновационных технологий метрологического обеспечения;

– иметь навыки организации проведения исследования, информационного обеспечения, а также системного и сравнительного анализа;

– осуществлять комплексный подход к решению профессиональных проблем;

– использовать технические и программные средства компьютерной техники;

– уметь создавать и использовать в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности;

– применять методы математической статистики при обработке данных эксперимента в своей области научных исследований;

– уметь грамотно оформлять различные документы и излагать результаты исследований;

– формулировать и выдвигать новые идеи.

социально-личностные:

– иметь способность к социальному взаимодействию и межличностным коммуникациям;

– иметь способность к критике и самокритике;

– уметь работать в коллективе;

профессиональные:

– диалектически мыслить, принимать профессиональные решения с учетом их социальных и экологических последствий, требований этики;

– приобретать новые знания, используя современные информационные технологии;

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, использовать для их решения методы изученных им наук;

– принимать участие в научных исследованиях, связанных с совершенствованием и развитием методов и средств измерений;

– организовать свой труд на научной основе, с использованием компьютерных методов сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;

– разрабатывать методики поверки и калибровки средств измерений, используемых в производственно-технологической, проектной и научно-исследовательской деятельности;

– анализировать и рецензировать проекты нормативных документов на предмет выполнения метрологических правил и норм, соответствие действующим стандартам, техническим нормативным правовым актам и техническим регламентам, а также соответствия современному состоянию и перспективам развития науки и техники в сфере его профессиональной деятельности.

– в составе группы специалистов Госстандарта Республики Беларусь участвовать в проведении государственного надзора за правильностью применения и использования на подведомственных предприятиях средств измерений, методик выполнения измерений, методик поверки, калибровки и метрологической аттестации, а также других метрологических правил, норм и документов;

– в составе группы специалистов Органа по аккредитации поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий осуществлять инспекционный метрологический контроль аккредитованных поверочных (калибровочных, испытательных) лабораторий в части соблюдения требований национальной Системы обеспечения единства измерений и технической компетентности лабораторий;

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

– организацию и порядок проведения поверки и калибровки СИ;

– методы и средства поверки и калибровки;

– порядок передачи размера единицы физической величины от эталона рабочим СИ;

– методики определения межповерочных и межкалибровочных интерва- лов для СИ;

– порядок разработки методик поверки и калибровки СИ;

– методики поверки и калибровки основных СИ электрических величин;

уметь:

– эффективно пользоваться нормативными документами (НД) по поверке и калибровке СИ;

– разрабатывать и оформлять методики поверки и калибровки СИ в соответствии с действующими НД;

– определять межповерочные и межкалибровочные интервалы;

– проводить поверку и калибровку СИ и оформлять их результаты;

– оценивать неопределенность измерения физической величины.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Основные методы обучения, отвечающие целям и задачам дисциплины:

– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях;

– элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, реализуемые на лабораторных занятиях.

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА

Типовым учебным планом специальности в качестве формы итогового контроля по дисциплине «Поверка и калибровка средств измерений» предусмотрен зачет. Оценка знаний студента осуществляется на зачете и защите курсовой работы.

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине можно использовать следующий диагностический инструментарий:

– письменные контрольные работы;

– устный опрос;

– защита лабораторных работ;

– проведение текущих опросов по отдельным разделам (темам) дисциплины;

– защита курсовой работы.

Программа рассчитана на 146 учебных часов, из них – 80 аудиторных.  Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 48 часов, лабораторных занятий –16 часов, курсовое проектирование – 16 часов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименование раздела, темы | Всего аудит. часов | Лек- ции, ч | Лабора- торные занятия, ч | Курс. работа, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Введение | 1 | 1 |  |  |
| Раздел 1. Поверка средств измерений | 16 | 16 |  |  |
| Тема 1. Поверка СИ и ее значение в практике измерений. Виды поверки | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2. Организация и порядок проведения поверки СИ | 2 | 2 |  |  |
| Тема 3. Методы, способы и условия поверки СИ | 3 | 3 |  |  |
| Тема 4. Система передачи размеров единиц физических величин от эталонов рабочим СИ. Поверочные схемы | 5 | 5 |  |  |
| Тема 5. Анализ достоверности поверки. Критерии качества поверки СИ | 2 | 2 |  |  |
| Тема 6. Методики поверки СИ | 2 | 2 |  |  |
| Раздел 2. Калибровка средств измерений | 8 | 8 |  |  |
| Тема 7. Калибровка СИ и ее значение в практике измерений | 2 | 2 |  |  |
| Тема 8. Неопределенность измерений | 4 | 4 |  |  |
| Тема 9. Организация и порядок проведения калибровки СИ | 2 | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Межповерочные и межкалибровочные интервалы СИ | 5 | 5 |  |  |
| Тема 10. Определение межповерочных и межкалибровочных интервалов для СИ | 3 | 3 |  |  |
| Тема 11. Порядок установки и корректировки МПИ эталонов | 2 | 2 |  |  |
| Раздел 4. Поверка и калибровка основных видов СИ параметров электрических сигналов | 23 | 11 | 12 |  |
| Тема 12. Поверка и калибровка электронных аналоговых и цифровых вольтметров | 8 | 4 | 4 |  |
| Тема 13. Поверка и калибровка СИ частоты | 6 | 2 | 4 |  |
| Тема 14. Поверка и калибровка СИ мощности электромагнитных колебаний | 1 | 1 |  |  |
| Тема 15. Поверка и калибровка СИ фазового сдвига | 1 | 1 |  |  |
| Тема 16. Поверка и калибровка СИ параметров формы электрических сигналов | 7 | 3 | 4 |  |
| Раздел 5. Поверка и калибровка СИ параметров радиотехнических цепей | 8 | 4 | 4 |  |
| ### Тема 17. Поверка и калибровка отдельных видов СИ параметров радиотехнических цепей с сосредоточенными постоянными | 2 | 2 |  |  |
| Тема 18. Поверка и калибровка СИ параметров цепей с распределенными постоянными | 6 | 2 | 4 |  |
| Раздел 6. Поверка и калибровка измерительных генераторов | 3 | 3 |  |  |
| Тема 19. Поверка и калибровка измерительных генераторов низких, высоких и сверхвысоких частот | 2 | 2 |  |  |
| Тема 20. Поверка и калибровка измерительных генераторов импульсных сигналов | 1 | 1 |  |  |
| Курсовое проектирование | 16 |  |  | 16 |
| Итого: | 80 | 48 | 16 | 16 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Значение изучаемой дисциплины в подготовке инженеров-метрологов. Содержание и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Рекомендуемая литература.

Раздел 1. ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 1. ПОВЕРКА СИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ИЗМЕРЕНИЙ.

ВИДЫ ПОВЕРКИ

Понятие поверки и связанные с ним определения. Цели, место и значение поверки в системе обеспечения единства измерений в стране.

Виды поверки: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и экспертная. Особенности их организации и проведения. Обязательная поверка. Области использования СИ, подлежащих обязательной государственной поверке.

Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СИ

Органы, проводящие поверку. Место проведения поверки. Представление СИ на поверку. Взаимодействие сторон при поверке. Оплата поверки. Результаты поверки. Оформление результатов поверки. Поверительные клейма.

Тема 3. МЕТОДЫ, СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ СИ

Классификация методов поверки. Характеристика и особенности общих методов поверки: непосредственного сличения, сличения при помощи компаратора или других средств сравнения, метода прямых измерений, метода косвенных измерений. Область использования каждого метода. Способы реализации методов поверки. Комплектная и поэлементная поверка. Нормальные условия измерений при поверке. Влияющие величины, их нормальные и рабочие значения.

Тема 4. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ РАЗМЕРОВ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ

ВЕЛИЧИН ОТ ЭТАЛОНОВ РАБОЧИМ СИ. ПОВЕРОЧНЫЕ СХЕМЫ

Общие сведения об эталонах. Классификация эталонов. Эталоны основных и производных единиц СИ. Погрешности эталонов и способы их выражения. Эталонная база Республики Беларусь. Национальные, исходные и рабочие эталоны единиц  электрических  величин  и их  характеристики. Порядок разработки, утверждения и хранения эталонов.

Поверочные схемы, их содержание, структура и построение. Способы графического изображения, оформление элементов и компоновка графических схем. Обоснование параметров поверочных схем.

Тема 5. АНАЛИЗ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОВЕРКИ. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПОВЕРКИ СИ

Правильные и ошибочные исходы поверки и их вероятности. Оперативные характеристики поверки. Выбор и обоснование соотношения допускаемых погрешностей эталонных средств поверки и поверяемых СИ. Выбор количества и расположение поверяемых точек.

Критерии качества поверки СИ. Порядок их применения. Установление допускаемой погрешности поверки СИ.

Тема 6. МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ СИ

Общие требования к нормативным документам (НД) по поверке. Классификация и стандартизация НД по поверке. Основные НД по поверке: руководящий документ. Методическая инструкция (РД МИ); методическая инструкция (МИ); методика поверки (МП) и область их применения. Порядок разработки, рассмотрения, утверждения  и регистрации НД по поверке.

Построение и содержание методики поверки СИ.

Раздел 2. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 7. КАЛИБРОВКА СИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Понятие и сущность калибровки и ее отличие от поверки. Цели, место и значение калибровки в системе обеспечения единства измерений в стране.

Нормативная база калибровки.

Тема 8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Понятие неопределенности измерений и ее виды. Источники неопределенности.

Оценка неопределенности в измерениях. Описание измерения и составление его модели. Оценивание значений и стандартных неопределенностей по типу А и типу В. Анализ корреляций. Составление бюджета неопределенности. Расчет оценки выходной величины и ее стандартной неопределенности. Расчет расширенной неопределенности. Представление конечного результата измерений.

Тема 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

КАЛИБРОВКИ СИ

Организация проведения калибровки в Республике Беларусь. Порядок проведения калибровки. Построение и содержание методики калибровки. Оформление и содержание свидетельства о калибровке и его последующих страницах. Калибровочные клейма.

Российская система калибровки и ее особенности.

Раздел 3. МЕЖПОВЕРОЧНЫЕ И МЕЖКАЛИБРОВОЧНЫЕ

ИНТЕРВАЛЫ СИ

Тема 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ

И МЕЖКАЛИБРОВОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ РАБОЧИХ СИ

Характеристика межповерочных (МПИ) и межкалибровочных (МКИ) интервалов для СИ. Критерии для определения МПИ (МКИ). Методики определения МПИ (МКИ). Расчет МПИ (МКИ) по показателям надежности. Определение МПИ (МКИ) для СИ с использование коэффициента метрологической годности. Корректировка МПИ (МКИ) в процессе эксплуатации СИ. Оптимизация МПИ (МКИ) по экономическому критерию.

Тема 11. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ

МПИ ЭТАЛОНОВ

Критерии для установления МПИ эталонов. Требования к исходной информации для установления МПИ эталонов. Порядок установки и корректировки МПИ эталонов.

Раздел 4. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СИ

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Тема 12. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ

АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ

Метрологические характеристики электронных вольтметров, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка электронных аналоговых и цифровых вольтметров. Операции, средства и методы поверки и калибровки. Особенности поверки и калибровки импульсных вольтметров.

Тема 13. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СИ ЧАСТОТЫ

Метрологические характеристики электронно-счетных частотомеров, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка электронно-счетных частотомеров. Операции, средства и методы поверки и калибровки.

Тема 14. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СИ МОЩНОСТИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Метрологические характеристики ваттметров, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка ваттметров. Операции, средства и методы поверки и калибровки.

Тема 15. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СИ ФАЗОВОГО СДВИГА

Метрологические характеристики цифровых фазометров, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка цифровых фазометров. Операции, средства и методы поверки и калибровки.

Тема 16. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СИ ПАРАМЕТРОВ

ФОРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Метрологические характеристики универсальных электронных осциллографов, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка универсальных осциллографов. Операции, средства и методы поверки и калибровки. Особенности поверки скоростных, стробоскопических, запоминающих и цифровых осциллографов.

Раздел 5. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СИ ПАРАМЕТРОВ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Тема 17. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СИ

ПАРАМЕТРОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ

Метрологические характеристики измерителей R, L и C, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка измерителей R, L и C. Операции, средства и методы поверки и калибровки.

Тема 18. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СИ ПАРАМЕТРОВ

ЦЕПЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ

Метрологические характеристики панорамных измерителей модулей коэффициентов отражения и передачи, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка панорамных измерителей модулей коэффициентов отражения и передачи. Операции, средства и методы поверки и калибровки. Особенности поверки (калибровки) измерителей S-параметров.

Раздел 6. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Тема 19. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ГЕНЕРАТОРОВ НИЗКИХ, ВЫСОКИХ И СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Метрологические характеристики измерительных генераторов низких, высоких и сверхвысоких частот, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка генераторов низких и высоких частот. Операции, средства и методы поверки и калибровки.

Тема 20. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

Метрологические характеристики измерительных генераторов импульсов, контролируемые при поверке. Поверка и калибровка генераторов импульсов. Операции, средства и методы поверки и калибровки.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень ТЕМ лабораторных ЗАНЯТИЙ

1. Поверка (калибровка) цифрового вольтметра.

2. Поверка (калибровка) электронно-счетного частотомера.

3 Поверка (калибровка) универсального электронно-лучевого осциллографа.

4. Поверка (калибровка) омметра.

5. Поверка (калибровка) измерительного генератора НЧ (ВЧ, СВЧ) диапазона.

6. Поверка (калибровка) измерительного генератора импульсов.

7. Поверка (калибровка) панорамного измерителя модуля коэффициентов отражения и передачи.

8. Поверка (калибровка) измерителя S-параметров.

КУРСОВАЯ РАБОТА

Курсовое проектирование является важным и завершающим этапом самостоятельной работы студентов по дисциплине «Поверка и калибровка средств измерений».

Цели и задачи курсового проектирования:

– расширить и углубить теоретические знания, полученные при изучении вышеуказанной и ранее изученных дисциплин «Теоретическая метрология» и «Методы и средства измерений»;

– приобрести навыки в разработке методик поверки (МП) и методиками калибровки (МК) радиоэлектронных СИ;

– научиться правильно выбирать эталонные и вспомогательные средства поверки и калибровки, а также определять количество и числовые значения поверяемых точек;

– приобрести навыки самостоятельной разработки и написания МП и МК СИ;

– выработать правильный стиль изложения нормативных документов (НД) по поверке;

– научиться пользоваться НД и справочной технической литературой;

– подготовиться к выполнению и защите дипломного проекта.

Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам вышеуказанных дисциплин и учитывать практические требования народного хозяйства и науки. Актуальность тематики курсовых работ – это ее научность, современность и направленность к получению студентами навыков самостоятельной работы.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки к работе объемом 25–30 листов и графической части из двух–трех листов чертежей, выполненных на формате А4.

Объем, содержание пояснительной записки и графической части курсовой работы, выполняемых по научно-исследовательской тематике кафедры, определяются преподавателем.

Выполнение студентами курсовой работы рассчитано на 12–14 недель.

Примерный перечень ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

Разработка методики поверки (калибровки):

– аналоговых и цифровых амперметров постоянного и переменного тока;

– аналоговых и цифровых вольтметров постоянного и переменного тока;

– электронно-счетных частотомеров;

– фазометров;

– ваттметров;

– измерительных генераторов НЧ, ВЧ и СВЧ;

– измерительных генераторов импульсов;

– универсальных и цифровых осциллографов;

– измерителей нелинейных искажений;

– измерителей модуляции;

– анализаторов спектра;

– омметров;

– измерительных мостов постоянного и переменного тока;

– измерителей добротности;

– панорамных измерителей модуля коэффициентов отражения и передачи;

– измерителей S-параметров;

– нестандартизированных СИ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

| Баллы | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта. |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. |
| 3 (три) | Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень исполнения заданий. |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно принимать типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. |

| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. |
| --- | --- |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использовании научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использовании научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. |

| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использовании научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. |
| --- | --- |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использовании научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. |

### ЛИТЕРАТУРА

###### Основная

1. Артемьев, Б. Г. Поверка и калибровка средств измерений / Б. Г. Артемьев, Ю. Е. Лукашов. – М. : Стандарт информ, 2006.

2. СТБ 8003-93. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

3. РД РБ 50.8103-93. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Методики поверки средств измерений. Построение и содержание.

4. СТБ 8014-2000. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

5. Руководство по выражению неопределенности измерения ; под науч. ред. проф. В. А. Слаева ; пер. с англ.– СПб : ГП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 1999.

6. Метрологическое обеспечение электронных средств измерений электрических величин : справ. книга / А. М. Федоров [и др.]. – Л. : Энергоатомиздат, 1988.

7. Поверка средств электрических измерений : справ. книга / Л. И. Любимов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.– Л. : Энергоатомиздат, 1987.

Дополнительная

8. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Ю. И. Борисов [и др.] ; под ред. А. С. Сигова. – М. : Форум Инфра-М, 2005.

9. Гранатуров, В. М. Организация, планирование и управление метрологическим обеспечением в отрасли связи / В. М. Гранатуров, В. С. Некрасов. – М. : Радио и связь, 1987.

10. Метрологическое обеспечение систем передачи : учеб. пособие для вузов ; под ред. Б. П. Хромого. – М. : Радио и связь, 1991.

11. Рыбаков, И. Н. Основы точности и метрологического обеспечения радиоэлектронных измерений / И. Н. Рыбаков. – М. : Изд-во стандартов, 1990.

12. Качество измерений : метрологическая справ. книга / М. Н. Селиванов [и др.]. – Л. : Лениздат, 1987.

13. Измерения в электронике : справ. ; под ред. В. А. Кузнецова. – М. : Энергоатомиздат, 1987.

14. Кострикин, А. М. Теоретическая метрология : учеб. пособие для студ. спец. Т.13.01 «Метрология, стандартизация, сертификация». В 3 ч. Ч. 2 / А. М. Кострикин. – Минск : БГУИР, 1999.

15. МИ 2552-99. Рекомендация ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений». – СПб : ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 1999.

16. СТБ ИСО/МЭК 17025-2001. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

17. Ефремова, Н. Ю. Оценка неопределенности в измерениях : практич. пособие / Н. Ю. Ефремова. – Минск : БелГИМ, 2003.

18. Белошицкий, А. П. Поверка средств измерений : метод. пособие по курсовому проектированию для студ. спец. 1-54 01 04 Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей днев. формы обуч. / А. П. Белошицкий. – Минск : БГУИР, 2009.