Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области энергетики и энергетического оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Министра образования Республики Беларусь

А.И.Жук

«        »                                          .

Регистрационный № ТД-               /тип

ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Типовая учебная программа

для высших учебных заведений по специальности

1- 43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент

(специлизации:1-43 01 06 02 Энергоэффективные технологии химической промышленности, 1- 43 01 06 05 Энергоэффективные технологии в лесном комплексе)

СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО

Директор департамента по                                  Начальник управления      энергоэффективности Государственного          высшего и среднего                             комитета  по стандартизации Республики        специального образования

Беларусь                                                                Республики Беларусь

Л.В. Шенец                                               Ю.И Миксюк

2011 г.                                                           .

Председатель Учебно–методического             Проректор по учебной и

объединения по образованию в области          воспитательной работе

энергетики и энергетического                           Государственного учреждения

оборудования                                                     образования « Республиканский

Ф.А. Романюк	        институт высшей школы »

2011 г.                                                       В.И. Шупляк

.

Эксперт – нормоконтролер

_

.

Минск 2011

Составитель:

В.Б. Кунтыш, профессор кафедры энергосбережения, гидравлики и теплотехники учреждения образования « Белорусский государственный технологический университет», доктор технических наук, профессор

Рецензенты:

Кафедра тепловых электрических станций Белорусского национального технического университета (протокол  № 7 от 08.02.2011 г.);

В.А. Бородуля, заведующий лабораторией дисперсных систем Государственного научного учреждения « Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова» Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой энергосбережения, гидравлики и теплотехники учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» (протокол  № 6 от 26.01.2011 г.)

Научно-методическим советом учреждения образования « Белорусский государственный технологический университет» (протокол № 5 от 02.03.2011 г.)

Учебно-методическим объединением по образованию в области энергетики и энергетического оборудования (протокол № 3 от 11.04.2011 г.)

Ответственный за выпуск                                        В. Б. Кунтыш

Ответственный за редакцию                                    В. И. Володин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по дисциплине «Производство, транспорт и потребление тепловой энергии» разработана на основе образовательного стандарта по специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент для специализаций 1-43 01 06 02 Энергоэффективные технологии химической промышленности, 1-43 01 06 05 Энергоэффективные технологии в лесном комплексе.

Дисциплина «Производство, транспорт и потребление тепловой энергии» относится к циклу общепрофессиональных специальных дисциплин.

Содержание дисциплины отражает последние достижения науки и техники в современной теплоэнергетике, в ней изучаются разнообразные виды топлива и топочных устройств, используемых при производстве тепловой энергии. Определенное место отводится для изучения особенностей оборудования, посредством которого осуществляется энергетическое использование местных видов топлива (древесины, торфа, сланцев) для получения тепловой энергии и снижения зависимости народного хозяйства Республики Беларусь от импорта первичных топливно-энергетических ресурсов. Значительное внимание уделяется котлам и оборудованию малой энергетики, являющимся основой котельных промышленных предприятий; изучению устройств для транспорта тепловой энергии; конструкциям тепловых сетей и методам теплового и гидравлического расчета их; также анализируются основные потребители тепловой энергии, излагаются расчеты тепловых нагрузок и способы снижения энергозатрат, изучаются источники и системы теплоснабжения.

Целью изучения дисциплины «Производство, транспорт и потребление тепловой энергии» является освоение студентами теоретических основ и практических способов эффективного производства, преобразования, передачи и использования тепловой энергии, осознанное применение которых обеспечивает решение задач в области энергоресурсосбережения этих процессов.

Задачи дисциплины:

-  изучение эффективных способов получения тепловой энергии;

-  изучение технологических схем котельных и энергетического

оборудования  для сжигания органического топлива;

-  изучение источников и систем теплоснабжения;

-  развитие навыков практической реализации методов снижения

теплопотребления промышленными предприятиями химической

промышленности и лесного комплекса.

В результате освоения дисциплины «Производство, транспорт и

потребление тепловой энергии » студент должен

знать:

-   принципы производства тепловой энергии, основные теплогенерирующие

установки и способы  теплоснабжения различных потребителей;

-   устройство тепловых сетей, методы выбора и расчёта теплоизоляционных конструкций;

-   методы регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения;

-   виды и особенности теплового потребления различных систем теплоснабжения;

уметь:

-  производить выбор основного оборудования и источников теплоснабжения;

-  выполнять гидравлический и тепловой расчёт теплопроводов;

-  строить графики температур сетевой воды в централизованных системах теплоснабжения;

-  определять тепловые нагрузки различных потребителей тепловой энергии различными методами;

владеть:

-  представлением о современных способах и приемах энергосбережения при эксплуатации теплогенерирующих установок и теплопотребителями.

Реализация программы предусматривает использование знаний студентов, полученных ранее при изучении таких дисциплин как «Механика жидкости и газа», «Термодинамика», «Теплопередача», «Промышленная теплоэнергети-ка».

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины отводится всего 178 учебных часов, из них 86 часов аудиторных. Распределение часов по видам занятий: лекций – 52 часа, практических – 18 часов, лабораторных – 16 часов.

Организация самостоятельной работы студентов

В процессе изучения дисциплины рекомендуются следующие формы самостоятельной работы:

- выдача индивидуальных задач для самостоятельного решения с последующей проверкой;

- подготовка рефератов по индивидуальным темам.

После изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

- уметь применять базовые теоретические знания для решения практических задач;

- уметь работать самостоятельно;

- иметь навыки использования технических устройств;

- владеть информацией о современных технологиях и оборудовании в области промышленной теплоэнергетики;

- уметь анализировать и оценивать тенденции развития техники;

- обладать навыками творческой постановки и решения научных задач.

Диагностика компетенции студента

Для оценки достижений студента рекомендуется  использовать следующий диагностический инструментарий:

- защита выполняемых лабораторных работ;

- устный опрос во время практических занятий;

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- сдача экзамена, зачёта

Рекомендуемые методы обучения

В качестве рекомендуемых методов обучения можно использовать:

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской работы, реализация творческого подхода, реализуемые на практических занятиях;

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты), реализуемые на практических занятиях и конференциях.

Примерный тематический план дисциплины

| № раздела, темы | Наименование разделов, тем | Количество часов |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторные |  |  |  |
|  |  | Лекции | Практические | Лаборатор-ные занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 2 | - | - | 2 |
| 1 | Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 24 | 10 | 6 | 40 |
| 1.1 | Способы производства тепловой энергии | 12 | 4 | 2 | 18 |
| 1.2 | Топочные устройства | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 1.3 | Котельные установки | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | Раздел 2. ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (ТЭС) | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 2.1 | Паровые турбины | 4 | 2 | - | 6 |
| 2.2 | Схемы паротурбинных ТЭС | 2 | - | - | 2 |
| 2.3 | Теплоэлектроцентрали | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Раздел 3. ТРАНСПОРТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 3.1 | Системы теплоснабжения | 4 | - | 2 | 6 |
| 3.2 | Теплогенерирующие установки | 2 | - | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Устройство тепловых сетей | 4 | 2 | - | 6 |
| 4 | Раздел 4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 4.1 | Потребители теплоты | 2 | - | 2 | 4 |
| 4.2 | Расчет количества потребной теплоты | 4 | 2 | - | 6 |
|  | Итого | 52 | 18 | 16 | 86 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Тепловая энергия и ее значение, Характеристика и структура топливно – энергетического комплекса Республики Беларусь (РБ). Энергетические ресурсы и энергетический баланс РБ. Тенденции развития топливно – энергетического комплекса в Республике Беларусь.

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тема 1.1. Способы производства тепловой энергии

Основные методы производства тепловой энергии.

Принципиальные схемы получения тепловой энергии из органического топлива, его классификация. Элементный состав топлива. Вид и состав топлива. Теплота сгорания топлива. Древесное топливо. Материальный баланс процесса горения топлива. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания.

Тема 1.2. Топочные устройства

Методы сжигания различных видов топлива.

Назначение и классификация топочных устройств. Схемы топок для сжигания твердого топлива и древесных отходов. Камерные и вихревые топки. Топки с кипящим слоем. Показатели работы топочных устройств. Горелочные устройства и форсунки.

1.3. Котельные установки

Общая характеристика котельных установок (КУ). Основные элементы КУ. Технологическая схема КУ. Классификация котлов. Принципиальные схемы паровых котлов. Водогрейные котлы. Воздухонагреватели и экономайзеры. Маркировка котлов. Тепловой баланс и КПД котлоагрегата.

Раздел 2. ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (ТЭС)

Тема 2.1. Паровые турбины

Принцип работы турбины. Основные типы турбин. Мощность и КПД турбины. Диаграммы процессов расширения рабочего тела турбины. Конденсационные устройства паровых турбин. Газотурбинные установки.

Тема 2.2. Схемы паротурбинных ТЭС.

Классификация ТЭС. Принципиальные схемы ТЭС. Действительные циклы ТЭС. Регенеративные подогреватели. Тепловая экономичность паротурбинных электростанций. Принципиальные схемы получения тепловой энергии из ядерного топлива на атомных электрических станциях. Регенерация теплоты.

Тема 2.3. Теплоэлектроцентрали

Теплофикация. Термодинамические основы теплофикации. Сетевые подогреватели, конструкции, технические характеристики.

Раздел 3. ТРАНСПОРТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тема 3.1. Системы теплоснабжения

Классификация и типы систем теплоснабжения. Системы централизованного теплоснабжения. Децентрализованное теплоснабжение. Центральные и индивидуальные пункты. Оборудование тепловых пунктов. Повышение эффективности систем теплоснабжения.

Тема 3.2. Теплогенерирующие установки

Классификация теплогенерирующих установок (ТГУ). Котлы ТГУ. Тепловые схемы ТГУ  (производственных, отопительных, производственно – отопительных).

Тема 3.3. Устройство тепловых сетей

Основные элементы и конструкции тепловых сетей. Конструкции теплопроводов и способы их прокладки. Компенсация температурных напряжений в теплопроводах. Типы компенсаторов. Тепловая изоляция теплопроводов, тепловой и гидравлический расчеты.

Раздел 4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тема 4.1. Потребители теплоты

Виды теплового потребления в системах теплоснабжения. Классификация тепловых потребителей. Характеристика систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Тема 4.2. Расчет количества потребной теплоты

Расход теплоты на производственно – технологические нужды. Расход теплоты на отопление,  вентиляцию и горячее бытовое водоснабжение. Графики тепловых нагрузок, расчет общего расхода теплоты.

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень тем практических занятий

- Расчет объемов воздуха, продуктов сгорания, энтальпии.

- Тепловой баланс котла, КПД и расход топлива.

- Расчет конвективных поверхностей нагрева котла, дымовой трубы.

- Коэффициенты полезного действия, мощности и расход пара турбины.

- Расчет конденсаторов паровых турбин.

- Расчет показателей экономичности ТЭС.

- Тепловой расчет теплопроводов при различных способах их прокладки.

- Расчет водонагревателей тепловых пунктов.

- Расчёт количества потребной теплоты на вентиляцию и отопление зданий.

Примерный перечень лабораторных занятий

- Энергетическая эффективность источников освещения.

- Эффективное использование электротермических установок.

- Эффективность тепловой изоляции.

- Потери тепла через ограждающие конструкции зданий.

- Системы передачи и потребления тепла.

- Изучение влияния индуктивного сопротивления на энергопотребление.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

- Липов Ю. М., Третьяков Ю. М. Котельные установки и парогенераторы. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003. – 592 с.

- – Бойко Е. А. Паровые котлы. – Красноярск, 2005, – – 136 с.

- – Стерман Л. С., Лавыгин В. М., Тишин С. г. Тепловые и атомные электрические станции.– М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 408 с.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Издательство МЭН, 2001. – 472 с.

- Фокин В. М. Теплоэнергетические установки систем теплоснабжения. – М.: Машиностроение – 1, 2006. – 240 с.

- Теплоснабжение: учебн. пособие для вузов/ В.Е.Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков и др. – М.: Высш. школа, 1980. – 408 с.

- Лабораторный практикум по энергоэффективности / В.И. Володин, Ю. Д. Ильюхин, Е. С. Санкович и др. – Мн.: БГТУ, 2002. – 51 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Баскаков А. П., Мацнев В. В., Распопов И. В. Котлы и топки с кипящим слоем. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 356 с.

- В.М. Копко Теплоизоляция трубопроводов теплосетей: учебн.-метод. пособие. – Минск: Технопринт, 2002. – 160 с.

- Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию. Под ред. Н.К. Громова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 376 с.