Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение вузов Республики Беларусь 
по образованию в области сельского хозяйства

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

_______________________ А.И. Жук

«_____»__________________2011 г.

Регистрационный № ТД-________/тип.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Типовая учебная программа

для высших учебных заведений

по специальности 1-74 06 05  «Энергетическое обеспечение

сельского хозяйства (по направлениям)» (направление  специальности

1-74 06 05-1 «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)»)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь __________________ Л.А. Маринич «_____»________________2011 г. СопредседательУчебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по образованию в области сельского хозяйства __________________ Н.В. Казаровец «_____»_______________2011 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего и среднего специального образования _______________ Ю.И. Миксюк «_____»_______________2011г. Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ В.И. Шупляк «_____»_______________2011 г. Эксперт-нормоконтролер _________________________ «_____»_______________2011 г. |
| --- | --- |

Минск 2011

СОСТАВИТЕЛИ:

Г.И. Янукович, профессор  кафедры  «Электроснабжение» Учреждения образования «Белорусский  государственный аграрный технический университет» кандидат технических наук, профессор;

Г.И. Кожарнович,  старший  преподаватель   кафедры  «Электроснабжение» Учреждения образования «Белорусский  государственный аграрный технический университет»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Электроснабжение»    Белорусского национального технического университета;

В.В. Сароко, заместитель генерального директора открытого акционерного общества  «Белсельэлектросетьстрой»

РЕКОМЕНДОВАНА  К  УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Электроснабжение» Учреждения образования «Белорусский
государственный аграрный технический университет» (протокол №  2  от        1 октября 2010 г.);

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский 
государственный аграрный технический университет» (протокол № 5   от 28 октября  2010 г.);

Научно-методическим советом по инженерно-техническим специальностям Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по образованию в области сельского хозяйства (протокол № 9 от ноября 2010 г.)

Ответственный за научное редактирование: Шевчик Н. Е., заведующий 
кафедрой «Электроснабжение» Учреждения образования «Белорусский 
государственный аграрный технический университет»

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная  программа разработана   в  соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-74 06 05  «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям)» (направление специальности 1-74 06 05-01 «Энергетическое обеспечение сельского  хозяйства (электроэнергетика)».)

Цель  дисциплины  –  формирование у будущего инженера системы знаний, умений и профессиональных компетенций, необходимых для решения  задач, связанных с электроснабжением сельскохозяйственных предприятий и сельских населенных пунктов.

Задачи дисциплины  –  изучение:

- источников  сельского электроснабжения, вопросов надежности  электроснабжения и качества электрической энергии;

-  основного электрооборудования в системах электроснабжения;

-  методов расчета электрических нагрузок, расчета электрических сетей;

- устройства электрических линий, трансформаторных подстанций и     распределительных устройств сельскохозяйственного назначения;

Подготовка специалиста в рамках изучения дисциплины будет способствовать формированию  следующих   компетенций:

- академических, включающих  владение базовыми научно-теоретическими знаниями и применение их   для решения теоретических и практических задач в области  электроснабжения сельского хозяйства, умение  учиться и работать самостоятельно;

- социально-личностных, включающих  высокую гражданскую ответственность, способность к межличностным коммуникациям, умение повышать квалификацию в течение всей жизни;

- профессиональных, включающих умение:

- самостоятельно ставить задачи и принимать решения по выявлению причин возникновения отказов в системах электроснабжения;

- рассчитывать потери энергии, разрабатывать  организационные и технические пути  снижения потерь энергии в энергетических сетях;

- разрабатывать мероприятия по надежности электроснабжения и качеству электрической энергии.

Для  формирования компетенций применяются  следующие методы обучения:

–  использование    мультимедийных лекций с проблемным изложением материала;

– связь теоретического обучения с лабораторными экспериментами;

–  элементы научно-исследовательской деятельности  при выполнении лабораторных и  практических  работ,  курсовом проектировании;

– использование  управляемой самостоятельной работы студентов;

Для текущего контроля знаний  студентов используются тесты, разноуровневые контрольные задания, письменные контрольные работы, устный опрос во время занятий и другие средства диагностики.            Итоговая  оценка  учебных достижений студентов проводится  при защите курсового проекта  и  на экзамене  по десятибалльной  шкале.

В результате изучения дисциплины студент   должен:

- знать основы производства, передачи и распределения электрической энергии в сельском хозяйстве; устройство сельских электрических сетей; методы и средства повышения надежности электроснабжения и качества электрической энергии, способы снижения потерь электрической энергии; основные требования стандартов по  проектированию и эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

- уметь: выполнять расчеты  электрических сетей;  выбирать оборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств; выбирать устройства сетевой автоматики, технические средства повышения надежности электроснабжения  и обеспечивать нормативные показатели качества напряжения.

На изучение дисциплины  согласно  типовому учебному плану всего отводится 294 часа, в том числе 136 аудиторных (86 лекционных, 34 лабораторных и  16 практических).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Название разделов, тем | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | лек-ции | лабо- рат. | прак-тич. |
| Введение | 4 | 4 |  |  |
| 1 Устройство наружных электрических сетей | 8 | 6 | 2 |  |
| 2 Электрические станции | 6 | 4 | 2 |  |
| 3 Сельские трансформаторные подстанции | 8 | 4 | 4 |  |
| 4 Электрическая аппаратура | 12 | 6 | 6 |  |
| 5 Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей | 6 | 4 |  | 2 |
| 6 Расчет электрических сетей | 20 | 12 |  | 8 |
| 6.1 Электрический расчет проводов | 18 | 10 |  | 8 |
| 6.1.1 Расчет электрических сетей по экономическим показателям | 4 | 2 |  | 2 |
| 6.1.2 Расчет электрических сетей по нагреву | 4 | 2 |  | 2 |
| 6.1.3 Расчет электрических сетей по потере напряжения | 10 | 6 |  | 4 |
| 6.2 Механический расчет проводов и опор линий электропередач | 2 | 2 |  |  |
| 7 Регулирование напряжения в электрических сетях | 10 | 4 | 6 |  |
| 8 Токи короткого замыкания и токи замыкания на землю | 18 | 14 |  | 4 |
| 8.1 Токи короткого замыкания в системах с заземленной нейтралью | 14 | 10 |  | 4 |
| 8.2 Токи замыкания на землю в системах с изолированной нейтралью | 4 | 4 |  |  |
| 9 Перенапряжения и защита от них | 6 | 4 | 2 |  |
| 10 Заземление электроустановок | 4 | 4 |  |  |
| 11 Релейная защита и автоматизация | 24 | 10 | 12 | 2 |
| 11.1 Общие требования к релейной защите | 2 | 2 |  |  |
| 11.2 Основные виды максимальных токовых защит | 14 | 4 | 8 | 2 |
| 11.3 Защита источников электроэнергии и элементов электрических сетей | 2 | 2 |  |  |
| 11.4 Элементы автоматизации электрических сетей | 6 | 2 | 4 |  |
| 12 Качество электроэнергии | 4 | 4 |  |  |
| 13 Надежность электроснабжения | 4 | 4 |  |  |
| 14 Энергосбережение и рациональное использование электроэнергии в электрических сетях | 2 | 2 |  |  |
| Итого | 136 | 86 | 34 | 16 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Развитие электроэнергетики Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы развития электрических сетей республики и зарубежных стран.

Особенности электроснабжения сельского хозяйства.

1 Устройство наружных электрических сетей

Классификация электрических сетей. Конструкция воздушных линий

( марки проводов, опоры линий электропередач, изоляторы, линейная арматура). Устройство кабельных линий. Конструкция силовых кабелей.

2 Электрические станции

Типы электростанций и области их  применения. Оборудование электростанций.  Электрическая часть электростанций.

Резервные электростанции. Выбор мощности. Электрические схемы соединений. Порядок обслуживания.

3 Сельские трансформаторные подстанции

Классификация трансформаторных подстанций и распределительных устройств.

Схемы электрических соединений, конструкция  трансформаторных подстанций 35-110/10 кВ.   Потребительские трансформаторные подстанции 35-10/0,4 кВ: схема соединений, типы, конструкция.

4 Электрическая аппаратура

Классификация электрических контактов, их конструкция. Понятие об электрической дуге. Способы гашения.

Изоляторы распределительных устройств. Плавкие предохранители. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Масляные, безмасляные и вакуумные выключатели. Разъединители, выключатели нагрузки. Приводы к выключателям,  разъединителям. Высоковольтные конденсаторы.

Искровые промежутки, трубчатые и вентильные разрядники. Ограничители перенапряжений.

5 Электрические нагрузки сельскохозяйственных                 потребителей

Характеристика электрических нагрузок сельскохозяйственных потребителей. Суточные и годовые графики нагрузок. Годовой график нагрузок по продолжительности.

Понятие о расчетной нагрузке. Определение расчетных нагрузок на вводах к потребителям, линий 0,38 кВ, 10-110 кВ и трансформаторных подстанций.

6 Расчет электрических сетей

6. 1 Электрический расчет проводов

6.1.1Расчет электрических сетей по экономическим  показателям

Задачи расчета электрических сетей. Методы расчета и область их применения. Расчет электрических сетей по экономической плотности тока. Расчет электрических сетей по экономическим интервалам нагрузок.

6.1.2 Расчет электрических сетей по нагреву

Нагревание голых и изолированных проводов и кабелей. Длительно допустимые токовые нагрузки для проводов и кабелей. Методика выбора проводов и кабелей с учетом температуры окружающей среды и условий прокладки.  Расчет сечения проводов и кабелей наружных сетей по допустимому нагреву, защищенных плавкими предохранителями, автоматическими выключателями.

6.1.3 Расчет электрических сетей по потере напряжения

Падения и потери напряжения в линиях трехфазного тока. Расчет разомкнутых линий трехфазного тока с равномерной нагрузкой по фазам.

Расчет разомкнутых трехфазных сетей с неравномерной нагрузкой фаз. Назначение и типы замкнутых сетей. Расчет линий с двухсторонним питанием. Понятие о расчете  сложных замкнутых сетей. Проверка сети по условиям пуска мощных электродвигателей.

6.2 Механический расчет проводов и опор линий электропередач

Районы климатических условий. Определение удельных нагрузок на провода воздушных линий. Уравнение состояния провода в пролете. Условия наступления максимального напряжения в проводе. Критический пролет. Критическая температура. Монтажные таблицы. Понятие о расчете опор.

7 Регулирование напряжения в электрических сетях

Задачи и методы регулирования напряжения. Регулирование напряжения генераторов (режим стабилизации и встречное регулирование). Регулирование напряжения с помощью установок емкостной компенсации.

Определение допустимой потери напряжения по таблицам отклонения напряжения.

8 Токи  короткого замыкания и токи замыкания на землю

8.1 Токи короткого замыкания в системах с заземленной нейтралью

Начальный период короткого замыкания. Виды, причины и последствия короткого замыкания. Задачи расчетов токов короткого замыкания. Основные допущения при расчетах.

Расчетная схема электрической сети и ее схема замещения. Приведение схемы замещения к простейшему виду. Порядок ведения расчета. Метод относительных единиц. Параметры элементов цепи трехфазного короткого замыкания.

Расчет токов короткого замыкания при питании от системы неограниченной мощности.

Определение токов короткого замыкания по расчетным кривым. Расчет токов короткого замыкания с учетом различной удаленности источников питания от места короткого замыкания. Несимметричные короткие замыкания. Расчет токов короткого замыкания в сетях 380/220 В.

8.2 Токи замыкания на землю в системах с изолированной нейтралью

Способы заземления нейтрали. Замыкания на землю в системах с изолированной нейтралью. Компенсация токов замыкания на землю. Выбор электрической аппаратуры и проверка ее по условиям короткого замыкания.

9 Перенапряжения и защита от них

Классификация перенапряжений. Понятие о грозе и молнии. Атмосферные перенапряжения. Интенсивность грозовой деятельности. Защита установок от прямых ударов молнии. Стержневые и тросовые  молниеотводы. Защита электроустановок от волн перенапряжений.

Защита от перенапряжений сельских электрических сетей напряжением до 1 кВ и выше. Примеры схем грозозащиты сельских электроустановок.

10 Заземление электроустановок

Заземляющие устройства электроустановок. Назначение заземляющих устройств. Заземлители и их виды. Заземляющие и нулевые защитные проводники. Допустимые сопротивления заземляющих устройств. Заземления в сетях различных систем. Расчет заземляющих устройств.

11  Релейная защита и автоматизация

11.1 Общие требования к релейной защите

Назначение релейной защиты и требования, предъявляемые к схемам релейных защит и их элементам. Классификация  и принципы выполнения реле. Реле первичные, вторичные, прямого и косвенного действия. Полупроводниковые приборы в схемах релейной защиты. Источники питания оперативных цепей.

11.2 Основные виды максимальных токовых защит

Максимальная токовая защита на постоянном и переменном оперативном токе. Токовая отсечка. Максимальная токовая направленная защита. Максимальная токовая защита с пуском минимального напряжения.

11.3 Защита источников электроэнергии

и элементов электрических сетей

Защита трансформаторов и генераторов малой мощности. Защита воздушных и кабельных линий напряжением 10 и 0,38 кВ.

11.4 Элементы автоматизации электрических сетей

Автоматическое повторное включение. Автоматическое включение резерва. Автоматическое секционирование электрических сетей. Схема автоматического регулирования напряжения. Телемеханизация электрических сетей.

12 Качество электроэнергии энергии

Показатели качества электрической энергии и требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 13109-97. Влияние потребителей на качество электроэнергии. Способы повышения качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии.

13 Надежность электроснабжения

Категории потребителей электроэнергии по степени надежности электроснабжения. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий. Ущерб, наносимый сельским потребителям перерывами в подаче электроэнергии. Способы и средства повышения надежности электроснабжения.

14 Энергосбережение и рациональное использование

электроэнергии в электрических сетях

Правила пользования электроэнергией сельскохозяйственными потребителями. Технические условия на присоединение электроустановок потребителей. Расчеты с потребителями за электроэнергию.

Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность энергоснабжающей организации за недоотпуск электроэнергии.

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электроустановках.

Энергосберегающие технологии и нетрадиционные источники электроэнергии.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень практических работ

- Расчет электрических нагрузок.

- Расчет электрических сетей по экономическим показателям.

- Расчет проводов и кабелей при различных способах прокладки по условиям допустимого нагрева.

- Расчет электрических сетей по допустимой потере напряжения.

- Расчет замкнутых сетей с двухсторонним питанием.

- Определение допустимой потери напряжения и оптимальных надбавок.

- Расчет токов короткого замыкания при питании от системы неограниченной мощности.

- Расчет токов короткого замыкания по расчетным кривым.

- Расчет токов короткого замыкания при питании от равноудаленных источников.

- Определение токов трехфазного и однофазного короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ.

- Выбор и проверка электрической аппаратуры.

- Расчеты потерь энергии в электрических сетях и выбор мероприятий по их снижению.

Примерный перечень лабораторных работ

1. Конструкция и элементы электрических сетей (на объекте).

2. Резервная дизельная электростанция.

3. Сельские трансформаторные подстанции.

4. Открытые распределительные устройства и закрытые распределительные устройства (на объекте).

5. Разъединители, выключатели нагрузки, предохранители.

6. Малообъемные масляные выключатели, вакуумные.

7. Трансформаторы тока и напряжения.

8. Исследование режима напряжения сельской электрической сети и выбор надбавок трансформатора.

9. Регулирование напряжения в радиальной сети.

10. Искровые промежутки, трубчатые и вентильные разрядники, ограничители перенапряжений.

11. Электромагнитные реле тока и напряжения.

12. Комбинированные токовые реле серии РТ-80, РТ-90.

13. Схемы соединений трансформаторов тока и обмоток реле.

14. Согласование максимальных токовых защит с независимыми выдержками времени.

15.Исследование схем автоматического ввода резерва линии и трансформатора.

16. Автоматическое повторное включение.

Курсовой проект

Цель курсового проекта – закрепление знаний и выработка навыков конкретных инженерных решений по комплексной задаче электроснабжения сельскохозяйственных объектов.

В качестве объектов проектирования выбираются сельские населенные пункты, сельскохозяйственные производственные предприятия (животноводческие и птицеводческие комплексы, фермы, хозяйственные дворы, мастерские, цеха по переработке сельскохозяйственной продукции и пр.).

Проект должен состоять из двух чертежей и расчетно-пояснительной записки.

Расчетно-пояснительная записка должна свидетельствовать об умении студента самостоятельно решать инженерно-технические задачи по электроснабжению сельскохозяйственных объектов и содержать следующие основные разделы:

- расчет электрических нагрузок объекта проектирования;

- определение мощности трансформаторов, числа и места установки ТП;

- выбор типа и принципиальной электрической схемы ТП с учетом надежности;

- определение допустимой потери напряжения в электрических сетях;

- разработка электрических сетей высокого и низкого напряжения;

- проверка сети на возможность запуска крупных асинхронных электродвигателей;

- расчет токов короткого замыкания;

- выбор оборудования ТП;

- выбор защиты внешних электрических сетей 380/220 В от коротких замыканий;

- защита от перенапряжений;

- заземление;

- технико-экономические показатели.

В графической части на одном листе представляется план объекта с нанесением электрических сетей и расчетная схема сети. На втором – схема трансформаторной подстанции, ее конструктивное выполнение, конструкции других элементов электрической сети.

Пример задания для курсового проектирования

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра  электроснабжения                             Утверждаю

Зав. кафедрой____________

«____»___________20___г.

З А Д А Н И Е

для  курсового проекта по дисциплине

«Электроснабжение сельского хозяйства»

Студенту______________                        группы____________________________

1. Тема проекта ____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.Номер задания:_________________

3.Номер расчётного населённого пункта_____________

4.Номер варианта исходных данных_________________

5.Существующее годовое потребление электроэнергии на одноквартирный жилой дом______________кВт·ч

6.Тип потребительской подстанции____________________________________

7.Сопротивление грунта:ρ=________Ом·м

8.Содержание пояснительной записки: введение; исходные данные; расчёт электрических нагрузок; выбор числа и мощности трансформаторов; определение числа и мощности трансформаторных подстанций (ТП); составление схемы сетей с 0,38 кВ; электрический расчёт сети  10 кВ; определение допустимых потерь напряжения в сети 0,38 кВ; электрический расчет сети 0,38 кВ; определение потерь энергии (в линии 10 кВ от источника питания до расчётного населённого пункта, проектируемых ТП 10/0,4 кВ и линиях 0,38 кВ); конструктивное выполнение линий и ТП; расчёт токов короткого замыкания и выбор аппаратуры подстанции; защита отходящих линий 0,38 кВ; защита от перенапряжений и заземление.

9.Перечень графического материала:

-план электрических сетей 10/0,38 кВ и расчётные схемы  –1 лист;

-схема трансформаторной подстанции_– лист;

-конструктивная часть (подстанции, линий 10 и 0,38 кВ, распределительных и секционирующих пунктов 10 кВ и т.п.) – лист;

10.Срок сдачи законченного проекта «___»_______________20___года.

11.График контрольных проверок хода выполнения проекта:

-20%-до   «__»______________200__года;

-50%-до   «__»______________200__года;

-75%-до   «__»______________200__года;

-100%-до «__»______________200__года;

Руководитель___________

Задание № _____

Рис. 1 План населённых пунктов сельскохозяйственной зоны.

Таблица 1 Исходные данные по коммунально-бытовым

и производственным потребителям

| Номера вариантов | Номера шифров нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 383 | 501 | 509 | 510 | 513 | 518 | 553 | 560 |
| 2 | 383 | 502 | 511 | 518 | 525 | 536 | 553 | 560 |
| 3 | 500 | 511 | 521 | 552 | 536 | 544 | 553 | 561 |
| 4 | 340 | 356 | 382 | 518 | 527 | 536 | 553 | 559 |
| 5 | 503 | 512 | 518 | 526 | 535 | 551 | 561 | 559 |
| 6 | 341 | 352 | 356 | 383 | 530 | 535 | 544 | 550 |
| 7 | 502 | 511 | 513 | 518 | 535 | 537 | 538 | 560 |
| 8 | 340 | 345 | 350 | 531 | 532 | 538 | 551 | 562 |
| 9 | 501 | 511 | 513 | 530 | 536 | 538 | 550 | 561 |
| 10 | 341 | 346 | 352 | 531 | 536 | 540 | 552 | 536 |

Таблица 2  Координаты (X; Y) населённых пунктов

| Номер задания | Источ- ник пи- тания | Номера населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1; 1 | 2; 4 | 5; 2 | 7; 5 | 9; 4 | 3; 2 | 5; 4 | 4; 6 | 8; 8 | 7; 6 | 2; 8 |
| 2. | 0; 2 | 3; 3 | 2; 5 | 2; 8 | 5; 5 | 5; 8 | 4; 9 | 6; 9 | 6; 1 | 9; 3 | 8; 6 |
| 3. | 1; 4 | 4; 5 | 3; 7 | 3; 9 | 5; 2 | 7; 1 | 9; 2 | 7; 6 | 7; 8 | 5; 6 | 9; 6 |
| 4. | 2; 6 | 4; 6 | 4; 8 | 2; 9 | 6; 9 | 6; 4 | 8; 5 | 7; 6 | 5; 2 | 3; 1 | 7; 1 |
| 5. | 0; 6 | 2; 4 | 1; 2 | 4; 3 | 6; 5 | 8; 7 | 5; 6 | 5; 8 | 6; 10 | 7; 2 | 8; 2 |
| 6. | 0; 8 | 2; 6 | 1; 3 | 2; 1 | 5; 4 | 6; 6 | 7; 3 | 9; 4 | 5; 1 | 6; 0 | 3; 8 |
| 7. | 1; 3 | 3; 4 | 3; 6 | 2; 8 | 3; 10 | 6; 6 | 5; 2 | 7; 1 | 8; 8 | 6; 3 | 10; 9 |
| 8. | 2; 10 | 4; 7 | 1; 5 | 6; 9 | 8; 9 | 10; 8 | 2; 3 | 1; 2 | 4; 1 | 7; 4 | 8; 1 |
| 9. | 0; 9 | 4;9 | 7; 10 | 5; 5 | 5; 2 | 7; 0 | 4; 2 | 10; 9 | 7; 8 | 8; 7 | 6; 5 |
| 10. | 3; 10 | 2; 6 | 5; 4 | 1; 4 | 2; 2 | 6; 3 | 8; 4 | 10; 8 | 6; 0 | 10; 1 | 4; 3 |
| 11. | 5; 9 | 3; 6 | 1; 7 | 0; 9 | 2; 3 | 0; 2 | 4; 0 | 5; 4 | 7; 3 | 7; 2 | 9; 4 |
| 12. | 6; 10 | 5; 7 | 2; 7 | 0; 7 | 1; 4 | 3; 2 | 0; 2 | 7; 2 | 6; 1 | 9; 1 | 10; 0 |
| 13. | 7; 9 | 5; 8 | 2; 7 | 1; 8 | 1; 10 | 1; 5 | 1; 3 | 5; 4 | 7; 2 | 6; 2 | 10; 0 |
| 14. | 3; 0 | 4; 3 | 3; 4 | 2; 6 | 1; 6 | 4; 9 | 6; 5 | 8; 3 | 7; 6 | 10; 8 | 9; 5 |
| 15. | 5; 0 | 4; 4 | 2; 4 | 1; 7 | 0; 7 | 1; 10 | 5; 6 | 5; 9 | 8; 8 | 9; 6 | 10; 9 |
| 16. | 7; 1 | 5; 4 | 2; 2 | 1; 2 | 0; 3 | 0; 5 | 4; 7 | 2; 8 | 2; 10 | 6; 9 | 9;10 |
| 17. | 8; 0 | 5; 1 | 3; 0 | 4; 5 | 2; 6 | 1; 5 | 0; 10 | 2; 10 | 6; 8 | 6; 10 | 9; 10 |
| 18. | 7; 0 | 6; 4 | 8; 5 | 10; 3 | 10; 8 | 9; 10 | 7; 7 | 3; 6 | 2; 4 | 1; 7 | 0; 9 |
| 19. | 9; 1 | 6; 3 | 8; 7 | 10; 8 | 8; 8 | 8; 10 | 3; 5 | 5; 8 | 1; 7 | 2; 8 | 1; 10 |
| 20. | 10; 0 | 6; 2 | 3; 0 | 1; 1 | 5; 4 | 4; 7 | 6; 8 | 8; 10 | 2; 7 | 1; 9 | 6; 5 |
| 21. | 10; 3 | 7; 5 | 4; 3 | 1; 3 | 0; 0 | 0; 5 | 6;7 | 4; 8 | 2; 10 | 3; 7 | 5; 10 |
| 22. | 8; 3 | 5; 5 | 3; 2 | 4; 0 | 1; 2 | 0; 4 | 3; 8 | 1; 9 | 7; 8 | 6; 10 | 9; 10 |
| 23. | 9; 8 | 6; 6 | 5; 1 | 3; 3 | 0; 1 | 2; 5 | 1; 6 | 0; 6 | 0; 9 | 4; 9 | 5; 7 |
| 24. | 9; 6 | 7; 6 | 4; 4 | 1; 2 | 0; 0 | 0; 8 | 2; 7 | 3; 9 | 8; 3 | 7; 0 | 5; 2 |
| 25. | 10; 7 | 7; 5 | 2; 5 | 0; 1 | 0; 8 | 4; 10 | 6; 10 | 6; 8 | 7; 2 | 6; 1 | 9; 0 |
| 26. | 8; 2 | 6; 6 | 3; 5 | 1; 2 | 0; 0 | 1; 8 | 3; 8 | 3; 10 | 8; 8 | 10; 9 | 7; 10 |
| 27. | 10; 5 | 7; 5 | 5; 5 | 2; 4 | 2; 2 | 0; 1 | 0; 5 | 2; 9 | 4; 10 | 7; 9 | 5; 2 |
| 28. | 6; 1 | 5; 4 | 3; 8 | 1;10 | 2; 3 | 0; 5 | 2; 0 | 7; 9 | 8; 6 | 10; 6 | 2; 7 |
| 29. | 9; 2 | 6; 3 | 2; 5 | 1; 2 | 0; 1 | 0; 6 | 3; 8 | 5; 1 | 8; 7 | 7; 8 | 10; 8 |
| 30. | 8; 5 | 6; 7 | 5; 7 | 4; 5 | 3; 6 | 1; 6 | 3; 3 | 4; 8 | 2; 8 | 7; 10 | 9; 10 |

Таблица 3 Исходные данные для расчёта воздушной линии 10 кВ

| Параметры линии 10 кВ |  |  | Един. изме- рения | Номера вариантов исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Отклонение напряжения на шинах источника |  |  | % % | +5 0 | +6 0 | +5 -3 | +7 -2 | +3 0 | +4 0 | +5 -2 | +6 -1 | +4 -1 | +6 -1 |
| на шинах ИП |  |  | МВА | 560 | 700 | 800 | 900 | 600 | 500 | 750 | 850 | 950 | 780 |
| Соотношение мощностей |  | Рп Ро |  | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Номера населённых пунктов | 1 | Рд Рв | кВт | 140 60 | 210 230 | 60 40 | 45 85 | 100 120 | 90 60 | 40 70 | 240 120 | 80 110 | 70 140 |
|  | 2 | Рд Рв | кВт | 95 120 | 45 110 | 65 95 | 150 80 | 70 80 | 110 160 | 230 120 | 120 100 | 60 90 | 80 160 |
|  | 3 | Рд Рв | кВт | 65 40 | 110 80 | 85 55 | 50 90 | 40 60 | 250 140 | 120 160 | 50 80 | 100 180 | 160 80 |
|  | 4 | Рд Рв | кВт | 50 80 | 25 65 | 240 100 | 120 150 | 60 100 | 40 70 | 25 55 | 80 140 | 160 90 | 200 160 |
|  | 5 | Рд Рв | кВт | 260 110 | 80 150 | 110 130 | 90 100 | 210 100 | 130 180 | 30 45 | 60 85 | 100 40 | 200 100 |
|  | 6 | Рд Рв | кВт | 180 120 | 160 80 | 60 70 | 230 100 | 45 65 | 70 80 | 240 300 | 100 160 | 250 180 | 140 200 |
|  | 7 | Рд Рв | кВт | 80 65 | 40 90 | 240 60 | 150 250 | 70 80 | 60 90 | 100 160 | 160 90 | 90 200 | 200 100 |
|  | 8 | Рд Рв | кВт | 100 150 | 90 110 | 100 125 | 70 100 | 30 50 | 100 60 | 60 120 | 140 80 | 40 100 | 80 60 |
|  | 9 | Рд Рв | кВт | 65 100 | 200 250 | 45 70 | 160 200 | 80 90 | 120 230 | 80 160 | 170 240 | 60 80 | 100 140 |
|  | 10 | Рд Рв | кВт | 40 50 | 60 40 | 100 160 | 200 75 | 50 80 | 160 100 | 18 240 | 30 60 | 160 200 | 80 40 |

Рыково

М  1:4000

Примечание. Коммунально-бытовые  нагрузки на плане располагаются по усмотрению студента

Образцы заданий для выявления учебных достижений студентов

Образцы заданий для текущего контроля

1. Классификация наружных электрических сетей.

2.Определение расчетной нагрузки на вводе в сельский жилой дом (при отсутствии сведений).

3.Устройство воздушных линий.

4.Типы  изоляторов, применяемых на воздушных линиях.

5.Расчет электрических нагрузок в сетях напряжением 35 кВ.

Образцы заданий для итогового контроля

Экзаменационный билет № 1

1. Расчет линии с двухсторонним питанием.

2. Способы определения электрических нагрузок на вводе в животноводческий комплекс.

3. Порядок определения сечения проводов по допустимому нагреву.

Экзаменационный билет №2

1. Определение допустимой потери напряжения в линии 35, 10 и 0,38 кВ,   питающейся от шин подстанции 110/35 кВ.

2.Конструкции кабелей различных марок и их маркировка. Кабельные   линии и перспективы их применения.

3.Определение сечения проводов по экономическим интервалам нагрузок.

Экзаменационный билет №3

1. Выбор высоковольтных выключателей по условиям нормального и  аварийного режима.

2. Защита электроустановок от атмосферных перенапряжений двумя стержневыми молниеотводами одинаковой и разной высоты.

3. Автоматический ввод резерва.

Экзаменационный билет №4

1. Начальный период короткого замыкания.

2. Перенапряжения и их классификация.

3. Отклонение частоты.

## ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Будзко, И.А. Электроснабжение сельского    хозяйства: учебник/ И.А. Будзко, Т.Б.Лещинская, В.И. Сукманов. – Москва: Колос, 2000.– 536с.

- Правила устройства электроустановок. Москва:  Омега – Л, 2010. –268с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – Москва: ИНФРА-М, 2007. – 264с.

- ГОСТ 13109-97 (Межгосуд. стандарт).  Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения:- Взамен  ГОСТ  13109-87; введ. 1999-02-01.– Минск: Межгосударственный Совет  по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999.- 31с.

- Правила пользования электрической и тепловой энергией. – Минск: Ред. журн. Тыдзень ,1996.–  178с.

Дополнительная

6. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства.  Курсовое и дипломное проектирование: методическое пособие для студентов

спец. 1-74 06 05 01 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)/ Г.И.Янукович. – Минск: ИВЦ «Минфина»,2010.– 440с.

7. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства: методическое пособие/ Г.И.Янукович,  [и др.].– Минск: БГАТУ,  2010.– 500с.

8. Нормативные документы, действующие в  Республике Беларусь.

ГЛОССАРИЙ

Энергосистема - объединение  электростанций, электрических и тепловых сетей, которые связаны между собой общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при централизованном управлении этим режимом.

Электрическая система – часть энергосистемы, состоящая из генераторов, распределительных устройств, повысительных  и понизительных трансформаторных подстанций, электрических сетей и приемников электроэнергии .

Электрические сети – часть электрической системы, состоящих из подстанций и линий электропередач различных напряжений.

Приемник  электроэнергии   индивидуальное устройство, потребляющее электрическую  энергию.

Потребитель   совокупность приемников здания, корпуса, цеха или предприятия в целом, объединенных по определенным признакам в группы: территориальному размещению электрооборудования, схеме электроснабжения, технологическим связям и режимам работы, требуемой степени надежности электроснабжения, напряжению, роду тока, частоте.          Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электроэнергии, состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления и других вспомогательных сооружений.

Распределительное устройство – часть подстанции, предназначенная непосредственно для приема и распределения электроэнергии, содержащая коммутационные аппараты, сборные  и соединительные шины, устройства защиты, автоматики и измерительные приборы, а также другую вспомогательную аппаратуру.

Расчетная нагрузка – наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети за промежуток времени 0,5 часа в конце расчетного периода.

Падение напряжения – геометрическая разность векторов напряжений переменного тока в начале и в конце рассматриваемого участка сети.

Потеря напряжения - алгебраическая разность напряжений в начале и в конце линии

Селективность (избирательность защиты) – способность отключать поврежденный участок ближайшим к месту повреждения  выключателем.

Стержневой молниеотвод – вертикально установленная токопроводящая конструкция, надежно присоединенная кротчайшим путем к заземляющему устройству.

Надежность электроснабжения –  способность системы электроснабжения в любой момент времени обеспечивать электрической энергией ее потребителей.

Отклонение напряжения  это разность между действующим и номинальным значениями напряжения.

Отклонение частоты – разность между действительным и номинальным значениями частоты.

Импульс напряжения  – резкое изменение напряжения в точке электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня.

Провал  напряжения  - это внезапное значительное изменение напряжения в точке электрической сети ниже уровня 0,9U ном., за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд.