Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области информатики и радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-____________/тип.

ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Типовая учебная программа для высших учебных заведений

по специальности

1-54 01 04 Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления метрологии Государственного Комитета по Стандартизации Республики Беларусь ___________________С.Н.Нефёдов ___________________ | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь ____________________Ю.И. Миксюк ____________________ |
| --- | --- |
| Председатель учебно-методического объединения по образованию в области информатики и радиоэлектроники ____________________М.П. Батура ____________________ | Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» _____________________В.И. Шупляк _____________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________ ______________________ |

Минск 2011

СОСТАВИТЕЛЬ:

М.Ю. Дерябина, старший преподаватель кафедры метрологии и стандартизации Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра радиотехники Учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» (протокол №2-1/2011 от 22.02.2011);

А.Г. Будай, заведующий лабораторией прикладной электродинамики Научно-исследовательского учреждения «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета, кандидат технических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА  К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой метрологии и стандартизации Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол №12 от 18.02.2011);

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол №6 от   02.03.2011);

Секцией по специальности 1-54 01 04 «Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей» учебно-методического объединения по образованию в области информатики и радиоэлектроники (протокол №3 от 22.02.2011)

Ответственный за выпуск: Ц.С. Шикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Типовая учебная программа «Планирование измерительного эксперимента и обработка результатов измерений» разработана для студентов, обучающихся по специальности 1-54 01 04 «Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей» высших учебных заведений в соответствии с требованиями образовательного стандарта ОСРБ 1-54 01 04-2007 и типового учебного плана вышеуказанной специальности.

В соответствии с потребностями науки и техники и развитием новых высокотехнологичных методов и средств измерений усложняется задача правильной организации  измерительного процесса и обработки результатов измерений, а также представления измерительной информации в виде, позволяющем адекватно оценить параметры измеряемого объекта и сделать правильный вывод. В связи с этим, возрастает значение дисциплины «Планирование измерительного эксперимента и обработка результатов измерений», поскольку эта дисциплина обеспечивает специальную подготовку инженеров-метрологов в области организации измерительного процесса.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины:

– освоение основных принципов планирования измерительного эксперимента;

– овладение некоторыми комбинаторными и теоретическими знаниями в области планирования измерительного эксперимента;

– формирование умения строить математические модели элементов измерительного процесса, а также оценивания адекватности полученных моделей и погрешности результатов измерений.

Задачи дисциплины:

– изучение основополагающих принципов моделирования измерительного процесса;

– обоснование выбора средств измерений при эксплуатации технических устройств, а также эффективности измерительного эксперимента;

– изучение способов проведения факторного эксперимента, методов оценки погрешностей при однофакторном и многофакторном экспериментах, принципов регрессионного и дисперсионного анализа, способов расчета полос неопределенности.

Базовыми дисциплинами для курса «Планирование измерительного эксперимента и обработка результатов измерений» являются «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Физика», «Теоретическая метрология», «Методы и средства измерений».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины «Планирование измерительного эксперимента и обработка результатов измерений» формируются следующие компетенции:

академические:

– умение работать самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень;

– навыки постановки измерительной задачи, организации проведения исследования, обработки и анализа полученных результатов;

– осуществление комплексного подхода к решению профессиональных задач;

– использование вычислительных и программных средств;

– применение методов математической статистики при обработке экспериментальных данных;

– грамотное оформление документов и интерпретация результатов исследований;

социально-личностные:

– способность к социальному взаимодействию и межличностным коммуникациям;

– умение работать в коллективе;

– использование знаний основ социологии, физиологии и психологии труда;

профессиональные:

– диалектическое мышление, умение принимать профессиональные решения с учетом их социальных и экологических последствий;

– способность приобретать новые знания, используя современные информационные технологии;

– умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;

– умение выбирать стандартное и разрабатывать вспомогательное  измерительное и контрольное оборудование;

– навыки научного исследования, связанные с совершенствованием имеющихся и созданием новых методов и средств измерений;

– навыки научной организации труда с использованием средств вычислительной техники для сбора, хранения и обработки информации;

– контроль и поддержание трудовой и производственной дисциплины;

– умение оценивать затраты труда, результаты и качество работы исполнителей.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

– принципы и задачи планирования измерительного эксперимента;

– методы оценки погрешностей при однофакторном и многофакторном экспериментах;

– основы дисперсионного и регрессионного анализа;

– принципы моделирования средств измерений, методов измерений и методов обработки результатов измерений;

– основы экономики экспериментирования;

уметь:

– строить план эксперимента в соответствии с конкретной измерительной задачей;

– составлять математические модели величин, средств измерений, погрешностей результатов измерений;

– подбирать аппроксимирующие функции и рассчитывать параметры выбранной аппроксимирующей функции по экспериментальным данным;

– рассчитывать форму и параметры полос неопределенностей усредненных однофакторных и многофакторных моделей;

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ

Основные методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам дисциплины:

– проблемное обучение (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемое на лекционных занятиях;

– активное обучение, учебно-исследовательская деятельность, творческий подход, реализуемые на лабораторных и практических занятиях.

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА

Типовым учебным планом специальности в качестве формы итогового контроля по дисциплине «Планирование измерительного эксперимента и обработка результатов измерений» рекомендован экзамен. Оценка учебных достижений студента осуществляется на экзамене и производится по десятибалльной шкале.

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов можно использовать следующий диагностический инструментарий:

– устный опрос;

– проведение коллоквиума;

– письменные контрольные работы;

– проведение текущих опросов по отдельным разделам (темам) дисциплины;

– критериально-ориентированные тесты по отдельным разделам (темам) дисциплины;

– защита лабораторных работ;

– зашита рефератов;

– решение проблемных (творческих) задач, предполагающих неформализованный ответ и его обоснование.

Программа рассчитана на 146 учебных часов, из них – 56 аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 32 часа, лабораторных занятий – 16 часов, практических занятий – 8 часов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименование раздела, темы | Всего аудит. часов | Лекции, ч | Лабораторные занятия, ч | Практические занятия, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Раздел 1. Основные положения теории планирования эксперимента | 6 | 2 | 4 |  |
| Тема 1. Основные понятия и определения в области планирования измерений | 1 | 1 |  |  |
| Тема 2. Структура процесса измерения и элементы характеристик качества измерений | 5 | 1 | 4 |  |
| Раздел 2. Основы моделирования измерительного процесса при планировании измерений | 9,5 | 7,5 |  | 2 |
| Тема 3. Понятие о планировании измерений | 1 | 1 |  |  |
| Тема 4. Математические модели величин | 2 | 2 |  |  |
| Тема 5. Математические модели средств измерений | 2 | 2 |  |  |
| Тема 6. Математические модели формирования результата измерения количественной величины | 4,5 | 2,5 |  | 2 |
| Раздел 3. Основы теории планирования измерительного эксперимента | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Тема 7. Факторный эксперимент и дробные реплики | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Раздел 4. Методы обработки и оценки погрешностей при однофакторном эксперименте | 10 | 6 | 4 |  |
| Тема 8. Выбор вида математической модели и погрешность адекватности | 6 | 2 | 4 |  |
| Тема 9. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов | 2 | 2 |  |  |
| Тема 10. Расчет параметров полос неопределенности исходных экспериментальных данных | 2 | 2 |  |  |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 5. Методы обработки и оценки погрешностей при многофакторном эксперименте | 11 | 7 |  | 4 |
| Тема 11. Математические модели однофакторных зависимостей | 2 | 2 |  |  |
| Тема 12. Методы определения вида и параметров математической модели многофакторной зависимости по экспериментальным данным | 4 | 2 |  | 2 |
| Тема 13. Метод ортогональной регрессии | 1 | 1 |  |  |
| Тема 14. Методы отбора наиболее значимых факторов и наиболее значимых членов аддитивной экспериментальной факторной модели | 1 | 1 |  |  |
| Тема 15. Оценка параметров области неопределенности исходных экспериментальных данных многофакторного эксперимента | 3 | 1 |  | 2 |
| Раздел 6. Пути повышения эффективности измерительного эксперимента | 9 | 5 | 4 |  |
| Тема 16. Оптимальный выбор точности средства измерений в зависимости от соотношения диффузности объекта и погрешности измерений | 2 | 2 |  |  |
| Тема 17. Зависимость достигаемой точности усредненного результата от времени измерения | 1 | 1 |  |  |
| Тема 18. Оптимальная эффективность эксперимента с учетом выбора уровней факторов | 5 | 1 | 4 |  |
| Тема 19. Оптимальная эффективность эксперимента с учетом затрат времени на подготовку эксперимента | 1 | 1 |  |  |
| Раздел 7. Последовательное экспериментирование | 2 | 2 |  |  |
| Тема 20. Последовательный выбор | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Тема 21. Последовательные эксперименты | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Тема 22. Последовательное оценивание | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Тема 23. Оценивание оптимальных условий проведения измерительного эксперимента | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Итого: | 56 | 32 | 16 | 8 |

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Роль организации и планирования измерительного эксперимента в науке и технике. Эксперимент как предмет исследования. Задачи планирования эксперимента.

Раздел 1. Основные положения теории планирования эксперимента

Тема 1. Основные понятия и определения в области

планирования измерений

Измерение. Три аспекта измерения: сбор информации, избирательность, объективность. Структурная и метрическая информация. Качественное и количественное измерение. Измерение как звено между реальным и представлением о нем в фундаментальных и прикладных науках. Условия выполнения измерений. Рекомендуемая литература.

Тема 2. Структура процесса измерения и элементы

характеристик качества измерений

Элементы структуры измерений: цель, объект, средство, метод, условия, уравнение, результат измерения, модель объекта измерения, априорная информация.

Характеристики качества измерения: точность, погрешность, сходимость, воспроизводимость.

Этапы измерения  как процесса: постановка измерительной задачи, построение математической модели объекта измерения, планирование измерения, измерительный эксперимент, обработка экспериментальных данных.

Требования к модели объекта измерения, условия выполнения измерений, требовании к средствам измерений, к методу измерения, к погрешности измерения, к числу измерений, к оператору. Правила округления результата измерений. Правила построения графиков.

Раздел 2. Основы моделирования измерительного

процесса при планировании измерений

Тема 3. Понятие о планировании измерений

Планирование измерений как процедура выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и достаточных для описания поведения исследуемого объекта с требуемой точностью. Задачи планирования измерений.

Структурная схема объекта измерения. Факторы, отклики, возмущающие воздействия. Уровень фактора, функция отклика, размах варьирования факторов, интервал варьирования факторов.

Пассивный и активный эксперимент. Однофакторные и многофакторные эксперименты.

Тема 4. Математические модели величин

Понятие математической модели. Детерминированные величины. Постоянная величина, функция. Выражение математической модели величины в виде обобщенного ряда Фурье. Базисные функции и базисные коэффициенты. Ряд Тейлора, комплексный ряд Фурье, интегральное преобразование Фурье, преобразование Лапласа, ряд Котельникова.

Математическая модель детерминированной величины в форме последовательности.

Математическая модель скалярной величины. Математическая модель случайного вектора. Ковариационная матрица. Математическая модель случайно функции. Ковариационная функция.

Математическая модель случайной последовательности в форме случайного вектора, в форме случайной функции дискретного аргумента.

Тема 5. Математические модели средств измерений

Математическая модель средства измерений в форме статической характеристики. Систематическая погрешность измерения. Линейная модель и ее свойства. Статический режим измерения и условия его существования.

Динамическая математическая модель аналогового средства измерений. Операторное преобразование. Динамический режим измерения и условия его обеспечения. Линейное дифференциальное уравнение как наиболее часто применяемая модель.

Динамическая математическая модель средства измерений в форме передаточной функции и частотной характеристики. Комплексная частотная характеристика средства измерений, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики средства измерений и пути их определения.

Динамическая математическая модель средства измерений в форме весовой и переходной функции. Нормированная весовая функция. Нормированная переходная функция в динамическом и статическом режимах измерения.

Математическая модель цифрового средства измерений как суперпозиция моделей аналогового измерительного преобразователя и аналого-цифрового преобразователя.

Тема 6. Математические модели формирования

результата измерения количественной величины

Статическая математическая модель с учетом аддитивного случайного возмущения, действующего на входе средства измерений, и эффекта квантования (округления). Структурная схема модели процесса измерения. Погрешность квантования. Квантованный результат измерения и форма его представления.

Математическая модель формирования результата измерения в использованием динамической модели средства измерений. Структурная схема модели процесса измерения. Уравнение измерения.

Учет в математической модели формирования результата измерения влияния среды (условий измерения). Четыре группы величин, характеризующих рабочие условия измерения (климатические условия, электрические и магнитные величины, величины, характеризующие механические воздействия на объект измерения; величины, характеризующие состав атмосферы). Нормальные условия измерения. Влияние рабочих условий измерения на средство измерений. Влияние среды на чувствительность средства измерений.

Учет в математической модели формирования результат измерений эффекта взаимодействия средства измерений с объектом измерения.

Структурная схема математической модели формирования результата измерения для аналогового средства измерений.

Структурная схема математической модели формирования результата измерения для цифрового средства измерений.

Раздел 3. Основы теории планирования измерительного эксперимента

Тема 7. Факторный эксперимент и дробные реплики

Учет набора комбинаций уровней факторов. Простейший факторный эксперимент, включающий n факторов, каждый из которых имеет два уровня.

Главный эффект фактора.

Типы взаимодействия  между факторами: двухфакторное взаимодействие, трехфакторное взаимодействие.

Рандомизованный план как факторный набор способов измерения. Полностью рандомизованный план. Объект как единица материала, подвергаемая измерению. Результат измерения как количественная мера, полученная от объекта. Реплика как эксперимент, проведенный при комбинации всех возможных факторов и уровней.

Свойства оптимального плана эксперимента:  пригодность, осуществимость, точность, экономическая эффективность.

Латинский квадрат и его свойства. Греко-латинский квадрат.

Факторный эксперимент и дробные реплики. Планирование типа n. Планы взвешиваний. Теорема Фишера.

Смешивание. Механизм смешивания как способ использования преимущества небольших блоков без серьезных ограничений на использование факторных схем. Простой смешанный план. Частичное смешивание. Смешивание планов типа n. Теорема Фишера о минимальном смешивании.

Планы с расщепленными участками.

Раздел 4. Методы обработки и оценки погрешностей

при однофакторном эксперименте

Тема 8. Выбор вида математической модели

и погрешность адекватности

Ширина полосы разброса экспериментальных данных вокруг найденной кривой зависимости как описание погрешности исходных данных. Решение задачи выбора формы полосы погрешностей.

Требования к математической модели: удобство ее последующего использования, компактность, содержательность (интерпретируемость).

Быстрые методы установления вида однофакторных зависимостей. Метод обведения контура. Метод медианных центров. Метод “выделения остатка”.

Погрешность адекватности модели.

Подбор аппроксимирующих функций для аналитического описания искомой функциональной зависимости. Степенные, показательные, дробно-рациональные функции и способы их  идентификации.

Графо-аналитические методы расчета по экспериментальным данным параметров выбранной аппроксимирующей функции. Применение системы линейных и нелинейных уравнений относительно искомых параметров.

Аналитические методы расчета по экспериментальным данным параметров выбранной аппроксимирующей функции.

Тема 9. Регрессионный анализ. Метод наименьших

квадратов

Понятие регрессионного анализа как статистического метода анализа и обработки экспериментальных данных. Регрессионная модель. Модель регрессионного анализа, линейная по параметрам. Полиномиальная модель регрессионного анализа. Линейная модель, квадратичная модель.

Метод наименьших квадратов. Линия регрессии. Свойства метода наименьших квадратов. Особенности метода наименьших квадратов и , как следствие, ограниченность ее применения. Чувствительность метода наименьших квадратов к неоднородности статистики и обусловленность получаемых решений.

Тема 10. Расчет параметров полос неопределенности

исходных экспериментальных данных

Описание формы полосы рассеяния экспериментальных точек как полная метрологическая аттестация получаемых результатов измерений.

Оценка рассеяния экспериментальных данных значением коэффициента корреляции. Понятие коэффициента множественной корреляции и способы его оценки.

Расчет параметров полосы неопределенности усредненной однофакторной модели.

Раздел 5. Методы обработки и оценки погрешностей

при многофакторном эксперименте

Тема 11. математические модели однофакторных

зависимостей

Принципиальное отличие многофакторной математической модели от однофакторной. Метод проб и ошибок как практический путь подбора многофакторной модели. Волевое и эвристическое решение. Математическая модель в виде гиперплоскости. Аддитивная и мультипликативная модели. Многомерный гиперболоид как модель трехфакторной зависимости.

Определение коэффициентов гиперплоскости в виде дробных регулярных реплик.

Тема 12. Методы определения вида и параметров

математической модели многофакторной

зависимости по экспериментальным данным

Метод последовательной графо-аналитической аппроксимации частных (базисных) функций отклика от отдельных групп факторов с последующей композицией их в общую многофакторную модель.

Метод эвристического назначения формальной модели.

Использование априорных данных. Учет диффузности экспериментальных данных.

Тема 13. Метод ортогональной регрессии

Вычисление ковариационной матрицы. Нахождение собственных значений матрицы. Собственный вектор матрицы. Плоскость ортогональной регрессии.

Тема 14. методы отбора наиболее значимых факторов

и наиболее значимых членов аддитивной

экспериментальной факторной модели

Метод определения значимости членов модели по изменению коэффициента множественной корреляции. Метод пошаговой регрессии. Метод -коэффициентов.

Тема 15. Оценка параметров области неопределенности исходных экспериментальных данных многофакторного эксперимента

Вид области неопределенности исходных данных многофакторного эксперимента. Наиболее полное описание погрешностей при многофакторном эксперименте. Упрощенное описание погрешностей экспериментальных данных.

Расчет параметров многомерного слоя неопределенности усредненной модели многофакторной зависимости.

Ротатабельный план.

Раздел 6. Пути повышения эффективности

измерительного эксперимента

Тема 16. Оптимальный выбор точности средства

измерений в зависимости от соотношения

диффузности объекта и погрешности измерений

Диффузность объекта измерения, погрешность адекватности модели и погрешность средства измерения как составляющие разброса экспериментальных данных.

Условия рационального выбора погрешности средства измерения. Оптимальные соотношения между погрешностью средства измерения и диффузностью объекта измерения при условии минимизации погрешности адекватности модели.

Тема 17. Зависимость достигаемой точности

усредненного результата от времени измерения

Влияние на результат измерения небольшой доли систематических погрешностей.

Погрешность из-за времени установления показаний. Динамическая погрешность от усреднения мгновенных отсчетов.

Тема 18. Оптимальная эффективность эксперимента

с учетом выбора уровней факторов

Выбор оптимального количества и уровня факторов.

Обращение в минимум математического ожидания квадрата отклонения модели от искомой функции, осредненной по х, как критерий для наилучшей аппроксимации функции регрессии линейной функцией.  Теорема Бокса и Дрейпера.

Тема 19. Оптимальная эффективность эксперимента

с учетом затрат времени на подготовку эксперимента

Отношение затрат к размеру достигаемого эффекта как формальный критерий эффективности.

Составляющие затрат времени на получение результата измерения и их влияние на конечный результат.

Оптимальный объем выборки исходных данных. Экономный план.

Раздел 7. Последовательное экспериментирование

Тема 20. Последовательный выбор

Конфликт между необходимостью получения надежного значения измеряемой физической величины и стоимостью выполнения достаточного количества измерений. Использование вспомогательной выборки.

Система последовательного выбора для изучения генеральных совокупностей.

Тема 21. Последовательные эксперименты

Применение идей последовательного выбора к экспериментальным процедурам.

Тема 22. Последовательное оценивание

Метод оценивания разности между двумя способами измерения (метод Стейна).

Тема 23. Оценивание оптимальных условий

проведения измерительного эксперимента

Метод крутого восхождения.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

- Методика выбора числа опорных точек кривой.

2. Выбор требуемого количества наблюдений в зависимости от заданной точности измерений.

3. Исследование влияния режимов работы измерительных приборов на точность измерения параметров.

4. Подбор аппроксимирующих функций. Расчет по экспериментальным данным параметров выбранной аппроксимирующей функции.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Составление математических моделей физических величин, средств измерений и формирования результатов измерений.

2. Составление планов однофакторного и многофакторного экспериментов с дробными репликами.

3. Построение математических моделей однофакторных и многофакторных зависимостей.

4. Оценка параметров области неопределенности исходных экспериментальных данных многофакторного эксперимента.

Примерный перечень компьютерных программ

1. Пакет стандартных программ Microsoft Office.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

| Баллы | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках учебной дисциплины; знание содержания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых фактических и логических ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения и оформления заданий |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 (три) | Неполный объем знаний в рамках учебной дисциплины и образовательного стандарта; знание содержания части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными фактическими и логическими ошибками; слабое владение инструментарием и материалом учебной дисциплины, неумение решать стандартные (типовые) задачи; неумение ориентироваться в сути основных теорий, концепций и направлений изучаемой дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения и оформления заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках учебной дисциплины и образовательного стандарта; усвоение содержания основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии и лексики, логичное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием и материалом учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение решать стандартные (типовые) задачи по руководством преподавателя; умение ориентироваться в сути основных теорий, концепций и направлений изучаемой дисциплины и давать им оценку; удовлетворительный уровень выполнения заданий. |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии и лексики, грамотное и логичное изложение ответов на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием и материалом учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно принимать типовые решения в рамках учебной программы; усвоение содержания основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в сути базовых теорий, концепций и направлений изучаемой дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, удовлетворительный уровень исполнения заданий. |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной и специальной терминологии, грамотное и логичное изложение ответов на вопросы, умение обобщать и делать обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать при решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение содержания основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в сути базовых теорий, концепций и направлений изучаемой дисциплины и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень исполнения заданий. |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии и лексики, грамотное, логичное изложение ответов на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение использовать его в постановке и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в сути основных теорий, концепций и направлений изучаемой дисциплины и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень исполнения заданий. |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии и лексики, грамотное и логичное изложение ответов на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе вычислительной техникой), умение использовать его в решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные задачи в рамках учебной программы; усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в сути основных теорий, концепций и направлений изучаемой дисциплины и анализировать их; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень исполнения заданий. |

Окончание таблицы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии и лексики, грамотное и логичное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе вычислительной техникой), умение эффективно использовать его в решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в сути основных теорий, концепций и направлений изучаемой дисциплины и анализировать их; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень исполнения заданий. |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по некоторым основным вопросам, выходящим за ее пределы; использование научной терминологии и лексики, грамотное и логичное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе вычислительной техникой), умение эффективно использовать его в решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное и глубокое усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины и анализировать их, использовать научные достижения, связанные с другими дисциплинами; творческая самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень исполнения заданий. |

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1. Дерябина, М. Ю. Планирование измерительного эксперимента и обработка результатов измерений : учеб.-метод. пособие для студ. спец. 1-54 01 04 Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей / М. Ю. Дерябина. – Минск : БГУИР, 2007.

2. Математическая теория планирования эксперимента : учебник / под ред. С. М. Ермакова. – М. : Наука, 1970.

3. Назаров, Н. Г. Метрология. Основные понятия и математические модели : учеб. пособие для студентов / Н. Г. Назаров. – Москва : Высш. шк., 2002.

4. Новицкий, П. В. Оценка погрешностей результатов измерений /            П. В. Новицкий,  И. А. Зограф.  – Л. : Энергоатомиздат, 1985.

5. Цветков, Э. И. Основы теории статистических измерений / Э. И. Цветков. – Л. : Энергия, 1979.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

6. Мудров, В. И. Методы обработки измерений / В. И. Мудров, В. Л. Кушко. – М. : Сов. радио, 1976.

7. Кострикин, А. М. Теоретическая метрология : учеб. пособие для студентов специальности Т.13.01 Метрология, стандартизация и сертификация.     В 3 ч. / А. М. Кострикин. – Минск : БГУИР, 1999.

8. Кузнецов, В. А. Основы эксплуатации средств измерений / В. А. Кузнецов, А. Н. Пашков, О. А. Подольский. – М. : Радио и связь, 1984.

9. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники / под ред. В. А. Кузнецова – Москва : Радио и связь, 1990.

10. Фрумкин, В. Д. Достоверность контроля средств радиоизмерений  и  контрольные  допуски / В. Д. Фрумкин,  Н. А.  Рубичев,  А. Б. Котляр. – М. : Изд-во стандартов, 1975.

11. СТБ П 8021-2003. Метрология. Основные термины и определения.

12. ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения.

13. МИ 2091-90 (рекомендация). ГСИ Измерения физических величин. Общие требования.