Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области  энергетики и энергетического оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

ЭНЕРГОПРЕОБРАЗУЮЩИЕ МАШИНЫ

Типовая учебная программа

для учреждений высшего образования по специальности

1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области энергетики и энергетического оборудования __________________Ф.А.Романюк _______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________Ю.И. Миксюк _______________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ В.И. Шупляк _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 201

СОСТАВИТЕЛЬ:

А.Г. Рекс – профессор кафедры ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии» Белорусского национального технического университета, доктор физико-математических наук, доцент;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра энергоэффективных технологий Учреждения образования «Международный государственный экологический университет им.А.Д.Сахарова»

(протокол №   12 от 17 июня  2011 г.);

Н.В.Павлюкевич, главный научный сотрудник лаборатории теории переноса Государственного научного учреждения «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова» НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии» Белорусского национального технического университета

(протокол №  _14 от   06 июня 2011 г. );

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета

(протокол №           от                  2011 г. );

Учебно-методическим объединением по образованию в области энергетики и энергетического оборудования

(протокол №          от                  2011 г. ).

Ответственный за редакцию:  А.Г.Рекс

Ответственный за выпуск:

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа дисциплины «Энергопреобразующие машины» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент».

Цель изучения данной дисциплины состоит в ознакомлении с физическими основами взаимного преобразования одного вида энергии в другой, с теоретическими основами и принципами действия устройств, осуществляющих преобразование энергии. Такими устройствами являются электродвигатели, тепловые двигатели и нагнетательные машины, работающие на различных рабочих телах (воздух, пар, кислород, аммиак и т.п.). Изучению подлежат используемые в энергетическом хозяйстве промышленных предприятий устройства, включающие в себя вентиляторы, насосы, компрессоры, паровые и газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания; методы расчета составных элементов указанных устройств, конструктивное оформление, режимы работы и технико-экономические показатели.

Изучение данной дисциплины преследует следующие задачи:

- дать студентам представления об основных принципах преобразования энергии в технических устройствах,

- привить умение использовать полученные знания для расчетов процессов, происходящих в нагнетателях и тепловых двигателях,

- привить навыки работы с нагнетательными устройствами и тепловыми двигателями, обеспечивающей наиболее экономичный режим их эксплуатации.

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Механика жидкости и газа», «Термодинамика».

Полученные знания в дальнейшем используются при изучении специальных дисциплин, связанных главным образом с производством, преобразованием, транспортом и потреблением тепловой энергии и холода, и позволяют подходить к решению этих проблем с точки зрения повышения эффективности этих процессов.

В результате освоения дисциплины «Энергопреобразующие машины» студент должен:

знать:

- гидромеханические и термодинамические процессы, происходящие в тепломеханическом оборудовании;

- методы расчетов процессов, происходящих в нагнетателях и тепловых двигателях;

уметь:

- осуществлять расчет процессов, происходящих в нагнетателях и тепловых двигателях;

- выбрать необходимый тип машины для работы в данных условиях эксплуатации;

- обеспечить правильную эксплуатацию машин, регулирование режимов их работы;

- выбрать наиболее экономичный режим работы устройств.

Методы обучения

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реализуемые на практических и лабораторных занятиях и при самостоятельной работе;

- коммуникативные технологии (дискуссии, учебные дебаты), реализуемые на практических занятиях и конференциях;

- проектные технологии, реализуемые при выполнении курсовой работы.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том числе разноуровневым заданиям.

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «Энергопреобразующие машины»  отведено всего на 214 учебных часов, в том числе — 102 часа аудиторных занятий, из них лекции — 52 часа, практические занятия — 34 часа, лабораторные занятия — 16 часов.

Примерный тематический план

| Наименование раздела и темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | практические занятия | лабораторные занятия | Всего |
| Раздел I. Основные понятия об устройствах преобразования энергии | 4 | 2 |  | 6 |
| Тема 1.1. Введение. Классификация нагнетателей и тепловых двигателей | 2 |  |  | 2 |
| Тема 1.2. Основные параметры работы нагнетателей | 2 | 2 |  | 4 |
| Раздел II. Центробежные нагнетатели | 22 | 18 | 14 | 54 |
| Тема 2.1. Преобразование энергии в колесе центробежного нагнетателя | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Тема 2.2. Напор нагнетателей | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 2.3. Характеристики нагнетателей | 2 |  | 2 | 4 |
| Тема 2.4. Подобие нагнетателей | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 2.5. Влияние частоты вращения колеса нагнетателя на характеристики | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 2.6. Работа нагнетателей в сети | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Тема 2.7. Регулирование подачи нагнетателей | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 2.8. Совместная работа нагнетателей | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 2.9. Устойчивость работы нагнетателей | 2 |  |  | 2 |
| Тема 2.10. Высота всасывания центробежного насоса | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 2.11. Конструкции центробежных насосов и вентиляторов | 2 |  |  | 2 |
| Раздел III. Осевые нагнетатели | 2 |  | 2 | 4 |
| Тема 3.1. Осевые насосы и вентиляторы | 2 |  | 2 | 4 |
| Раздел IV. Нагнетатели объемного действия | 4 | 4 |  | 8 |
| Тема 4.1. Принцип действия и параметры поршневых насосов | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 4.2. Характеристики и регулирование подачи | 2 | 2 |  | 4 |
| Раздел V. Компрессоры | 4 | 4 |  | 8 |
| Тема 5.1. Типы и основные параметры компрессоров | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 5.2. Характеристики и регулирование компрессоров | 2 | 2 |  | 4 |
| Раздел VI. Паровые турбины | 6 | 4 |  | 10 |
| Тема 6.1. Турбинная ступень | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 6.2. Основы теплового расчет процессов в турбинной ступени | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 6.3. Работа и мощность ступени | 1 |  |  | 1 |
| Тема 6.4. Комбинированная выработка теплоты и электрической энергии | 1 |  |  | 1 |
| Раздел VII. Газовые турбины | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 7.1. Газовые турбины | 2 | 2 |  | 4 |
| Раздел VIII. Двигатели внутреннего сгорания | 2 |  |  | 2 |
| Тема 8.1. Двигатели внутреннего сгорания | 2 |  |  | 2 |
| Раздел IX. Расширительные машины | 2 |  |  | 2 |
| Тема 9.1. Принцип действия и устройство расширительных машин | 2 |  |  | 2 |
| Раздел X.Электромеханическое преобразование энергии | 2 |  |  | 2 |
| Тема 10.1. Электродвигатели и электрогенераторы | 2 |  |  | 2 |
| Раздел XI. МГД-преобразование энергии | 2 |  |  | 2 |
| Тема 11.1. Основные понятия о МГД-преобразовании энергии | 2 |  |  | 2 |
| ВСЕГО | 52 | 34 | 18 | 102 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ УСТРОЙСТВАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Тема 1.1. Введение. Классификация нагнетателей и тепловых двигателей

Общая характеристика курса, его назначение. Понятие об энергии, виды энергии. Взаимное преобразование различных видов энергии. Общие сведения о преобразовании энергии в насосах, вентиляторах, газодувках, компрессорах, турбинных установках, двигателях внутреннего сгорания, электроустройствах.

Инновационные направления в развитии техники для перекачивания жидкостей и газов.

Классификация нагнетателей и тепловых двигателей. Области применения энергопреобразующих устройств. Центробежные, осевые, поршневые, роторные, вихревые, струйные нагнетательные устройства.

Тема 1.2. Основные параметры работы нагнетателей

Основные гидрогазодинамические и термодинамические процессы в энергопреобразующих устройствах. Основные характеристики и параметры потоков в каналах. Основные уравнения для потока несжимаемой и сжимаемой жидкости.

Основные параметры работы нагнетателей – производительность, давление, напор, мощность и КПД. Выражения для определения параметров нагнетателей.

РАЗДЕЛ II. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ

Тема 2.1. Преобразование энергии в колесе центробежного нагнетателя

Физический механизм преобразования энергии в центробежном нагнетателе. Треугольники скоростей. Уравнение Эйлера. Теоретический и действительные напоры нагнетателя. Баланс энергии рабочего колеса центробежной машины.

Тема 2.2. Напор нагнетателей

Параметры, влияющие на напор нагнетателя. Влияние угла входа потока в рабочее колесо. Основные уравнения для нагнетателя с радиальным входом. Влияние угла выхода с лопатки на полный, статический и динамический напоры центробежного нагнетателя. Типы лопастей.

Тема 2.3. Характеристики нагнетателей

Теоретические и действительные характеристики напора, мощности и КПД нагнетателей. Влияние угла выхода с лопатки на напорную характеристику центробежного нагнетателя. Виды характеристик.

Тема 2.4. Подобие нагнетателей

Условия подобия. Перерасчет рабочих параметров нагнетателей при изменении их геометрических характеристик, условий работы, свойств среды и частоты вращения рабочего колеса. Коэффициент быстроходности. Типы рабочих колес.

Тема 2.5. Влияние частоты вращения колеса нагнетателя на характеристики

Влияние частоты вращения колеса нагнетателя на его характеристики. Перерасчет характеристик нагнетателей при изменении частоты вращения. Универсальные характеристики.

Тема 2.6. Работа нагнетателей в сети

Понятие сети. Характеристика сети. Аналитический и графический методы определения режима работы нагнетателя на сеть. Оптимальная работа нагнетателя.

Тема 2.7. Регулирование подачи нагнетателей

Способы регулирования подачи нагнетателей. Регулирование дросселированием сети. Частотный метод регулирования. Регулирование изменением угла входа на лопатку. Поля рабочих параметров при различных способах регулирования.

Тема 2.8. Совместная работа нагнетателей

Совместная работа нагнетателей. Параллельное, последовательное и смешанное включение нагнетателей. Определение режимов работы нагнетателя на сеть при совместной работе.

Тема 2.9. Устойчивость работы нагнетателей

Понятие устойчивой работы нагнетателей. Влияние на устойчивость работы характеристик нагнетателя и характеристик сети. Помпаж. Методы обеспечения устойчивой работы нагнетателей.

Тема 2.10. Высота всасывания центробежного насоса

Кавитация. Допустимая высота всасывания. Влияние температуры и давления на допустимую высоту всасывания. Влияние параметров насоса на допустимую высоту всасывания. Запас на кавитацию. Кавитационная характеристика насоса. Две схемы установки насосов.

Тема 2.11. Конструкции центробежных насосов и вентиляторов

Основные размеры рабочего колеса центробежного нагнетателя. Осевые усилия. Конструктивные узлы нагнетателей. Способы уплотнения подвижного вала. Магнитожидкостное уплотнение. Многоступенчатые и многопоточные нагнетательные устройства. Особенности эксплуатации нагнетательных устройств и техники безопасности.

РАЗДЕЛ III. ОСЕВЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ

Тема 3.1. Осевые насосы и вентиляторы

Преобразование энергии в осевом нагнетателе. Кинематика потока в осевых нагнетателях. Решетка профилей. Треугольники скоростей. Особенности рабочих характеристик осевых машин. Регулирование осевых нагнетателей. Устойчивость работы осевых нагнетателей.

РАЗДЕЛ IV. НАГНЕТАТЕЛИ ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

Тема 4.1. Принцип действия и параметры поршневых насосов

Классификация нагнетателей объемного действия. Поршневые и роторные нагнетатели.

Поршневые насосы, их типы. Способ преобразования энергии. Теоретическая и действительная индикаторные диаграммы. Подача поршневых насосов. Неравномерность всасывания и подачи. Мощность и КПД.

Роторные насосы. Типы роторных насосов. Основные рабочие параметры роторных насосов, их характеристики.

Тема 4.2. Характеристики и регулирование подачи

Характеристики поршневых насосов. Работа поршневого насоса на сеть. Регулирование режима работы. Допустимая высота всасывания поршневого насоса.

РАЗДЕЛ V. КОМПРЕССОРЫ

Тема 5.1. Типы и основные параметры компрессоров

Поршневые компрессоры. Типы компрессоров. Термодинамика компрессорного процесса Процессы сжатия и расширения идеального и реального газов в компрессоре. Теоретическая и действительная индикаторные диаграммы. Влияние давления выхода на подачу компрессора. Мертвое пространство и его влияние на подачу поршневого компрессора. Мощность и КПД поршневого нагнетателя.

Тема 5.2. Характеристики и регулирование компрессоров

Работа компрессора на сеть. Многоступенчатое сжатие и промежуточное охлаждение. Характеристики и регулирование центробежных компрессоров. Характеристики поршневых компрессоров и методы регулирования подачи.

Особенности эксплуатации компрессоров и техники безопасности.

РАЗДЕЛ VI. ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ

Тема 6.1. Турбинная ступень

Принцип преобразования энергии в турбинной ступени. Активная и реактивная турбина. Паротурбинная установка и ее тепловой цикл. Описание с помощью диаграмм процесса изменения состояния газа и пара при истечении через сопло. Мощность и КПД паротурбинной установки.

Тема 6.2. Основы теплового расчет процессов в турбинной ступени

Преобразование энергии рабочего тела в механическую работу в турбинной ступени. Сопловая и рабочая решетки. Процесс течения рабочего тела в сопловом канале турбины. Расчет параметров рабочего тела при течении в турбинной ступени. Треугольники скоростей в турбинной ступени. Определение основных размеров сопловых и рабочих лопаток. Анализ и определение дополнительных потерь ступени.

Тема 6.3. Работа и мощность ступени

Усилия, действующие на рабочие лопатки. Удельная работа мощность и КПД ступени. Относительный лопаточный КПД ступени.

Тема 6.4. Комбинированная выработка теплоты и электрической энергии

Типы турбин. Комбинированная выработка теплоты и электрической энергии. Турбина с промежуточным регулируемым отбором пара.

РАЗДЕЛ VII. ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ

Тема 7.1. Газовые турбины

Принцип действия газовой турбины. Достоинства и недостатки газотурбинных установок. Схема и цикл газотурбинной установки. Основные показатели газотурбинных установок. Регулирование газотурбинных установок. Способы повышения экономичности ГТУ.

РАЗДЕЛ VIII. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Тема 8.1. Двигатели внутреннего сгорания

Классификация двигателей внутреннего сгорания. Схемы осуществления рабочих процессов в поршневых двигателях внутреннего сгорания. Принцип работы 4-хтактного и 2-хтактного двигателей. Индикаторные диаграммы. Среднее индикаторное давление. Мощность и КПД двигателя внутреннего сгорания. Удельный расход топлива. Общие принципы устройства двигателей внутреннего сгорания.

РАЗДЕЛ IX. РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Тема 9.1. Принцип действия и устройство расширительных машин

Расширительные машины (детандеры). Классификация расширительных машин. Поршневые и лопастные расширительные машины. Область применения расширительных машин. Устройство и рабочие процессы расширительных турбомашин.

РАЗДЕЛ X. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

Тема 10.1. Электродвигатели и электрогенераторы

Основные принципы преобразования механической энергии в электрическую. Электродвигатели, генераторы. Электродвигатели переменного тока, принцип работы, рабочие характеристики. Электродвигатели постоянного тока, устройство и принцип действия. ЭДС, мощность и КПД генератора.

РАЗДЕЛ XI. МГД-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

Тема 11.1. Основные понятия о МГД-преобразовании энергии

Понятие о МГД-преобразовании энергии. Электромагнитные насосы. Магнитодинамическое генерирование электроэнергии.

Информационно-методическая часть

Список литературы

Основная литература

1. Черкасский, В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры / В.М. Черкасский.  М.: Энергоиздат, 1984.  415с.

2. Черкасский, В.М. Нагнетатели и тепловые двигатели / В.М. Черкасский, Н.В. Калинин, Ю.В. Кузнецов, В.И. Субботин. – Москва: Энергоатомиздат, 1997. – 383 с.

3. Поляков, В.В. Насосы и вентиляторы / В.В. Поляков, Л.С. Скворцов. – М.: Стройиздат.  1990.  336 с.

4. Нигматулин, И.Н. Тепловые двигатели / И.Н.Нигматулин, В.А. Ценев, П.Н. Шляшин - М.: Высшая школа, 1974. - 375 с.

5. Костюк, А.Г. Паровые и газовые турбины / А.Г. Костюк, В.В. Фролов - М.: Энергоиздат, 1985. - 352 с.

6. Китунович, Ф.Г. Электротехника / Ф.Г. Китунович. – Минск: Вышэйшая школа, 1991. – 430.

Дополнительная  литература

1. Шерстюк, А.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры / А.Н.Шерстюк. - М.: Высшая школа, 1972. - 342 с.

2. Калинушкин, М.П. Насосы и вентиляторы / М.П. Калинушкин. – М.: Высшая школа, 1987. – 178 с.

3. Костюк, А.Г. Газотурбинные установки / А.Г. Костюк, А.Н. Шерстюк. М.: Высшая школа, 1979. – 254 с.

4. Энергопреобразующие машины: лабораторный практикум для студентов специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» /Сост.: А.Г.Рекс. – Минск: БНТУ, 2010. – 59с.

5. Гримитлин, А.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудовании зданий : учебное пособие / Гримитлин А.М., Иванов О.П., Пухкал В.А. . - Санкт-Петербург : АВОК Северо-Запад, 2006. - - 210 с.

6. Дячек П.И. Холодильные машины и установки: учебное пособие / П.И. Дячек. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 424 с.

Средства диагностики

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный и письменный опрос во время практических занятий;

- проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам;

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- защита курсовой работы;

- сдача экзамена.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

| Баллы | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках дисциплины; отказ от ответа |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 3 (три) | Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях; низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; систематическая активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; самостоятельная творческая работа на практических и лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |

Примерный перечень тем практических занятий

1. Расчет рабочих параметров нагнетателей.

2. Определение теоретического и действительного напора центробежного нагнетателя. Уравнение Эйлера. Треугольники скоростей.

3. Коэффициент быстроходности. Определение рабочих характеристик нагнетателей с разными типами колес.

4. Соотношения подобия. Пересчет характеристик нагнетателей при изменении различных параметров.

5. Работа центробежного нагнетателя на сеть.

6. Определение режима работы нагнетателя при регулировании.

7. Расчет предельной высоты всасывания центробежного насоса.

8. Расчет рабочих параметров и характеристик поршневого насоса.

9. Термодинамические расчеты процесса сжатия и расширения газов в компрессоре, построение диаграмм состояния.

10. Расчет рабочих параметров компрессора.

11. Расчет процессов в турбинной ступени. Построение треугольников скоростей.

12. Тепловой расчет процессов в газовой турбине.

13. Тепловой расчет процессов в двигателях внутреннего сгорания.

Примерный перечень тем лабораторных работ

1. Изучение распределения давления на поверхности турбинной лопатки в потоке воздуха.

2. Исследование сил, действующих на турбинные лопатки.

3. Определение и изучение  характеристик центробежного вентилятора.

4. Определение и изучение характеристик осевого вентилятора.

5. Изучение режимов работы вентилятора на сеть.

6. Изучение работы параллельно включенных вентиляторов.

7. Изучение работы последовательно включенных вентиляторов.

8. Влияние частоты вращения колеса центробежного вентилятора на его характеристики.

9. Регулирование центробежных вентиляторов.

10. Определение характеристик насоса.

11. Изучение кавитационных характеристик насоса.

12. Изучение работы поршневого компрессора.

Примерный перечень тем курсовых работ

Расчет рабочего колеса центробежного насоса.

Расчет рабочего колеса центробежного компрессора.

Определение оптимальных режимов работы нагнетателя на сеть.

Расчет турбинной ступени.

Компьютерные программы, электронные учебно-методические пособия

1. Учебно-методический комплекс «Энергопреобразующие машины».

2. Компьютерный тест «Энергопреобразующие машины».

3. Лабораторный практикум и компьютерный тренажер.

4. Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине «Энергопреобразующие машины».