Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по естественнонаучному образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

________________     А.И. Жук

________________

Регистрационный № ТД-______/тип.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Типовая учебная программа

для учреждений высшего образования по специальности

1-31 04 01 Физика (по направлениям),

направлению специальности

1-31 04 01-05 Физика (ядерные физика и технологии)

| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по естественнонаучному образованию ________________ А.Л. Толстик ________________ | СОГЛАСОВАНО Начальник управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь ________________ С.И. Романюк ________________ СОГЛАСОВАНО Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ В.И. Шупляк ________________ |
| --- | --- |
|  | Эксперт-нормоконтролер ________________ ________________ |

Минск 2012

Составитель:

В.Е. Ямный — заведующий кафедрой ядерной физики Белорусского государственного университета, доктор технических наук, профессор.

Рецензенты:

С.В. Дробот — заведующий кафедрой электроники Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», кандидат технических наук, доцент;

Кафедра ядерной и радиационной безопасности Учреждения образования «Международный государственный экологический университет им. Сахарова.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой ядерной физики физического факультета Белорусского государственного университета

(протокол № ___ от «___» _________ 2012 г.);

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета

(протокол № ___ от «___» ________ 2012 г.);

Научно-методическим советом по физике учебно-методического объединения по естественнонаучному образованию

(протокол № ___ от «___» ________ 2012 г.).

Ответственный за выпуск: В.Е. Ямный

## Пояснительная записка

Типовая учебная программа «Системы управления и защиты ядерных энергетических установок" разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению специальности 1-31 04 05 Физика (ядерные физика и технологии).

Целью изучения дисциплины «Системы управления и защиты ядерных энергетических установок" является усвоение студентами принципов построения систем автоматического управления атомных энергетических установок, в том числе систем автоматического управления технологическим процессом энергоблоков атомных электрических станций АСУ ТП АЭС.

Дисциплина «Системы управления и защиты (СУЗ) ядерных энергетических установок (ЯЭУ)» относится к числу специальных, изучаемых при подготовке специалистов атомной энергетики.

Дисциплина позволяет формировать широкий кругозор в вопросах управления технологическим процессом ЯЭУ. Она включает основные вопросы управления сложным объектом, каким является ЯЭУ, базовый материал теории систем автоматического управления (САУ), методы безопасного управления реакторами АЭС, основы конкретной технической реализации, схемных решений, а также опыт эксплуатации АЭС стран СНГ и зарубежных АСУ ТП АЭС.

При составлении программы дисциплины был обобщен опыт ее преподавания в ВУЗах России и Украины.

Материал дисциплины основывается на курсе «Физика ядерных реакторов».

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисциплины «Системы управления и защиты ядерных энергетических установок», являются: элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных занятиях; элементы реализации творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при контролируемой самостоятельной работе студентов; дискуссии, учебные дебаты, реализуемые на практических занятиях.

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта. Типовым учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено общее количество часов—226, аудиторных часов — 110, из них: лекции — 64 часа, лабораторные работы— 42 часа, контролируемая самостоятельная работа студентов — 4. Рекомендованная форма отчётности — зачет, экзамен. Рекомендуемая самостоятельная работа: текущее изучение лекционного материала, решение практических задач по темам лекций и выполнение контрольных работ в аудитории.

В результате изучения дисциплины «Системы автоматического управления и защиты ядерных энергетических установок» студент должен

З Н А Т Ь:

- Основные физические процессы при работе ЯЭУ .

- Принцип работы систем и устройств управления ЯЭУ АЭС .

- Взаимосвязь параметров ЯЭУ и режимов работы ЯЭУ АЭС.

- Основные технологические показатели нормального функционирования ЯЭУ АЭС .

- Конструктивные и функциональные особенности элементов СУЗ ЯЭУ АЭС.

- Основные принципы обеспечения нормального функционирования оборудования ЯЭУ АЭС.

- Мероприятия по приготовлению и обслуживанию ЯЭУ АЭС во всех режимах функционирования.

- Назначение и принцип работы каналов защиты основного оборудования ЯЭУ АЭС.

- Принципы построения и математические методы исследования САУ, включая САУ ЯЭУ АЭС.

- Основы проектирования и принципы конструирования оборудования  СУЗ ЯЭУ АЭС.

У М Е Т Ь:

- Организовать грамотную эксплуатацию технических средств АСУ ТП ЯР АЭС.

- Анализировать состояния АСУ ТП ЯР АЭС, устанавливать причины отклонения параметров от нормального значения.

- Анализировать эксплуатационные параметры работы АСУ ТП ЯР АЭС.

- Оценивать характер протекания типовых аварий АСУ ТП ЯР АЭС.

- Осуществлять диагностирование систем АСУ ТП ЯР АЭС.

- Выполнять требования ядерной безопасности в части, касающейся АСУ ТП ЯР АЭС.

- Руководить работами по устранению замечаний в ходе эксплуатации и наладки оборудования АСУ ТП ЯР АЭС.

- Проводить оценочные расчеты различных показателей, характеризующих работу АСУ ТП ЯР АЭС, включая анализ и коррекцию САУ.

- Пользоваться научно-технической и справочной литературой, технической документацией.

# Примерный тематический план

| № п/п | Название темы | Лекции | Лабораторные занятия | Контролируемая самостоятельная работа | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Введение. | 2 |  |  | 2 |
| 2. | Системный подход к управлению ядерной безопасностью на АЭС. | 2 |  |  | 2 |
| 3. | Роль персонала в предупреждении аварийных ситуаций. | 2 | 5 |  | 7 |
| 4. | Безопасность при перегрузке топлива. | 2 |  |  | 2 |
| 5. | Безопасность при пусках ЯР. | 2 |  |  | 2 |
| 6. | Методы предупреждения аварийных ситуаций при пуске ЯР. | 2 |  |  | 2 |
| 7. | Система регулирования энергоблока и ЯР. | 2 |  |  | 2 |
| 8. | Предупреждение ядерных аварий при регулировании ЭБ. | 2 |  |  | 2 |
| 9. | Состав и классификация САР. Принципы регулирования. | 2 |  |  | 2 |
| 10. | Математический и графический анализ САР. | 2 |  | 2 | 4 |
| 11. | Типовые звенья САР. Характеристики звеньев. | 2 |  |  | 2 |
| 12. | Структурные схемы САР. | 2 |  |  | 2 |
| 13. | Логарифмические частотная и фазовая характеристики САР. | 2 |  |  | 2 |
| 14. | Устойчивость САР. | 2 |  | 2 | 4 |
| 15. | Качество САР. | 2 |  |  | 2 |
| 16. | Коррекция САР. | 2 |  |  | 2 |
| 17. | Нелинейные и импульсные САР. | 2 |  |  | 2 |
| 18. | САР АЭУ АЭС как объект управления. | 2 |  |  | 2 |
| 19. | Кинетика и управление ЯР. | 2 |  |  | 2 |
| 20. | Структурная схема АЭУ. | 2 |  |  | 2 |
| 21. | Управление мощностью ЯР.. | 2 |  |  | 2 |
| 22. | Способы улучшения работы регуляторов. | 2 |  |  | 2 |
| 23. | Структурная (типовая) схема системы управления и защиты ядерной энергетической установки. | 2 | 5 |  | 7 |
| 24. | Конструкции и материалы стержней АЗ, КС, АР мощностью ЯР. | 2 | 5 |  | 7 |
| 25. | Система пуска реактора. | 2 | 5 |  | 7 |
| 26. | Система контроля и управления реактора АЭС с ВВЭР. Управление ЯР при перегрузке топлива. | 2 | 5 |  | 7 |
| 27. | Система управления и защиты ядерной энергетической установки с реактором ВВЭР. | 2 | 12 |  | 14 |
| 28. | Система автоматической защиты реактора ВВЭР. | 2 |  |  | 2 |
| 29. | Аппаратура контроля нейтронного потока. | 2 |  |  | 2 |
| 30. | Унифицированный комплекс технических средств автоматического управления и защиты ядерного реактора (УКТС ЯР). | 2 |  |  | 2 |
| 31. | Система управления ступенчатым пуском систем безопасности энергоблока АЭС. | 2 | 5 |  | 7 |
| 32. | Перспективы развития СКУЗ ЯР АЭС. | 2 |  |  | 2 |
|  | ВСЕГО | 64 | 42 | 4 | 110 |

## Содержание учебного материала

- Введение. Основные понятия и определения. Определение предмета. Задачи и цели изучаемого курса. Значение курса в подготовке специалистов АЭС. Важность системного подхода к изучению курса. Проблемы экономичности и безопасности АЭС. Современные цели и задачи системы контроля, управления и защиты ядерных реакторов (СКУЗ ЯР).

- Системный подход к управлению ядерной безопасностью на АЭС. Виды систем управления на АЭС. Современные подходы к проектированию и эксплуатации СКУЗ. СКУЗ ЯР — часть системы безопасного управления АЭС.

- Роль персонала в предупреждении аварийных ситуаций. Причины возникновения ядерных ситуаций в различных плановых режимах работы ЯР. Способы предупреждения аварийных ситуаций оперативным персоналом в различных режимах работы. Нейтронная кинетика в подкритическом состоянии. Особенности контроля нейтронного потока в подкритическом состоянии ЯР. Методы измерения реактивности.

- Безопасность при перегрузке топлива. Цель перегрузок и их ядерная опасность. Аварии и инциденты при перегрузках. Особенности перегрузок в ЯР типа ВВЭР. Системы контроля за перегрузкой топлива.

- Безопасность при пусках ЯР. Виды пусков ЯР АЭС по назначению. Проблемы безопасного пуска  ЯР. Диапазоны контроля и управления при пуске ЯР.

- Методы предупреждения аварийных ситуаций при пуске ЯР. Методы и аппаратура для начального диапазона (диапазона источника нейтронов). Методы и аппаратура для диапазона перехода от начального  к энергетическому пуску. Пуск ЯР в энергетическом диапазоне.

- Система регулирования энергоблока и ЯР. Система регулирования энергоблока (ЭБ). Система регулирования ядерного реактора (ЯР).

- Предупреждение ядерных аварий при регулировании ЭБ. Источник ядерной опасности и методы его контроля. Состояния ЯР и степень ядерной оасности. Применение динамических барьеров на ВВЭР.

- Состав и классификация САР. Принципы регулирования. Принципы регулирования, их особенности и сравнительный анализ. Основные функциональные элементы, входящие в состав САР, их назначение. Функциональная схема САР “по отклонению”.

- Математический и графический анализ САР. Математическое описание процессов регулирования. Математическое описание САР. Графическое представление переходного процесса. Форма записей дифференциальных уравнений, описывающих движение САР. Понятие о передаточной функции.

- Типовые звенья САР. Характеристики звеньев. Типовые звенья САР, их характеристики. Классификация и основные характеристики звеньев (временная и частотная.

- Структурные схемы САР. Одноконтурные и многоконтурные САР. Структурные схемы САР. Передаточные функции разомкнутых и замкнутых САР. Понятие о структурных схемах. Представление уравнений звеньев в виде структур. Преобразование многоконтурных САР.

- Логарифмические частотная и фазовая характеристики. Логарифмическая частотная характеристика САР. Понятие о ЛАХ и ЛФХ. Логарифмический масштаб. ЛЧХ типовых звеньев с передаточными функциями. Построение ЛЧХ разомкнутой САР. Связь ЛАХ и ЛФХ разомкнутых и замкнутых САР.

- Устойчивость САР. Критерии устойчивости. Устойчивость САР. Алгебраические критерии устойчивости. Общие сведения об устойчивости САР. Суждение об устойчивости по корням характеристического уравнения. Понятие о критериях устойчивости. Критерии Вышнеградского и Гурвица. Частотные критерии устойчивости. Понятие о запасах устойчивости. Критерий устойчивости Михайлова. Амплитудно-фазовый (Найквиста) и логарифмический критерий устойчивости. Особенности исследования устойчивости. Понятие о запасах устойчивости и способах их определения.

- Качество САР. Понятие о качестве переходного процесса. Основные показатели качества. Связь вещественной частотной характеристики с переходной характеристикой.

- Коррекция САР. Понятие о коррекции САР и видах корректирующих устройств. Параллельная и последовательная коррекция. Структурная устойчивость, инвариантность.

- Нелинейные и импульсные САР. Понятие о нелинейных, импульсных и многомерных системах. Определение нелинейных, импульсных и многомерных САР. Примеры нелинейных систем. Особенности гармонического анализа и фазовых портретов. Физическая сущность автоколебаний. Особенности математического описания импульсных САР.

- САР АЭУ АЭС как объект управления. Распределение функций АСУ ТП ЭБ АЭС. Объекты управления, регулируемые параметры. Схема управления двухконтурных АЭУ с ВВЭР.

- Кинетика и управление ЯР. Передаточные функции нейтронной кинетики ядерного реактора. Уравнение кинетики и вывод выражения передаточной функции без учета запаздывающих нейтронов. Зависимость коэффициента преобразования передаточной функции реактора от уровня мощности.

- Структурная схема АЭУ. Процесс получения передаточных функций теплообмена в реакторе и ПГ, транспортных коммуникаций. Общий вид структурной схемы и ее анализ. Структурные преобразования. Анализ устойчивости на базе эквивалентной структурной схемы АЭУ.

- Управление мощностью ЯР. Принцип построения САР атомного реактора на энергетических уровнях мощности. Выбор элементов, входящих в САР мощности реактора, обоснование необходимости коррекции сигналов от нейтронных детекторов. Способы компенсации зависимости коэффициента преобразования передаточной функции реактора от уровня мощности. Автоматический регулятор мощности АРМ. Устройство разгрузки и ограничения мощности РОМ. Назначение, состав, принцип действия.

- Способы улучшения работы регуляторов. Структура и алгоритм работы ПИД-регулятора. Настройка типовых регуляторов энергоблоков. Анализ причин неустойчивости работы регуляторов. Регулятор мощности с жесткой обратной связью, дифференцирующее устройство с гибкой обратной связью. Влияние различных типов корректирующих устройств на динамические свойства САУ АЭУ. Особенности настройки типовых регуляторов энергоблоков.

- Структурная (типовая) схема системы управления и защиты ядерной энергетической установки.. Факторы, влияющие на формирование типовой структуры СУЗ. Краткая характеристика.

- Конструкции и материалы, которые применяют  для создания стержней аварийной защиты  АЗ, компенсирующих стержней КС, стержней автоматического регулирования АР мощностью ЯР. Параметры стержней СУЗ, влияющих на управление ЯР.

- Система пуска реактора. Система автоматического пуска реактора. Линейный канал. Логарифмический канал. Режимы функционирования. Система разогрева реактора. Назначение, состав, принцип действия.

- Система контроля и управления реактора АЭС с ВВЭР. Типовая структура. Основные подструктуры СКУ. Управление ЯР при перегрузке топлива.

- Система управления и защиты ядерной энергетической установки с реактором ВВЭР. СУЗ ВВЭР. Факторы, влияющие на формирование структуры СУЗ. Структурная схема СУЗ ВВЭР. Основные элементы. Режимы функционирования. Шаговый электромагнит ШЭМ-3. СКП ОР, СГИУ ОР, система силового управления ОР.

- Система автоматической защиты реактора ВВЭР. Система АЗ. Назначение, состав, принцип действия. Элементарная схема формирования АЗ.

- Аппаратура контроля нейтронного потока. Назначение, состав, характеристика основных элементов. Система внутриреакторного контроля СВРК.

- Унифицированный комплекс технических средств автоматического управления и защиты ядерного реактора (УКТС ЯР). Назначение, состав. Принцип действия систем защит, блокировок, сигнализации и управления.

- Система управления ступенчатым пуском систем безопасности энергоблока АЭС. Назначение, состав. Условия запуска. Алгоритм работы по различным программам.

- Перспективы развития СКУЗ ЯР АЭС. Системный подход к развитию СКУЗ ЯР. Развитие методологии «динамических барьеров.

## Информационно-методическая часть

Контрольные задачи для самостоятельной работы.

- Определить мощность внутреннего источника нейтронов, если известно изменение в показаниях прибора, определяющего мощность источника нейтронов, после введения в реактор дополнительного источника нейтронов, известной мощности.

- ЯР после высвобождения р = 0,12 % остался подкритичным, но плотность потока (мощность) увеличилась по показаниям прибора с 12 делений до 25. Чему  равна подкритичность ЯР перед очередным высвобождением ?

- Чувствительность прибора контроля мощности равна 100 нейтр./см2с на одно деление шкалы. Чему равна Фист, если при высвобождении  = 10-3  стрелка отклонилась с 3 до 6 делений шкалы?

- Какой должна быть чувствительность прибора, чтобы в подкритическом состоянии Kэф = - 0,005, он контролировал Ф в ЯР с источником нейтронов спонтанного деления интенсивностью 100 нейтр./см2с.

- Можно ли вывести ЯР с Фист = 12 нейтр./см2с на контролируемый уровень 100 нейтр./см2с, не доводя его до критического состояния?

- Определите высвобождение реактивности при заданном исходном значении под, если известно увеличение потока нейтронов в  А% раз.

- Определить время переходного процесса после скачкообразного введения положительной или отрицательной реактивности  = ± 0,005 в ЯР на тепловых нейтронах с урановым топливом (βэф = 0,007,  ℓ = 10-3 с, λзап.  1/tзап = 0,08 с-1)

- Определить период удвоения мощности после высвобождения  за 1 мин с 10 до 25 % (  0).

- Мощность критического ЯР равна 0,6 %. После увеличения  мощность через 50 сек достигла 0,7 %. Определить период разгона и  (βэф = 0,6%,  ℓ = 10-5 с).

- Какой скачок к  произошел в критическом ЯР (βэф = 0,6%), если мощность резко увеличилась на 12 % по сравнению с исходной и продолжает расти.

- Определить на сколько изменится мощность ЯР сразу после скачка (βэф = 0,006),  ℓ = 10-3 сек.

- Определить период нарастания мощности в надкритическом ЯР, если известно, что за 30 сек она увеличилась с 0,15 до 0,25 %.

- В каких единицах определяют реактивность? Укажите их отличие и применимость в каждом случае.

- Определить реактивность, соответствующую Кэфф = 1,07 и выразить ее во всех единицах реактивности.

- Определить критическое положение КС в ЯР, если при положении всех КС, равной 1000 мм прибор контроля Ф показал Фпод1 = 50 делений, а после подъема одного КС на Н = 100мм установив Фпод2 соответствует 75 делениям.

- Чему равна подкритичность ЯР в начале компании и в момент максимального положительного выбега ρ при: а) опущенных КС, б) опущенных КС, АР, АЗ?

- На сколько необходимо поднять КС, чтобы подритическая мощность ЯР увеличилась в два раза, если КС реактора находятся в положении Н = 800мм, Нкс = 400мм.

- Определить какой энергозапас отработал ЯР, и какой запас еще имеется, если в реакторе в холодном разотравленном состоянии во второй половине компании Нкрит КС = 1250мм, а в начале компании Нкрит КС = 1200мм.

- В холодном разотравленном состоянии реактора Нкрит КС = 900мм. На какой максимальной мощности сможет работать реактор 40 часов?

- В каком положении должен находится автоматический  регулятор АР, имеющий заданную преподавателем интегральную характеристику, чтобы обеспечить нормальное регулирование мощности ЯР? Определить допустимую скорость подъема АР, чтобы скорость высвобождения ρ была не более 0,03 βэф (1/сек) = 3∙10-4 (1/сек) (при βэф = 0,06)?

- На сколько переместили АР, если в ЯР до перемещения АР Нкрит КС = 500мм, ЯР подкритичен, Нкс = 600 мм, НАР = 1000мм, а пусковые приборы контролируют 5∙10-3 Фном, а после перемещения АР Ф стало 7∙10-3 Фном? Интегральную характеристику КС выдает преподаватель.

- Реактор отработал 85% компании, последние 50 часов работает на мощности 85% в режиме автоматического регулирования. Определить время при котором АР, работая на стационарной мощности переместится от среднего положения на 25° хода? На сколько необходимо поднять 10 КС, чтобы вернуть  АР в среднее положение. Интегральную и дифференциальную характеристику КС предоставляет преподаватель.

- Каким должен быть физический вес АР при βэф = 0,007, чтобы он мог, находясь в рабочем положении, компенсировать быстрое увеличение ρ, приводящее к сачку мощности на 20% заданной?

- Реактор с начала отработал 30 суток, а потом его остановили. Определить Нкрит КС для очередного пуска через 15 суток при средней температуре теплоносителя 100°С. При первом пуске в холодном разотравленном состоянии было Нкс = 1200мм.

- В активной зоне подритического ЯР находятся три стержня АЗ и два АР в нижнем положении, а КС – в положении 1000 мм. Какой должна быть последовательность пуска ЯР, если через некоторое время после подъема первого стержня АЗ Ф увеличилось примерно в два раза и больше не изменяется?

Вопросы  к самостоятельной подготовке по кинетике и динамике управления ЯЭУ.

- Перечислить параметры, определяющие мощность реактора и скорость ее изменения.

- Какой параметр изменяет мощность реактора и поддерживает ее на стационарном уровне?

- Укажите достаточную интенсивность источника нейтронов для пуска ядерного реактора.

- Определить массу нуклида U235, U238, Cf254 для получения заданного потока нейтронов.

- Приведите выражение для расчета установившегося потока нейтронов в размножающейся среде.

- Укажите влияние мощности источника нейтронов на абсолютное и относительное изменение подкритичной плотности потока нейтронов при одинаковом увеличении реактивности.

- Определить скорость высвобождения реактивности при переходе к критическому состоянию, чтобы подкритическая мощность достигла установившегося уровня для данной подкритичности.

- Укажите влияние источника нейтронов на поведение подкритического ЯР.

- Укажите влияние источника нейтронов на плотность потока нейтронов в критическом ЯР.

- Как изменяется коэффициент Kэф  при  работе ЯР на стационарном уровне мощности?

- Укажите причины различной ценности запаздывающих нейтронов по месту их возникновения.

- Указать отличие экспоненциального роста мощности от линейного роста.

- Почему ценность мгновенных нейтронов различна? Почему ценность запаздывающих нейтронов больше мгновенных?

- Укажите три вида регулирования реактивности ЯР.

- Поясните назначение компенсирующих стержней (решеток).

- Укажите допустимую скорость подъема КС.

- Что такое интегральная характеристика КС?

- Когда оператор ЯР использует интегральную характеристику КС?

- Укажите характеристику стержней автоматического регулирования ЯР.

- Укажите требования к стержням автоматического регулирования ЯР.

- Укажите назначение и характеристики стержней аварийной защиты.

- Что собой представляет борное регулирование ЯР?

- Как определяется допустимый шаг перемещения стержней автоматического регулирования и компенсирующих стержней?

- Поясните конструкцию системы перемещения стержней регулирования.

- Укажите, как выбирается физический вес КС, АР, АЗ и шаг КС.

- Каждую часть ρ можно компенсировать выгорающим поглотителем?

- Определите, с какой скоростью будет высвобождаться ρ при каждом подъеме АР из рабочего положения со скоростью 100мм/с? Интегральную характеристику АР ЯР предоставляет преподаватель.

- Укажите отличие поглотителей нейтронов для различных органов регулирования бора (5В) и европия (63 Eu).

- Укажите преимущества и недостатки борного регулирования.

Вопросы к самостоятельной подготовке по разделу безопасного управления ЯР.

- Укажите, как подразделяются системы управления ядерного реактора (ЯР) по степени их влияния на безопасность ядерного реактора.

- Поясните режимы работы ЯР и периоды их работы.

- Поясните режимы возникновения ядерной опасности (ЯО)  при управлении ЯР в различных режимах его работы.

- Укажите способы предупреждения ЯО оперативным персоналом в различных режимах его работы:

- при перегрузке топлива;

- при запуске ЯР;

- в энергетическом режиме.

- Укажите технические средства, которыми  необходимо контролировать цепную реакцию, происходящую в ЯР.

- Укажите, в каких единицах измеряют реактивность ЯР для обеспечения его безопасного управления.

- Приведите и поясните влияние запаздывающих нейтронов на переходной процесс ЯР.

- Укажите проблемы контроля нейтронного потока  в подкритическом режиме.

- Укажите способы борьбы с гамма-фоном при контроле нейтронного потока ЯР.

- Укажите типы детекторов, которые применяют для контроля нейтронного потока ЯР в различных режимах его работы.

- Укажите возможные ядерные опасности, которые могут возникнуть при перегрузке топлива.

- Какая необходима аппаратура при перегрузке для обеспечения ядерной безопасности?

- В чем заключается трудность вычисления значения подкритичности при перегрузке топлива?

- Приведите структурную схему взаимодействия системы приборов и оперативного персонала для контроля за перегрузкой топлива ЯР.

Вопросы к самостоятельной подготовке по разделу САР.

- Нарисовать схему и пояснить статическое и астатическое регулирование. Привести примеры.

- Нарисовать и пояснить схемы регуляторов прямого и непрямого действия.

- Пояснить, что собой представляют стабилизирующие регуляторы, программные регуляторы, самонастраивающиеся регуляторы.

- Привести примеры измерительных преобразователей температуры, давления, нейтронного потока, -частиц и -квантов.

- Привести примеры усилительных и силовых элементов

- Статические и динамические характеристики элементов и систем.

- Передаточная и переходная функция. Частотные характеристики.

- Основные типовые звенья систем регулирования.

- Логарифмические характеристики типовых звеньев.

- Передаточные функции системы при различных включениях звеньев.

- Построение амплитудных и фазовых логарифмических характеристик систем.

- Составление структурных схем систем автоматического регулирования и определения по ним передаточных функций. Уравнение системы.

- Устойчивость систем автоматического регулирования.

- Критерии устойчивости системы.

- Средства улучшения динамических показателей системы регулирования.

- Качество процессов автоматического регулирования.

- Методы определения показателей качества переходного процесса.

- Синтез систем автоматического регулирования.

- Синтез систем автоматического регулирования по логарифмическим частотным характеристикам.

- Синтез систем автоматического регулирования с включением корректирующих звеньев.

- Импульсные системы регулирования.

- Случайные процессы в системах автоматического регулирования.

- Нелинейные системы автоматического регулирования.

- Программируемые системы автоматического регулирования.

Рекомендуемые темы лабораторных работ:

- Ознакомление с программой симулятором АЭС с реактором ВВЭР-1200.

- Градуировка групп ОР СУЗ.

- Измерение реактивности реактора ВВЭР-1200 в различных режимах его работы.

- Ксеноновые колебания и их измерение.

- Пуск реактора после аварийной остановки.

- Изучение перехода реактора из «горячего состояния» в МКУ.

- Изучение повторной критичности в реакторе ВВЭР-1200.

- Изучение переходного процесса при «выбросе» ОР СУЗ.

- Изучение переходного процесса при срабатывании АЗ и ОР СУЗ.

## Формы контроля знаний

- Контрольные работы.

## Рекомендуемая литература

Основная.

- Королев В.В. Система управления и защиты АЭС. М: Энергоиздат, 1986 г.,128с.

- Королев В.В. Новые методы безопасного управления реакторами  АЭС. Учеб. пособие. Обнинск: ИАТЭ. ―  2008. ― 168 с.

- И.Ф. Кузьмицкий, Г.Т.Кулаков Теория автоматического управления: учеб. пособие / И.Ф. Кузьмицкий, Г.Т. Кулаков. ― Минск: БГТУ,2006. ― 486с.

- Шишмарев В.Ю. Основы автоматического управления. Москва,

« Академия», 2008.― 352с.

- Андрушечко С.А. и др. АЭС с реактором ВВЭР-1000.―М.: Логос, 2010.―604с.

- Шишмарев В.Ю. Основы автоматического управления: учеб.пособ. М.:Академия, 2008.―352с.

- В.И. Владимиров Физика ядерных реакторов. Практические задачи по их эксплуатации. Изд.5-е, перераб. и доп..―  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009г.―480 с.

- Емельянов И.Я., Ефанов А.И., Константинов Л.В. Научно-технические основы управления ядерными реакторами. М.: Энергоатомиздат, 1981 г.

- Острейковский В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами атомных электростанций с ВВЭР-1000. Обнинск, 1999 г.

- Плютинский В.И. и др. Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок АЭС. М: Энергоатомиздат, 1983 г.

- Аникевич К.П. Системы управления и защиты реактора ВВЭР-1000 Учебное пособие Севастополь: СИЯЭиП,1998. -212 с.

- Аникевич К.П. Структурная схема управления АСУ ТП энергоблока с ВВЭР-1000 Учебное пособие Севастополь: СИЯЭиП,1998. -56 с.

- Аникевич К.П. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Технические средства автоматизации» Методическое пособие Севастополь: СИЯЭиП,1999. -20 с.

- Аникевич К.П. Унифицированный комплекс технических средств Учебное пособие Севастополь: СИЯЭиП,2001. -128 с.

- Аникевич К.П. и др. Руководство к проведению практических занятий на тренажере АКНП Учебное пособие Севастополь:СНИЯЭиП,2004. -100 с.

- Аникевич К.П.и др. Руководство к проведению практических занятий на тренажере УКТС Учебное пособие Севастополь: СНИЯЭиП, 2004. 72 с.

- Аникевич К.П., Попов И.А. Системы автоматического управления мощности АЭУ с ВВЭР. Часть 3. Учебное пособие Севастополь: СНУЯЭиП, 2005. -120 с.

- Аникевич К.П. , Скидан А.А.Унифицированный комплекс технических средств (альбом схем к учебному пособию) Учебное пособие Севастополь:СНУЯЭиП, 2005. -52 с.

- Аникевич К.П., Скидан А.А. Апаратура контролю нейтронного потоку Учебное пособие Севастополь:СНУЯЕтаП, 2005.-128 с.

- Аникевич К.П., Дикусар Ю.Г. Законы регулирования и параметры настройки регуляторов Учебное пособие Севастополь:СНУЯЭиП, 2006. -88 с.

- Аникевич К.П. Системы управления и защиты реактора ВВЭР-1000 (издание переработанное) Учебное пособие Севастополь: СНУЯЭиП, 2006. -208 с.

Дополнительная.

- Емельянов А.И. и др. Основы конструирования исполнительных механизмов управления ядерных реакторов. М.: Энергия, 1986 г.

- Брагин В. и др. Система ВРК. М.: Энергоатомиздат, 1987 г.

### ГОСТ 26843-86. Общие требования к СУЗ.

  - 21.Автоматизированная система контроля технологических параметров турбоустановки А-701.

- Аникевич К.П. Сборник тестов по дисциплине «Технические средства автоматизации» Методическое пособие Севастополь: СНУЯЭиП, 2008. -32 с.

- Аникевич К.П., Зацаринная Т.Г. Система регулирования и защиты турбины турбопитательного насоса Учебное пособие Севастополь: СНУЯЭиП, 2008. -72 с.

- Аникевич К.П. Автоматическое регулирование технологических параметров Учебное пособие Севастополь:СНУЯЭиП,2008. -352 с.

- Аникевич К.П. Поломки и отказы систем и механизмов цеха ТАИ Учебное пособие	Севастополь: СНУЯЭиП, 2009. -40 с.

- Аникевич К.П. Программно-технический комплекс системы аварийной и предупредительной защиты ядерного реактора ВВЭР-1000 (ПТК АЗ-ПЗ) Учебное пособие Севастополь: СНУЯЭиП,2010. -192 с.

- Аникевич К.П. Программно-технический комплекс системы группового и индивидуального управления ОР СУЗ (ПТК СГИУ) Учебное пособие Севастополь: СНУЯЭиП,2010. -392 с.

- Аникевич К.П. Управление арматурой АЭС Учебное пособие Севастополь:СНУЯЭиП,2006. -252 с.