Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области  приборостроения

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

## МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Типовая учебная программа

для учреждений высшего образования по специальности

1-38 02 02  Биотехнические и медицинские аппараты и системы

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области приборостроения __________________И.Е.Зуйков _______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________С.И. Романюк _______________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО |
|  | Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ В.И. Шупляк _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 2012

СОСТАВИТЕЛЬ:

Н.Т. Минченя, доцент кафедры «Конструирование и производство приборов» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Электронная техника и технологии» Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
(протокол № 17   от  11 июня 2012 г.);

М.С. Шмаков, заведующий кафедрой «Полиграфическое оборудование и системы обработки информации» Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Конструирование и производство приборов» Белорусского национального технического университета

(протокол № 9     от 15.03.2012 г.);

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета

(протокол №      от     .    .2012 г.);

Учебно-методическим объединением по образованию в области приборостроения

(протокол №     от     .    .2012 г.)

Ответственный за редакцию:  Н.Т. Минченя

Ответственный за выпуск:

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа дисциплины «Методы и средства контроля физических и медико-биологических параметров» разработана на основе образовательного стандарта по специальности 1-38 02 02 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы». Дисциплина «Методы и средства контроля физических и медико-биологических параметров» является частью подготовки инженера-электромеханика по медицинскому приборостроению. В ней комплексно изучаются вопросы измерения и контроля основных медико-биологических параметров.

Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний о теории и практике измерений, положенных в основу работы медицинской техники для диагностики, лечения и аналитических исследований.

Задачами дисциплины являются:

– формирование знаний и навыков по классификации технических средств диагностики и лечения по их функциональному назначению;

– обучение физическим принципам, положенным в основу приборов, аппаратов и медико-биологических систем:

а) взаимодействующих с параметрами биообъекта;

б) взаимодействующих с параметрами биологических проб;

в) взаимодействующих с параметрами искусственных лечебно-профилактиеских воздействий на организм различных видов энергий.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин как: «Физика», «Математика», «Химия», «Прикладная механика», «Детали и механизмы приборов», специальных дисциплин «Воздействие физических полей на биологические объекты», «Элементы медицинских приборов и систем», «Анализ и преобразование медико-биологических сигналов».

В результате освоения дисциплины «Методы и средства контроля физических и медико-биологических параметров» студент должен:

знать:

– физические явления, положенные в основу действия измерительных преобразователей;

– вопросы динамики и теории погрешностей преобразователей;

– принципы измерения и виды физических величин, положенных в основу измерительной техники для диагностики и лечения;

уметь:

– составлять и обосновывать структурные схемы средств диагностики и лечения в зависимости от их функционального назначения;

– обоснованно выбирать физические принципы и разрабатывать методы и средства регистрации медико-биологических параметров.

Знания и умения, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы выполнения дипломного проекта и дальнейшей работы по специальност.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого подхода, реализуемые на лабораторных занятиях  и при самостоятельной работе.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать контролируемую самостоятельную работу в виде выполнения индивидуальных заданий в аудитории во время проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием.

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «Методы и средства контроля физических и медико-биологических параметров» отводится всего 154 учебных часа, в том числе — 64 часа аудиторных занятий, из них лекции — 48 ч.; лабораторные занятия — 16 ч.

Примерный тематический план

| Наименование темы | Лекции (часы) | Лабораторные занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- |

| Тема 1. Введение | 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2. Методы и средства измерений при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний | 6 | 4 | 8 |
| Тема 3. Методы и средства измерений при диагностике и лечении органов дыхания | 14 | 4 | 24 |
| Тема 4. Методы и средства измерений параметров тканей организма | 8 | 6 | 12 |
| Тема 5. Методы и средства исследования головного мозга | 6 |  | 8 |
| Тема 6. Методы и средства измерений свойств, состава и концентрации жидких и газообразных веществ | 8 | 2 | 12 |
| ВСЕГО | 48 | 16 | 64 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение

Понятие биофизической величины. Классификация биомедицинских измерений по их функциональному назначению. Примеры измерения некоторых медико-биологических параметров и диапазоны их изменения.

Тема 2. Методы и средства измерений при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний

Физическая модель сердечно-сосудистой системы. Физические основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена. Стандартные отведения. Методы и средства регистрации биопотенциалов, частоты сердечных сокращений, интервалов ЭКГ, фонокардиограммы (ФКГ), сфигмограммы (СФГ), баллистокардиограммы (БКГ), магнитокардиограммы, кровяного давления. Ультразвуковые методы и средства для исследования сердца и системы кровообращения. Методы и средства реоплетизмографии (контактные и бесконтактные). Фотоплетизмография. Механическая или трансмиссионная плетизмография. Методы и средства измерения пульсового давления и параметров пульсовой волны. Метод оксигенометрии. Внутрисердечная импедансная воллометрия. Метод определения микроциркуляции красителей-индикаторов в крови. Метод определения содержания гемоглобина путем калориметрирования (метод Сали). Методы определения гематокритного числа по электропроводности крови, с применением центрифугирования. Метод измерения агрегации форменных элементов крови. Методы и средства счета элементарных частиц крови.

Тема 3. Методы и средства измерений при диагностике и лечении органов дыхания

Методы и средства измерения объема легких и расхода вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Измерение скорости воздушного потока. Измерение концентрации газов в выдыхаемом воздухе. Измерение изменений размера грудной клетки и импеданса, температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Основные измерения при использовании рентгеновского излучения для диагностики легочных заболеваний.

Тема 4. Методы и средства измерений параметров тканей организма

Измерение электрического и механического импеданса кожной ткани. Измерение электрического импеданса мышечной ткани при возбуждении. Измерение параметров лимфы, спинномозговой жидкости, продуктов выделения. Спектрофотометрия. Рефрактометрия. Акустические методы. Контактные и бесконтактные методы измерения температуры.

Тема 5. Методы и средства исследования головного мозга

Регистрация ЭЭГ. Позитронно-эмиссионная томография. Основные измерения при ЯМР-исследованиях.

Тема 6. Методы и средства измерений свойств, состава и концентрации жидких и газообразных веществ

Теоретические основы рН-метрии. Средства измерения рН растворов. Кондуктометрические методы и средства исследования растворов. Кулонометрическое титрование. Акустические методы измерения параметров биологических жидкостей. Метод полярографии. Высокочастотная кондуктометрия с индуктивной и конденсаторной ячейками. Методы и средства газовой хроматографии. Абсорбционные и пламенно-ионизационные методы. Инфракрасный анализатор для измерения концентраций СО2, СО, двуокиси азота и других газов. Средства определения азота в дыхательной смеси. Измерение состава газовой смеси с помощью масс-спектрометра. Методы и средства определения кислорода в газовой смеси. Метод электронного парамагнитного резонанса. Методы и средства измерения вязкости, плотности, влажности.

Информационно-методическая часть

Основная  литература

1. Илясов, Л.В. Биомедицинская измерительная техника: Учеб. пособие для вузов / Л.В. Илясов. – М.: Высшая школа, 2007. – 342 с.

2. Микрокомпьютерные медицинские системы. Проектирование и применение. Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 544 с.

3. Биотехнические системы. теория и проектирование. Учебное пособие. – Л.: Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 1981. – 215 с.

4. Медико-технические вопросы рефлексотерапии, физиологии и контроля окружающей среды. Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. А.А. Малина. – Тверь, 1992.

Дополнительная  литература

1. Полищук, В.И., Терехова, Л.Т. Техника и методика реографии и реоплетизмографии / В.И. Полищук, Л.Т. Терехова. – М.: Медицина, 1983.

2. Манкин, Р.Б., Павлов, Ю.Д. Электрокардиография и фонокардиография / Р.Б. Манкин, Ю.Д. Павлов. – М.: Медицина, 1988.

Диагностика компетенций студента

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий;

- сдача экзамена.

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

| Баллы | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках дисциплины; отказ от ответа |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 3 (три) | Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность на практических занятиях; низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; систематическая активная самостоятельная работа на практических занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; самостоятельная творческая работа на практических занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |

Примерный перечень тем лабораторных занятий

1. Измерение объемной активности пищевых продуктов и воды прямым методом и методом обогащения.

2. Измерение параметров растворов (количественная и качественная фотометрия) с помощью спектрофотометров PV-1251 и МЕФАН.

3. Измерение концентрации раствором методом рефрактометрии.

4. Использование ЭВМ при диагностике сердечно-сосудистой системы методом реоплетизмографии.

5. Изучение методов и средств измерения артериального давления.

6. Изучение средств измерения параметров органов дыхания.

7. Изучение методов и средств измерения в аппаратах искусственного дыхания.

8. Ознакомление с методами и средствами контактного и бесконтактного измерения температуры биологических тканей.