Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области машиностроительного оборудования и технологий

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________ А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА

Типовая учебная программа

для учреждений высшего образования по специальности

1-36 20 03  Торговое оборудование и технологии

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области машиностроительного оборудования и технологий __________________ В.К. Шелег _______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь _________________ C.И. Романюк _____________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» _________________ В.И. Шупляк ______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 2012  г.

СОСТАВИТЕЛИ:

О.В. Дьяченко, преподаватель кафедры «Торговое и рекламное оборудование»

Белорусского национального технического университета, кандидат

технических наук.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Технологии и технологическое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

(протокол №____ от ____________ 2012 г.);

Б.В. Цитович,  профессор кафедры «Стандартизация, метрология и сертификация» Белорусского государственного института повышения квалификации по стандартизации, метрологии и управлению качеством,  кандидат технических наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Торговое и рекламное оборудование»

Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от ____________ 2011 г.)

Научно-методической комиссией

Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от ____________ 2012 г.)

Учебно-методическим объединением по образованию в области

машиностроительного оборудования и технологий

(протокол №____ от ____________ 2012 г.)

Ответственный за редакцию:                    О.В. Дьяченко

Ответственный за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа дисциплины «Климатическое оборудование торгового зала» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-36 20 03 «Торговое оборудование и технологии».

Цель изучения дисциплины «Климатическое оборудование торгового зала» – дать студентам базовый объем знаний об особенностях и методике разработки, установки и эксплуатации систем кондиционирования, вентиляции воздуха, а также разнообразных отопительных систем в  помещениях торговых предприятий.

Основными задачами дисциплины являются: формирование и развитие у студентов профессиональных, прикладных и научных знаний и умений, требующихся будущему специалисту в профессиональной деятельности.

Дисциплина «Климатическое оборудование торгового зала» базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Математика», «Физика», «Конструкторско-технологическое обеспечение производства», «Прикладная механика». Знания и умения, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут использованы для выполнения курсовой работы.

В результате освоения дисциплины «Климатическое оборудование торгового зала» студент должен

знать:

– основные нормативные документы по отоплению, вентиляции и кондиционированию;

– назначение и область применения центральных систем отопления и вентиляции;

– назначение и область применения местных систем отопления и вентиляции;

– нормы санитарного состояния воздушной среды промышленных, общественных и жилых зданий;

– методику подбора основного и вспомогательного оборудования систем вентиляции, кондиционирования и отопления;

– методику снижения расхода теплоты и холода в системах отопления, вентиляции и кондиционирования;

уметь:

– пользоваться нормативными документами по отоплению, вентиляции и кондиционированию;

– рассчитывать параметры внутреннего и наружного воздуха и теплопотери в помещении;

– рассчитывать и подбирать современные отопительные приборы;

– рассчитывать и подбирать центральные и местные системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

– рассчитывать энергетическую эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Методы (технологии) обучения

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы;

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории под контролем преподавателя;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя.

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «Климатическое оборудование торгового зала» отведено всего 158 учебных часов, в том числе – 68 часов аудиторных занятий, из них лекции – 34 ч.; практические занятия – 34 ч.

Примерный тематический план

| Наименование темы | Лекции (часы) | Практические занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Введение в дисциплину «Климатическое оборудование торгового зала» | 6 | 6 | 12 |
| Тема 2 Тепловой и влажностный балансы помещений. Основы строительной теплотехники. | 6 | 6 | 12 |
| Тема 3 Системы отопления. | 6 | 6 | 12 |
| Тема 4. Системы вентиляции | 6 | 6 | 12 |
| Тема 5 Центральные системы кондиционирования | 6 | 6 | 12 |
| Тема 6 Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования | 4 | 4 | 8 |
| ВСЕГО | 34 | 34 | 68 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в дисциплину «Климатическое оборудование

торгового зала»

Предмет изучения дисциплины. Основные нормы и правила. Основные нормативные документы по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Параметры микроклимата в помещениях. Условия комфортности. Факторы, влияющие на условия комфортности.

Тема 2. Тепловой и влажностный балансы  помещений. Основы

строительной теплотехники

Расчетные параметры наружного воздуха. Расчетные параметры внутреннего воздуха. Потери через ограждающие конструкции. Дополнительный расход теплоты на нагрев наружного воздуха, связанного с инфильтрацией, поступлением охлажденных материалов и транспорта. Тепловыделения в производственных, жилых, и административно-бытовых помещениях. Тепло поступающее с солнечной радиацией. Тепловой баланс для холодного и теплого периодов. Влаговыделения в помещениях. Влажностный баланс в помещениях.

Тема 3. Системы отопления

Центральные системы отопления. Источники теплоснабжения. Отопление торговых помещений зданий. Расчет водяных систем отопления. Паровые системы отопления высокого и низкого давления и их расчет. Воздушные системы отопления и их расчет. Элементы оборудования центральных отопительных систем. Местные системы отопления. Насосные и безнасосные системы отопления. Расчет и подбор современных отопительных приборов. Возможности использования солнечной энергии, других возобновляемых источников для отопления индивидуальных зданий.

Тема 4. Системы вентиляции

Системы вентиляции торговых зданий и помещений. Классификация систем вентиляции.  Влияние вредных выделений на физиологию и самочувствие персонала и на технологию. Методы борьбы с вредными выделениями.  Нормы и расчет необходимого воздухообмена в производственных и служебных помещениях. Определение воздухообмена по количеству вредных выделений в помещениях, расчет воздухообмена. Общая и местная вентиляция и аэрация. Оборудование приточно-вытяжных систем вентиляции. Расчет естественной вентиляции. Расчет и подбор калориферов и компоновочные решения для принудительной вентиляции. Расчет центральных и местных систем вентиляции.

Тема 5. Центральные системы кондиционирования

Центральные системы кондиционирования воздуха. Принцип действия, классификация, область применения систем кондиционирования воздуха. Нормы санитарного состояния воздушной среды промышленных, общественных и жилых помещений. Выбор расчетных параметров воздуха для систем кондиционирования. Выбор технологической системы кондиционирования воздуха для любых заданных условий. Основное и вспомогательное оборудование систем центрального кондиционирования.

Тема 6. Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Энергоснабжение и  использование вторичных энергоресурсов в системах отопления, кондиционирования. Методы снижения расхода теплоты и холода в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Использование теплоты вентиляционных выбросов. Системы рециркуляции воздуха. Особенности применения теплообменников.

Информационно-методическая часть

Основная  литература

1. Голубков, Б.Н., Пятачков, Б.И., Романова, Т.М. Кондиционирование воздуха, отопления и вентиляции. Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1982.

2. Гусев, В.М., Ковалев В.И., Попов, В.П., Потрошков, В.А. Теплотехника, отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха. Учебник для вузов. Л-д. Стройиздат, 1981.

3. Ефимов, А.Л., Косенков В.И., Яковлев, И.В. Промышленные и бытовые системы кондиционирования воздуха. Учебн. пособие. М.: МЭИ, 1999.

4. Борисов, Б.Г., Борисов, к.Б. Отопление промышленных предприятий. Учебн. пособие. М.: МЭИ, 1997.

5. Шелгинский, А.Я., Борисов, Б.Г. Вентиляция и кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. Учебн. пособие. М.: МЭИ. 1999.

Дополнительная  литература

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. М.: Евроклимат, Арина 2000.

- Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.1 Отопление /В.И.Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави и др. Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера – М. Стройиздат, 1990. 247 с

- Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Вентиляция и кондиционирование воздуха Кн.1 /В.И.Богословский, А.И. Пирумов, В.И. Посохин и др. Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера – М. Стройиздат, 1990. 319 с

Примерный перечень тем лабораторных работ

1. Расчетные параметры  наружного и внутреннего воздуха, условия комфортности.

2. Составление теплового баланса помещения.

3. Местные системы вентиляции и подбор отопительных приборов.

4. Нормы и расчет оборудования естественной и вынужденной вентиляции.

5. Расчет и подбор оборудования естественной и вынужденной вентиляции.

6. Выбор технологической схемы системы кондиционирования воздуха для любых заданных условий.

7. Расчет и подбор основного оборудования в установках кондиционирования воздуха.

8. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Диагностика компетенций студента

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам;

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий;

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

- сдача экзамена.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

| Баллы | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках дисциплины; отказ от ответа |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знаниеотдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 3 (три) | Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях; низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; систематическая активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; самостоятельная творческая работа на практических и лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |