Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области приборостроения

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь

______________________________А.И. Жук

«___»________________

Регистрационный № _______________/тип.

## Оптико-электронные приборы и системы

Типовая учебная программа

учреждений высшего образования по специальности

1-38 01 02 Оптико-электронные и лазерные приборы

и системы

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| ##### Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области приборостроения ______________________И.Е. Зуйков ______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь _____________________Ю.И. Миксюк _____________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ______________________В.И. Шупляк ______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер _______________________ _______________________ |

Минск 2012

СОСТАВИТЕЛЬ:

Д.А. Сикорский, доцент кафедры «Лазерная техника и технология» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра сетей и устройств телекоммуникаций учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

(протокол № 3 от  28. 09. 2011 г.);

В.А. Зайцева, ведущий инженер Открытого акционерного общества «Пеленг», кандидат физико-математических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Лазерная техника и технология» Белорусского национального технического университета

(протокол № 2 от  11. 10. 2011 г.)

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета 
(протокол №_______ от ___._________.2011 г.)

Учебно-методическим объединением по образованию в области приборостроения

(протокол №_______ от ____________ 2011 г.)

Ответственный за редакцию: Д.А. Сикорский

Ответственный за выпуск:

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа дисциплины «Оптико-электронные приборы и системы» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-38 01 02 «Оптико-электронные и лазерные приборы и системы».

Целью изучения дисциплины является изучение физических основ и принципов построения типовых оптико-электронных приборов (ОЭП) различного назначения.

Дисциплина является одной из основных при подготовке специалистов в области проектирования, расчета и конструирования оптико-электронных приборов.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин:

– «Физика»;

– «Физическая оптика»;

– «Теория и расчет оптических систем»;

– «Источники и приемники излучения»;

– «математика».

Основной задачей преподавания дисциплины является подготовка студентов к последующему изучению дисциплины специализации «Проектирование оптико-электронных приборов», а также будущей практической деятельности. В результате освоения дисциплины «Оптико-электронные приборы и системы» будущий специалист должен

знать:

- классификацию, основные показатели функционирования, обобщенную схему ОЭП, основное энергетическое условие функционирования ОЭП;

- причины возникновения шумов и помех в ОЭП;

- разновидности и способы описания сигналов, особенности оптических сигналов;

- описание линейной системы с помощью функций: веса, переходной, передаточной;

- назначение и разновидности фильтрации, модуляции, демодуляции сигналов;

- причины возникновения погрешностей при квантовании и дискретизации аналоговых сигналов;

- назначение, структуру и особенности оптической системы ОЭП,

- назначение, характеристики и принципы работы анализаторов, компенсаторов, модуляторов, сканирующих устройств, систем автофокусировки;

- функции фотоприемников в ОЭП;

- принципы выбора телевизионных стандартов;

- принцип действия и функциональные схемы основных типов ОЭП;

уметь:

- разрабатывать функциональные схемы типовых ОЭП и анализировать взаимосвязь их основных узлов.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисциплины «Оптико-электронные приборы и системы», являются:

– элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных занятиях;

– элементы учебно-исследовательской деятельности и реализация творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе студентов.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы:

– самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач на аудиторных практических занятиях под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

– подготовка рефератов по индивидуальным темам.

Изучение дисциплины «Оптико-электронные приборы и системы» рассчитано всего на 85 часов, в том числе - 50 часов аудиторных занятий.

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий:

лекции - 34 часа;

практические занятия - 16 часов.

# Примерный тематический план

| Наименование раздела и темы | Лекции (часы) | Практи- ческие занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Введение. Определение ОЭП, классификация ОЭП | 1 |  | 1 |
| Тема 2. Общие принципы функционирования ОЭП | 2 | 2 | 4 |
| Тема 3. Описание сигналов и их преобразование линейными системами | 6 | 2 | 8 |
| Тема 4. Фильтрация сигналов в ОЭП | 4 | 2 | 6 |
| Тема 5. Модуляция и демодуляция сигналов в ОЭП | 3 | 2 | 5 |
| Тема 6. Цифровые сигналы | 2 | 2 | 4 |
| Тема 7. Оптическая система ОЭП | 4 | 2 | 6 |
| Тема 8. Анализаторы изображения ОЭП | 4 | 2 | 6 |
| Тема 9. Оптические компенсаторы | 1 |  | 1 |
| Тема 10. Сканирующие системы ОЭП | 2 |  | 2 |
| Тема 11. Общие сведения о телевизионных ОЭП | 2 |  | 2 |
| Тема 12. Принцип работы, построение и анализ функциональных схем ОЭП наиболее распространенных типов | 3 | 2 | 4 |
| ВСЕГО | 34 | 16 | 50 |
| ИТОГО |  |  | 50 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. Определение ОЭП, классификация ОЭП

Предмет цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Краткий обзор литературы. Современные достижения и перспективы проектирования и расчета оптико-электронных приборов и систем в Республике Беларусь и за рубежом. Основные этапы развития. Определение ОЭП, классификация ОЭП.

Тема 2. Общие принципы функционирования ОЭП. Обобщенная схема  ОЭП

Обобщенная схема ОЭП. Назначение элементов схемы. Понятия: сигнал, полезная составляющая сигнала, шум, помеха. Источники шумов и помех в ОЭП. Основное энергетическое условие функционирования ОЭП. Важнейшие показатели функционирования ОЭП: условные вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги, точность измерений, пространственная разрешающая способность, диапазон измерений, время измерения, спектральный диапазон, рабочая длина волны.

Тема 3. Описание сигналов и их преобразование линейными системами

Детерминированные сигналы и способы их описания: координатное и частотное. Преобразование Фурье периодических и непериодических сигналов. Типовые сигналы. Линейные системы. Описание линейных систем с помощью функций: веса, переходной, передаточной.  Преобразование детерминированного сигнала линейной системой, в том числе, состоящей из нескольких подсистем. Когерентные и некогерентные оптические сигналы и их преобразование оптической системой ОЭП. Случайные сигналы и способы их описания с помощью функций вероятности и моментов первого и второго порядка. Преобразование случайных сигналов линейными системами.

Тема 4. Фильтрация сигналов в ОЭП

Критерии оптимальной фильтрации. Согласованный фильтр. Синхродетектирование как способ реализации согласованной фильтрации периодических сигналов. Винеровский фильтр. Способы  фильтрации оптических сигналов (спектральная оптическая, пространственная) и электрических сигналов (частотная, амплитудная, временная селекция импульсов по длительности, времени поступления, частоте повторения, метод накопления). Пространственная фильтрация в когерентных оптических системах. Оптические корреляторы.

Тема 5. Модуляция и демодуляция сигналов в ОЭП

Назначение модуляции. Амплитудная, фазовая и частотная модуляция. Изменение спектра сигнала при модуляции. Узкополосная и широкополосная амплитудная модуляция оптических сигналов. Выбор частоты модуляции. Потери мощности оптических сигналов при модуляции. Внутренняя и внешняя модуляция. Разновидности модуляторов оптического излучения: механические, электрооптические, магнитооптические, акустооптические и другие.

Назначение демодуляции сигнала, периодически промодулированного по амплитуде с помощью синхронного детектора, выпрямителя с низкочастотным фильтром. Потери мощности электрического сигнала при демодуляции.

Тема 6. Цифровые сигналы

Квантование и дискретизация. Дискретизация оптических сигналов при строчном сканировании диафрагмами и матричными фотоприемниками. Дискретизация и квантование электрических сигналов при аналогово-цифровом преобразовании (АЦП). Погрешность квантования. Выбор разрядности АЦП для ОЭП. Искажения вида сигнала при дискретизации. Теорема Котельникова. Выбор частоты дискретизации. Примеры нарушения теоремы Котельникова.

Тема 7. Оптическая система ОЭП

Назначение, структура и особенности оптической схемы ОЭП. Критерии качества оптической системы ОЭП: коэффициент полезного действия оптической системы, оптическая передаточная функция и связанные с ней пространственное разрешение и разрешающая способность. Типовые оптические схемы передающих и приемных оптических систем ОЭП. Характеристики объективов и их связь с показателями функционирования ОЭП и конструктивными параметрами других функциональных устройств. Конденсоры оптических систем и их роль в ОЭП. Бленды. Системы автофокусировки приемных объективов ОЭП: системы, основанные на анализе резкости изображения и на анализе дальности.

Тема 8. Анализаторы изображения ОЭП

Назначение анализаторов изображения и их классификация. Основные параметры и характеристики анализаторов. Анализаторы изображения ОЭП измерительного типа: растровые анализаторы координат объекта,  муаровые датчики перемещений, анализаторы координат со светоделительными элементами, поляризационные анализаторы углов скручивания и линейных смещений, анализаторы координат активного типа. Анализаторы информационного типа; координатно-чувствительные фотоприемники, сканирующие диафрагмы, многоэлементные фотоприемники.

Тема 9. Оптические компенсаторы

Назначение компенсатора в ОЭП, их основные характеристики. Примеры использования компенсаторов.

Тема 10. Сканирующие системы ОЭП

Назначение и роль сканирования в ОЭП. Искажение изображения при сканировании Изменение временного спектра сигнала при сканировании. Параметры и характеристики сканирующих систем. Разновидности систем сканирования изображения и дефлекторов луча.

Тема 11. Общие сведения о телевизионных ОЭП

Основные характеристики органа зрения и выбор формы экрана, числа строк, числа градаций яркости (отношения сигнал/шум). Ширина полосы телевизионного сигнала. Цветное зрение и цветные телевизионные приемники. Отношение сигнал/шум для цветных телевизионных ОЭП. Воспроизведение цветных изображений совмещением трех изображений базовых цветов. Ограничение воспроизведения цветов таким методом.

Тема 12. Принцип работы, построение и анализ функциональных схем ОЭП наиболее распространенных типов

ОЭП информационного типа: сканирующие тепловизионные приборы, приборы ночного видения, цифровые фотоаппараты и телекамеры. Измерительные ОЭП: измерители дальности (оптико-локационные дальномеры, технологический дальномер), измерители координат объекта с анализаторами различных типов (фотоэлектрические автоколлиматоры, измерители непрямолинейности, оптическая дисковая система), муаровые и кодовые датчики перемещений, интерференционный измеритель линейных перемещений.

Информационно-методическая часть

Примерный перечень тем практических занятий

- Анализ схемы ОЭП различного назначения. Классификация ОЭП.

- Применение спектрального анализа сигналов с целью оптимизации секторного анализатора оптического локатора.

- Изучение преобразования сигналов функциональными устройствами (оптической системой, сканирующей системой, модулятором, приемником, селективным усилителем) двухлучевого  спектрофотометра.

- Характеристики случайных сигналов. Анализ способов фильтрации и модуляция сигналов в ОЭП различного назначения. Выбор частоты модуляции.

- Цифровые сигналы в ОЭП. Выбор разрядности АЦП и разрешающей способности объектива цифрового фотоаппарата.

- Изучение оптических систем ОЭП. Выбор конденсора приемной оптической системы ОЭП с анализатором координат.

- Расчет конструктивных параметров анализаторов (муарового анализатора перемещений, кодового диска, виброщелевого анализатора, секторного фазового растра, светоделительного анализатора.).

- Демонстрация приборов  и анализ функциональной схемы: лазерного дальномера, цифрового теодолита, оптической дисковой системы, эллипсометра для контроля фазовых пластинок.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – М.: Логос, 1999.

- Карасик В.Е., Орлов В.М. Лазерные системы видения. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.

- Ляшко О.М. Проектирование оптико-электронных приборов наблюдения. Учебно-методическое пособие. – Мн.: БНТУ, 2009.

- Мирошников М. М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. СПб.: Изд−во «Лань», 2010.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Порфирьев Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах . – Л.: Машиностроение, 1989.

- Парвулюсов Ю.Б. и др. Проектирование оптико-электронных приборов. – М.: Машиностроение, 1990.

- Иншанин Г.Г. и др. Источники и приемники излучения. – СПб,.: Политехника, 1991.

- Ллойд Дж. Системы тепловидения. М.: Мир, 1978.

- Пресс Ф. П. Формирователи видеосигнала на приборах с зарядовой связью. – М.: Радио и связь, 1981.

- Тарасов К.И. Спектральные приборы.- Л.: Машиностроение, 1983.

- Шрёдер, Г. Техническая оптика / Г. Шрёдер, Х. Трайбер. – М.: Техносфера, 2006.

Диагностика компетенций студента

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

– проведение рубежных контролей по отдельным темам;

– выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

– сдача зачета по дисциплине.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Баллы | Критерии оценки |
| --- | --- |
| незачет | Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях; низкий уровень культуры исполнения заданий |
| зачет | Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий |