МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение

по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

А.И.Жук

__.__.2014

Регистрационный № ТД- ___________/тип.

ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальности:

1-94 01 01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Г.Ф.Ласута __.__.2014 | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь С.И.Романюк __.__.2014 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Председатель учебно-методического объединения по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций И.И.Полевода __.__.2014 | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ И.В.Титович __.__.2014 |
|  | Эксперт-нормоконтролер _______________ __.__.2014 |

Минск 2014

СОСТАВИТЕЛИ:

А.В.Врублевский – доцент кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь, кандидат химических наук, доцент;

М.В.Гороховик – старший преподаватель кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций Государственного учреждения образования «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь;

А.С.Дмитриченко  –  заведующий кафедрой энергосбережения, гидравлики и теплотехники учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ

Кафедрой ликвидации чрезвычайных ситуаций Государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь

(протокол № 4 от 13 декабря 2013 г.);

Научно-методическим советом Государственного учреждения образования

«Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь

(протокол № 2 от 30 декабря 2013 г.);

Научно-методическим советом по направлению образования «Защита от чрезвычайных ситуаций» Учебно-методического объединения по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций

(протокол № 9 от 31 декабря 2013 г.).

Ответственный за редакцию: А.В.Врублевский

Ответственный за выпуск: Н.Н.Архипец

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа  определяет содержание и структуру учебной дисциплины «Теория возникновения и прекращения горения».

Цель дисциплины «Теория возникновения и прекращения горения» заключается в приобретении обучающимися необходимых для будущей работы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям прочных знаний по вопросам возникновения, распространения и прекращения процесса горения, являющегося главным, основным процессом на пожаре; прогнозирования основных параметров развития пожаров в различных условиях, выбора оптимальных огнетушащих составов и способов их подачи при тушении пожаров различных горючих веществ и материалов.

Задачами изучения дисциплины являются обобщение, систематизация и формирование у обучающихся теоретических знаний по вопросам возникновения, развития и прекращения горения, закономерностям изменения параметров процессов горения и взрыва, выработка практических навыков по расчету и экспериментальному определению основных параметров горения и тушения.

Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами «Химия», «Прикладная термодинамика», преподаваемыми в учреждениях высшего образования МЧС Республики Беларусь, является теоретической основой для изучения дисциплины «Тактика проведения аварийно-спасательных работ».

В соответствии с образовательным стандартом в ходе усвоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Социально-личностные компетенции (СЛК):

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

СЛК-6. Уметь работать в команде.

СЛК-7. Уметь использовать знания основ социологии, физиологии и психологии труда.

Академические компетенции (АК):

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным генерировать новые идеи.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1. Работать с законодательными, нормативными правовыми актами, юридической литературой и служебной документацией, анализировать и оценивать собранные данные.

ПК-2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения поставленных целей, взаимодействовать со специалистами смежных профилей.

ПК-3. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам.

ПК-4. Готовить доклады, материалы к презентациям и представлять их.

ПК-5. Пользоваться локальными и глобальными информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникаций.

ПК-6. Анализировать процессы, протекающие на пожарах, при авариях, катастрофах.

ПК-7. Оперативно оценивать обстановку, принимать обоснованные решения.

ПК-8. Владеть навыками действий в различных ситуациях, возникающих в процессе ведения боевых действий.

ПК-9. Организовывать связь управления и связь взаимодействия в ходе ликвидации ЧС с соблюдением правил радиообмена.

ПК-10. Выполнять специальные работы при ликвидации ЧС.

ПК-11. Взаимодействовать с аварийными, аварийно-спасательными и специальными службами, привлекаемыми к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

ПК-12. Проводить разбор пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

ПК-13. Организовать несение гарнизонной и дежурной служб в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а также на охраняемых объектах.

ПК-14. Работать с пожарной аварийно-спасательной техникой и оборудованием при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ПК-15. Проводить поиск и изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, осуществлять подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.

Учебная программа определяет общий объем знаний, подлежащих обязательному усвоению обучающимися.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

основные физико-химические закономерности, параметры и теоретические основы процессов возникновения, развития и прекращения горения;

методы определения основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов;

способы предотвращения процессов воспламенения и прекращения горения;

основные параметры пожара и взрыва;

основные огнетушащие вещества и составы, механизмы их действия и способы подачи в зону горения;

уметь:

оценивать пожарную опасность веществ и материалов;

пользоваться методиками расчета и экспериментального определения основных показателей пожаровзрывоопасности различных веществ и материалов;

рассчитывать показатели материального и теплового балансов процессов горения и взрыва;

рассчитывать основные параметры взрыва топливовоздушных смесей и пожара;

владеть:

методиками расчета и экспериментального определения основных показателей пожаровзрывоопасности различных веществ и материалов;

методикой прогнозирования динамики развития внутреннего пожара.

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины «Теория возникновения и прекращения горения» в соответствии с типовым учебным планом по специальности, – 194, в т.ч. аудиторных занятий – 128 часов, из них: 40 часов – лекции, 40 часов – практические занятия, 38 часов – лабораторные занятия и 10 часов – семинарские занятия.

- ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № раздела, темы | Название раздела, темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них: |  |  |  |
|  |  |  | Лек-ции | Прак-тиче- ские занятия | Лабо-ратор-ные заня-тия | Семи-нар-ские заня-тия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теоретические основы процессов горения и взрыва | 72 | 22 | 24 | 24 | 2 |
| 1.1 | Общие сведения о горении и взрыве | 6 | 2 |  | 4 |  |
| 1.2 | Материальный и тепловой баланс процессов горения и взрыва | 16 | 4 | 12 |  |  |
| 1.3 | Возникновение процессов горения | 10 | 4 | 2 | 4 |  |
| 1.4 | Пожаровзрывоопасные паро- и газовоздушные смеси | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 1.5 | Горение веществ и материалов в различных агрегатных состояниях | 10 | 6 |  | 4 |  |
| 1.6 | Взрывные процессы | 10 | 2 | 4 | 4 |  |
| 1.7 | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Основы процессов развития и тушения пожаров | 56 | 18 | 16 | 14 | 8 |
| 2.1 | Динамика развития внутренних и открытых пожаров | 24 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 2.2 | Предельные параметры процессов горения. Предотвращение и прекращение процессов горения | 8 | 4 | 2 |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | Огнетушащие средства | 24 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Итого |  | 128 | 40 | 40 | 38 | 10 |

- СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА

Тема 1. 1. Общие сведения о горении и взрыве.

Физико-химическая природа горения. Кинетика химических реакций горения.

Механизм химического взаимодействия при горении.

Виды и режимы горения:  диффузионное и кинетическое, ламинарное и турбулентное, гомогенное и гетерогенное, детонационное и дефлаграционное.

Горение на пожаре.

Взрывные процессы.

Тема 1.2. Материальный и тепловой баланс процессов горения и взрыва.

# Материальный баланс процесса горения. Обобщенное уравнение материального баланса горения и взрыва (взрывного горения). Теоретическое количество воздуха для горения и продуктов горения. Избыток воздуха.

Тепловой баланс процесса горения. Теплота сгорания: низшая, высшая. Расчет теплоты сгорания веществ. Теплота взрыва. Температура горения и взрыва.

Тема 1.3. Возникновение процессов горения.

Самовоспламенение. Теория теплового самовоспламенения. Температура самовоспламенения. Основные факторы, влияющие на температуру самовоспламенения: концентрация горючего в смеси, давление в горючей смеси, объем и форма сосуда с горючей смесью, присутствие катализаторов. Понятие о цепном взрыве.

Самовозгорание. Виды самовозгорания: тепловое, химическое, микробиологическое. Йодное число.

Вынужденное воспламенение (зажигание) горючих газовых систем. Зажигание нагретым телом. Зажигание электрической искрой. Зависимость температуры и минимальной энергии зажигания от различных факторов: влияние состава горючей смеси, влияние давления в горючей смеси, влияние скорости движения. Особенности зажигания аэродисперсных горючих систем.

Тема 1.4. Пожаровзрывоопасные паро- и газовоздушные смеси.

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения). Расчетные формулы определения концентрационных пределов распространения пламени. Влияние различных факторов на концентрационные пределы распространения пламени: давления, энергии источника зажигания, начальной температуры смеси, флегматизаторов.

Воспламенение жидкостей. Зависимость давления насыщенных паров от температуры. Температурные пределы распространения пламени. Расчет температурных пределов распространения пламени. Температуры вспышки и воспламенения. Классификация жидкостей по величине температуры вспышки. Расчет температуры вспышки и воспламенения.

Образование парогазовоздушных смесей над поверхностью твердых материалов.

Тема 1.5. Горение веществ и материалов в различных агрегатных состояниях.

Кинетическое горение парогазовых смесей. Виды и режимы горения парогазовых смесей. Видимая и нормальная скорости горения. Основные положения тепловой теории горения. Факторы, влияющие на нормальную скорость горения.

Диффузионное горение. Структура диффузионного пламени. Высота диффузионного пламени.

Горение жидкостей. Распространение пламени по поверхности жидкости. Выгорание жидкости. Условия образования гомотермического слоя. Влияние различных факторов на массовую скорость выгорания: диаметра резервуара, уровня жидкости в резервуаре, влажности жидкости, содержания кислорода в атмосфере.

# Горение твердых веществ и материалов. Термическое разложение твердых веществ (на примере древесины). Распространение пламени по поверхности твердых материалов. Влияние различных факторов на скорость перемещения фронта пламени по поверхности твердых горючих материалов: ориентации образца в пространстве, скорости и направления воздушных потоков, геометрических размеров горючего образца. Выгорание твердых материалов.

# Горение пылевоздушных смесей. Свойства, определяющие пожароопасность пылей. Теория горения аэровзвесей. Пределы воспламенения аэровзвесей.

Тема 1.6. Взрывные процессы.

Взрыв. Ударная волна. Тротиловый эквивалент вещества. Тротиловый эквивалент взрыва. Энергия взрыва. Давление взрыва. Максимальное давление взрыва парогазовых смесей. Безопасное расстояние по действию давления ударной воздушной волны взрыва. Детонация. Переход горения в детонацию в парогазовых смесях.

Тема 1.7. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Понятие пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Показатели пожаровзрывоопасности: основные термины и определения, области применения, сущность экспериментальных методов  определения.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Тема 2.1. Динамика развития внутренних и открытых пожаров.

Понятие пожара. Общие и частные явления на пожаре. Социальные явления на пожаре. Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и имущество. Сопутствующие проявления опасных факторов пожара.

Классификация пожаров в зависимости от агрегатного состояния и природы горючих веществ и материалов, по условиям массо- и теплообмена с окружающей средой, по степени сложности и опасности и т.д. Зоны пожаров: горения, теплового воздействия, задымления.

Основные параметры пожаров: площадь пожара, температура пожара, коэффициент поверхности горения, интенсивность газообмена, интенсивность тепловыделения, интенсивность задымления, теплота пожара, пожарная нагрузка, продолжительность пожара и т.д.

Понятие динамики пожара. Фазы пожара.

Тепловой режим на пожаре. Понятие теплового режима пожара. Влияние различных факторов на тепловой (температурный) режим внутренних пожаров: величины пожарной нагрузки, природы пожарной нагрузки, интенсивности газообмена, высоты помещения. Расчет температуры внутреннего пожара.

Газообмен на внутреннем пожаре. Понятие газообмена. Нейтральная зона на внутреннем пожаре. Коэффициент избытка воздуха. Количественная характеристика газообмена. Схемы развития некоторых видов внутренних пожаров.

Тема 2.2. Предельные параметры процессов горения. Предотвращение и прекращение процессов горения.

Предельные параметры процессов горения: концентрационные пределы, предельная энергия зажигания, пределы горения по давлению, предельные скорости распространения пламени, предельные массовые скорости выгорания,  пределы по теплоте сгорания, температурные пределы.

Тепловая теория потухания. Температура потухания.

Способы предотвращения воспламенения и распространения пламени, основанные на использовании предельных параметров процессов горения. Способы прекращения горения.

Тема 2.3. Огнетушащие средства

Классификация огнетушащих составов по агрегатному состоянию, механизму прекращения горения.

Вода. Свойства воды. Механизмы прекращения горения. Экологические последствия использования. Пути повышения огнетушащей эффективности воды.

Пены. Свойства пены: структура, кратность, газосодержание, дисперсность, огнестойкость, вязкость, плотность, электропроводность. Устойчивость пен и их разрушение. Поверхностно-активные вещества и пенообразователи. Механизмы прекращения горения пеной. Огнетушащая способность пен. Применение пен различной кратности. Экологические проблемы тушения пенами.

Порошковые огнетушащие составы. Классификация по назначению. Свойства порошковых огнетушащих составов. Механизмы прекращения горения. Экологические последствия использования.

Нейтральные газы. Механизм прекращения горения. Область применения и свойства нейтральных газов: углекислого газа, азота, аргона, водяного пара, выхлопных газов и т.д.

Химически активные ингибиторы. Номенклатура. Физико-химические свойства. Механизм прекращения горения. Область применения. Коррозионная активность. Экологические последствия использования хладонов.

Аэрозолеобразующие огнетушащие составы. Механизм огнетушащего действия. Принцип работы генераторов огнетушащего аэрозоля. Область применения генераторов огнетушащего аэрозоля. Проблемы и пути их решения при установке и использовании генераторов огнетушащего аэрозоля. Токсические свойства аэрозолеобразующих огнетушащих составов.

Повышение эффективности использования традиционных огнетушащих составов.

Применение в практике пожаротушения гелей, эмульсий, суспензий, быстротвердеющих пен и т.д.

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Основная литература.

- Андросов А.С., Бегишев И.Р., Салеев Е.П. Теория горения и взрыва. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 240 с.

- Марков В.Ф., Маскаева Л.Н., Миронов М.П., Пазникова С.Н. Физико–химические основы развития и тушения пожаров. – Екатеринбург: УрО РАН, 2009. – 274 с.

- Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е. Физико–химические основы развития и тушения пожаров. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1980. – 255 с.

- Абдурагимов И.М., Андросов А.С., Исаева Л.К., Крылов Е.В. Процессы горения. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1984. – 269 с.

- Демидов П. Г., Шандыба З.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ. – М.: Химия, 1973. – 272 с.

- Врублевский А.В., Гороховик М.В., Николаев А.А., Людко А.А. Опасные факторы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Курс лекций по разделу «Процессы горения. Опасные факторы пожаров». – Минск: КИИ МЧС Республики Беларусь, 2005. – 189 с.

- Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров / Пер. с англ. К.Г.Бомштейна; под ред. Ю.А.Кошмарова, В.Е.Макарова. – М.: Стройиздат, 1990. – 424 с.

4.2. Дополнительная литература.

- Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Г., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. – М.: Наука, 1980. – 478 с.

- Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. – М.: Наука, 1987. – 502 с.

- Андросов А.С., Салеев Е.П. Примеры и задачи по курсу «Теория горения и взрыва». – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. – 80 с.

- Украинец А.А., Марченко С.А., Бобрышева С.Н., Марченко М.В., Марченко Н.В. Физико–химические основы процессов горения и взрыва: практикум. / Под ред. А.Н.Гончарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008 . – 217 с.

- Воробъев В.К., Врублевский А.В., Гороховик М.В. Опасные факторы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Практические и самостоятельные работы. – Минск: Красико–Принт, 2006. – 256 с.

- Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М.. Пожарная тактика. – М: Стройиздат, 1984. – 591 с.

- Повзик Я.С., Клюс П.П., Матвейкин А.М. Пожарная тактика. – М.: Стройиздат, 1990. – 336 с.

- Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.

- Монахов Е.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ. – М.: Химия, 1979. – 424 с.

- Шрайбер Г., Порст П. Огнетушащие средства. – М.: Стройиздат, 1975. – 240 с.

- Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1983. – 264 с.

- Исавнин Н.В. Средства порошкового пожаротушения. – М.: Стройиздат, 1983. – 160 с.

- Краснянский М.Е. Порошковая пожаровзрывозащита. – Донецк: Общество книголюбов, 1994. – 152 с.

- Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1971. – 416 с.

- Баратов А.Н., Иванов Е.Н., Корольченко А.Я. и др. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. Справочник. – М.: Химия, 1987. – 272 с.

- Гурьев А.С., Басов А.В., Воронин И.Н. О применении средств аэрозольного пожаротушения. // Научное обеспечение пожарной безопасности, вып. 6, 1998. – С. 15–19.

- Горшков В.И., Корольченко Д.А., Шебеко Ю.Н., Навценя В.Ю., Костюхин А.К. Особенности применения газоаэрозольных средств тушения пожаров в помещениях различного назначения. // Пожаровзрывобезопасность, № 1, 1999. – С. 64–69.

- Гацоев К.Г. Проблемы аэрозольного пожаротушения. // Пожаровзрывобезопасность, № 4, 1999. – С. 59–61.

- Исаева Л.К. Экология пожаров, техногенных и природных катастроф. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. – 301 с.

- Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ. / Пер. с англ. – М.: Физматлит, 2003. – 352 с.

- Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х частях. Ч. 1. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000. – 709 с.

- Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х частях. Ч. 2. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000. – 757 с.

- Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 книгах; кн. 1. – М.: Химия, 1990. – 496 с.

- Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 книгах; кн. 2. – М.: Химия, 1990. – 384 с.

- ГОСТ 12.1.044–89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 30244–94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

  - Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов (курсантов, слушателей) по учебной дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося складывается из следующих элементов:

проработка прослушанного лекционного материала;

подготовка к лекционным, семинарским, практическим и лабораторным занятиям,

выполнение заданий на самоподготовку (решение задач, проработка рекомендуемой основной и дополнительной литературы).

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается учебной, методической, справочной и научной литературой; информационными базами и доступом к сетевым источникам информации.

  - Перечни рекомендуемых средств диагностики.

Тестирование (компьютерное) по всем темам учебной дисциплины.

Устный опрос во время занятий.

Задания на самостоятельную подготовку.

Контрольные работы.

Защита лабораторных работ.

Зачет и экзамен.

4.5. Примерный перечень практических занятий.

Раздел «Теоретические основы процессов горения и взрыва»

Материальный и тепловой балансы процессов горения и взрыва:

расчет теоретического количества воздуха, необходимого для горения веществ и материалов;

расчет объема и состава продуктов горения различных веществ и материалов;

расчет теплоты сгорания веществ и материалов;

расчет температуры горения и взрыва.

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения).

Температурные показатели пожарной опасности:

расчет температурных пределов распространения пламени (воспламенения);

расчет температур вспышки и воспламенения;

расчет стандартной температуры самовоспламенения.

Выгорание горючих жидкостей.

Параметры взрыва парогазовых смесей:

расчет температуры  взрыва;

расчет максимального давления взрыва;

расчет тротилового эквивалента взрыва и безопасного расстояния по действию воздушных ударных волн.

Раздел «Основы процессов развития и тушения пожаров»

Расчет параметров внутреннего пожара:

площади пожара;

интенсивности газообмена;

температуры пожара.

  - Примерная тематика семинарских занятий.

Раздел «Теоретические основы процессов горения и взрыва»

Пожаровзрывоопасные паро- и газовоздушные смеси.

Раздел «Основы процессов развития и тушения пожаров»

Динамика развития внутренних и открытых пожаров.

Предельные параметры процессов горения. Предотвращение и прекращение процессов горения.

Огнетушащие средства.

  - Примерная тематика лабораторных занятий.

Раздел «Теоретические основы процессов горения и взрыва»

Исследование структуры ламинарного кинетического и диффузионного пламени.

Определение группы горючести жидкостей, твердых плавящихся веществ и металлических порошков.

Исследование нормальной скорости распространения пламени по горючим газовым смесям.

Определение температуры вспышки жидкостей.

Определение температурных пределов воспламенения жидкостей.

Определение температуры самовоспламенения жидкостей.

Раздел «Основы процессов развития и тушения пожаров»

Исследование динамики и параметров развития внутреннего пожара.

Исследование процессов прекращения горения в помещении нейтральными газами (углекислым газом).

Определение стойкости воздушно-механических пен.

Исследование механизма прекращения горения охлаждением (водой).

Исследование механизмов прекращения горения порошковыми огнетушащими составами.

  - Примерная тематика контрольных работ.

Раздел «Теоретические основы процессов горения и взрыва»

Расчет температуры горения веществ, сложных смесей химических элементов и газовых смесей.

Раздел «Основы процессов развития и тушения пожаров»

Определение температуры внутреннего пожара.