Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области информатики и радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________ А.И.Жук

____________________

Регистрационный № ТД-____________/тип.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УЗЛОВ СВЯЗИ

Типовая учебная программа для учреждений высшего образования

для специальности 1-45 01 01 Многоканальные  системы телекоммуникаций

специализации 1-45 01 01 04 Специальные системы телекоммуникаций

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь ___________________П.А.Петрулевич _______________________ | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________ С.И.Романюк __________________ |
| --- | --- |
| Председатель учебно-методического объединения по образованию в области информатики и радиоэлектроники ___________________М.П. Батура ___________________ | Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» _____________________И.В.Титович _____________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________ ______________________ |

Минск 2013

Составитель:

Н.И. Шатило,  доцент кафедры защиты информации Учреждения высшего образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», кандидат технических наук, доцент

В.В. Климович, старший преподаватель кафедры защиты информации Учреждения высшего образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Рецензенты:

О.Н.Коршак, начальник штаба управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель начальника связи Вооруженных Сил

С.А. Манько, начальник кафедры связи факультета связи и АСУ Учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»

Рекомендована к утверждению в качестве типовой:

Кафедрой защиты информации Учреждения высшего образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол № 1 от 12.09.2012);

Научно-методическим советом Учреждения высшего образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол   № 6 от 22.03.2013);

Научно-методическим советом по направлению 45 Связь УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники (протокол № 1 от 17.09.2012)

Ответственный за выпуск: Ц.С. Шикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Типовая   учебная   программа   «Электропитание   узлов   связи»  разработана   для   курсантов, обучающихся   по  специальности   1-45 01 01  Многоканальные  системы  телекоммуникаций,  специализации 1-45 01 01 04 Специальные системы телекоммуникаций, в  соответствии  с  требованиями  образовательного стандарта ОСРБ 1-45 01 01-2008 и типового учебного плана специальности.

Актуальность изучения дисциплины определяется тем, что источники электропитания являются неотъемлемой частью всех радиоэлектронных систем, в том числе оптических.  Источники электропитания в значительной  мере определяют технико-экономические показатели аппаратуры в целом, поэтому оптимизация схемотехнических и конструкторских решений источников электропитания обеспечивает повышение качественных показателей систем, в которых они используются.

Дисциплина «Электропитание узлов связи» обеспечивает базовую  подготовку инженера  по телекоммуникациям в области моделирования и проектирования устройств систем электропитания. Курсанты знакомятся с общими методами проектирования, синтеза и анализа типовых устройств, моделями электронных элементов. Полученные знания используются при изучении дисциплин специального цикла.

Овладение техникой анализа, проектирования и технического обслуживания устройств электропитания является необходимым условием подготовки инженера по телекоммуникациям.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: освоение основ построения и функционирования типовых блоков и устройств систем электропитания, методов моделирования и проектирования этих блоков и устройств, в том числе с использованием ПЭВМ.

Задачи дисциплины:

– изучить принципы построения систем электропитания и их отдельных устройств;

–  овладеть методами моделирования и проектирования устройств систем электропитания, в том числе автоматизированными;

– овладеть приемами экспериментального исследования параметров устройств электропитания;

– научиться формулировать  технические требования к системам и устройствам электропитания.

Изучение дисциплины «Электропитание  узлов связи» базируется на физико-математической подготовке курсантов. Здесь особая роль отводится таким разделам высшей математики, как теория комплексных переменных, интегральное и дифференциальное исчисление, матричное исчисление, численные и графические методы анализа, а также таким разделам физики, как электричество и магнетизм, электромагнитное поле.

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученными курсантами при изучении   дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Теория электрических цепей», «Электронные приборы и устройства».

В свою очередь, дисциплина «Электропитание  узлов связи» служит базой для  изучения дисциплин «Устройство и эксплуатация военных систем передачи полевых кабельных линий связи», «Устройство и эксплуатация военных

систем радиорелейной связи», «Устройство и эксплуатация военных систем тропосферной связи», «Устройство и эксплуатация военных систем радио

и спутниковой связи».

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

  - изучение лекционных материалов;

  - углубленное изучение отдельных тем дисциплины по учебникам и учебным пособиям в соответствии с рекомендациями преподавателя;

  - подготовка к лабораторным занятиям (изучение теоретического материала, схем лабораторных установок, методик экспериментальных исследований);

  - подготовка рефератов по отдельным темам дисциплины.

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины  «Электропитание узлов связи» формируются следующие компетенции:

академические:

  - применение полученных базовых научно-теоретические знаний для решения научных и практических задач в области создания и совершенствования инновационных технологий в области электропитания;

  - владение навыками организации проведения исследования и сравнительного анализа;

социально-личностные:

  - способность к социальному взаимодействию и межличностным коммуникациям;

  - умение работать в коллективе;

  - способность к критике и самокритике;

профессиональные:

  - умение разрабатывать структурные и функциональные схемы  систем электропитания,  принципиальные схемы устройств,  в том числе с использованием систем компьютерного проектирования;

  - умение разрабатывать модели объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся устройств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;

  - умение составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований.

В результате изучения дисциплины  «Электропитание   узлов   связи» обучаемый должен:

знать:

  - принципы устройства и физические процессы работы элементов и устройств систем электропитания специальной техники;

  - соотношения основных величин, характеризующих свойства элементов и устройств электропитания радиоэлектронной техники (РЭТ);

  - методы снятия основных характеристик и определения основных параметров элементов и устройств электропитания и систем энергоснабжения РЭТ;

  - основы энергосберегающих технологий, приоритетные направления энергосбережения в технике;

  - организацию эксплуатации энергетических средств систем вооружения и правила техники электробезопасности при эксплуатации военных электроустановок;

  - методику подготовки и проведения отдельных видов занятий.

уметь:

  - планировать, проводить и анализировать качество проведения занятий по технической подготовке;

  - обеспечивать меры безопасности в различных условиях военной деятельности; оказывать само- и взаимопомощь при ранениях и несчастных случаях;

  - применять знания дисциплины для самостоятельного изучения и анализа современных и перспективных систем электропитания;

  - определять работоспособность аппаратуры электропитания в процессе ее эксплуатации;

  - выполнять измерения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры;

  - обосновано выбирать аппаратуру с учетом требований энергосбережения, применять энергосберегающие режимы работы типовой и вновь создаваемой аппаратуры;

  - применять знания принципов построения и работы аппаратуры электропитания, ее устройства для практического использования в процессе эксплуатации вооружения и военной техники;

  - планировать и организовывать проведение технического обслуживания аппаратуры электропитания в объеме инструкций по эксплуатации.

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ

Основные методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам дисциплины:

  - элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;

  - элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реализуемые на лабораторных занятиях

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТА

Учебном планом специальности в качестве формы итогового контроля по дисциплине «Электропитание узлов связи» ренкомендован зачет.

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений курсантов по данной дисциплине можно использовать следующий диагностический инструментарий:

  - проведение коллоквиума;

  - устный опрос;

  - защита лабораторных работ;

  - проведение текущих опросов по отдельным разделам (темам) дисциплины;

  - критериально-ориентированные тесты по отдельным разделам (темам) дисциплины;

  - решение проблемных (творческих) задач, предполагающих неформализованный ответ.

Программа  рассчитана на объем 84 учебных часа, из них – 52 аудиторных. Примерное  распределение  аудиторных  часов  по  видам  занятий: лекций – 34 часа, лабораторных занятий – 18 часов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименование раздела, темы | Всего аудит. часов | Лекции, ч | Лабораторные занятия, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Введение | 2 | 2 |  |
| Раздел 1. Электромагнитные устройства силовых узлов | 5 | 5 |  |
| Тема 1. Устройство сетевых трансформаторов | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Рабочий режим трансформатора | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Импульсные и высокочастотные трансформаторы | 1 | 1 |  |
| Раздел 2. Выпрямительные устройства | 14 | 8 | 6 |
| Тема 4. Электрические вентили | 1 | 1 |  |
| Тема 5. Однофазные схемы выпрямления | 4 | 2 | 2 |
| Тема 6. Многофазные выпрямители | 4 | 2 | 2 |
| Тема 7. Сглаживающие фильтры | 2 | 2 |  |
| Тема 8. Однофазные схемы выпрямления с умножением напряжения | 3 | 1 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Регуляторы и стабилизаторы напряжения и тока | 25 | 13 | 12 |
| Тема 9. Регулирование и стабилизация напряжения и тока | 1 | 1 |  |
| Тема 10. Параметрические стабилизаторы напряжения и тока | 3 | 1 | 2 |
| Тема 11. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения и тока с непрерывным регулированием | 4 | 2 | 2 |
| Тема 12. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения и тока с импульсным регулированием. Релейные стабилизаторы | 4 | 2 | 2 |
| Тема 13. Компенсационные импульсные стабилизаторы постоянного напряжения с широтно-импульсной модуляцией | 4 | 2 | 2 |
| Тема 14. Стабилизаторы и регуляторы переменного напряжения и тока | 4 | 2 | 2 |
| Тема 15. Преобразователи напряжения. Однотактные преобразователи напряжений | 1 | 1 |  |
| Тема 16. Двухтактные транзисторные инверторы и преобразователи | 4 | 2 | 2 |
| Раздел 4. Первичные источники питания | 3 | 3 |  |
| Тема 17. Электрохимические элементы, термоэлектрические и термоэлектронные электрогенераторы, солнечные батареи. | 1 | 1 |  |
| Тема 18. Топливные элементы, радиационные источники питания, электромашинные агрегаты питания. | 2 | 2 |  |
| Раздел 5. Системы и установки электропитания систем телекоммуникаций | 2 | 2 |  |
| Тема 19. Системы электропитания аппаратуры связи специального назначения | 2 | 2 |  |
| Заключение | 1 | 1 |  |
| Итого: | 52 | 34 | 18 |

### СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Предмет и задачи дисциплины в подготовке инженера по телекоммуникациям. Принципы построения систем энергоснабжения предприятий связи. Первичные и вторичные источники электропитания. Структурные схемы современных источников вторичного электропитания (ИВЭП).

Раздел 1.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА СИЛОВЫХ УЗЛОВ

Тема 1. УСТРОЙСТВО СЕТЕВЫХ ТРАСФОРМАТОРОВ

Сетевые трансформаторы, устройство, назначение, классификация. Электромагнитная схема трансформатора. Режим холостого хода, эквивалентная схема и векторная диаграмма для этого режима.

Тема 2. РАБОЧИЙ РЕЖИМ ТРАНСФОРМАТОРА

Рабочий режим трансформатора. Уравнение равновесия намагничивающих сил (УРНС). Векторная диаграмма. Опыт короткого замыкания и холостого хода. Формула габаритной мощности. КПД и нагрузочная характеристика.

Тема 3. ИМПУЛЬСНЫЕ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

Работа трансформатора в широком диапазоне частот. Эквивалентная схема и частотные характеристики импульсного трансформатора. Особенности работы импульсного трансформатора.

Раздел 2.  ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Тема 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

Электрические вентили, параметры вентилей, параллельные и последовательные соединения вентилей. Классификация схем выпрямления.

Тема 5. ОДНОФАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

Однополупериодные схемы выпрямления. Основные расчетные соотношения. Двухполупериодные  выпрямители. Основные соотношения.

Тема 6. МНОГОФАЗНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Работа многофазного выпрямителя на активную нагрузку. Метод расчета выпрямителя на нагрузку емкостного характера. Выпрямительные устройства для сетей трехфазного тока.

Тема 7. СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Назначение, схемы сглаживающих фильтров. Основные параметры сглаживающих фильтров.

Тема 8. ОДНОФАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

С УМНОЖЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Типовые схемы удвоения напряжения, принцип работы. Схемы выпрямления с многократным умножением напряжения, принцип работы, требования к элементам схем.

Раздел 3. РЕГУЛЯТОРЫ И СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Тема 9. РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ

НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Управляемые выпрямители. Стабилизаторы напряжения и тока. Назначение, классификация, структурные схемы, характеристики.

Тема 10. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Принцип действия, электрические схемы, характеристики, основные расчетные соотношения, область применения.

Тема 11. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

С НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Транзисторные компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения и тока. Схемы, основные расчетные соотношения. Использование интегральных схем при разработке компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения.

Тема 12. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

С ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ. РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Принципы управления в импульсных стабилизаторах (релейный, с широтно-импульсной модуляцией) Типовые схемы релейных импульсных стабилизаторов постоянного напряжения. Основные расчетные соотношения. Стабилизаторы с импульсно-непрерывным регулированием.

Тема 13. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ

СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Типовые схемы импульсных стабилизаторов постоянного напряжения с широтно-импульсной модуляцией. Функциональные и принципиальные схемы основных узлов. Основные расчетные соотношения.

Тема 14. СТАБИЛИЗАТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО

НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Принципы управления в регуляторах и стабилизаторах переменного тока. Типовые схемы регуляторов и стабилизаторов. Основные расчетные соотношения.

Тема 15. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ.

ОДНОТАКТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЙ

Назначение, принцип действия, классификация преобразователей постоянного напряжения. Однотактные схемы преобразователей напряжений. Принцип работы, основные расчетные соотношения.

Тема 16. ДВУХТАКТНЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Самовозбуждающийся двухтактный преобразователь с насыщающимся дросселем. Преобразователи с внешним возбуждением. Принцип работы, основные соотношения

Раздел 4. ПЕРВИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Тема 17. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЕ

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ, СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Основные требования к  первичным источникам  питания.  Принципы  действия,  устройство, характеристики  и области применения.

Тема 18.  ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,

РАДИАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ,

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ ПИТАНИЯ

Принципы  действия,  устройство, характеристики  и области применения.

Раздел 5. СИСТЕМЫ И УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Тема 19. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АППАРАТУРЫ

СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ

Требования к системам электропитания (ЭП) аппаратуры связи. Типовое оборудование электроустановок систем многоканальной электросвязи и радиосвязи. Дистанционное питание (ДП) аппаратуры связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные тенденции и  направления  развития  современной  техники электропитания.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ тем ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Исследование выпрямителей с различными сглаживающими фильт- рами для однофазной сети переменного тока.

2. Исследование выпрямителей с умножением напряжения.

3. Исследование регулируемых выпрямителей

4. Исследование выпрямительных устройств для трехфазной сети переменного тока.

5. Исследование полупроводниковых параметрических стабилизаторов.

6.Исследование полупроводниковых компенсационных стабилизаторов напряжения и тока с непрерывным регулированием.

7. Исследование импульсных компенсационных стабилизаторов напряжения и тока.

8.Исследование унифицированного источника питания  с защитой от перенапряжений  и коротких замыканий.

9.Исследование статических преобразователей постоянного напряжения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТА

Взаимосвязь оценки знаний курсанта и уровня его знаний, умений и навыков представлена в таблице.

| Баллы | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 3 (три) | Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень исполнения заданий |
| 1 | 2 |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно принимать типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использовании научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использовании научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Бушуев, В.М.  Электропитание устройств и систем телекоммуникаций  / В.М Бушуев, В.А. Д еминский , Л.Ф. Захаров , Ю.Д. Козяев, М.Ф. Колканов Учебник для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2009, 384с.

2. Иванов-Цыганов, А. И. Электропреобразовательные  устройства РЭС     / А. И. Иванов-Цыганов. – М. : Высш. шк., 1998, 272с.

3. Березин, О. К. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры / О. К. Березин, В. Г. Костиков, В. А. Шахнов. – М. : Три Л., 2000, 400с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

4. Китаев, В. Е. Расчет источников электропитания устройств связи : учеб. пособие / В. Е. Китаев, А. А. Бокуняев, М. Ф. Калканов. – М. : Радио и связь, 1993, 214с.

5. Шустов, М. А. Практическая схемотехника. Источники питания и стабилизаторы. Кн. 2 / М. А. Шустов. – М. : Альтекс, 2002, 191с.