Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области обеспечения качества

Учебно-методическое объединение по образованию в области приборостроения

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь

____________________В.А.Богуш

____________________

Регистрационный № ТД-___________/тип.

ДЕТАЛИ ПРИБОРОВ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальностей:

1-38 02 01 «Информационно-измерительная техника»;

1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности»;

1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов»;

направления специальности 1- 54 01 01-01 «Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение)»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области обеспечения качества __________________ П.С. Серенков _______________________ | Начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь __________________ С.И. Романюк _______________________ СОГЛАСОВАНО |
| СОГЛАСОВАНО. Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области приборостроения _________________А.М.Маляревич _______________________. | Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ И.В. Титович _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ________________________________ ________________________ |

Минск 2015

СОСТАВИТЕЛИ:

В.Г. Лысенко, доцент кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент;

П.А. Петрусенко, старший преподаватель кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Физико-химические методы сертификации» Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» (протокол № 8 от 09.04.2015г.)

В.Л. Гуревич, Первый заместитель Председателя Госстандарта Республики Беларусь

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ

Кафедрой «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета

(протокол № 17 от 11.05.2015г.)

Научно-методическим советом Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от _______ 2015г.)

Научно-методическим советом по метрологии, стандартизации и сертификации, технической диагностики Учебно-методического объединения по образованию в области обеспечения качества

(протокол № 55 от 28.05.2015г.).

Научно-методическим советом по специальностям 1-38 02 01 «Информационно-измерительная техника и технологии», 1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности»

(протокол № 2 от 23.06. 2015г.)

Ответственный за редакцию: В.Г.Лысенко

Ответственный за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая программа по учебной дисциплине «ДЕТАЛИ ПРИБОРОВ» разработана в соответствии с требованиями образовательных стандартов по специальностям:

1-38 02 01 «Информационно-измерительная техника»;

1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности»;

1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов»;

по направлениям специальности 1- 54 01 01-01 «Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение)».

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение конструкций типовых узлов приборов, методов проектирования и расчета деталей узлов механизмов приборов, принципов нормирования точности типовых деталей приборов.

Изучение учебной дисциплины позволяет решить следующие задачи в рамках конкретных видов деятельности:

- проектной деятельности: проектировать и рассчитывать прочность и точность деталей узлов механизмов приборов, работать с нормативной документацией и справочной литературой;

- организационно-методической деятельности: организовывать, методически обеспечивать проектирование и производство приборов в области лиейно угловых измерений, внедрение и управление проектной документацией в организации.

- контрольной и надзорной деятельности: организовывать и осуществлять надзорные мероприятия в области проектирование и производство приборов и контроля качества продукции на всех этапах жизненного цикла;

- аналитической и экспериментально-исследовательской деятельности: на системной основе проводить анализ приборных систем и осуществлять экспериментальные исследования прочности и точности изделий; планировать, методически обеспечивать и осуществлять исследования проектных и технологических процессов;

- инновационной деятельности: осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли (машиностроения и приборостроения), инновационным технологиям.

Типовая учебная программа предусматривает изучение методов проектирования и производства приборов; основ прочностного расчета параметров и сущности требований к конструкции приборов; принципов построения проектных документов и технической документации, систем стандартов, относящихся к проектированию и производству приборов; обозначения стандартных требований на чертежах и контроля их соблюдения.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Инженерная графика», «Информатика» и т.д. В основе учебной дисциплины лежат фундаментальные положения математики и механики. Знания и умения, полученные студентами при изучении данной учебной дисциплины, необходимы для освоения последующих специальных дисциплин и дисциплин специализаций, связанных с проектированием и расчетом машин, механизмов, их деталей и узлов.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- требования, предъявляемые к приборам различного назначения;

- виды конструкций приборов различного назначения и их классификацию;

- устройство, назначение, свойства и основные принципы расчетов деталей, соединений и механизмов приборов;

- стадии проектирования, состав конструкторских документов и правила их оформления;

уметь:

- проектировать и конструировать изделия приборостроения;

- корректно выполнять расчеты, подтверждающие работоспособность изделий;

- принимать технически обоснованные решения, использовать профессиональную лексику;

владеть:

– методами анализа и обоснования выбора конструкций  узлов и деталей приборов;

– методиками расчетов, подтверждающих работоспособность проектируемых приборов, отвечающих заданным требованиям;

– навыками по разработке и оформлению конструкторской документации.

Требования к компетенциям специалиста для специальностей

1-38 02 01 и 1-38 02 03

Требования к академическим компетенциям специалиста

Специалист должен:

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-4. Уметь работать самостоятельно.

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

## Требования к профессиональным компетенциям специалиста

Специалист должен быть способен:

Проектно-конструкторская и научно-исследовательская деятельность

- ПК-21. Разрабатывать новые средства информационно-измерительной техники, обеспечивающие наибольший технико-экономический эффект.

- ПК-22. Разрабатывать математические модели для расчета метрологических характеристик информационно-измерительных приборов и систем.

- ПК-23. Разрабатывать перспективный план развития материально-технической базы измерений, выполнять технико-экономическое обоснование вариантов технического переоснащения, в составе группы специалистов по проектированию информационно-измерительной техники или самостоятельно.

- ПК-24. Разрабатывать техническую документацию на проектируемые приборы и системы в составе группы специалистов или самостоятельно; сопровождать приемочные испытания новых типов приборов и систем информационно-измерительной техники.

- ПК-25. Осуществлять авторский надзор за изготовлением, монтажом и эксплуатацией приборов и систем информационно-измерительной техники.

- ПК-29. Рассчитывать и анализировать надежность работы проектируемых систем.

Инновационная деятельность

- ПК-49. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям.

# Требования к компетенциям специалиста для специальности 1-54 01 02

# Требования к академическим компетенциям специалиста

Специалист должен:

-АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-4. Уметь работать самостоятельно.

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

# Требования к профессиональным компетенциям специалиста

Специалист должен быть способен:

# Проектно-конструкторская и научно-исследовательским деятельность

- ПК-9. Анализировать перспективы и направления развития неразрушающих методов контроля и диагностики состояния объектов.

- ПК-10. Намечать основные этапы и проводить научные исследования, опытно-конструкторские работы в направлении разработки основ создания новых методов и приборов контроля качества и состояния объектов.

- ПК-11. Проводить патентные исследования и выявлять патентную чистоту технических решений.

- ПК-12. Исследовать физические явления, физико-химические и механические характеристики веществ, материалов, изделий, технологических процессов и окружающей среды с целью разработки и обоснования новых принципов и методов измерений.

- ПК-13.Составлять научно-технические отчеты.

- ПК-14. Разрабатывать технические задания на проектирование приборов и систем неразрушающего контроля с учетом результатов научно-исследовательских pабот.

- ПК-15. Разрабатывать новые средства и системы контроля и диагностики обеспечивающие наибольший технико-экономический эффект.

- ПК-16. Разрабатывать математические модели для прогноза ресурса технических систем и объектов.

- ПК-17. В составе группы специалистов по проектированию приборов и . ш

неразрушающего контроля или самостоятельно разрабатывать перспективный план развития материально-технической базы методов контроля, выполнять технико-экономическое обоснование вариантов их технического переоснащения.

- ПК-18. В составе группы специалистов или самостоятельно разрабатывать техническую документацию на проектируемые приборы и системы; сопровождать приёмочные испытания новых типов приборов и систем контроля.

- ПК-19. Осуществлять авторский надзор за изготовлением, монтажом и эксплуатацией приборов и систем контроля.

- ПК-20. Решать организационные, технические и технико-экономические задачи производства. Подготавливать техническую документацию к тендерам, проводить экспертизу тендерных материалов и консультаций заказчиков проектов по этим материалам.

- ПК-21. В составе группы специалистов проводить сертификацию приборов и систем неразрушающего  контроля.

- ПК-22. Рассчитывать и анализировать надежность работы проектируемых систем.

- ПК-23. Разрабатывать технологию и технологическую документацию производства технических средств измерительных информационных систем.

- ПК-24. Выбирать материалы, способы и точность обработки деталей при  конструировании изделий информационно-измерительной техники.

ПК-25. Анализировать и оценивать тенденции развития техники и технологий.

# Требования к компетенциям специалиста для специальности 1-54 01 01

# Требования к академическим компетенциям специалиста

Специалист должен:

-АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

- АК-4. Уметь работать самостоятельно.

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

-АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

- А1С-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

# Требования к социально-личностным компетенциям специалиста

Специалист должен:

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

- CJIK-5. Быть способным к критике и самокритике.

- СЛК-6. Уметь работать в команде.

Требования к профессиональным компетенциям специалиста

Специалист должен быть способен:

Организационно-управленческая деятельность

- ПК-3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.

- ПК-11. Проектировать и разрабатывать эффективные методы и средства измерений, контроля и испытаний, методики их аттестации, валидации и верификации, методы сбора, обработки и предоставления данных, основанных на принципах системного и процессного подходов.

# Контрольная и надзорная деятельность

-ПК-26. Организовывать и осуществлять контроль состояния объектов оценки соответствия.

# Инновационная деятельность

# -ПК- 31. Определять цели инноваций (методов, средств, технологий) в области метрологического обеспечения, стандартизации, менеджмента качества и способы их генерации, внедрения и массового освоения в организации.

На изучение учебной дисциплины «Детали приборов» для специальностей: 1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности», 1-38 02 01 «Информационно-измерительная техника», 1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов» отведено 72 учебных часа, в том числе — 48 часов аудиторных занятий, из них лекции — 32 ч.; практические занятия — 16 ч.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование раздела, темы | Лекции (часы) | Практи- ческие занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Проектирование | 6 | 4 | 10 |
| Тема 1. Основные термины и определения | 2 |  | 2 |
| Тема 2. Процесс проектирования | 4 | 4 | 8 |
| Раздел II. Конструирование и расчет элементов приборов | 26 | 12 | 38 |
| Тема 3. Конструирование и расчет соединений | 8 | 2 | 10 |
| Тема 4. Конструирование опор и направляющих | 4 | 2 | 6 |
| Тема 5. Конструирование передач | 8 | 4 | 12 |
| Тема 7. Конструирование валов и осей, муфт | 2 | 2 | 4 |
| Тема 8. Конструирование корпусных деталей приборов | 4 | 2 | 6 |
| ВСЕГО | 32 | 16 | 48 |

На изучение учебной дисциплины «Детали приборов» для направления специальности 1-54 01 01 – 01 «Метрология, стандартизация и сертификация» (машиностроение и приборостроение) отведено 222 учебных часа, в том числе — 118 часов аудиторных занятий, из них лекции — 68 ч.; практические занятия — 34 ч.; лабораторные занятия — 16 ч.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование раздела, темы | Лекции (часы) | Практи-ческие занятия (часы) | Лаборатор ные занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Проектирование | 12 | 2 |  | 14 |
| Тема 1. Основные термины и определения | 4 |  |  | 4 |
| Тема 2. Процесс проектирования | 8 | 2 |  | 10 |
| Раздел II. Конструирование и расчет элементов приборов | 56 | 32 | 16 | 104 |
| Тема 3 Конструирование и расчет соединений | 10 | 8 | 4 | 22 |
| Тема 4. Конструирование опор и направляющих | 12 | 6 | 2 | 20 |
| Тема 5. Конструирование передач | 14 | 10 | 4 | 28 |
| Тема 6 . Конструирование упругих элементов | 8 | 4 | 2 | 14 |
| Тема 7. Конструирование валов, осей и муфт. | 8 | 2 | 2 | 12 |
| Тема 8. Конструирование корпусных деталей приборов | 4 | 2 | 2 | 8 |
| ВСЕГО | 68 | 34 | 16 | 118 |

СОДЕРЖАНИЕ учебного материала

Раздел I. Проектирование

Тема 1. Основные термины и определения

Основные понятия: машина, прибор, деталь, проектирование, конструирование, расчет. Функции, структура и классификация приборов. Результаты проектирования. Автоматизация проектирования.  Виды изделий. Требования к изделиям. Технический уровень и качество. Показатели качества. Методы повышения показателей качества.

Тема 2. Процесс проектирования

Основные положения ЕСКД Стадии разработки проектной и рабочей конструкторской документации (заказ-заявка, техническое задание на проектирование, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация). Основные требования к чертежам. Требования к содержанию и выполнению других конструкторских документов.

Элементы процесса проектирования, проектные операции. Методы генерирования новых технических решений и интенсификация проектных работ. Технические документы, модели, макеты. Элементы конструкции. Выбор материала. Выбор формы. Кинематический и силовой расчеты. Расчет запасов прочности, надежность механизма. Назначение размеров. Назначение норм точности. Унификация и стандартизация. Эргономичность и эстетичность. Общие правила конструирования. Технологические аспекты конструирования (механическая обработка, литье, упрочнение, покрытия, сборка и упаковка). Защита приборов от внутренних и внешних воздействий. Жесткость и прочность конструкций. Особенности проектирования приборов. Защита оператора и среды. Требования ТБ.

Раздел П. Конструирование и расчет элементов приборов

Тема 3. Конструирование и расчет соединений

Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Стандартизация резьб. Конструкция крепежных деталей. Материалы, покрытия, степени точности. Обозначение на чертежах. Конструкции соединений. Условия работоспособности соединения. Расчеты на прочность.

Штифтовые соединения. Разновидности штифтов. Соотношение элементов соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Конструкции соединений. Разновидности шпонок. Соотношение элементов. Параметры шлицевых соединений. Условия работоспособности соединений. Расчеты на прочность.

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые). Припои, клеи. Конструкции соединений. Соединения заформовкой и заливкой. Соединения деформированием материала. Заклепочные соединения. Конструкции и расчеты. Прессовые соединения. Конструкции. Посадки. Расчеты на прочность. Условия работоспособности соединений.

Тема 4. Конструирование опор и направляющих

Классификация опор и направляющих. Опоры скольжения. Конструкции и материалы. Посадки. Расчет опор. Цилиндрические и конические опоры скольжения. Опоры скольжения с точечным и линейчатым контактом (опоры на центрах, опоры на камнях, опоры на шарике). Опоры на кернах, опоры на ножах. Трение в опорах. Расчеты на прочность.

Опоры качения. Стандартные подшипники качения. Конструкции, материалы, точность. Обозначения на чертежах. Конструкции узлов с опорами качения. Смазка, смазочные и уплотнительные устройства. Силы, нагрузки, напряжения. Расчетные нагрузки. Расчеты на прочность и долговечность. Специальные приборные подшипники. Расчеты.

Опоры с упругими элементами. Правила конструирования. Расчеты.

Направляющие с трением скольжения и трением качения. Конструкции и материалы. Трение в направляющих. Расчеты на прочность. Точность направляющих. Бесконтактные опоры и направляющие. Конструкции и материалы. Трение. Принципы расчета. Направляющие с упругими элементами. Правила конструирования. Расчеты плоскопружинных параллелограммов.

Тема 5. Конструирование передач

Виды передач. Выбор двигателя и силовой расчет передач.

Классификация зубчатых передач. Виды зацеплений. Стандартизация эвольвентного зацепления. Стандартные конструкции. Корригирование зацепления. Геометрический расчет передачи. Конструкции и материалы зубчатых колес. Кинематический и силовой расчет передач. Соединение зубчатых колес и валов. Расчет зубъев на изгиб, расчет на контактную прочность. Передачи винтовыми колесами, червячные передачи. Стандартизация параметров. Особенности конструкций. Материалы. Расчеты на прочность. Волновые передачи. Конструкции и материалы. Кинематический и силовой расчеты. Расчет на прочность.

Фрикционные передачи. Типы. Конструкции и материалы. Кинематический и силовой расчеты. Расчеты на прочность.

Передачи гибкой связью. Типы передач. Конструкции ременных и цепных передач. Кинематический и силовой расчеты. Расчет на прочность.

Шарнирные и рычажные механизмы. Конструкции и материалы. Геометрический, кинематический и силовой расчеты.

Винтовые механизмы. Основные типы и схемы. Применяемые резьбы. Конструкции и материалы винтовых механизмов с трением скольжением и трением качения. Кинематический и силовой расчеты, расчет на прочность.

Тема 6. Конструирование упругих элементов

Упругие элементы, основные понятия, классификация.

Плоские пружины. Конструкции и материалы. Расчеты. Моментные спиральные пружины. Конструкции и материалы. Расчеты. Винтовые пружины растяжения и сжатия. Конструкции и применяемые материалы. Нормы точности. Расчеты. Винтовые пружины кручения. Конструкции, материалы. Расчеты. Упругие элементы приборов для измерения давления и силы. Конструкции и материалы. Расчеты.

Тема 7. Конструирование валов, осей и муфт

Валы и оси. Назначение и классификация. Основные элементы. Конструкции и материалы. Выполнение чертежей валов и осей. Расчеты.

Муфты. Назначение и классификация муфт. Соединительные муфты (жесткие, компенсационные, упругие, подвижные). Конструкции и материалы. Расчеты. Сцепные муфты (зубчатые, фрикционные и др.), самоуправляющиеся муфты. Конструкции и материалы. Расчеты.

Тема 8. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРОВ

Корпусные детали. Типы. Переносные, настольные и стоечные исполнения. Открытые и закрытые корпуса. Пыле-, влагозащитные и герметичные исполнения. Конструкции и материалы коробок, плит, станин, рам, кронштейнов, плат и мостов. Соединение корпусных деталей. Нормы точности. Принципы расчета на прочность и жесткость. Герметизация.

Раздел III. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРОВ

Тема 9. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПАРАМЕТРОВ И КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ

Комплексное обеспечение качества на стадиях жизненного цикла изделий (проектирование, изготовление, эксплуатация). Задачи выбора и обеспечения точности параметров изделий. Причины рассеяния параметров при изготовлении деталей. Нормирование точности параметров, допуск параметра. Стандартные нормы точности и качество изделий. Виды взаимозаменяемости. Объекты взаимозаменяемости (сборочная единица, деталь, элемент детали). Обеспечение взаимозаменяемости.

Принципы построения систем допусков, систем допусков и посадок. Принцип предпочтительности. Нормальные условия измерений. Предельные контуры детали. Формализация допусков. Влияющие параметры (диаметр, длина короткой стороны угла, шаг и номинальный диаметр резьбы и т.д.). Группирование влияющих параметров. Уровни относительной точности (квалитеты, классы и степени точности).

Тема 10. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОЧНОСТИ ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И СОПРЯЖЕНИЙ

Стандарты допусков и посадок гладких цилиндрических поверхностей. Поля допусков системы, предпочтительные поля допусков. Допуски, уровни точности (квалитеты). Виды соединений: свободные подвижные, разъемные неподвижные, неразъемные неподвижные. Виды посадок: с гарантированным зазором, с гарантированным натягом, переходные. Предельные зазоры (натяги), средний и вероятные зазоры (натяги). Соотношение зазоров и натягов в переходных посадках. Посадки в системе отверстия и в системе вала, области применения. Рекомендуемые и предпочтительные посадки. Выбор посадок по аналогии. Обозначение размеров с указанием требований точности на чертежах. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками. Указание точности размеров с непроставленными отклонениями (полями допусков). Особенности допусков и посадок изделий из пластмасс.

Тема 11. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Основные понятия: элемент, номинальные, реальные и прилегающие элементы (поверхности, профили). Нормируемый участок. База. Отклонения формы, допуски формы, поля допусков формы. Отклонения расположения, допуски расположения, поля допусков. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. Допуски биения, допуски формы заданного профиля и заданной поверхности, поля допусков. Степени точности допусков формы и расположения поверхностей. Уровни относительной геометрической точности допусков формы и расположения поверхностей. Зависимые допуски. Обозначение допусков формы и расположения на чертежах.

Тема 12. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Влияние микрогеометрии поверхности на качество продукции, оптимальная шероховатость. Параметры волнистости поверхностей. Параметры и характеристики шероховатости поверхностей, базовая длина, высотные и шаговые параметры. Относительная опорная длина профиля. Связь допусков размеров, формы и высотных параметров шероховатости поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах.

Тема 13. СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОРМ ТОЧНОСТИ ТИПОВЫХ

ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ПРИБОРОВ

Призматические и конусные детали. Допуски углов, степени точности, интервалы определяющих размеров, выражение допусков в угловых и линейных единицах. Параметры конических соединений: диаметр, конусность, базорасстояние. Система допусков и посадок для конических деталей и соединений. Указания угловых размеров, допусков углов призматических элементов, допусков и посадок конусов на чертежах.

Стандартизация подшипников качения. Обозначение и классы точности подшипников качения. Поля допусков колец подшипников качения. Посадки колец подшипников качения, выбор посадок. Требования к точности формы, расположения и шероховатости поверхностей, сопрягаемых с подшипниками. Обозначение посадок подшипников качения на чертежах.

Стандартизация резьбовых деталей и соединений. Основные параметры. Погрешности размеров резьбы. Приведенный средний диаметр резьбы. Резьбовые сопряжения с зазором. Резьбовые сопряжения с натягом, особенности сборки. Переходные резьбовые посадки. Элементы заклинивания. Выбор резьбовых посадок. Обозначения резьбы на чертежах с указанием точности резьбовых деталей и сопряжений.

Зубчатые колеса и передачи: классификация. Влияние погрешностей на работоспособность и надежность передачи. Нормы точности зубчатых колес и передач. Нормы кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев, бокового зазора и межосевого расстояния. Степени точности, виды сопряжений и допусков бокового зазора, классы точности межосевого расстояния. Соотношения между нормами точности зубчатых колес. Показатели точности зубчатых колес и передач по нормам кинематической точности, плавности, контакта зубьев, по нормам бокового зазора и межосевого расстояния. Комплексные и дифференциальные показатели, предельные отклонения и допуски. Контроль точности зубчатых колес и передач. Рабочий чертеж зубчатого колеса. Обозначение точности зубчатых колес и передач.

Стандартизация штифтов и штифтовых соединений. Допуски и посадки штифтов, выбор посадок. Стандартизация шпонок и шпоночных соединений. Виды соединений (свободное, нормальное и плотное). Типы и основные элементы шлицевых деталей и соединений (диаметры, ширина шлиц). Виды центрирования, принципы их выбора. Стандартизация точности шлицевых прямобочных соединений. Поля допусков и рекомендуемые посадки. Обозначение точности штифтовых, шпоночных и шлицевых соединений и деталей на чертежах.

Тема 14. РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ

Размерный анализ. Точность размеров, входящих в размерные цепи. Основные понятия, относящиеся к расчету размерных цепей: виды цепей, звенья, виды звеньев, передаточные отношения. Прямая и обратная задачи размерного анализа. Методы решения размерных цепей. Расчет размерных цепей методом максимума-минимума. Расчет размерных цепей с использованием теории вероятностей. Методы обеспечения точности замыкающего звена. Метод полной взаимозаменяемости. Методы неполной взаимозаменяемости. Селективная сборка. Индивидуальный подбор. Методы компенсации. Компенсаторы, используемые для обеспечения размера замыкающего звена. Приемы технологической компенсации: удаление припуска с поверхности детали-компенсатора, совместная обработка поверхностей. Регулировка.

# ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКая часть

Список литературы

## Основная литература

- Расчет и конструирование механизмов приборов и установок. Учебное пособие для вузов / Ю.В. Милосердин  [и др.]. – М.: Машиностроение, 1985. – 408 с.

- Скойбеда, А.Т. Детали машин и основы конструирования. Учебное пособие / А.Т. Скойбеда, А.В. Кузьмин, Н.Н. Макейчик. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. – 560 с.

- Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для машиностроительных спец. вузов / П.Ф. Дунаев, О.П.Леликов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1998. – 447 с.

- Миловидов, С.С.  Детали машин и приборов: учеб. пособие для вузов  / С.С.  Миловидов. – М: Высшая школа, 1971. – 488 с.

- Иванов, М.Н. Детали машин: учебник для вузов / М.Н. Иванов. – М.: Высшая школа, 2002. – 383 с.

- Соломахо, В.Л. Нормирование точности и технические измерения: учеб. пособие для студентов вузов по машиностроительным специальностям / В.Л. Соломахо, Б.В. Цитович, С.С. Соколовский. – Минск: Издательство Гревцова, 2011. – 359 с.

- Никифоров, А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: учеб. пособие для машиностроительных специальностей вузов / А.Д. Никифоров – М.: Высшая школа, 2000. – 510 с.

- Нормирование точности и технические измерения. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие для студентов инженерно-технических специальностей: в 2 ч. / Б.В.Цитович [и др.]; под ред. Б.В.Цитовича и П.С.Серенкова. – Минск: БНТУ, 2006. – 2 ч.

## Дополнительная литература

- Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование: в 2 частях / О.Ф.Тищенко [и др.]: под общ. Ред. О.Ф.Тищенко. – М.: Высш. школа, 1988. – 2 ч.

- Конструирование приборов: В 2 кн. / В.Краузе [и др.]:  под общ. Ред. В.Краузе. – М.: Машиностроение, 1987. – 2 кн.

- Чурабо, Д.Д. Детали и узлы приборов: Конструирование и расчет: Справочное пособие / Д.Д.Чурабо. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 1975. – 559 с.

- Справочник конструктора-приборостроителя: в 2 кн. / Соломахо В.Л. [и др.]. – Мн: Вышэйшая школа, 1990. – 2 кн.

- Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т./ В.И.Анурьев. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 3 т.

- Орлов, П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: в 2 кн. / П.И.Орлов. – М.: Машиностроение, 1983. – 2 кн.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- решение индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием учебных занятий;

- подготовка курсового проекта или расчетно графической работы по индивидуальным заданиям, в том числе разноуровневым заданиям.

Рекомендуемые средства диагностики

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный и письменный опрос во время практических занятий;

- проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам;

- защита выполненных на практических  или лабораторных занятиях индивидуальных заданий;

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- защита курсового проекта или курсовой работы

- сдача зачета по дисциплине;

- сдача экзамена.

Примерный перечень тем практических занятий

- Изучение на примерах основных положений ЕСКД, проектной и рабочей конструкторской документации (заказ-заявка, техническое задание на проектирование, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация).

- Практическое изучение основных требований к чертежу общего вида.

- Конструирование и расчет опор на подшипниках качения.

- Конструирование и расчет направляющих.

- Конструирование и расчет зубчатой (червячной) передачи.

- Конструирование и расчет ременной передачи.

- Конструирование и расчет фрикционной передачи.

- Конструирование и расчет передачи винт-гайка.

- Выбор электродвигателя. Силовой и кинематический расчет привода.

- Нормирование точности размеров гладких цилиндрические деталей и сопряжений. Расчет посадок.

- Нормирование точности формы и расположения поверхностей.

- Выбор посадок подшипников качения.

- Оформление требований к подшипниковому узлу и отдельным деталям на чертежах.

Примерный перечень тем лабораторных занятий

- Определение коэффициента сцепления в болтовом соединении.

- Изучение, исследование и расчет опор на подшипниках качения.

- Определение коэффициента сцепления фрикционной муфты.

- Определение жесткости станины прибора.

- Определение характеристик пары винт-гайка.

- Изучение характеристик привода линейного перемещения стола измерительного прибора.

- Исследование параметров привода поворота стола измерительного прибора.

- Исследование параметров направляющих прямолинейного движения

- Исследование параметров зубчатой (червячной) передачи.

- Определение КПД зубчатой передачи.

- Нормирование точности и контроль параметров зубчатых колес.

- Нормы точности и контроль размеров гладких наружных и внутренних цилиндрических поверхностей.

Примерное содержание курсового проекта

Целью курсового проекта является закрепление знаний, полученных в ходе изучения дисциплины и навыков использования методов проектирования, принципов расчетов прочности и точности деталей и узлов приборов. Исходным документом для выполнения курсового проекта является схема прибора и его основные технические характеристики. Курсовой проект включает: описание конструкции сборочной единицы; выбор, обоснование и расчет размеров и требований к деталям, расчеты подтверждающие работоспособность прибора, включая расчеты на прочность резьбовых деталей, шпоночных и др. соединений, зубчатых колес и передач; направляющих и опор, валов и др. деталей. В графическую часть курсового проекта входят чертеж общего вида прибора (сборочной единицы) и рабочие чертежи типовых деталей, например, вала, втулки, зубчатого колеса.

Примерный перечень тем курсовых проектов

- Двухкоординатный столик измерительного прибора.

- Приспособление для контроля размеров, погрешностей формы или расположения поверхностей типовых деталей.

- Однокоординатный столик измерительного прибора.

- Привод линейного перемещения стола измерительного прибора.

- Привод поворота стола измерительного прибора.

- Привод линейного перемещения оптической системы прибора.

- Привод перемещения технологического лазера.

Примерная тематика расчетно-графической работы

- Выполнение расчета привода стола контрольно-измерительного прибора (проектировочный и проверочный расчеты)

- Оформление чертежей узлов и деталей

Методы обучения

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения учебной дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на практических и лабораторных занятиях и при самостоятельной работе;

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, «мозговой штурм» и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях и конференциях;

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий

для самостоятельной работы

- Чертеж общего вида. Основные требования, содержание, проставляемые размеры. Технические требования на чертеже общего вида.

- Виды соединений деталей приборов. Резьбовые соединения. Виды резьбовых соединений.

- Типы резьбовых соединений. Стандартизация резьбовых деталей. Прочность винта.

- Расчет болтовых соединений на разрыв и на срез.

- Стандартизация крепежных резьб. Условие самоторможения. Условия прочности винта и гайки.

- Заклепочные соединения. Расчет прочности соединений.

- Шпоночные соединения. Срез шпонки. Смятие шпонки.

- Штифтовые соединения вала и ступицы. Условие равнопрочности. Применение фиксирующих штифтов.

- Механические передачи. Основные виды. Передачи зацеплением и фрикционные передачи.

- Передача цилиндрическими колесами. Расчет зубчатых передач на изгиб зуба.

- Проектирование зубчатых передач. Выбор модуля.

- Червячные и конические передачи. Проверочный расчет передач. Условие самоторможения.

- Расчет зубчатых передач на контактную прочность.

- Зубчатые механизмы. Стандартизация эвольвентного зацепления. Методы нарезания колес.

- Ременные передачи. Виды передач. Достоинства и недостатки. Форма ремней. Напряжения в ремнях.

- Контактные напряжения во фрикционных передачах. Передаваемый момент.

- Силы во фрикционных передачах. Необходимая сила нажатия роликов. Вариаторы.

- Конструирование валов и осей. Передача крутящего момента и осевой силы.

- Расчет валов на жесткость при изгибе и кручении.

- Расчет валов редуктора на прочность при изгибе и кручение.

- Муфты. Типы муфт. Соединительные муфты.

- Сцепные муфты. Подвижные муфты.

- Компенсирующие муфты. Упругие муфты.

- Виды муфт. Жесткие и упругие муфты.

- Центробежные и обгонные муфты.

- Предохранительные муфты. Расчет передаваемого момента (предельного).

- Расчет фрикционных муфт. Необходимое осевое усилие.

- Опоры скольжения. Виды трения. Расчет диаметра вала в подшипнике скольжения.

- Упругие опоры. Область применения. Расчеты.

- Подшипники качения. Виды и типы подшипников. Выбор типа подшипника в зависимости от нагрузки. Контактные напряжения.

- Выбор подшипников качения. Расчет долговечности подшипников.

- Передача винт-гайка. Разновидности передачи. Материал элементов. Выбор зазоров. Межвитковое давление.

- Передача винт-гайка. Расчет диаметра винта. Проверка продольной устойчивости ходового винта. Необходимый крутящий момент.

- Направляющие. Виды и формы. Трение в направляющих скольжения. Условие заклинивания.

- Направляющие качения. Расчеты. Назначение. Форма. Конструктивные особенности.

- Упругие элементы приборов. Виды и назначение пружин. Расчет плоских пружин. Упругие направляющие.

- Пружины сжатия-растяжения (винтовые), деформация и напряжение в витках. Расчет винтовых пружин. Жесткость и прочность пружины.

- Плоские и спиральные пружины. Материал пружин. Напряжения в спиральной плоской пружине.

- Требования к точности размеров на чертежах.

- Смысл терминов «номинальная поверхность», «реальная поверхность», «прилегающий элемент», «отклонение формы», «допуск формы».

- Какие допуски размеров и формы стандартизованы.

- Как обозначаются допуски размеров и формы на чертежах.

- Смысл терминов «номинальное расположение поверхностей», «реальное расположение поверхностей», «базовый элемент», «отклонение расположения», «допуск расположения».

- Какие допуски расположения стандартизованы.

- Как обозначаются допуски расположения на чертежах.