Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области сельского хозяйства

#### Утверждаю

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

________________        В.А. Богуш

«____» ____________ 20___ г.

Регистрационный № ТД-____/тип.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

### Типовая учебная программа

по учебной дисциплине для специальности

1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство

| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ________________ В.А. Самсонович «_______» _______________ 20__ г. | Согласовано Начальник управления высшего образования Министерства образования ##### Республики Беларусь _________________ С.А. Касперович «_______» _______________ 20__ г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Директор Государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» ____________________ С.Н. Лецко «_______» ______________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ____________________ И.В. Титович «_______» _______________ 20__ г. |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области сельского хозяйства ________________ П.А. Саскевич «_______» ______________ 20__ г. | Эксперт-нормоконтролер _________________ ______________ «_______» _______________ 20__ г. |

Минск 20____

Составители:

В.В. Васильев, заведующий кафедрой строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», кандидат технических наук, доцент;

И.А. Левшунов, старший преподаватель кафедры мелиорации и водного хозяйства учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия».

Рецензенты:

Кафедра природообустройства учреждения образования «Брестский государственный технический университет» (протокол № 8 от 22.04.2016г.);

Б.И. Богданец, генеральный директор областного унитарного предприятия «Гродномелиоводхоз».

Рекомендована к утверждению в качестве типовой:

Кафедрой строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (протокол № 8 от 26.04.2016г.);

Методической комиссией мелиоративно-строительного факультета учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (протокол № 10 от 24.06.2016 г.);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (протокол № 01 от 28.09.2016 г.);

Научно-методическим советом по специальностям природообустройства и строительства Учебно-методического объединения по образованию в области сельского хозяйства (протокол № 41 от 06.09.2016 г.).

Ответственный за редакцию: Скикевич Т.И.

Ответственный за выпуск:

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель преподавания учебной дисциплины – формирование теоретических и практических знаний по управлению водным режимом почвы в соответствии с требованиями сельскохозяйственного производства, по эксплуатации каналов, дренажа, систем дождевания, различных мелиоративных сооружений, дорог.

Основными задачами учебной дисциплины являются освоение приемов и методов составления хозяйственных планов водопользования и системных планов водораспределения для мелиоративных объектов, анализа состояния мелиоративных систем и разработки планов по их ремонту и улучшению, по составлению проектов реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем.

1.2. Место учебной дисциплины в системе подготовки

специалиста мелиоративного профиля

Учебная дисциплина относится к государственному компоненту цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин, и ее освоение базируется на компетенциях, приобретенных студентами ранее при изучении таких учебных дисциплин, как «Сельскохозяйственные мелиорации», «Гидротехнические сооружения», «Рекультивация и охрана земель».

Мелиорация земель является важным фактором интенсификации сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь. Правильно подобранные и грамотно осуществленные мелиоративные приемы позволяют не только существенно повысить плодородие почвы, но и сохранить и даже улучшить окружающую среду.

Поэтому эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем являются существенным приемом укрепления агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Правовые вопросы сельскохозяйственных мелиораций и реконструкции мелиоративных систем регулируются Законом Республики Беларусь «О мелиорации земель».

В повышении эффективности мелиорируемых земель важная роль отводится кадрам мелиоративного профиля, владеющим теоретической базой и практическими навыками проектирования реконструкции мелиоративных систем с учетом экологических требований и ресурсосбережения.

Учебная программа разработана на основе компетентностного подхода и требований к формированию компетенций, сформулированных в образовательном стандарте высшего образования первой ступени по специальности 1 – 74 05 01 «Мелиорация и водное хозяйство» (ОСВО 1 – 74 05 01 – 2013).

1.3. Требования к освоению учебной дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и развить профессиональные (ПК) компетенции:

ПК-7. Оценивать характер и объёмы дефектов и повреждений осушительной сети и гидротехнических сооружений и проводить силами эксплуатационного персонала ремонтно-восстановительные работы;

ПК-21. Осуществлять авторский надзор за строительством мелиоративных систем и сооружений;

ПК-27. Производить строительные работы по экспериментальным проектам с апробацией новых технологий, строительных материалов и конструкций.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- основные направления совершенствования и реконструкции мелиоративных систем;

- задачи службы эксплуатации по обеспечению работоспособности элементов систем;

- методику контроля, расчёта и регулирования водного режима почвы для сельскохозяйственных культур;

- особенности реконструкции и модернизации мелиоративных систем;

уметь:

- оценивать техническое состояние отдельных элементов и мелиоративных систем в целом, своевременно выявлять и устранять дефекты;

- применять комплекс мероприятий по регулированию водного режима почвы на различных мелиоративных системах;

- планировать основные мероприятия по реконструкции и ремонту мелиоративных систем и принимать объекты в эксплуатацию;

владеть:

- междисциплинарным подходом при планировании, разработке и обеспечении эксплуатационных мероприятий на мелиоративных системах;

- способами реконструкции мелиоративных систем.

1.4. Структура содержания учебной дисциплины

На изучение учебной дисциплины для дневной формы получения высшего образования отводится всего 168 часов, из них аудиторных – 102 часа. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 50 часов, практические занятия – 52 часа. Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен, курсовой проект.

2.  ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Название разделов, тем | Всего аудиторных часов | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практические |
| 1 | Введение | 1 | 1 |  |
| 2 | 1. Эксплуатация мелиоративных систем | 58 | 26 | 32 |
| 3 | 1.1.Организация эксплуатации мелиоративных систем | 1 | 1 |  |
| 4 | 1.2. Регулирование водного режима почвы | 14 | 6 | 8 |
| 5 | 1.3. Повреждения и деформации мелиоративных систем | 8 | 2 | 6 |
| 6 | 1.4. Эксплуатационные работы на осушительных системах | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 1.5. Содержание эксплуатационных и внутрихозяйственных дорог | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 1.6. Эксплуатация оросительных систем | 6 | 2 | 4 |
| 9 | 1.7. Ремонт мелиоративных систем | 8 | 4 | 4 |
| 10 | 1.8. Эксплуатация насосных станций | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 1.9. Эксплуатация прудов и водохранилищ. | 4 | 2 | 2 |
| 12 | 2. Реконструкция мелиоративных систем | 44 | 24 | 20 |
| 13 | 2.1. Общие сведения о реконструкции мелиоративных систем | 1 | 1 |  |
| 14 | 2.2. Мелиоративные системы и их элементы, подлежащие реконструкции и ремонту | 3 | 3 |  |
| 15 | 2.3. Комплексные инженерные изыскания объектов реконструкции | 6 | 4 | 2 |
| 16 | 2.4. Оценка фактического состояния мелиоративной системы. Реконструкция закрытой осушительной сети | 8 | 2 | 6 |
| 17 | 2.5. Реконструкция открытой осушительной сети | 10 | 4 | 6 |
| 18 | 2.6. Мероприятия по организации поверхностного стока, агромелиоративные и культуртехнические мероприятия в составе проектов реконструкции ГМС | 8 | 2 | 6 |
| 19 | 2.7. Особенности реконструкции мелиоративных систем на объектах, загрязнённых радионуклидами. Требования по охране окружающей среды на объектах реконструкции | 2 | 2 |  |
| 20 | 2.8. Общие требования, задачи и состав проекта по реконструкции оросительных систем | 2 | 2 |  |
| 21 | 2.9. Водозаборные сооружения и трубопроводная оросительная сеть. | 2 | 2 |  |
| 22 | 2.10. Источник орошения, насосная станция, дождевальная техника при реконструкции оросительных систем | 2 | 2 |  |
|  | Итого | 102 | 50 | 52 |

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Понятие о мелиоративных системах и их реконструкции. Этапы развития строительства и эксплуатации мелиоративных систем в Беларуси. Тенденции технического совершенствования, реконструкции и надежности мелиоративных систем и их эксплуатации. Концепция (основные направления) развития мелиорации земель и их использования в Республике Беларусь на современном этапе. Роль правильной эксплуатации мелиоративных систем в сельскохозяйственном производстве, практические показатели работы. Содержание курса эксплуатации и реконструкции мелиоративных систем, цель его изучения. Место и роль дисциплины в инженерной подготовке специалистов, связь с другими учебными дисциплинами.

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

1.1. Организации эксплуатации мелиоративных систем

Мелиоративные осушительные и осушительно-увлажнительные системы, их конструкция и составляющие элементы, насыщенность сооружениями, средствами автоматики, эксплуатационными устройствами. Эксплуатационные требования к техническим устройствам систем. Классификация систем и различия в их эксплуатации.

Структура и штаты службы эксплуатации. Правила технической эксплуатации мелиоративных систем в Республике Беларусь. Права и обязанности эксплуатационного персонала. Эксплуатационное обслуживание систем. Задачи службы эксплуатации. Производственно-финансовое планирование и отчетность. Паспортизация, кадастр и инвентаризация на мелиоративных системах. Приемка в эксплуатацию мелиоративных объектов. Производственные исследования на системах. Затраты на эксплуатационные работы.

1.2. Регулирование водного режима почвы

Использование осушаемых земель в Республике Беларусь. Требования сельскохозяйственного производства к водному режиму почвы. Формирование водного режима почвы и необходимость его оперативного регулирования. Приемы регулирования водного режима почвы. Понятие о плановом водопользовании. Методика составления хозяйственного плана водопользования при дождевании сельскохозяйственных культур и при подпочвенном увлажнении. Оперативный план регулирования водного режима почвы. Понятие о системном водораспределении. Методика составления системного плана водораспределения. Проведение планов, корректировка в процессе проведения. Учет воды на системе. Контроль водного режима почвы. Назначение и задачи эксплуатационной гидрометрии. Размещение и оборудование гидрометрических устройств. Использование гидротехнических сооружений для учета воды. Организация и проведение гидрометрических наблюдений.

1.3. Повреждения и деформации мелиоративных систем

Причины повреждений и деформаций элементов мелиоративной системы. Условия работы каналов, дрен, сооружений, дамб в разные периоды года и виды деформаций, появляющихся под воздействием природных факторов. Деформации, возникающие из-за недостатков проектирования и строительства систем. Деформации, связанные с неправильной эксплуатацией и недостатками использования земель. Приемы обнаружения деформаций. Предупреждение деформаций.

1.4. Эксплуатационные работы на осушительных системах

Основные требования к техническому состоянию элементов мелиоративных систем. Береговая обстановка, назначение и устройство. Надзор за техническим состоянием систем и сооружений, оценка безопасности их работы путем систематических наблюдений, периодических и внеочередных замеров, нивелировки, обследований. Составление дефектных ведомостей. Уходные работы по содержанию водоприемников, каналов, дрен и сооружений. Особенности эксплуатационных работ на системах в разные периоды года. Работы по пропуску паводков. Эксплуатационные работы на польдерных системах. Эксплуатация дамб обвалования польдеров. Предупреждение и ликвидация пожаров на болотах. Противомалярийные мероприятия. Обновление агромелиоративных мероприятий, ложбин стока. Эксплуатация природоохранных сооружений. Государственный надзор за выполнением технических требований по эксплуатации мелиоративных систем и сооружений на них.

1.5. Содержание эксплуатационных и внутрихозяйственных дорог

Автомобильные дороги как объект эксплуатации. Эксплуатационные качества дорог, критерии их оценки. Влияние природных факторов на эксплуатационное состояние дорог. Методы и приборы для оценки состояния и прочности дорожных одежд. Оценка ровности, шероховатости и сцепных качеств дорожных покрытий. Определение величины износа дорожного покрытия.

Воздействие транспортных средств и природных факторов на дорогу и сооружения. Деформации земляного полотна, дорожных покрытий, сооружений и элементов обустройства дорог.

Содержание дорог в летний и осенний периоды: земляного полотна, сооружений и дорожной обстановки, проезжей части с разными типами покрытий, обеспыливание и очистка дорог, борьба с сорняками, уход за древесными посадками. Содержание дорог зимой: защита от снежных заносов, очистка дорог от снега, борьба с зимней скользкостью и наледью. Содержание дорог в весенний период: особенности весенних работ по содержанию дорог, пропуск паводка и льда через дорожные сооружения, предохранение дорог от разрушений.

Текущий, средний и капитальный ремонты дорог и сооружений. Ремонт грунтовых автомобильных дорог, гравийных и щебеночных покрытий. Контроль качества ремонтных работ. Реконструкция дорог. Определение участков реконструкции. Методы реконструкции. Реконструкция сооружений.

Приемка в эксплуатацию построенных и отремонтированных участков автомобильных дорог. Паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог и сооружений. Безопасность труда при эксплуатационных работах на дорогах. Охрана природы при эксплуатации дорог.

1.6. Эксплуатация оросительных систем

Состав элементов дождевальной оросительной системы. Надзор, уход и обслуживание оросительных систем. Дождевальные машины, применяемые в Республике Беларусь. Подготовка машин к работе и зимнему хранению. Техническое обслуживание во время работы и при хранении. Деформации и повреждения дождевальных систем и машин. Ремонт систем и машин. Особенности эксплуатации дождевальных машин при внесении с поливной водой удобрений и микроэлементов. Эксплуатационные работы на самотечных оросительных системах. Особенности эксплуатации систем при использовании сточных вод на орошение, организация земледельческих полей орошения. Круглогодовое и сезонное использование сточных вод. Подбор сельскохозяйственных культур и способов поливов. Использование осадка сточных вод. Контроль за санитарным состоянием грунтовых и поверхностных вод. Требования санитарии при работе на земледельческих полях орошения.

1.7. Ремонт мелиоративных систем

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта гидромелиоративных систем и сооружений в Республике Беларусь. Виды и сроки ремонтов. Планирование ремонтов. Проектно-сметная документация. Организация и механизация ремонтно-эксплуатационных работ. Очистка каналов от растительности и наносов. Ремонт дренажных устьев, смотровых и поглощающих колодцев, ремонт и промывка дренажных линий. Ремонт гидротехнических сооружений, земляных дамб.

1.8. Эксплуатация насосных станций

Общие сведения о насосных станциях и их классификация. Состав основного, вспомогательного и эксплуатационного оборудования. Планирование эксплуатационных работ. Эксплуатационный штат, права и обязанности работников. Учет работы насосной станции. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. Техническая документация и отчетность. Подготовка насосного оборудования к эксплуатации. Надзор и уход за сооружениями и оборудованием. Эксплуатация стационарных, передвижных и плавучих насосных станций. Техническое обслуживание насосных агрегатов, вспомогательных систем и приборов. Профилактические осмотры и проверки оборудования. Консервация и хранение оборудования. Особенности эксплуатации канализационных насосных станций. Повреждение основного и вспомогательного оборудования. Виды ремонтов, организация и проведение ремонтных работ.

1.9. Эксплуатация прудов и водохранилищ

Основные условия надежной эксплуатации прудов и водохранилищ. Наблюдения на прудах и водохранилищах. Система контроля и надзора за работой сооружений. Причины и виды повреждений плотин и их оснований. Аварии плотин, их предупреждение и ликвидация. Заиление прудов и водохранилищ и борьба с ним. Подготовка к пропуску паводка. Ледовые образования, борьба с заторами, пропуск льда и других плавучих предметов через водосбросы. Работа по уходу и ремонту на прудах и водохранилищах. Эксплуатационные природоохранные мероприятия. Использование мелководий.

2. РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

2.1. Общие сведения о реконструкции мелиоративных систем

Основные понятия дисциплины, цель и задачи реконструкции мелиоративных систем. Порядок разработки документации и ресурсы, необходимые для проведения реконструкции мелиоративных систем. Выбор объектов для проведения реконструкции мелиоративных систем. Причины проведения реконструкции мелиоративных систем. Предельные состояния элементов мелиоративных систем, их физический и моральный износ.

2.2. Мелиоративные системы и их элементы,

подлежащие реконструкции и ремонту

Основные причины и способы реконструкции по видам ГМС. Состав работ и мероприятий по реконструкции осушительных систем и водоприемников. Способы реконструкции осушительных систем в различных природных условиях. Структура проектной документации на реконструкцию сооружений мелиоративных систем.

2.3. Комплексные инженерные изыскания объектов реконструкции

Общие требования к проведению изысканий при составлении рабочих проектов реконструкции мелиоративных систем. Подготовительный и рекогносцировочный этапы обследования объектов реконструкции. Обследование дренажных систем и смотровых колодцев. Наблюдение за режимом УГВ и дренажным стоком на объектах реконструкции. Обследование открытой сети, плотин, дамб. Особенности изысканий мелиоративных объектов, загрязнённых радионуклидами.

2.4. Оценка фактического состояния мелиоративной системы.

Реконструкция закрытой осушительной сети

Характеристика мелиоративного состояния земель объекта реконструкции. Оценка работоспособности закрытого дренажа. Основные схемы реконструкции с закрытым дренажом. Восстановление работоспособности дренажа при его заилении (заохривании).

2.5. Реконструкция открытой осушительной сети

Мероприятия по реконструкции водоприемников и количественная оценка эрозионно-аккумулятивных процессов. Классификация водоприемников и рекомендуемые мероприятия по реконструкции открытых водотоков. Определение пропускной способности русел открытых водотоков при реконструкции мелиоративной системы. Предупреждение местных деформаций русел открытой сети при её реконструкции. Порядок построения продольных профилей реконструируемых каналов. Проектирование и реконструкция нагорных и ловчих каналов.

2.6. Мероприятия по организации поверхностного стока,

агромелиоративные и культуртехнические мероприятия в составе

проектов реконструкции ГМС

Организация поверхностного стока при реконструкции мелиоративных систем. Эффективность агромелиоративных мероприятий и их характеристика. Требования, предъявляемые к культуртехническим работам при реконструкции мелиоративных систем. Состав культуртехнических работ на реконструируемых мелиоративных системах. Окультуривание мелиорируемых земель. Культуртехническая карта.

2.7. Особенности реконструкции мелиоративных систем на объектах,

загрязнённых радионуклидами. Требования по охране окружающей среды

на объектах реконструкции

Инженерные решения, направленные на снижение поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию. Выбор объектов для проведения реконструкции мелиоративных систем, загрязнённых радионуклидами. Реконструкция осушительной сети и культуртехнические работы на загрязнённых радионуклидами землях. Общие природоохранные требования к проведению реконструкции мелиоративных систем. Мероприятия по предотвращению деградации и восстановлению мелиорированных сельскохозяйственных земель. Правила размещения, создания, восстановления и содержания полезащитных лесных полос на объектах реконструкции.

2.8. Общие требования, задачи и состав проекта по реконструкции

оросительных систем

Общие требования, предъявляемые к реконструкции оросительных систем. Основные задачи реконструкции оросительных систем. Общий состав мероприятий по реконструкции оросительных систем. Общая схема составления проекта реконструкции оросительных систем. Основные разделы проекта реконструкции оросительных систем.

2.9. Водозаборные сооружения и трубопроводная оросительная сеть

Требования к водозаборным сооружениям при реконструкции оросительных систем. Определение остаточного ресурса трубопроводной оросительной сети, визуальный и измерительный контроль. Методы неразрушающего контроля трубопроводной оросительной сети. Оформление результатов визуального и измерительного контроль трубопроводной оросительной сети и условия определение её величины остаточного ресурса. Дефекты изоляционного покрытия оросительного трубопровода, определение коэффициента готовности оросительной сети.

2.10. Источник орошения, насосная станция, дождевальная техника

при реконструкции оросительных систем

Требования к источникам орошения при реконструкции оросительных систем. Выбор насосных станций при реконструкции оросительных систем. Реконструкция мелиоративной насосной станции. Оценка дождевальной техники на реконструируемых оросительных системах по ресурсным и технологическим показателям. Основные направления обновления дождевальной техники.

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Литература

Основная

- Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы // постановление Совета Министров Республики Беларусь № 196 от 11.03.2016 г. – Минск, 2016,–61 с.

- О мелиорации земель: Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 423-3 // Нац. Реестр правовых актов Республики Беларусь.–2008.–№ 184. 2/1520.–С. 122–132.

- Правила эксплуатации (обслуживания) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 10 июля 2009 г., № 920 // Нац. Реестр правовых актов Республики Беларусь.–2010.–№ 183. 5/30173.–С.6–56.

- Равовой, П. У. Эксплуатация мелиоративных и водохозяйственных систем: учебник / П. У. Равовой, Т. П. Иванова. – Горки: БГСХА, 2005.–312 с.

- Кавешников, Н. Т. Эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений: учеб. пособие / Н. Т. Кавешников.–М.: Агропромиздат, 1989.–272 с.

- Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения: учеб. пособие / И. И. Леонович [и др.]; под общ. ред. И. И. Леоновича. – Минск: Высш. шк., 1988.–347 с.

- Равовой, П. У. Эксплуатация инженерных систем: внутрихозяйственные автомобильные дороги: пособие / П. У. Равовой, Т. П. Иванова. – Горки: БГСХА, 2001.–56 с.

Дополнительная

- Технический кодекс установившейся практики. Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проектирования. ТКП 45–3.04–8–2005 (02250). – Минск, 2006.–106 с.

- Технический кодекс установившейся практики. Реконструкция осушительных систем. Правила проектирования. ТКП 45–3.04–177–2009 (02250). – Минск, 2010,–54 с.

- Технический кодекс установившейся практики. Ремонт мелиоративных систем. Правила проектирования. ТКП 45–3.04–176–2009 (02250). – Минск, 2010,–35 с.

- Технический кодекс установившейся практики. Осушительно-увлажнительные мелиоративные системы. Правила проектирования. ТКП 45–3.04–203–2010 (02250). – Минск, 2011,–90 с.

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта гидромелиоративных систем и сооружений в Белорусской ССР. – Минск: Мелиоводхоз БССР, 1990.–36 с.

- Голченко, М. Г. Мелиорация и эксплуатация гидромелиоративных систем: учеб. пособие / М. Г. Голченко, Г. И. Михайлов, П. У. Равовой. – Минск: Выш. шк., 1985.–303 с.

- Евсеев Г. А. Эксплуатация дождевальных машин. Производственное издание / Г. А. Евсеев. – М.: Россельхозиздат, 1987.–208 с.

- Корженевский, А. Н. Эксплуатация осушительных систем: организация и технология: пособие / А. Н. Корженевский – М.: Агропромиздат, 1986.–86 с.

- Лихацевич, А. П. Мелиорация земель в Беларуси: пособие / А. П. Лихацевич, А. С. Мееровский, Н. К. Вахонин. – Минск: БелНИИМиЛ, 2001.–308 с.

- Песков, В. Г. Механизация эксплуатационных работ на гидромелиоративных системах: Справочник / В. Г. Песков, В. С. Зинь, Л. В. Мобило. – М.: Агропромиздат, 1986.–143 с.

- Равовой, П. У. Эксплуатация мелиоративных и водохозяйственных систем: метод, указания по курсовому проектированию / П. У. Равовой, В. В. Васильев. – Горки: БГСХА, 2010.–76 с.

- Михайлов, Г. И. Осушение тяжелых почв / Г. И. Михайлов. – Горки, 2000.–64 с.

- Лысов, К. И. Эксплуатация мелиоративных насосных станций: учеб. пособие / К. И. Лысов, И. А. Чаюк, Г. Е. Мускевич. – М.: Агропромиздат,   1988.–255 с.

- Лихацевич, А. П. Сельскохозяйственные мелиорации: учеб. для высш. учеб. заведений / А. П. Лихацевич, М. Г. Голченко, Г. И. Михайлов; под ред.   А. П. Лихацевича. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010.–464 с.

4.2. Примерный перечень практических работ

- Составление плана регулирования водного режима почв (при дождевании, подпочвенном увлажнении).

- Определение деформаций (повреждений) мелиоративных каналов.

- Определение деформаций (повреждений) дренажных систем и сооружений.

- Определение дефектов в элементах гидротехнических сооружений.

- Определение ровности дорожного покрытия.

- Определение шероховатости дорожного покрытия.

- Составление дефектной ведомости на мелиоративную систему.

- Подбор эксплуатационного штата и определение затрат на содержание мелиоративной системы осушаемого объекта.

- Определение технико-экономических показателей эксплуатации мелиоративной системы в хозяйстве.

- Составление схемы эксплуатационного оснащения мелиоративной системы.

- Составление плана ремонтных работ осушительной системы.

- Определение водоносности реки и возможного забора воды на увлажнение почвы.

- Составление плана забора воды из источника и распределение ее между участками увлажнения (водопотребителями).

- Составление плана работы насосной станции.

- Реконструкция закрытой осушительной сети.

- Реконструкция открытой осушительной сети.

- Мероприятия по организации поверхностного стока.

4.3. Примерный перечень тем курсовых и дипломных проектов

- Эксплуатация мелиоративной системы.

- Реконструкция и эксплуатация мелиоративной системы.

- Реконструкция мелиоративной системы с разработкой ее эксплуатации.

- Улучшение мелиоративного состояния осушаемых земель.

- Капитальный ремонт и эксплуатация мелиоративной системы.

- Реконструкция и эксплуатация сооружений пруда (водохранилища).

- Ремонт и эксплуатация насосной станции.

4.4. Требования к курсовому проекту

Целью курсового проекта является закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентами в лекционном курсе, и применение этих знаний для разработки эксплуатации и реконструкции мелиоративных систем.

В процессе курсового проекта студенты должны научиться решать конкретные производственные задачи: проводить расчёт регулирования водного режима почвы; определять повреждения и деформации мелиоративных систем; проектировать эксплуатационные работы на осушительных и оросительных системах; проектировать мероприятия по реконструкции мелиоративных систем, организации поверхностного стока, агромелиоративные и культуртехнические мероприятия.

Проект состоит из графического материала и расчетно-пояснительной записки. Примерный объем курсового проекта: расчетно-пояснительная записка объемом 35…45 страниц машинописного текста; графического материала формата А1 – один лист.

Объем пояснительной записки и графической части может быть изменен в сторону его уменьшения по указанию руководителя проекта.

Количество часов, отводимых на выполнение курсового проекта – 50 ч.

Количество зачетных единиц по курсовому проекту – 1.

4.5. Методические рекомендации по организации и выполнению

самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа при выполнении индивидуальных упражнений и заданий в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя по специальному графику вне расписания учебных занятий;

- подготовка рефератов (конспектов) по индивидуальным темам.

4.6. Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для аттестации студентов на соответствие их персональных знаний и умений по этапным или конечным требованиям стандарта создаются фонды оценочных средств и технологий, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и др.

Для контроля качества образования, в том числе применения компьютерного тестирования, используются следующие средства диагностики:

- типовые задания;

- тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом;

- письменные контрольные работы;

- устный опрос во время занятий;

- составление рефератов по отдельным разделам дисциплины;

- защита курсового проекта;

- экзамен.