МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение

по химико-технологическому образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

_________________ В.А. Богуш

______________________

Регистрационный № ТД-________/тип.

Автоматика, автоматизация и автоматические системы управления технологическими процессами

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальности

| 1-48 01 02 | Химическая технология органических веществ, материалов и изделий |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» ________________И.М. Бобырь «____» ________________ 20___ г. |  | СОГЛАСОВАНО Начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь __________________ С.А. Касперович «_____» __________________20___ г. |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по химико- технологическому образованию _______________ И.В. Войтов «____» ______________ 20___ г. |  | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ И.В. Титович « _____» _____________ 20___ г. |
|  |  | Эксперт-нормоконтроллер _____________ «____» _____________ 2016 г. |

Минск 20__

СОСТАВИТЕЛИ:

В. П. Кобринец, доцент кафедры автоматизации производственных про-цессов и электротехники учреждения образования «Белорусский госу-дарственный технологический университет», кандидат технических наук, доцент;

О.Г. Барашко, доцент кафедры автоматизации производственных процессов и электротехники учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук, доцент;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок и технологических комплексов Белорусского национального технического университета;

М.М. Кожевников, заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов и производств учреждения образования «Могилевский государственный университет продовольствия», кандидат технических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой автоматизации производственных процессов и электротехники учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол № 1 от 31.08. 2016 г.);

Учебно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол № 2 от 28.10. 2016 г.);

Научно-методическим советом по химическим технологиям Учебно-методического объединения по химико-технологическому образованию

(протокол № 4 от 14.12. 2016 г.)

Ответственный за редакцию: В.П. Кобринец

Ответственный за выпуск: В.П. Кобринец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая програама по дисциплине «Автоматика, автоматизация и автоматические системы управления технологическими процессами» разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий» и типовым учебным планом.

Повышение эффективности работы современных химико-технологических производств требует наряду с совершенствованием технологических процессов применения более совершенных методов управления ими с применением необходимых средств автоматизации. Дисциплина «Автоматика, автоматизация и автоматические системы управления технологическими процессами»  предназначена для приобретения знаний по теоретическим основам автоматики, современным техническим средствам автоматизации и их практическому применению для управления технологическими процессами отрасли в ходе профессиональной деятельности инженеров-технологов.

Основной целью дисциплины «Автоматика, автоматизация и автоматические системы управления технологическими процессами» является овладение студентами навыками грамотного использования средств автоматизации управления химико-технологическими процессами производства органических веществ, материалов и изделий.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке инженеров технологического профиля, вытекающими из ее роли в системе непрерывной профессиональной подготовки студентов специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий», и включают следующее:

изучение элементов теории и средств контроля технологических величин;

ознакомление с техническими средствами автоматизации;

ознакомление с общими сведениями об автоматизации процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий;

изучение теории и устройства систем автоматического регулирования;

ознакомление с системами автоматизации типовых процессов и системами управления технологическими процессами;

ознакомление с методикой проектирования схем автоматизации технологических процессов;

ознакомление с автоматизацией основных технологических процессов производств;

ознакомление с автоматическими системами управления технологи ческими процессами.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

элементы принципиальных и функциональных схем автоматизации;

принципы действия первичных преобразователей физических параметров, измерительных схем, исполнительных элементов;

основные элементы создания и анализа систем автоматического управления;

уметь:

выбирать приборы автоматического контроля технологических параметров;

выбирать исполнительные механизмы систем автоматизации технологических процессов;

анализировать технологическое оборудование как объект управления и составлять функциональную схему автоматизации процессов.

владеть:

- навыками чтения принципиальных и функциональных схем автоматизации;

- навыками работы c мнемосхемами SCADA-систем (сценарии, тренды, аварийные журналы).

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы:

академические компетенции (АК):

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

профессиональные компетенции (ПК)

– ПК-3. Осуществлять производственную деятельность, техническую и технологическую подготовку производств органических веществ, материалов и изделий.

– ПК-4. Внедрять современные системы контроля управления и автоматизации процессов производства и переработки органических веществ, материалов и изделий.

Полученные знания, умения и навыки должны помочь будущим инженерам разрабатывать и реализовывать технологические процессы, оснащенные современными техническими средствами автоматического управления.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Электротехника, основы электроники и электрооборудование химических производств» и «Общая химическая технология»

На изучение дисциплины образовательным стандартом по специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий» отводится 176 часов: из них аудиторных – 80 часов.

Примерное распределение часов по видам занятий следующее: лекций – 48 часов, практических занятий – 16 часов, лабораторных занятий – 16 часов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № раз-дела, темы | Название раздела, темы | Количество аудиторных часов |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабора-торные занятия | Практи- ческие занятия |  |
|  | Введение | 2 |  |  | 2 |
| 1. | Основные понятия об автоматизации технологических процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий | 2 | 2 |  | 4 |
| 2. | Теоретические основы автоматики |  |  |  |  |
| 2.1. | Способы математического описания автоматических систем и их элементов | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2.2. | Автоматические регуляторы систем автоматизации и объекты регулирования | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2.3. | Автоматические системы регулирования | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 2.4. | Цифровые системы автоматического управления | 2 |  |  | 2 |
| 3. | Автоматические системы и средства контроля технологических параметров процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий |  |  |  |  |
| 3.1 | Метрология, методы измерений и средства измерительной техники | 2 |  |  | 2 |
| 3.2. | Измерение технологических параметров процессов | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 3.3. | Измерение концентраций и составов веществ | 2 | 2 |  | 4 |
| 3.4. | Цифровые преобразователи сигналов | 2 |  |  | 2 |
| 4. | Технические средства автоматизации | 6 |  | 2 | 8 |
| 5. | Автоматизация технологических процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий | 8 |  | 4 | 12 |
| 6. | Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами производства химической технологии органических веществ, материалов и изделий | 4 |  |  | 4 |
|  | ИТОГО | 48 | 16 | 16 | 80 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет и содержание дисциплины «Автоматика, автоматизация и автоматические системы управления». Место дисциплины в общей системе подготовки специалистов для химической промышленности.

Особенности технологических процессов как объектов автоматизации.

1. Основные понятия об автоматизации технологических процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий

Производственные процессы как объекты систем автоматизации.

Структура объектов автоматизации технологических процессов. Многоуровневая система управления технологическими подразделениями.

Классификация автоматических систем.

Понятие автоматических систем, их классификация по назначению и составу. Структурные схемы и функции автоматических систем.

2. Теоретические основы автоматики

2.1. Способы математического описания автоматических систем и их элементов

Дифференциальные уравнения, передаточные функции, частотные характеристики.

Типовые звенья автоматических систем.

Назначение, классификация типовых звеньев. Динамические характеристики и передаточные функции типовых звеньев.

Взаимосвязи звеньев автоматических систем и их математическое описание.

Схемы соединений звеньев: последовательное, параллельное, по принципу обратной связи. Передаточные функции данных автоматических систем.

2.2. Автоматические регуляторы систем автоматизации и объекты регулирования

Классификация автоматических регуляторов. Регуляторы дискретного действия. Регуляторы непрерывного действия. Расчет и выбор регуляторов.

Объекты регулирования в автоматических системах.

Свойства и классификация объектов регулирования. Динамические характеристики объектов управления.

2.3. Автоматические системы регулирования

Основные понятия и определения. Структурные схемы автоматических систем регулирования. Основные свойства и классификация автоматических систем регулирования. Оценка качества переходных процессов в автоматических системах регулирования. Устойчивость автоматических систем регулирования.

2.4. Цифровые системы автоматического управления

Общие понятия и определения. Схемы цифровых систем упрвления. Законы управления цифровыми системами. Устойчивость цифровых систем.

3. Автоматические системы и средства контроля технологических параметров процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий

3.1. Метрология, методы измерений и средства измерительной техники

Метрологические понятия. Элементы измерительной цепи. Метрологические характеристики измерительных преобразователей и измерительных цепей.

3.2. Измерение технологических параметров процессов

Классификация методов и схемы измерительных систем. Основные средства измерительной техники.

Измерение температуры.

Классификация средств измерения температуры. Манометрические термометры. Термометры сопротивления. Термоэлектрические термометры.

Измерение давления газообразных и жидких сред.

Виды давлений и классификация приборов для измерения давлений. Пружинные и мембранные приборы. Сильфоны.

Измерение расхода и количества вещества.

Классификация методов измерения расхода. Расходомеры. Счетчики количества жидких и газообразных веществ.

Измерение уровня жидких и сыпучих материалов.

Поплавковые, электрические, акустические, радиоизотопные уровнемеры.

Измерение влажности газов и твердых материалов.

Измерение влажности газов: психрометрический метод, метод точки росы. Измерение влажности твердых тел: электрокондуктометрический, емкостной метод, микроволновые влагомеры.

Измерение плотности жидкости

Весовые, гидростатические, поплавковые радиоизотопные плотномеры.

3.3. Измерение концентраций и составов веществ

Способ измерения концентраций веществ. Электрокондукто-метрические концентратомеры. Потенциометрический метод анализа.

3.4. Цифровые преобразователи сигналов

Аналого-цифровые преобразователи, цифро-аналоговые преобра-зователи. Линии связи для передачи цифровых сигналов и типовые интерфейсы.

4. Технические средства автоматизации

Вторичные приборы и автоматические регуляторы.

Микропроцессорные электронные безбумажные одно- и много-канальные регистраторы. Микропроцессорные измерители – регуляторы одно- и многоканальные.

Микропроцессорные контроллеры.

Физическая структура, состав и функциональные возможности микропроцессорных контроллеров. Технические характеристики и методы применения контроллеров в автоматических системах.

Исполнительные механизмы и регулирующие органы.

Электрические и пневматические исполнительные механизмы. Классификация и характеристики регулирующих органов.

5. Автоматизация технологических процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий

Проектирование функциональных схем автоматизации.

Задание на проектирование. Методика разработки функциональных схем автоматизации. Примеры.

Автоматизация основных технологических процессов химической технологии органических веществ, материалов и изделий.

Типовые объекты и типовые схемы автоматизации. Автоматизация гидродинамических процессов. Автоматизация тепловых процессов. Автоматизация масообменных процессов. Автоматизация химических процессосв.

6. Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами производства химической технологии органических веществ, материалов и изделий

Структура автоматизированных систем управления технологически-ми процессами.

Состав и задачи выполняемые Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами. Структурные схемы Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами в различных режимах работы.

Виды обеспечений автоматизированных систем управления технологическими процессами, их состав, функции.

Организационное, информационное, алгоритмическое, программное и техническое обеспечение

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень практических занятий

1. Расчет и выбор элементов автоматической системы контроля.

2. Математическое описание объектов управления.

3. Структурный анализ и устойчивость систем автоматического управления.

4. Расчет переходных процессов в системах автоматического регулирования.

5. Технические средства автоматических систем управления.

6. Анализ технологических процессов как объектов управления.

7. Построение функциональных схем автоматизации.

8. Построение принципиальных электрических схем автоматических систем.

9. Анализ технологических процессов производств химической технологии органических веществ, материалов и изделий как объектов управления.

Примерный перечень тем лабораторных занятий

1. Исследование измерительных схем с датчиками температуры.

2. Исследование методов и приборов измерения расхода.

3. Исследование двухпозиционной автоматической системы регулирования.

4. Исследование автоматической системы регулирования процесса сушки в камерной сушилке.

5. Исследование динамических характеристик систем автоматического управления.

6. Исследование измерительных преобразователей механических величин.

7. Исследование автоматической системы управления электроприводом.

8. Изучение типовых блокировок в системах автоматики.

9. Исследование методов и приборов измерения давления.

ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лабораторные стенды.

2. ПЭВМ.

3. Пакет MatLAB.

4. Пакет MathCAD.

Рекомендуемыми методами обучения являются общепедагогические методы (приобретения знаний, формирование умений и навыков, закрепление, сравнение, обобщение) и специальные методы (информационно-репродуктивный, проблемное изложение материала, исследовательский).

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Видами заданий для самостоятельной работы являются:

для овладения знаниями: чтение учебной и научной литературы, использование компьютерной техники и Интернета, использование ЭУМК по данному курсу;

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, повторная работа над учебным материалом и др.;

для формирования умений: решение задач, выполнение схем.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для текущего контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков студентов по дисциплине можно использовать следующий диагностический инструментарий:

– решение типовых задач;

– тестирование по темам и разделам дисциплины, в том числе с использованием компьютерных технологий;

– письменная контрольная работа;

– защита лабораторных работ;

– устный и письменный опросы.

В качестве итогового контроля знаний рекомендуется экзамен.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Кузьміцкі, І. Ф. Аўтаматыка, аўтаматызацыя і аўтаматызаваныя сістэмы  кіравання хімічна-тэхналагічнымі    працэсамі  /  І. Ф. Кузьміцкі, В. П. Кобрынец, В. Дз. Лебедзеў. Мінск: БДТУ, 2005. – 316 c.

2. Кузьмицкий, И. Ф. Теория автоматического управления / И. Ф. Ку-зьмицкий, Г. Т. Кулаков. – Минск, БГТУ, 2006, – 483 с.

3. Лапшенков, Г. И. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы / Г. И. Лапшенков, Л.М. Полоцкий  – М.: Химия, 1988. – 288 с.

4. Ефитов, Г. Л. АСУ ТП  на  химическом  предприятии / Г. Л. Ефитов.  − 1990. – 162 с.

5. Вальков, В. М. Автоматизированные системы управления технологи-ческими процессами / В. М. Вальков, В. Е. Вершин – Л.: Политехника, 1991. – 269 с.

6. Проектирование систем / Под ред. А. С. Клюева. – М.: Энерго-атомиздат, 1990. – 464 с.

7. Полоцкий, Л. М. Автоматизация химических производств. Теория, расчет   и   проектирование    систем    автоматизации   / Л. М. Полоцкий, Г. И. Лапшенков – М.: Химия, 1982. – 296 с.

Дополнительная

1. Теория автоматического управления / Под ред. Ю.М. Соломен-цева.   – М.: Высш. шк.; 2000. – 268 с.

2. Ким, Д. П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы / Д.П. Ким – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 288 с.

3. Машиностроение. Энциклопедия / Ред. совет: К.В. Фролов (пред.) и др. – М.: Машиностроение. Измерения, контроль, испытания и диагностика. – Т. III-7 / общ. ред. В.В. Клюева. – 464 с.

4. Иткина, Д. М. Исполнительные устройства систем управления в химической и нефтехимической промышленности / Д. М. Иткина – М.: Химия, 1984. – 232 с.

5. Леошкин, А. П. Автоматизированные системы управления в химической промышденности / А. П. Леошкин, М. К. Тарасова – М.: Высш. шк., 1981. – 239 с.

6. Агрегатные комплексы технических средств АСУ ТП: Справочник / Под ред. Н. А. Боборыкина. – Л.: Машиностроение, 1983. – 271 с.