МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение

по химико-технологическому образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

образования Республики Беларусь

_________________ В.А. Богуш

_________________

Регистрационный № ТД-_____/тип.

Электротехника и основы электроники

Типовая учебная программа

по учебной дисциплине для специальностей

| 1–36 07 01 | Машины и аппараты химических производств и предприятий |
| --- | --- |

строительных материалов

| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по химико-технологическому образованию ___________________ И.М. Жарский ___________________ 2015 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь __________________ С.И.Романюк __________________ 201__ г. СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ И.В. Титович ________________ 201__ г. Эксперт-нормоконтролер ________________ ________________ 201__ г. |
| --- | --- |

Минск 201__

СОСТАВИТЕЛЬ:

Н. П. Коровкина, доцент кафедры автоматизаци производственных процессов и электротехники учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат педагогических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра электротехники Белорусского национального технического университета;

М.М. Кожевников, заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов и производств учреждения образования «Могилевский государственный университет продовольствия», доцент, кандидат технических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой автоматизации производственных процессов и электротехники учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол  № 9  от 8 июня 2015 г.);

Учебно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол  № _1__ от  “25” _09__ 2015 г.);

Научно-методическим советом по машинам и аппаратам химических, пищевых и текстильных производств  Учебно-методического объединения по химико-технологическому образованию

(протокол  № __6__  от  “_21_” ___10____ 2015 г.);

Ответственный за выпуск: Н. П. Коровкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Повышение эффективности работы химических производств и предприятий строительных материалов и изделий  требует применения различных по сложности электронных устройств, электроизмерительных приборов, электроприводов, необходимых для автоматизации производственных процессов.

Для применения на производствах экономичных, эффективных электрических машин, электронных устройств, для правильной их эксплуатации нужны квалифицированные специалисты. Знание инженером особенностей работы электрических машин, электронных устройств способствует грамотному решению вопросов энергосберегающей эксплуатации  оборудования, успешному освоению вновь появившегося оборудования.  Познания в этой области дает дисциплина «Электротехника и основы электроники».

Цель дисциплины    теоретическая и практическая подготовка инженеров специальности в области электротехники, электроники, электрических измерений, электропривода,  электробезопасности и эксплуатации современного электрооборудования в химической промышленности в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей автоматизированных установок для управления производственными процессами,  а также   правильно и технически грамотно решать вопросы экономии электроэнергии.

Эта цель реализуется  путем разбиения дисциплины на разделы, приведенные в тематическом плане, задачами которых является:

− научить студентов анализировать и рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного токов, трехфазные электрические цепи,  переходные процессы в электрических цепях;

− помочь  студентам освоить приборы и устройства электроизмерительной техники, промышленной электроники, импульсные и цифровые устройства, машины постоянного и переменного токов, структуры и расчет электроприводов.

− научить грамотно эксплуатировать промышленные электротехнические установки с учетом современных систем управления

Немаловажной задачей дисциплины является необходимость научить студента самостоятельно работать с учебниками, курсами лекций, учебными пособиями, справочной литературой.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

методы анализа электрических, магнитных и электронных цепей;

принципы действия, области применения электроизмерительных приборов, электрических машин и области их использования;

принципы действия и области применения электронных приборов и устройств;

уметь:

рассчитывать и выбрать электрические двигатели;

читать схемы электротехнических устройств;

владеть:

- методами расчета параметров электрических двигателей;

- методами безопасной эксплуатации электрических машин и приборов.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы:

академические компетенции (АК):

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

- АК-4. Уметь работать самостоятельно.

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

профессиональные компетенции (ПК):

– ПК-5. Разрабатывать методы и технические средства экспериментального исследования машин, аппаратов и процессов, метрологического, программного, организационно-методического обеспечения.

– ПК-6. Организовывать и проводить экспериментальные исследования машин, аппаратов, технических процессов и средств технического оснащения по профилю специальности, анализировать и обрабатывать результаты исследований.

– ПК-8. Формулировать технические требования и составлять технические задания на разработку новых образцов техники для химических производств и предприятий стройматериалов.

– ПК-11. Оценивать предлагаемые технические решения по конструкции изделий путем изготовления и испытаний моделей и макетов.

– ПК-15. Проводить опытно-технологические работы при освоении новых технологий, оборудования, опытно-промышленную проверку, новых машин и аппаратов и средств технологического оснащения, изготовление и испытания новых машин и аппаратов, оформлять документацию о результатах опытно-промышленных работ и испытаний опытных образцов технологических машин и аппаратов.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении высшей математики, физики, информатики и компьютерной графики.

На изучение дисциплины согласно образовательному стандарту отводится  174 часа, из них аудиторных  – 102 часа.  Примерное распределение по видам занятий следующее: лекций – 68 часов; лабораторных занятий- 34 часа.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Название темы | Количество аудиторных часов |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекций | Лабораторных занятий |  |  |
| 1. | Введение. Линейные электрические цепи постоянного тока | 4 |  | 4 |  |
| 2. | Линейные однофазные цепи переменного синусоидального тока | 6 | 6 | 12 |  |
| 3. | Трехфазные электрические цепи | 4 | 4 | 8 |  |
| 4. | Переходные процессы в электрических цепях | 4 |  | 4 |  |
| 5. | Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях | 2 |  | 2 |  |
| 6. | Магнитные цепи | 4 |  | 4 |  |
| 7. | Полупроводниковые приборы | 4 |  | 4 |  |
| 8. | Вторичные источники питания. | 4 | 4 | 8 |  |
| 9. | Усилители электрических сигналов | 4 | 4 | 8 |  |
| 10. | Импульсные и цифровые устройства | 2 |  | 2 |  |
| 11. | Электрические измерения и приборы | 4 |  | 4 |  |
| 12. | Трансформаторы | 4 | 2 | 6 |  |
| 13. | Машины постоянного тока | 6 | 2 | 8 |  |
| 14. | Асинхронные двигатели | 6 | 6 | 12 |  |
| 15. | Синхронные машины | 4 | 2 | 6 |  |
| 16. | Электропривод | 6 | 4 | 10 |  |
|  | ИТОГО | 68 | 34 | 102 |  |

Содержание учебного материала

Введение

Электрическая энергия, применение ее в народном хозяйстве. Электрификация Республики Беларусь.

1.  Линейные электрические  цепи постоянного тока

Основные понятия и законы электрических цепей.

Пассивные и активные элементы цепей и их характеристики.

Условные графические обозначения электротехнических устройств.

Резистивные элементы, источники электродвижущей силы (ЭДС) и тока, их свойства и характеристики.

Режимы работы электрических цепей.

Потенциальная диаграмма.

Эквивалентные преобразования электрических цепей.

Классификация цепей и особенности их расчета.

Свойства линейных электрических цепей.

Принципы суперпозиции  компенсации и взаимности.

Метод законом Кирхгофа.

Метод наложения и его применение.

Метод контурных токов и его применение.

Метод узловых напряжений и его применение.

Метод эквивалентного генератора.

Баланс мощностей.

2.  Линейные однофазные цепи переменного синусоидального  тока

Основные понятия и определения. Получение синусоидальной  ЭДС.

Действующие и средние значения синусоидальных ЭДС, токов и напряжений.

Изображение синусоидальных  ЭДС, токов и напряжений временными диаграммами.

Векторное изображение синусоидальных ЭДС, напряжений и токов.

Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока.

Электрическая цепь с активным сопротивлением.

Электрическая цепь с идеальной индуктивностью.

Электрическая цепь с емкостью.

Электрическая цепь при последовательном соединении элементов R, L и  C. Резонанс напряжений.

Электрическая цепь при параллельном соединении  R, L, C.

Электрическая цепь при параллельном соединении нескольких электроприемников. Резонанс токов. Экономическое значение повышения коэффициента мощности.

Электрическая цепь со смешанным соединением приемников.

3. Трехфазные электрические цепи

Понятие о трехфазной системе электрических цепей.

Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой.

Соединение обмоток генератора и фаз приемника треугольником.

Напряжение между нейтральными точками источника питания и

приемника.

Трехфазная цепь с несимметричным приемником.

Мощность трехфазной системы.

Защитное заземление и зануление в трехфазных сетях.

4. Переходные процессы в электрических цепях

Основные понятия и принципы анализа переходных процессов.

Причины возникновения переходных процессов в электрических цепях.

Переходные процессы при подключении к источнику постоянного напряжения цепи с последовательным соединением элементов с R и L.

Переходные процессы при зарядке и разрядке конденсатора.

Переходные процессы при подключении к источнику питания синусоидального напряжения цепи с последовательным соединением элементов с R и L.

5. Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях

Причины возникновения периодических несинусоидальных ЭДС, токов и напряжений. Запись периодических несинусоидальных величин рядами Фурье.

Максимальное, среднее и действующее значения периодических несинусоидальных величин.

Анализ линейных электрических цепей при несинусоидальном напряжении источника питания.

Активная и полная мощности.

Влияние индуктивных и емкостных элементов на форму кривых токов и напряжений.

Электрические фильтры.

6. Магнитные цепи

Использование электромагнитных устройств постоянного и переменного тока. Ферромагнитные материалы и их характеристики.

Магнитные цепи с постоянной магнитодвижущей силой. Применение законов полного тока для анализа магнитных цепей.

Магнитные цепи с переменной магнитодвижущей силой. Особенности электромагнитных процессов катушки с магнитопроводом.  Пути снижения потерь на гистерезис и вихревые токи.

Эквивалентный синусоидальный ток. Уравнение электрического состояния, вольтамперная характеристика, схема замещения катушки. Влияние воздушного зазора магнитопровода на вольтамперную характеристику катушки.

Энергия и механические силы в электромеханических системах. Энергия магнитного поля катушки, сила тяги электромагнита.

7. Полупроводниковые приборы

Роль электроники в технике и жизни человека. Промышленная электроника  энергетическая, информационная, электронная. Краткая история развития электроники.

Полупроводниковые приборы. Линейные и нелинейные резисторы: устройство, работа, характеристики, параметры, применение.

Полупроводниковые диоды: классификация, устройство, работа, характеристики, параметры, применение диодов.

Биполярные транзисторы.  Устройство.  Схемы включения. Режимы работы биполярного транзистора. Работа биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Характеристики и параметры. Применение.

Полевые транзисторы. Определение. Классификация и условные графические обозначения, тиристоров.  Работа транзистора.  Характеристики и параметры. Применение.

Тиристоры: динисторы и тринисторы.   Работа тринистора.  Отпирающий ток управления. Условия отпирания тринистора. Характеристика и параметры тиристоров. Применение.

8. Вторичные источники питания

Общие сведения. Классификация выпрямителей. Блок – схема выпрямительного устройства. Параметры выпрямителей.

Однофазные и трехфазные выпрямители. Их внешние характеристики.

Управляемые выпрямители.

Сглаживающие фильтры и оценка эффективности их работы.

Компенсационные стабилизаторы напряжения и преобразователи постоянного тока в переменный (инверторы).

9. Усилители электрических сигналов

Общие сведения.  Классификация усилителей. Параметры и  характеристики усилительных каскадов.

Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером. Графический анализ работы усилительного каскада. Режимы работы усилительных каскадов.

Температурная стабилизация усилительного каскада с общим эмиттером.

Обратные связи в усилителях.  Положительные и отрицательные обратные связи.

Расчет усилительного каскада с общим эмиттером. Определение выходного напряжения, входного и выходного сопротивлений усилительного каскада. Достоинства и недостатки усилительного каскада с общим эмиттером.

Усилительный каскад на полевом транзисторе с общим истоком.  Графический анализ работы усилительного каскада с общим истоком.  Расчет параметров усилительного каскада.

Операционный усилитель. Дифференцирующие усилители, сумматоры и интеграторы на базе операционного усилителя.

10. Импульсные и цифровые устройства

Общая характеристика и параметры импульсных устройств.

Электронные ключи и простейшие формирователи импульсов. Параметры качества ключа. Диодные и транзисторные ключи.

Логические элементы и их реализация на базе микросхем.

Триггеры. Счетчики импульсов. Понятия о регистрах, дешифраторах и мультиплексорах.

Индикация цифровой информации. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи.

Микропроцессоры.  Структурная схема. Применение.

11. Электрические измерения и приборы

Определение понятий измерение, электроизмерительный прибор. Аналоговые и цифровые приборы. Показывающие, регистрирующие, интегрирующие приборы, самописцы. Приборы непосредственной оценки и приборы сравнения. Классификация.

Погрешности электроизмерительных приборов.

Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной,  электродинамической, ферромагнитной, индукционной систем, логометры, регистрирующие приборы.

Измерение тока, напряжения, мощности в цепях постоянного тока. Измерение сопротивлений омметром и одинарным мостом.

Измерения в однофазных цепях синусоидального тока. Определение сопротивлений, мощностей и коэффициента мощности амперметром, вольтметром и ваттметром в цепях синусоидального тока.

Измерение мощностей в трехфазных цепях.

Измерение неэлектрических величин.

12. Трансформаторы

Однофазный трансформатор. Назначение и области применения.       Устройство и принцип действия. Паспортные данные трансформаторов.

Режим и опыт холостого хода трансформатора.

Нагрузочный режим.  Электромагнитные процессы в трансформаторе под нагрузкой. Уравнения магнитодвижущих сил и токов.

Приведение параметров вторичной обмотки к первичной.

Схема замещения трансформатора. Уравнения ЭДС  обмоток трансформатора. Векторная диаграмма приведенного трансформатора.

Короткое замыкание трансформатора.

Потери напряжения в трансформаторе, их зависимость от величины и характера нагрузки. Внешняя характеристика  трансформатора.

Потери мощности и КПД трансформатора.

Трехфазные трансформаторы. Устройство  трехфазных трансформаторов.  Условия параллельной работы.

Автотрансформаторы. Устройство, принцип действия и области применения Особенности силовых автотрансформаторов малой мощности. Применение.

Специальные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. Применение. Устройство и принцип работы трансформаторов тока и напряжения. Сварочные трансформаторы. Принципиальные схемы и внешние характеристики.

13. Машины постоянного тока

Устройство машин постоянного тока.

Генератор постоянного тока. Принцип действия генератора постоянного тока. ЭДС обмотки якоря.

Реакция якоря. Влияние степени намагничивания на результирующий магнитный поток. Способы улучшения реакции якоря.

Коммутация: прямолинейная, замедленная и ускоренная. Способы улучшения коммутации.

Генератор независимого возбуждения. Характеристики.

Генератор постоянного тока с самовозбуждением. Условия самовозбуждения. Характеристики.

Генераторы параллельного и смешанного возбуждения. Особенности и характеристики.

Двигатель постоянного тока. Принцип действия двигателя постоянного тока. Вращающий момент. Противо-ЭДС. Уравнения ЭДС и токов двигателя.

Пуск в ход двигателя постоянного тока.

Регулирование частоты вращения  двигателя постоянного тока.

Двигатель параллельного возбуждения. Рабочие характеристики, механическая характеристика.

Двигатель последовательного возбуждения. Рабочие характеристики. Механическая характеристика.

Двигатель смешанного возбуждения. Рабочие характеристики. Механическая характеристика.

Реверсирование и торможение двигателей   постоянного тока.

Потери мощности и коэффициент полезного действия двигателей постоянного тока.

Применение двигателей постоянного тока в отрасли.

14. Асинхронные двигатели

Общие сведения. Преимущество асинхронных двигателей. Применение.

Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Магнитное поле машины. Уравнения электрического состояния цепей обмоток статора и ротора.

Энергетическая диаграмма. Паспортные данные.

Электромагнитный момент. Механическая характеристика.  Анализ характеристики. Устойчивость работы. Свойство саморегулирования.

Рабочие характеристики двигателя. Анализ рабочих характеристик. Улучшение рабочих характеристик.

Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Улучшение пусковых характеристик двигателя с короткозамкнутым ротором.

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

Регулирование  частоты вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Реверсирование и торможение асинхронных двигателей.

Трехфазный асинхронный двигатель в однофазном режиме. Пуск 3-х фазного двигателя от однофазной сети. Конденсаторный двигатель.

Применение асинхронных двигателей в отрасли.

15. Синхронные машины

Устройство синхронных машин. Устройство статора. Явнополюсный и неявнополюсный ротор.  Системы возбуждения машин.

Синхронный генератор. Принцип действия. Реакция якоря. Векторная диаграмма синхронного генератора. Угол рассогласования. Упрощенное уравнение ЭДС генератора.

Характеристики холостого хода, внешняя, регулировочная синхронного генератора.

Электромагнитная мощность синхронной машины и угловая характеристика.

Параллельная работа синхронной машины с сетью. Условия включения.  Применение синхроноскопов.

Синхронный двигатель. Пуск в ход синхронного двигателя: асинхронный пуск, пуск с помощью разгонного двигателя.

Схема замещения, уравнение ЭДС  и векторная диаграмма фазы обмотки статора синхронного двигателя.

Электромагнитный момент двигателя.

Регулирование активной мощности.

Влияние тока возбуждения на работу синхронного двигателя.

U-образная характеристика. Рабочие характеристики.

Синхронный компенсатор.  Условия работы.

Применение синхронных двигателей в отрасли.

16. Электропривод

Значение электропривода в автоматизации производственных процессов.

Понятия об установившихся и переходных процессах электропривода. Понятие о статике и динамики электропривода.

Механические характеристики электроприводов.

Основные сведения о динамических режимах электропривода. Основное уравнение динамики электропривода.

Приведение статических моментов сопротивления к валу двигателя. Приведение динамических моментов к валу двигателя.

Определение времени переходных процессов.

Нагревание и охлаждение. Классы изоляции.

Расчет мощности электродвигателя при продолжительном и повторно – кратковременном режимах работы. Нагрузочные диаграммы. Выбор электродвигателя по каталогу.

Управление электродвигателями и требования к нему. Аппаратура управления и защиты: контакторы, магнитные пускатели, реле, автоматы и др.

Типовые схемы управления электроприводами.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Исследование электрической цепи синусоидального тока с R, L, C – элементами.

2. Исследование цепи синусоидального тока при последовательном включении R, L, C – элементов.

3. Исследование цепи синусоидального тока при параллельном включении приемников.

4. Исследование  трехфазного приемника, соединенного звездой.

5. Исследование неуправляемых выпрямителей.

6. Исследование управляемых выпрямителей.

7. Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе.

8. Исследование операционного усилителя.

9. Исследование логических элементов.

10. Исследование однофазного трансформатора.

11. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.

12. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя

с короткозамкнутым ротором.

13. Способы компенсации реактивной мощности асинхронных двигателей.

14. Исследование синхронного двигателя.

15. Исследование синхронного генератора.

16. Исследование двигателя постоянного тока.

17. Исследование аппаратуры управления и защиты.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для диагностики компетенций рекомендовать использовать следующие формы контроля знаний:

- Устная форма:

−  коллоквиумы;

−  доклады на конференциях;

−  устные экзамены.

- Письменная форма:

−    тесты;

−    рефераты;

−    отчеты по научно-исследовательской работе;

−    публикация статей, докладов

- Устно-письменная форма:

−   отчеты по лабораторным работам с их устной защитой;

−   выполнения расчетно-графических заданий с их устной защитой;

−   зачеты;

−   экзамены.

- Техническая форма:

−   электронные тесты.

Рекомендации

по организации самостоятельной работы

При самостоятельной подготовке к текущим занятиям и экзаменам студентам предлагается использовать:

− методические пособия по лабораторным работам;

− конспект курса лекций;

− учебники и пособия по дисциплине;

− электронные конспекты лекций;

− пособия по самостоятельному изучению курса.

Рекомендуется выполнение расчетно-графических заданий по наиболее важным темам:

1. Расчет электрических цепей.

2. Расчет электрических машин (однофазного трансформатора, асинхронного двигателя, двигателя постоянного тока, выбор двигателя к производственному механизму).

3. Выбор частотно-регулируемого электропривода и расчет экономии электрической энергии при его внедрении.

4. Расчет электронных устройств (выпрямителя, усилителя).

ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПЭВМ.

2. Операционная системы Windows.

3. Microsoft Internet Explorer.

4. Программы MathCAD, MatLAB.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Алиев, И. И. Электротехнический справочник /  И. И. Алиев. – М.: ИП Радио Софт, 2004. – 384 с.

2. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М.: Высшая школа, 1998. – 752 с.

3. Иванов, А. А. Электротехника / А. А. Иванов. – Санкт-Петербург: Лань, 2005. – 496 с.

4. Касаткин, А. С. Курс электротехники / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. – М.: Современный литератор, 2005. – 542 с.

5. Кацман М. М. Электрические машины /М. М. Кацман. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 493 с.

6. Кононенко, В. В.  Электротехника и электроника / В. В. Кононенко [и др.]. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. – 784 с.

7. Москаленко В. В. Электрический привод /В. В. Москаленко. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 364с.

8. Рекус,  Г. Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам   электроники / Г. Г. Рекус, А. И. Белоусов. – М.:  Высшая  школа,  2002. − 420 с.

9. Электротехника и электроника: Учебник для вузов: В 3 кн. / Под ред. В. Г. Герасимова. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 199 с.

Дополнительная

1. Газенко, Т. А. Электротехника и основы электроники / Т. А. Газенко, В. А. Прянишников. – М.: Высшая школа, 1996. – 207 с.

2. Горошко, В. И. Электротехника, основы электроники и электрооборудование химических производств /  В. И. Горошко, В. И., И. О. Оробей, Л. М.  Давидович. – Минск: БГТУ, 2006. – 246 с.

3. Иванов, А.А. Электротехника. Основные положения, примеры и задачи / А. А. Иванов, А.Ф. Лукин, Г. И. Соловьев. – Санкт – Петербург: Лань, 2002. – 192 с.

4. Рекус, Г. Г. Электрооборудование производств / Г. Г. Рекус. – М.: Высшая школа. 2005. – 709 с.

Сведения об авторе:

Коровкина Наталья Павловна, канд. педагогических наук, доцент кафедры автоматизации производственных процессов и электротехники БГТУ.

Контактный телефон: 8-0293136365