МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по военному образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

В.А.Богуш

«_____» _______________20___ г.

Регистрационный № ТД- ________/тип.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
СРЕДСТВ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальности:

1-95 02 03-04 Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии)

| СОГЛАСОВАНО Начальник разведки штаба управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооружённых Сил полковник О.Г.Новиков «____» ____________2014 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь С.И.Романюк «____» ____________20___ г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по военному образованию С.В.Бобриков «____» ____________20___ г. | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» И.В.Титович «____» ____________20___ г. |
|  | Эксперт-нормоконтролёр _________________ «____» ____________20___ г. |

Минск 2014

Составители:

А.Н.Малашин, начальник кафедры электротехники и систем электропитания учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», кандидат технических наук, доцент;

А.В.Белоусов, доцент кафедры электротехники и систем электропитания учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»;

В.И.Мурач, преподаватель кафедры электротехники и систем электропитания учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», кандидат технических наук.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра теоретических основ электротехники учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;

С.И.Коновалов, начальник сектора силовой электроники СКБ-4 НПООО «ОКБ ТСП», кандидат технических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой электротехники и систем электропитания учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» (протокол № 9 от 26.05.2014 г.);

Научно-методическим советом учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» (протокол № 56 от 29.07.2014 г.).

Научно-методическим советом по группе специальностей 95 02 «Военно-инженерная деятельность» учебно-методического объединения по военному образованию (протокол № 70 от 30.07.2014 г.).

Ответственный за редакцию: А.В.Белоусов

Ответственный за выпуск: В.И.Мурач

# I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Электропитание средств артиллерийской разведки» (далее – ЭП САР) разработана в соответствии с требованиями образовательных стандартов и типовых учебных планов специальности 1-95 02 03-04 Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии).

Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин и обеспечивает общеинженерную подготовку курсантов.

Цель дисциплины:

дать курсантам теоретические знания об устройстве, работе и свойствах элементов и устройств электрооборудования специальной техники, привить им начальные практические навыки эксплуатации устройств электрооборудования изучаемых систем вооружения;

выработать у курсантов научный подход к анализу систем электропитания различных образцов вооружения;

подготовить выпускников для самостоятельного изучения систем электропитания (СЭП) любой радиоэлектронной техники (далее – РЭТ) и грамотной организации эксплуатации систем электропитания изучаемого вооружения;

воспитывать у курсантов любовь к Родине - Республике Беларусь, к военной профессии, ответственность за своевременность и качество решения поставленных задач.

Задача дисциплины: подготовка выпускника к решению задач эксплуатации средств электропитания изучаемых систем вооружения на уровнях, определённых в квалификационной характеристике.

В результате изучения дисциплины курсанты должны

знать:

принципы устройства и физические процессы работы элементов и устройств систем электропитания специальной техники;

соотношения основных величин, характеризующих свойства элементов и устройств электроснабжения радиоэлектронной техники;

основные закономерности, присущие трёхфазным электрическим цепям;

методы снятия основных характеристик и определения основных параметров элементов и устройств электропитания и систем энергоснабжения РЭТ;

организацию эксплуатации энергетических средств систем вооружения и правила техники электробезопасности при эксплуатации электроустановок;

методику подготовки и проведения отдельных видов занятий.

уметь:

применять знания дисциплины для самостоятельного изучения и анализа современных и перспективных систем электропитания;

определять работоспособность аппаратуры электропитания в процессе ее эксплуатации;

выполнять измерения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры;

применять знания принципов построения и работы аппаратуры электропитания, ее устройства для практического использования в процессе эксплуатации вооружения и военной техники (далее – ВВТ);

обеспечивать меры безопасности в различных условиях военной деятельности;

планировать и организовывать проведение технического обслуживания аппаратуры электропитания в объеме инструкций по эксплуатации;

планировать, проводить и анализировать качество проведения занятий по технической подготовке.

владеть:

теоретическими знаниями об устройстве, принципе работы и свойствам элементов электрооборудования специальной техники;

методами расчёта стабилизированных источников вторичного электропитания;

общими практическими навыками по эксплуатации систем электроснабжения специальной техники;

методикой подготовки и проведения занятий по изучению элементов систем электроснабжения специальной техники.

Преподавание дисциплины основывается на знаниях курсантов, полученных при изучении следующих дисциплин: «Высшая математика» (линейная алгебра, аналитическая геометрия, векторная алгебра, математический анализ и теория комплексных чисел); «Физика» (электричество, магнетизм, колебания и волны); «Теория электрорадиоцепей», «Электронные приборы», «Импульсные устройства», «Инженерная графика» (элементы технического черчения).

Дисциплина подготавливает курсантов к изучению последующих общепрофессиональных и военно-специальных дисциплин, выполнению курсовых и дипломных проектов.

Изложение учебного материала проводится в сочетании дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему) методов, то есть от элементов и устройств систем электропитания к непосредственно самим системам электропитания изучаемых образцов вооружения.

Активизация работы обучаемых достигается путём постановки и решения проблемных вопросов и задач на лекционных, практических, групповых и методических занятиях; учебно-исследовательской деятельности, реализуемой на лабораторных и групповых занятиях, а также при выполнении расчётно-графической работы. При чтении лекций особое внимание следует уделять использованию мультимедийных презентаций для демонстрации особенностей работы электротехнических устройств. Для усиления наглядности обучения следует использовать видео и анимационные ролики, демонстрирующие соответствующие процессы. При проведении групповых занятий в демонстрационных целях необходимо использование учебных фильмов, действующих демонстрационных установок, макетов и плакатов, а также реальных систем, которые в дальнейшем будут использоваться курсантами в профессиональной деятельности. Лабораторные занятия направлены на закрепление лекционного теоретического материала и на формирование навыков практического использования полученных знаний при выполнении конкретных заданий. Организация лабораторных занятий предполагает использование личностно-ориентированных методов обучения, что способствует развитию индивидуально-творческих способностей каждого курсанта и приобретению навыков самостоятельной работы.

Большая роль в образовательном процессе при изучении дисциплины отводится использованию ПЭВМ: на групповых занятиях – тренажёрный комплекс по эксплуатации энергетических установок, на лабораторных занятиях – для проведения расчётов, выполнения коллоквиумов, а также проведения расчётов и моделирования расчётно-графической работы.

Высокий уровень научности дисциплины обеспечивается использованием при изучении устройства и работы элементов системы электропитания математических моделей, построенных на таких фундаментальных законах: электромагнитной индукции Фарадея, Максвелла, Ампера, Ньютона, Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Военная направленность дисциплины обеспечивается изучением на групповых занятиях и практических занятиях на технике устройства и работы первичных и вторичных источников электропитания систем вооружения соответствующего профиля.

Для стимулирования самостоятельности в изучении дисциплины и развития творческого мышления проводятся методические занятия, а также используется индивидуализация практических заданий на самостоятельную отработку: выполнение расчётно-графической работы по индивидуальным вариантам, предварительный расчёт к лабораторным работам и т.д.

Важной особенностью дисциплины является использование при проведении практических и лабораторных занятий опасных для жизни высоких напряжений.

Программа максимально рассчитана на 183 часа обучения, в том числе 98 аудиторных часов, изучаемые в 4, 7 семестрах. Примерное распределение аудиторного времени по основным видам занятий: лекции – 40 часов, групповые занятия – 18 часов, лабораторные занятия – 20 часов, практические занятия – 4 часа, методические занятия – 4 часа, самостоятельная работа под руководством преподавателя – 2 часа, расчётно-графическая работа – 6 часов, контрольные работы – 2 часа, зачёт – 2 часа. Рекомендуемая форма итогового контроля – экзамен (зачёт).

Типовыми планами по указанным специальностям предусмотрено выполнение расчётно-графической работы, в которой проводится расчёт источника вторичного электропитания. Тематика расчётно-графической работы должна охватывать следующие темы: трансформаторы, выпрямительные устройства и сглаживающие фильтры, стабилизаторы напряжения. На занятиях отведённых на выполнение расчётно-графической работы, курсанты самостоятельно проводят расчёты и моделирование элементов источника вторичного электропитания под непосредственным управлением и контролем преподавателя.

Некоторые занятия по дисциплине могут проводиться как самостоятельные практические занятия под руководством преподавателя, на которых курсанты проходят подготовку к сдаче зачёта на вторую группу по электробезопасности, которая присваивается по результатам написания контрольной работы.

Руководство самостоятельной работой курсантов преподавателями кафедры осуществляется при подготовке учебных групп к практическим, групповым или лабораторным занятиям, к контрольной работе, к экзамену, при подготовке к методическим занятиям и в процессе выполнения расчётно-графической работы.

Контроль качества самостоятельной работы осуществляется путём устного или письменного опроса на лекциях, практических, групповых и лабораторных занятиях. По результатам лабораторного занятия каждый курсант представляет отчёт, оцениваемый преподавателем.

В процессе выполнения расчётно-графической работы курсанты должны получить навыки самостоятельного выполнения инженерных расчётов источника вторичного электропитания и анализа результатов этих расчётов с использованием математического аппарата и компьютерного моделирования, самостоятельно пользоваться технической литературой и ГОСТами.

# II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для специальностей:
1-95 02 03-04 Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии)

| Номера и наименование разделов и тем | Всего аудиторных часов | Виды занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л | ПЗ | ГЗ | ЛЗ | МЗ | КР | РГР | СРП | З |
| Раздел 1. Электротехнические устройства | 66 | 32 |  | 8 | 16 | 4 |  | 6 |  |  |
| Тема 1.1. Катушки индуктивности | 6 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Трансформаторы | 8 | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Выпрямительные устройства и сглаживающие фильтры | 10 | 4 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Стабилизаторы напряжения | 12 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Коммутационно-защитная аппаратура | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока | 16 | 8 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока (ЭМПТ) | 10 | 4 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Трёхфазные электрические цепи. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок | 10 | 2 |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| Тема 2.1. Трёхфазные электрические цепи | 6 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Раздел 3. Системы электроснабжения специальной техники | 22 | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  |  | 2 |
| Итого по дисциплине | 98 | 40 | 4 | 18 | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |

# III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Тема 1.1. Катушки индуктивности

Введение. Краткая историческая справка развития электроэнергетики. Цель и порядок изучения дисциплины. Общие сведения о магнитных цепях. Физические процессы в катушке индуктивности. Уравнение электрического равновесия, схема замещения, векторная диаграмма. Влияние воздушного зазора и постоянного подмагничивания на параметры катушки индуктивности. Общие сведения об устройствах с катушками индуктивности (магнитный усилитель). Исследование свойств магнитных цепей.

Тема 1.2. Трансформаторы

Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип работы и основные параметры трансформатора. Работа трансформатора в режиме холостого хода и под нагрузкой. Приведённый трансформатор. Векторная диаграмма трансформатора. Определение параметров трансформатора опытами холостого хода и короткого замыкания. Расчётное уравнение трансформатора. КПД трансформатора. Расчёт однофазного трансформатора. Снятие характеристик и исследование однофазного трансформатора.

Тема 1.3. Выпрямительные устройства и сглаживающие фильтры

Классификация, принцип действия, параметры основных схем выпрямления. Схемы выпрямления с умножением. Сглаживающие фильтры: назначение, принцип действия. Расчёт выпрямителей и сглаживающих фильтров. Исследование выпрямительных устройств.

Тема 1.4. Стабилизаторы напряжения

Назначение, классификация и основные параметры стабилизаторов. Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения. Параметрические стабилизаторы переменного напряжения (дроссельные, феррорезонансные). Компенсационные стабилизаторы постоянного и переменного напряжения.

Принцип действия импульсных стабилизаторов напряжения. Импульсные стабилизаторы с ШИМ и ЧИМ. Особенности построения силовой части импульсных стабилизаторов различного типа. Схемы управления преобразователями. Расчёт стабилизатора напряжения. Снятие характеристик и исследование стабилизаторов напряжения.

Тема 1.5. Коммутационно-защитная аппаратура

Коммутационная аппаратура. Защитная аппаратура. Принципы тепловой и магнитной защиты. Реле. Общие сведения о реле. Особенности устройства и работы реле переменного тока, нейтральных, поляризованных, тепловых реле, герконов. Контакторы и пускатели.

Тема 1.7. Электрические машины переменного тока

Назначение и классификация электрических машин, конструктивное выполнение. Вращающееся магнитное поле.

Синхронные генераторы: принцип действия, классификация и конструктивное исполнение. Основные уравнения. Реакция якоря. Рабочие характеристики. Регулирование напряжения. Параллельная работа.

Асинхронные двигатели: принцип действия, классификация, конструктивное исполнение. Основные уравнения, рабочие характеристики. Управление работой. Снятие характеристик и исследование электрических машин переменного тока.

Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока (ЭМПТ)

Принцип действия, классификация и конструктивное исполнение генераторов (ГПТ) и двигателей (ДПТ) постоянного тока. Разновидности ЭМПТ по способам возбуждения. ЭДС обмотки якоря ЭМПТ. Самовозбуждение ГПТ. Реакция якоря в ЭМПТ. Коммутация в ЭМПТ. Электромагнитный вращающий момент ЭМПТ, уравнения механического и электрического равновесия. Характеристики ГПТ. Регуляторы напряжения ГПТ. Характеристики ДПТ, управление работой ДПТ. Снятие характеристик и исследование электрических машин постоянного тока.

РАЗДЕЛ 2. ТРЁХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 2.1. Трёхфазные электрические цепи

Способы соединения фаз трехфазного источника и трёхфазной нагрузки. Фазные и линейные токи и напряжения при соединении фаз источника и нагрузки «треугольником» или «звездой». Симметричный и несимметричный режимы работы трёхфазной цепи. Назначение нейтрального провода в соединении фаз «звезда». Применение трёхфазных электрических цепей в электрооборудовании специальной техники. Исследование трёхфазных электрических цепей.

Тема 2.2. Техника безопасности при эксплуатации электроустановок

Основные сведения о правилах и мерах безопасности при эксплуатации военных электроустановок.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Общая схема электропитания специальной техники. Варианты электроснабжения. Устройство и работа первичных источников электроэнергии. Принципы регулирования напряжения, устройство и работа регуляторов напряжения. Общие сведения о химических источниках тока. Назначение, технические характеристики, принципиальная схема основных электрических цепей электростанций для систем электроснабжения образцов вооружения. Параллельная работа агрегатов питания.

Электромашинные инверторы, конверторы, преобразователи частоты. Преобразователи частоты серии ПСЧ. Устройство и работа распределительно-преобразующих устройств. Эксплуатация и техническое обслуживание элементов системы электропитания.

Заключение. Основные пути совершенствования и перспективы развития устройств электропитания специальной техники.

# IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Малашин А.Н., Клопов С.В. Электропитание средств артиллерийской разведки: учеб. пособие / А.Н. Малашин, С.В. Клопов. – Минск: УО «ВА РБ», 2007. – 270 с.

Электропитание средств артиллерийской разведки: учеб.-метод. пособие / А.В. Белоусов [и др.]. – Минск: УО «ВА РБ», 2011. – 104 с.

Крученок Л.П., Каледа А.Е. и др. Основы электротехники и электроники. Руководство к лабораторным работам. – Минск: УО «ВА РБ», 2009.

Электропитание средств артиллерийской разведки: учеб. пособие / под общей редакцией А.А. Посудевского. – Минск: МВВИУ, 1993. – 283 с.

Электропитание РЭТ. Расчёт стабилизированного источника вторичного электропитания: Задание на расчётно-графическую работу. – Минск: ВА РБ, 1998.

Посудевский А.А., Андреев А.П. Электропитание радиоэлектронных средств. Электросиловые устройства радиоэлектронных средств. Основы эксплуатации и техники безопасности: конспект лекций / А.А. Посудевский, А.П. Андреев. – Минск: МВИЗРУ, 1986. – 212 с.

Васильевский А.А., Соболевский А.П. Электропитание средств артиллерийской разведки. Система электропитания самоходного образца вооружения: конспект лекций / А.А. Васильевский, А.П. Соболевский. – Минск: ВИЗРУ, 1990. – 112 с.

Приказ Министра обороны Республики Беларусь от 24.12.2003 г. № 1068 «О мерах по повышению надёжности энергоснабжения коммунальных объектов военных городков». – Минск: МОРБ, 2003.

Дополнительная

Попиль Б.Г. Электропитание радиоэлектронных средств: учебник / Б.Г. Попиль. – М.: Воениздат, 1980. – 354 с.

Практическое руководство инспектору по энергонадзору. – М.: Воениздат, 1983. – 352.

Правила техники электробезопасности при эксплуатации военных электроустановок. – М.Воениздат, 1984.

Технические описания и инструкции по эксплуатации ЭСД-20, ЭСД-2×30, АД-16У, АД32, ДЭС 5И57А, ДЭС 5Е97.

Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 2-х т. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп.-Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд., 1981.

Рекус Г.Г., Белоусов Л.М. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. – М.: Высшая школа, 1991.

Клопов С.В, Сергеев Ю.А. Электронное моделирование электрорадиоцепей. Общие сведения о программе Electronics Workbench: Учебное пособие. – Минск.: ВА РБ, 2004.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

- Исследование магнитных цепей.

- Исследование трансформаторов.

- Исследование схем выпрямления.

- Исследование стабилизаторов напряжения.

- Исследование асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

- Исследование эксплуатационных параметров электрических машин переменного тока.

- Исследование генераторов постоянного тока.

- Исследование двигателей постоянного тока.

- Исследование трёхфазной ЭЦ типа «звезда-звезда».

- Исследование трёхфазной ЭЦ типа «звезда-треугольник».

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ

Перечень плакатов

1-1. Конструкция магнитопроводов и трансформаторов.

1-3, 1-4б. Векторные диаграммы трансформаторов.

3-7б. Электромагнитная индукция и электромагнитная сила.

2-1. Токи и напряжения в схеме Ларионова.

2-2. Трёхфазная нулевая схема выпрямления.

2-2б. Соотношение основных величин схем выпрямления.

2-3. Стабилизаторы напряжения и тока.

2-4. Транзисторный стабилизатор напряжения.

2-17б. Стабилизатор напряжения ламповый.

6-1б. Тепловые реле управления и защиты.

6-2б. Магнитные пускатели.

6-3б. Контакторы.

6-4б. Реле нейтральные и реле переменного тока.

6-5б. Реле поляризованные.

6-6б. Реле с магнитоуправляемыми контактами.

3-10б. Общее устройство электрической машины.

3-5б. Вращающееся магнитное поле.

3-2б. Устройство СГ промышленной частоты.

3-4б. Общее устройство АД.

3-1. АД 3-х фазный с КЗ ротором.

3-2. Пуск в ход АД с КЗ ротором.

3-3. Регулирование скорости вращения АД.

4-1б. Общее устройство ЭМПТ.

4-5. Реакция якоря в ЭМПТ.

4-6. Коммутация в ЭМПТ.

5-3. Транзисторные преобразователи.

5-5. Полупроводниковые преобразователи.

3-1б. Устройство генератора повышенной частоты.

3-4. Индукторные генераторы.

3-5. Дроссельный регулятор напряжения.

4-7. Угольный регулятор напряжения.

5-2. Схема принципиальная ПСЧ.

5-9б. Упрощённые схемы регулировки напряжения ПСЧ.

5-10б. Структурная схема ПСЧ.

6-30. Принципиальная схема ПТП.

8-44б. ИВЭП для IBM.

8-6б. Принципиальная схема агрегата АБ-0,5.

8-15б. Генератор ГО5.

8-37б. Схема электрическая принципиальная АД-20-Т/400-М2.

8-40б. Электростанция ЭД-2х30-Т400.

8-42б. Электроагрегат АД-20-Т/400.

Схемы выполнения лабораторных работ №1-10.

Список демонстраций

- Схема умножения напряжения.

- Параметрический стабилизатор напряжения.

- Реле переменного тока и нейтральные реле.

- Поляризованные реле.

- Контакторы.

- Магнитные пускатели.

- Тепловые реле защиты.

- Получение ВМП и принцип действия АД.

- Однофазный и двухфазный АД.

- Управление ДПТ.

- Угольный регулятор напряжения.

- Схема защиты.

- Выпрямители и сглаживающие фильтры.

- Импульсный стабилизатор напряжения.

Список макетов

- Магнитопроводы трансформаторов и трансформаторы.

- Асинхронные двигатели.

- Синхронные генераторы.

- Машины постоянного тока.

- Электромашинные преобразователи.

Перечень компьютерных программ

- Коллоквиумы по лабораторным работам.

- Тестирующая программа по всем темам дисциплины.

- Программа для расчёта магнитных цепей.

- Моделирование работы ЭМПТ.

- Моделирование работы импульсных источников питания.

- Программы для моделирования работы элементов ИВЭП.

- Тренажёрный комплекс по эксплуатации энергетических установок.

Список учебных фильмов

Электрические машины:

- Асинхронный двигатель.

- Вращающееся магнитное поле.

- Датчики неэлектрических величин.

- Драйвер для трёхфазного АД.

- Машины постоянного тока.

- Области применения трёхфазного тока.

- Регламентированное ТО инженерной техники.

- Сборка АД 4А200.

- Синхронный генератор.

- Устройство и области применения АД.

- Электрические машины (АД, СГ, МПТ).

- Аккумуляторы глубокого заряда-разряда.

Электробезопасность:

- Инструктаж по электробезопасности.

- Электрозащитные и измерительные средства, электроизмерительная лаборатория.

- За безопасный труд.

- Осторожно! Электрический ток!

- Испытания электрозащитных средств.

- Электрозащитные средства

- Электротехнические средства.

Первая помощь пострадавшим:

- Первая доврачебная помощь (инструктаж).

- Реанимационные мероприятия.

- Между жизнью и смертью – реанимационные мероприятия.

- Первая помощь пострадавшим.

- Первая помощь пострадавшим от воздействия электрического тока.

- Первая помощь при кровотечениях.

- Первая помощь при ожогах.

- Первая помощь при переломах и травмах.

- Первая помощь пострадавшим от воздействия электрического тока.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Баллы | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках дисциплины; отказ от ответа |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 3 (три) | Недостаточно полный объём знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях; низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объём знаний в рамках дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объёме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объёме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объёме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; систематическая активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; самостоятельная творческая работа на практических и лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ

В качестве формы итогового контроля по дисциплине «Электропитание средств артиллерийской разведки» предусмотрен экзамен. В случае изучения дисциплины в двух семестрах экзамен проводится в конце первого из них, а по итогам второго из них – зачёт. Отметка, выставляемая на экзамене, складывается из результатов ответа на два теоретических вопроса и за решение задачи по следующей методике:

| Оценка | Сумма баллов за ответы |
| --- | --- |
| 10 (десять) | 29-30 |
| 9 (девять) | 26-28 |
| 8 (восемь) | 23-25 |
| 7 (семь) | 20-22 |
| 6 (шесть) | 17-19 |
| 5 (пять) | 14-16 |
| 4 (четыре) | 11-13 |
| 3 (три) | 8-10 |
| 2 (два) | 5-7 |
| 1 (один) | меньше 5 баллов |

Примечание. При нерешённой задаче и сумме баллов 11 за два вопроса итоговая оценка 3 (неудовлетворительно).

Для текущего контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков курсантов по дисциплине можно использовать тестирование, письменную контрольную работу, коллоквиум при выполнении лабораторной работы, защиту отчета по лабораторной работе, устный и письменный опрос на практических, групповых занятиях, выполнение расчётно-графической работы, собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций и составление рефератов по отдельным разделам дисциплины.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ)

Руководство самостоятельной работой обучаемых осуществляется преподавателями кафедры при подготовке учебных групп к практическим, групповым или лабораторным занятиям, к контрольной работе, к экзамену (зачёту), при подготовке к методическим занятиям и в процессе выполнения расчётно-графической работы.

Для стимулирования самостоятельности, познавательной активности обучаемых при изучении дисциплины и развития творческого мышления используется индивидуализация практических заданий на самостоятельную отработку: выполнение расчётно-графической работы по индивидуальным вариантам, предварительный расчёт к лабораторным работам и т.д.

В процессе выполнения расчётно-графической работы курсанты должны получить навыки самостоятельного выполнения инженерных расчётов источника вторичного электропитания и анализа результатов этих расчётов с использованием математического аппарата и компьютерного моделирования, самостоятельно пользоваться технической литературой и ГОСТами.

Некоторые занятия по дисциплине могут проводиться как самостоятельные практические занятия под руководством преподавателя, на которых курсанты проходят подготовку к сдаче зачёта на вторую группу по электробезопасности.

Контроль качества самостоятельной работы осуществляется путём устного или письменного опроса на лекциях, практических, групповых и лабораторных занятиях, а также путём тестирования на ПЭВМ. По результатам лабораторного занятия каждый курсант представляет отчёт, оцениваемый преподавателем.