Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области обеспечения качества

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________В.А. Богуш

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для направления специальности

1-54 01 01-01 Метрология, стандартизация и сертификация

(машиностроение и приборостроение)

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области обеспечения качества __________________П.С. Серенков _______________________ | Начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь __________________ С.И. Романюк _______________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ И.В. Титович _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 2015

СОСТАВИТЕЛИ:

П.С.Серенков, заведующий кафедрой «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, доцент;

Е.Н. Савкова, доцент кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Стандартизация и метрология» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный университет» (протокол № 2 от  29.09.2014 г.);

Н.А.Жагора, директор Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», доктор технических наук, профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета

(протокол №6 от 02.12.2014 г.);

Научно-методическим советом Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от ____________ );

Секцией по специальностям 1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям «машиностроение и приборостроение»),

1-54 01 02         Учебно-методического объединения по образованию в области обеспечения качества  (протокол №____ от ____________ ).

Ответственный за редакцию:

Ответственный за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теоретическая метрология» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям)».

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение теоретических основ метрологии в части моделирования измерения как процесса выявления, преобразования, обработки и представления информации в требуемой форме.

Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются:

- приобрести навыки моделирования измерения как процесса;

- научиться выявлять взаимосвязи между взаимодействующими элементами системы измерения, являющимися потенциальными источниками потерь точности;

- научиться проводить комплексный анализ влияющих факторов на всех этапах измерительного эксперимента;

- обеспечивать достоверную оценку точности измерения,

- повышать эффективность измерения за счет корректирования элементов процесса с учетом метрологических, экономических  и других аспектов.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Математика», «Физика», «Стандартизация норм точности» и т.д. Знания и умения, полученные студентами при изучении данной учебной дисциплины, необходимы для освоения последующих специальных дисциплин и дисциплин специализаций, связанных с разработкой метрологического, нормативно-методического и информационного обеспечения производства, средств измерений и измерительных систем, поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий.

В результате изучения учебной дисциплины «Теоретическая метрология» студент должен:

знать:

- теоретические основы создания систем физических величин и их единиц;

- принципы обеспечения единства измерений;

- метрологические задачи и методы их решения, включая экспериментальные и аналитические исследования;

уметь:

- формулировать и решать типовые метрологические задачи;

- строить метрологические модели и осуществлять анализ метрологических мероприятий;

- проводить аналитические и экспериментальные метрологические исследования;

- осуществлять математическую обработку результатов прямых и косвенных измерений, оценивать значения погрешностей и неопределенности;

владеть:

– методами планирования экспериментов для решения метрологических задач;

– математическим аппаратом теории вероятностей и математической статистики для решения метрологических задач;

– методиками оценивания точности и анализа результатов измерений на базе теории погрешностей и концепции неопределенностей;

– методами оценки правильности и прецизионности результатов и методов измерений.

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечить формирование следующих компетенций:

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

- - СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

- СЛК-6. Уметь работать в коллективе.

- ПК-16. Организовывать, методически обеспечивать и проводить метрологический контроль методов и средств измерений, контроля, испытаний (утверждение типа, поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств и методов).

- ПК-17. Сопровождать приемочные испытания новых типов спортивной техники.

- ПК-18. Организовывать, методически обеспечивать создание и развертывание в организации подсистем документооборота, сбора и анализа данных, поддержки принятия решений на основе процессного подхода.

- ПК-19. В составе группы специалистов проводить сертификацию спортивной техники.

- ПК-20. Организовывать, методически обеспечивать создание и развертывание в организации систем технического нормирования и стандартизации на основе менеджмента рисков (методы, подходы, информационные технологии).

- ПК-21. Организовывать, методически обеспечивать метрологическую экспертизу и нормоконтроль, внедрение и управление нормативной документацией в организации.

- ПК-22. Организовывать, методически обеспечивать и проводить аккредитацию испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий.

На изучение учебной дисциплины «Теоретическая метрология» отведено всего 176 часов, в том числе — 100  часов аудиторных занятий.

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий:

лекции — 34 ч.;

практические занятия — 32 ч.;

лабораторные занятия — 34 ч.

Примерный тематический план

| Наименование раздела и темы | Лекции (часы) | Практи- ческие занятия (часы) | Лаборатор-ные занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Раздел I. Величины как измеряемые свойства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Введение. Метрология – наука об измерениях | 1 |  | 1 | 2 |
| Тема 1.2. Шкалы свойств и их применение в метрологии | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Тема 1.3. Величины и их единицы | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Раздел II. Измерения величин |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Измерение как процесс преобразования и получения информации об измеряемой величине | 1 | 1 |  | 2 |
| Тема 2.2. Виды и методы измерений | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 2.4. Средства измерительной техники | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Раздел III. Точность результатов измерений |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Понятие точности результатов измерений и подходы к ее оцениванию | 1 |  | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Основы теории погрешностей | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 3.3. Основы концепции неопределенности | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Раздел IV. Метрологическая прослеживаемость результатов измерений |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Методики выполнения измерений и требования к ним | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Тема 4.2. Эталоны единиц величин как источники метрологической прослеживаемости | 1 | 1 |  | 2 |
| Тема 4.3. Воспроизведение и передача единиц величин | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Раздел V. Теория вероятностей и математическая статистика как методологическая база метрологии |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Результат измерения как диапазон значений величины с заданной вероятностью | 1 | 1 |  | 2 |
| Тема 5.2. Законы и параметры распределений случайных величин | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 5.3. Применение фундаментальных положений теории вероятности и математической статистики в метрологии | 1 | 1 |  | 2 |
| Раздел VI. Моделирование процесса измерения |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Спецификация измеряемой величины и идентификация объекта измерения | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Тема 6.2. Планирование и организация измерительного процесса | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Тема 6.3. Моделирование результата измерения | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Тема 6.4. Выбор и обоснование подходов и методов обработки и анализа измерительной информации | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Раздел VII. Оценивание точности и анализ результатов измерений |  |  |  |  |
| Тема 7.1. Обработка и анализ результатов измерений на базе теории погрешностей | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 7.2. Обработка и анализ результатов измерений на базе концепции неопределенности | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 7.3. Эмпирический подход к оцениванию точности результатов и методов измерений | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Тема 7.4. Комбинированный подход к оцениванию точности результатов и методов измерений | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ВСЕГО | 34 | 32 | 34 | 100 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. ВЕЛИЧИНЫ КАК ИЗМЕРЯЕМЫЕ СВОЙСТВА

Тема 1.1. Введение. Метрология – наука об измерениях

Теоретическая, законодательная и прикладная  метрология как разделы метрологии, их взаимосвязь. Роль метрологии в обеспечении качества продукции. Предмет и задачи теоретической метрологии. Современные направления развития и актуальные проблемы метрологии.

Тема 1.2. Шкалы свойств и их применение в метрологии

Свойства объектов, возможности оценивания свойств, инструментальное и экспертное оценивание, физические и нефизические величины. Методы оценивания (измерения) свойств. Виды шкал: шкалы наименований, порядка, интервалов, отношений и абсолютная. Условные шкалы. Аксиоматика шкал и их применение в метрологии.

Тема 1.3. Величины и их единицы

Понятие физической величины (величины) как измеряемого свойства. Значение, размер, размерность величины. Истинное значение величины. Системы величин и принципы их построения. Единицы величин, основные и производные единицы, механизмы образования производных, кратных и дольных единиц. Международная система единиц (SI). Внесистемные единицы. Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь.

Раздел П. ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИН

Тема 2.1. Измерение как процесс преобразования и получения информации об измеряемой величине

Понятие измерения и его модели. Элементы измерительного процесса (оператор, объект, спецификация измеряемой величины, оборудование, метод, время, измерительная процедура и т.д.) как источники получения измерительной информации и одновременно как источники потерь ее качества. Функциональные взаимосвязи результатов измерений с результатами контроля, испытаний, диагностики, учета и т.д.

Важность оценки степени доверия к результатам измерений. Системный подход к решению измерительной задачи – доказательная основа надежности результатов измерений.

Тема 2.2. Виды и методы измерений

Область, вид, подвид измерений. Виды измерений: прямые и косвенные, абсолютные и относительные, совокупные и совместные, статические и динамические, однократные и многократные, технические и метрологические.

Понятие принципа и метода измерений. Методы измерений: непосредственной оценки, метод сравнения с мерой и его разновидности.

Качество измерений и его показатели: единство, точность, правильность, прецизионность, экономичность, безопасность, достоверность, представительность.

Тема 2.4. Средства измерительной техники

Средства измерительной техники – измерительные принадлежности, измерительные устройства, средства измерений. Классификация средств измерений. Типовые конструктивные элементы измерительного прибора. Метрологические характеристики средств измерений: нормируемые и действительные. Понятие класса точности средства измерений.

РАЗДЕЛ III. ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 3.1. Понятие точности результатов измерений и подходы к ее оцениванию

Точность как качественная характеристика измерений и их результатов. Определение точности в действующих нормативных документах. Внутрилабораторный и межлабораторный подходы к оцениванию точности. Оценивание точности результатов измерений на базе теории погрешностей и концепции неопределенности.

Тема 3.2. Основы теории погрешностей

Понятие погрешности. Классификации погрешностей по источникам возникновения: инструментальные, субъективные, методические, из-за изменения условий. Систематические, случайные и грубые погрешности. Определенные и неопределенные погрешности, неисключенные систематические погрешности.

Возможности выявления, оценки и исключения погрешностей до выполнения измерений, в процессе и после проведения измерительного эксперимента. Аналитические, экспериментальные и смешанные методы выявления и исключения погрешностей. Анализ точечных диаграмм.

Тема 3.3. Основы концепции неопределенности

Предпосылки разработки и сущность концепции неопределенности. Понятие неопределенности, ее качественный и количественный аспекты. Количественные меры неопределенности – дефинициальная неопределенность, стандартная неопределенность, суммарная стандартная неопределенность, расширенная неопределенность.

РАЗДЕЛ IV. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 4.1. Методики выполнения измерений и требования к ним

Понятие методики выполнения измерений (МВИ). Требования, предъявляемые к МВИ. Понятие измерительной задачи. Корректно и некорректно поставленные измерительные задачи. Требования к точности МВИ измерения в зависимости от измерительной задачи. Разработка и структура МВИ согласно требованиям ГОСТ 8.010.

Тема 4.2. Эталоны единиц величин как источники метрологической прослеживаемости

Эталон единицы величины. Требования, предъявляемые к эталону. Виды и соподчиненность эталонов. Эталонная база Республики Беларусь. Хранение, поддержание и сличения эталонов.

Тема 4.3. Воспроизведение и передача размеров единиц величин

Понятие прослеживаемости в метрологии. Метрологическая прослеживаемость при передаче размера единицы. Мероприятия метрологического контроля средств измерений и МВИ, их роль в обеспечении метрологической прослеживаемости. Поверочные схемы и иерархии калибровок.

РАЗДЕЛ V. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА МЕТРОЛОГИИ

Тема 5.1. Результат измерения как диапазон значений величины с заданной вероятностью

Результат измерения как реализация случайной величины (ее аппроксимация). Представление результата измерения как диапазона значений с заданной вероятностью. Подходы к описанию результата измерения.

Результат измерения как компромисс между степенью достижения цели и затратами ресурсов: организация процесса измерений в цикле через обратную связь - необходимое условие решения измерительной задачи.

Тема 5.2. Законы  и параметры распределений случайных величин

Интегральные и дифференциальные функции распределений вероятностей величин. Законы  распределений случайных величин – равномерной плотности, Симпсона, трапецеидальные, нормальный, многомерный нормальный, Стьюдента, Эрланга, экспоненциальный. Параметры распределений – начальные и центральные моменты и их применение в метрологии.

Наблюдаемая и оцененная изменчивость. Критерии проверки гипотез о сходимости теоретического и эмпирического распределений вероятностей. Критерии проверки результатов на наличие грубых погрешностей.

Рекомендации по применению и приписыванию видов распределений вероятностей величин в метрологической практике. Центральная предельная теорема.

Тема 5.3. Применение фундаментальных положений теории вероятности и математической статистики в метрологии

Описание случайных величин с помощью вероятностных характеристик – закона распределения, математического ожидания и дисперсии. Случайные и неслучайные составляющие величин. Связь теории вероятностей и математической статистики с оценками точности результатов измерений. Комплексирование математических ожиданий и дисперсий величин.

Сущность концепции неопределенности и теории погрешностей в контексте понятий теории вероятности и математической статистики.

РАЗДЕЛ VI. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ

Тема 6.1. Спецификация измеряемой величины и идентификация объекта измерения

Понятие и виды объектов измерений. Идентификация объекта измерения с использованием физических и математических моделей. Основные допущения и аппроксимации при разработке моделей. Спецификация измеряемой величины как свойства, воспроизводимом на объекте измерения. Формулирование измерительной задачи.

Тема 6.2. Моделирование результата измерения

Входные и выходные величины, вовлеченные в процесс измерения. Составление общей модели математических ожиданий результата измерения и ее анализ. Выявление значимых источников изменчивости. Составление модели рассеяния результата измерения.

Тема 6.3. Планирование и организация измерительного процесса

Основы теории планирования эксперимента. Пассивный и активный эксперименты. Применение системного анализа для обеспечения заданного уровня достоверности результатов измерений. Источники искажений информации в ходе измерительного эксперимента. Виды искажений измерительной информации: систематические искажения (систематические эффекты), случайные искажения. Необходимые условия проведения эксперимента.

Выбор метода измерений, средств измерений и вспомогательных устройств, входящих в измерительную цепь, в зависимости от требований к качеству измерений и степени доверия к результатам измерений.

Тема 6.4. Выбор и обоснование подходов и методов обработки,  анализа и представления измерительной информации

Классификация подходов и методов. Проблемы и риски необоснованного выбора подходов и методов обработки и анализа измерительной информации на всех этапах процесса измерения. Принципы и критерии выбора.

РАЗДЕЛ VII.  ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 7.1. Обработка и анализ результатов измерений на базе теории погрешностей

Характеристики погрешности измерений и формы их представления. Методы комплексирования погрешностей.

Оценивание погрешностей результатов прямых однократных измерений. Статистическая обработка результатов прямых многократных измерений. Математическая обработка результатов косвенных измерений.

Формы представления и графическая интерпретация результатов измерений.

Тема 7.2. Обработка и анализ результатов измерений на базе концепции неопределенности

Анализ входных величин и их стандартных неопределенностей. Оценивание стандартных неопределенностей по типу А и по типу В. Комбинированная неопределенность. Расчет суммарной стандартной неопределенности для прямого и косвенного измерения. Бюджет неопределенности. Оценка вкладов в суммарную стандартную неопределенность. Расчет расширенной неопределенности. Выбор коэффициента охвата. Формы представления и графическая интерпретация результатов измерений.

Тема 7.3. Эмпирический и комбинированный подходы к оцениванию точности результатов и методов измерений

Правильность и прецизионность как показатели точности результатов и методов измерений с позиций СТБ ИСО 5725. Источники изменчивости результатов и методов измерений. Условия прецизионности. Статистическая модель результата измерения с позиций эмпирического подхода.

Внутрилабораторные эксперименты по оценке точности результатов измерений: цели, организация, привлечение ресурсов. Виды и составление планов внутрилабораторных экспериментов. Исследование прецизионности – расчеты дисперсий повторяемости, промежуточной прецизионности и внутрилабораторной воспроизводимости. Проверка однородности данных дисперсий по статистическим критериям. Разбросы и выбросы. Исследование правильности – расчеты лабораторных смещений, их неопределенностей и доверительных интервалов.

Межлабораторные совместные оценочные эксперименты: цели, организация, привлечение лабораторий. Исследование прецизионности  - расчеты дисперсии повторяемости, межлабораторных дисперсий и дисперсии воспроизводимости. Проверка результатов на наличие разбросов и выбросов. Исследование правильности – расчеты лабораторных, межлабораторных смещений, и смещения метода, их неопределенностей и доверительных интервалов.

Формы представления и графическая интерпретация результатов измерений.

Тема 7.4. Комбинированный подход к оцениванию точности результатов и методов измерений

Модель результата измерения позиций Руководства по применению оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценивании неопределенности измерений согласно СТБ ISO 21748. Модель по оцениванию суммарной неопределенности результата измерения и ее применение на практике.

Рекомендации по выбору рациональных подходов оценивания точности метода измерений в зависимости от стадий жизненного цикла метода измерений и соотношения составляющих статистической модели результата измерения.

Информационно-методическая часть

Список литературы

Основная  литература

1. Шишкин, И.Ф. Теоретическая метрология: Учебник для вузов / И.Ф.Шишкин – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 492 с.

2. Сергеев А.Г. Метрология: учебное пособие (для высших и средних специальных учебных заведений) / А.Г.Сергеев, В.В. Крохин. – М.: Логос, 2001. - 375 с.

3. Брюховец, А.А. Метрология: учебник / А.А.Брюховец [и др.]; под общ. ред. С.А.Зайцева. – М.: ФОРУМ, 2009. - 464 c.

4. Сергеев, А.Г. Метрология и метрологическое обеспечение: учебник / А.Г.Сергеев. – М.: Высшее образование, 2008. – 575 с.

5. Захаров, И.П. Теория неопределенности в измерениях. Учеб.пособие / И.П.Захаров, В.Д. Кукуш  Харьков, Консум, 2002 – 256 с.

6. Основы математической метрологии / Э.И. Цветков – СПб.: Политехника, 2005. – 510 с.

7.  Цветков, Э.И. Основы математической метрологии / Э.И. Цветков – СПб.: Политехника, 2005. – 510 с.

Дополнительная  литература

- Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами. Учеб.пособие / А.И. Кибзун [и др.] Москва: ФИЗМАТЛИТ.2002. 224 с.

- Гусинский, А.В. Введение в статистическую метрологию: монография. В 2 ч. /А.В. Гусинский, Г.А. Шаров, А.М. Кострикин. – Минск: Бестпринт, 2009.

- Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов/В.Е. Гмурман.  9-е изд., стер. –М.: Высш. Шк., 2003. –  479 с.: ил.

- Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло. Приложение 1 к Руководству по выражению неопределенности измерения.

- Серенков П.С., Савкова Е.Н. Концепция измерений с использованием процессного подхода. Материалы международной научно-техническойконференции «Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии». 17-18 апреля 2008 г. Часть 3. Могилев, Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-российский университет»,  – с. 246-247.

- ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement.

- Артемьев Б.Г. – Справочное пособие для работников метрологических служб/ Артемьев, Б.Г., Голубев, С.М.; . - Москва: Издательство стандартов . – 528 с.

- Метрология. Основные понятия и математические модели / Н.Г. Назаров. Москва: 2002. – 243 с.

- Краткий справочник метролога / Л.Н.Брянский, А.С. Дойников. - Москва: Издательство стандартов, 1991. - 79 с.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- решение индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных материалов;

- подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том числе разноуровневым заданиям.

Рекомендуемые средства диагностики

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный и письменный опрос во время практических занятий;

- проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам;

- защита выполненных на практических (и или лабораторных) занятиях индивидуальных заданий;

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- защита курсовой работы;

- сдача зачета по дисциплине;

- сдача экзамена.

Примерный перечень тем практических занятий

1. Выявление систематической составляющей погрешности на основе построения и анализа точечных диаграмм.

2. Оценивание погрешностей результатов прямых однократных измерений.

3. Статистическая обработка результатов прямых многократных измерений.

4. Математическая обработка результатов косвенных измерений.

5. Проверка гипотезы о сходимости эмпирического и теоретического распределений вероятностей измеряемой величины с применением статистических критериев.

6. Проверка результатов измерений на наличие грубой погрешности с применением статистических критериев.

7. Ковариация входных величин.

8. Оценивание неопределенности измерений.

9. Исследование правильности и прецизионности результатов и методов измерений.

Примерный перечень тем лабораторных занятий

- Идентификация объекта измерения и спецификация измеряемой величины. Формулирование измерительной задачи.

- Моделирование результата измерения. Выявление и анализ источников изменчивости выходной величины.

- Оценивание точности измерений на базе теории погрешностей.

- Оценивание точности измерений на базе концепции неопределенности.

- Внутрилабораторный эксперимент по оценке точности результатов измерений.

- Организация и проведение совместного оценочного эксперимента.

Примерное содержание курсовой работы

«Моделирование процесса измерения»

1. Моделирование процесса совокупных (совместных, абсолютных, относительных, и т.д.) измерений

1.1 Спецификация измеряемой величины

1.2 Идентификация объекта измерений

1.3 Принцип и метод измерений

1.4 Функциональный анализ методики выполнения измерений

2. Статистическая обработка результатов прямых многократных измерений на базе теории погрешностей (концепции неопределенности).

3. Обработка результатов косвенного измерения (с учетом, без учета ковариации).

4. Оценивание показателей точности результатов и методов измерений

4.1. Оценка точности результатов внутрилабораторного эксперимента

4.2. Оценка точности результатов совместного оценочного эксперимента

5. Разработка методики оценивания неопределенности совокупных (совместных, абсолютных, относительных, и т.д.) измерений.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реализуемые на лабораторных работах и при самостоятельной работе;

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и другие формы и методы), реализуемые на конференциях;

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Системы единиц величин

2. Эталонная база Республики Беларусь

3. Международные и региональные организации, занимающиеся метрологическими вопросами, и участие в них Республики Беларусь

4. История мерительного дела

5. Обзор отчетов Еврахим/Ситак, ЕвроЛаб и др.

6. Подходы к описанию результата измерения

7. Метрологическая прослеживаемость и метрологическая совместимость результатов измерений.

8. История создания Международного Бюро мер и весов.

9. Развитие метрологии в России и Республике Беларусь.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Дайте качественное описание шкал наименований, порядка, интервалов, отношений и абсолютной. Какова аксиоматика шкал?

2. Дайте действующие определения  величины как измеряемого свойства. В чем состоит сущность физических и нефизических свойств объектов?

3. Каков механизм построения систем единиц величин?

4. Определите сущность измерительного процесса как процесса преобразования и получения информации об измеряемой величине.

5. Какими факторами определяется доверие к результатам измерений? Какова в этом роль метрологии?

6. Дайте классификацию видов и методов измерений, поясните их сущность на конкретных примерах.

7. Дайте определения средств измерительной техники - измерительных принадлежностей, измерительных устройств, средств измерений. Приведите примеры.

8. Перечислите метрологические характеристики средств измерений. Какие метрологические характеристики относят к нормируемым и действительным?

9. Дайте определения точности согласно действующим нормативным документам.

10. В чем состоит сущность понятия погрешности?

11. Дайте классификацию видов погрешностей.

12. Каковы особенности аналитических, экспериментальных и смешанных методов выявления и исключения погрешностей? Поясните на примерах.

13. Каковы предпосылки разработки концепции неопределенности? Каковы качественный и количественный аспекты неопределенности?

14. Определите понятие метода измерений и методики выполнения измерений.

15. Каковы требования ГОСТ 8.010 к структуре и содержанию методики выполнения измерений?

16. Что представляет собой эталонная база Республики Беларусь?

17. Поясните понятие прослиживаемости и метрологической прослиживаемости.

18. В чем состоит сущность современных подходов к описанию результата измерения? Дайте математическое описание и графические интерпретации.

19. Раскройте сущность интегральных и дифференциальных функций распределений вероятностей величин и их применения в метрологической практике.

20. Какова роль Центральной предельной теоремы при решении метрологических задач?

21. Приведите примеры идентификации объектов измерений с помощью физических и математических моделей.

22. Составьте модель математических ожиданий прямого и косвенного измерения и осуществите ее экспертный анализ.

23. Каков контекст применения теории и практики планирования эксперимента в современной метрологии?

24. Каким образом осуществляется комплексирование погрешностей?

25. В чем состоит сущность процесса оценивания неопределенностей? Перечислите его основные этапы.

26. Каким образом осуществляется оценивание стандартных неопределенностей по типу А и по типу В?

27. Определите цели и задачи эмпирического подхода по оценке точности результатов и методов измерений.

28. Какими количественными показателями описываются правильность и прецизионность?

29. Постройте план внутрилабораторного эксперимента.

30. Каковы этапы организации межлабораторного эксперимента?

31. В чем состоит сущность комбинированного подхода к оцениванию точности результатов измерений?

32. Сформулируйте возможности, преимущества и недостатки модельного, эмпирического и комбинированного подходов к оценке точности. Дайте рекомендации по их применению.

Первоначально проект типовой программы сдается на проверку в одном печатном экземпляре в к.313 гл.корпуса.

После правок, для утверждения в РИВШ, типовую программу:

сдавать в 3-х экземплярах в пластиковом скоросшивателе с четырьмя файлами, в три из которых вкладывается программа (в каждый файл по одному экземпляру), в четвертый файл – все сопроводительные документы в двух экземплярах: две рецензии с заверенными подписями, выписки из протокола заседания кафедры (или нескольких кафедр) с заверенными подписями в ОК.

С программой передается ее электронный вариант и в одном экземпляре «СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ», где указываются ФИО (полностью), должность, степень, звание, адрес кафедры, контактный телефон. «Сведения об авторах» оформляется в произвольной форме.