Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области обеспечения качества

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________В.А. Богуш

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕТРОЛОГИЯ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для направления специальности

1-54 01 01-01 Метрология, стандартизация и сертификация

(машиностроение и приборостроение)

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области обеспечения качества __________________П.С. Серенков _______________________ | Начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь __________________С.И. Романюк _______________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственногоучреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ И.В. Титович _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 2016

СОСТАВИТЕЛИ:

П.С. Серенков, заведующий кафедрой «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, доцент;

Е.Н. Савкова, доцент кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Стандартизация и метрология» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

(протокол  № 7 от 25.01.2016г.);

В.Л. Гуревич, директор Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», кандидат технических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета

(протокол №1 от 01.09.2015г.);

Научно-методическим советом Белорусского национального технического университета

(протокол № 3 от 30.03.2016г.);

Секцией по специальностям 1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям)», 1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов» Учебно-методического объединения по образованию в области обеспечения качества

(протокол №____ от ____________).

Ответственный за редакцию: П.С. Серенков

Ответственный за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Законодательная и прикладная метрология» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям)».

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение законодательных и прикладных основ метрологии в области обеспечения единства измерений:государственного метрологического надзора и метрологического контроля, метрологической прослеживаемости, аккредитации измерительных лабораторий и международного сотрудничества Республики Беларусь.

Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются:

- приобретение знаний законодательных основ и нормативного правового технического обеспечения в области единства измерений;

- обучение корректному выбору методов и средств измерений;

- получение навыков выполнения мероприятий метрологического контроля и обработки их результатов;

- получение навыков достоверной оценки точности измерений;

- приобретение навыков организации и проведения внутрилабораторных и межлабораторных экспериментов по оценке точности результатов и методов измерений.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Математика», «Физика», «Химия», «Основы экологии», «Охрана труда», «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность», «Основы энергосбережения», «Стандартизация норм точности», «Теоретическая метрология» и т.д. Знания и умения, полученные студентами при изучении данной учебной дисциплины, необходимы для освоения последующих специальных дисциплин, связанных с разработкой метрологического, нормативно-методического и информационного обеспечения производства, средств измерений и измерительных систем, поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий («Контроль и испытания продукции», «Проектирование методик выполнения измерений» и др.).

В результате изучения учебной дисциплины «Законодательная и прикладная метрология» студент должен:

знать:

- систему обеспечения единства измерений и ее нормативные основы;

- основные метрологические мероприятия, их состав и содержание;

- систему надзора за техническими нормативными правовыми актами и средствами измерений;

- основы международного сотрудничества в области метрологии;

уметь:

- проектировать и организовывать работы по обеспечению единства измерений;

- анализировать показатели качества средств измерений и мероприятий, направленных на обеспечение единства измерений;

- организовывать метрологический контроль и надзор;

владеть:

– навыками применения технических нормативных правовых актов и других документов системы обеспечения единства измерений;

– навыками определения метрологических характеристик измерительного оборудования, методов и средств испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений;

– навыками формирования требований к методам и средствам проведения измерений на основании технических заданий, технических требований и иной технической документации.

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечить формирование следующих компетенций:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач в области метрологии, стандартизации и сертификации.

АК-6 Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем в сфере метрологии, стандартизации и сертификации.

СЛК-1 Обладать качествами гражданственности.

СЛК-6 Уметь работать в команде.

ПК-1 Работать с юридической, нормативной, справочной литературой и трудовым законодательством в области стандартизации, метрологии и сертификации.

ПК-3 Взаимодействовать со специалистами смежных профилей

ПК-4 Оценивать и анализировать собранные данные, формировать корректные выводы.

ПК-7 Пользоваться глобальными информационными ресурсами.

ПК-11 Проектировать и разрабатывать эффективные методы и средства измерений, контроля и испытаний, методики их аттестации, валидации и верификации, методы сбора, обработки и представления данных, основанных на принципах системного и процессного подходов.

ПК-12 Проектировать и разрабатывать системы менеджмента качества организаций на основе подходов организационного проектирования сложных систем управления.

ПК-13 Проектировать и разрабатывать корпоративные системы технического нормирования и стандартизации, технические нормативные правовые акты.

ПК-14 Разрабатывать экспертные системы оценивания качества продукции, процессов, систем, квалиметрические модели объектов (продукции, процессов).

ПК-17 Организовывать, методически обеспечивать и проводить комплекс мероприятий по внедрению системы менеджменты качества в организации.

ПК-22 Организовывать, методически обеспечивать и проводить аккредитацию испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий.

ПК-25 Организовывать и осуществлять контрольные и надзорные мероприятия в отношении соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

ПК-32 Работать с научной, технической и патентной литературой.

На изучение учебной дисциплины «Законодательная и прикладная метрология» отведеновсего 188 часов, в том числе — 118  часов аудиторных занятий.

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий:

лекции — 68 ч.;

практические занятия — 16 ч.;

лабораторные занятия — 34 ч.

Примерный тематический план

| Наименование раздела итемы |  | Лекции (часы) | Практи- ческие занятия (часы) | Лаборатор-ные занятия (часы) |  | Всегоаудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел I. Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь | 4 | 1 |  |  | 5 |
| Тема 1.1.Понятие единства измерений и его законодательные основы | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Тема 1.2.Государственное регулирование и управление в области обеспечения единства измерений в Республике Беларусь | 2 |  |  |  | 2 |
| Раздел II.Система обеспечения единства измерений (СОЕИ) Республики Беларусь | 6 | 1 |  |  | 7 |
| Тема 2.1. Структура СОЕИ, ее цели принципы, цели и задачи | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Тема 2.2. Органы и службы СОЕИ и их основные функции | 4 |  |  |  | 4 |
| Раздел III. Метрологический контроль | 22 | 2 |  | 28 | 52 |
| Тема 3.1. Сущность и правила осуществления метрологического контроля | 2 | 2 |  |  | 4 |
| Тема 3.2.Средства измерений и их характеристики | 4 |  |  | 4 |  |
| Тема 3.3. Утверждение типа средств измерений | 4 |  |  | 4 | 8 |
| Тема 3.4. Метрологическая аттестация средств измерений | 2 |  |  | 4 | 6 |
| Тема 3.5. Поверка средств измерений | 2 |  |  | 4 | 6 |
| Тема 3.6. Калибровка средств измерений | 2 |  |  | 4 | 6 |
| Тема 3.7. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений (МВИ) | 4 |  |  | 4 | 8 |
| Тема 3.8. Метрологическое подтверждение измерительного оборудования | 2 |  |  | 4 | 6 |
| Раздел IV. Метрологическая прослеживаемость результатов измерений | 12 | 4 |  | 2 | 18 |
| Тема 4.1.Метрологическая прослеживаемость как доказательная основа результатов измерений | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 4.2. Эталоны единиц величин как источники метрологическойпрослеживаемости | 4 | 2 |  |  | 6 |
| Тема 4.3. Стандартные образцы | 4 | 2 |  |  | 6 |
| Тема 4.4. Воспроизведение и передача размеров единиц величин | 2 |  |  | 2 | 4 |
| Раздел V. Государственный метрологический надзор | 6 | 2 |  |  | 8 |
| Тема 5.1. Объекты и органы государственного метрологического надзора | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Тема 5.2.Порядок осуществления государственного метрологического надзора | 4 | 1 |  |  | 5 |
| Раздел VI. Аккредитация измерительных лабораторий | 10 | 2 |  |  | 12 |
| Тема 6.1. Национальная система аккредитации Республики Беларусь | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 6.2. Общий порядок аккредитации измерительных лабораторий в Республике Беларусь | 4 |  |  |  | 4 |
| Тема 6.3. Порядок аккреди-тации поверочных лабора-торий в Республике Беларусь | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Тема 6.4. Порядок аккредитации калибро-вочных лабораторий в Республике Беларусь | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Раздел VII. Обеспечение качества результатов измерений | 4 | 4 |  | 4 | 12 |
| Тема 7.1. Общие положения подтверждения пригодности методов измерений | 2 | 2 |  |  | 4 |
| Тема 7.2. Валидация и верификация как способы подтверждения методов измерений | 2 | 2 |  | 4 | 8 |
| Раздел VIII. Международное сотрудничество Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений | 4 |  |  |  | 4 |
| Тема 8.1. Международные метрологические организации и участие в них Республики Беларусь | 2 |  |  |  | 2 |
| Тема 8.2. Региональные метрологические организации и участие в них Республики Беларусь | 2 |  |  |  | 2 |
| ВСЕГО | 68 | 16 |  | 34 | 118 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Тема 1.1. Понятие единства измерений и его законодательные основы

Единство измерений как состояние измерений. Обеспечение единства измерений как деятельность. Законодательство Республики Беларусь об обеспечении единства измерений. Основные цели и принципы обеспечения единства измерений. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в области обеспечения единства измерений. Финансирование деятельности в области обеспечения единства измерений.

Тема 1.2. Государственное регулирование и управление в области обеспечения единства измерений в Республике Беларусь

Органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в области обеспечения единства измерений. Полномочия Президента Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений. Полномочия Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений. Полномочия иных государственных органов в области обеспечения единства измерений.

Раздел П. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (СОЕИ) РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тема 2.1. Структура СОЕИ, ее цели принципы, цели и задачи

СОЕИ и сферы ее действия вобластях законодательной, фундаментальной (теоретической) и практической (прикладной) метрологии. Организационная структура СОЕИ, основные цели, объекты, принципы и задачи.

Тема 2.2. Органы и службы СОЕИ и их основные функции

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь как республиканский орган государственного управления по проведению единой государственной политики в области метрологии. Организационная структура и функции Госстандарта.

Межотраслевые комиссии в СОЕИ: межотраслевая комиссия времени, частоты и определения параметров вращения Земли, межотраслевая комиссия стандартных образцов состава и (или) свойств веществ (материалов), межотраслевая комиссия стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные задачи и функции отраслевых комиссий.

Метрологические службы Республики Беларусь. Государственная метрологическая служба (ГМС), ее структура, функции и задачи. Права и обязанности главного метролога ГМС. Метрологические службы республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц.

Аккредитованные поверочные, калибровочные, испытательные лаборатории в структуре СОЕИ, их цели и задачи в области обеспечения единства измерений.

РАЗДЕЛ III. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Тема 3.1. Сущность и правила осуществления метрологического контроля

Сущность метрологического контроля. Процедуры метрологического контроля: утверждение типа средств измерений, метрологическая аттестация средств измерений, поверка, калибровка, метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений.Правила осуществления метрологического контроля.

Тема3.2. Средства измерений и их характеристики

Средства измерительной техники - средства измерений и их совокупности (измерительные системы, измерительные установки), измерительные принадлежности, измерительные устройства. Виды средств измерений. Технические и метрологические характеристики средств измерений. Модели погрешностей средств измерений. Порядок отнесения измерительных устройств к средствам измерений.

Тема 3.3. Утверждение типа средств измерений

Правила проведения работ. Организации, осуществляющие государственные испытания. Предъявление средств измерений на государственные испытания. Государственные приемочные испытания средств измерений. Государственные контрольные испытания средств измерений. Перечень документов, представляемых на государственные приемочные испытания. Результаты государственных испытаний средств измерений. Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь. Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа.

Тема 3.4. Метрологическая аттестация средств измерений

Сущность метрологической аттестации средств измерений. Организации и персонал, осуществляющие метрологическую аттестацию. Представление средств измерений на метрологическую аттестацию. Программа и методика метрологической аттестации средств измерений. Проведение метрологической аттестации средств измерений. Результаты метрологической аттестации средств измерений. Порядок признания результатов метрологической аттестации средств измерений.

Тема 3.5. Поверка средств измерений

Сущность, объекты и виды поверки. Представление средств измерений на поверку. Построение и содержание методики поверки средств измерений. Порядок разработки, согласования и утверждения графиков периодической поверки средств измерений.Оформление результатов поверки. Требования к лаборатории и персоналу, осуществляющим поверку. Требования к рабочим местам поверителей. Порядок разработки, изготовления и хранения поверительных клейм.

Тема 3.6. Калибровка средств измерений

Сущность и объекты калибровки. Организации и персонал, осуществляющие калибровку. Представление средств измерений на калибровку. Методики калибровки средств измерений. График калибровки. Проведение калибровки средств измерений. Признание результатов калибровки средств измерений. Содержание свидетельства о калибровке. Калибровочное клеймо.

Тема 3.7. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений (МВИ)

Сущность МВИ и требования к их разработке. Требования к точности МВИ. Стандартизация МВИ. Сущность и методы метрологического подтверждения МВИ.

Аттестация МВИ. Рассмотрение и метрологическую экспертизу представленной документации. Разработка, согласование и утверждение программы аттестации. Проведение экспериментальных исследований. Оформление и рассмотрение результатов аттестации.

Метрологическая экспертиза МВИ. Объекты анализа и оценки при метрологической экспертизе. Комплект документов, необходимых для проведения метрологической экспертизы.

Сравнение с другими, более точными методами. Проведение подготовительных работ. Проведение сравнительных исследований. Обработка результатов сравнительных исследований. Оформление результатов сравнительных исследований. Представление результатов сравнительных исследований на метрологическую экспертизу юридическим лицам, входящим в государственную метрологическую службу, если МВИ предназначены для применения в сфере законодательной метрологии.

Межлабораторные сличения. Сущность межлабораторных сличений. Проведение межлабораторных сличений и обработка и оформление результатов. Представление результатов межлабораторных сличений на метрологическую экспертизу юридическим лицам, входящим в государственную метрологическую службу, если МВИ предназначены для применения в сфере законодательной метрологии.

Тема 3.8. Метрологическое подтверждение измерительного оборудования

Измерительное оборудование и его виды. Требования к метрологическому подтверждению измерительного оборудования. Требования к техническим и метрологическим характеристикам измерительного оборудования. Процедуры подтверждения и оформление результатов.

РАЗДЕЛ IV. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 4.1. Метрологическая прослеживаемость как доказательная основа результатов измерений

Сущность метрологической прослеживаемости. Метрологическая прослеживаемость к единице измерений. Метрологическая сопоставимость и совместимость результатов измерений. Мероприятия метрологического контроля средств измерений и МВИ, их роль в обеспечении метрологической прослеживаемости. Цепи метрологической прослеживаемости.

Тема 4.2. Эталоны единиц величин как источники метрологической прослеживаемости

Понятие эталона. Виды и соподчиненность эталонов. Метрологические, технические и экономические требования к эталонам. Эталонная база Республики Беларусь. Порядок разработки эталонов. Порядок утверждения и регистрации эталонов Порядок хранения и применения эталонов. Положение об ученых – хранителях эталонов Республики Беларусь. Ведение записей по национальным эталонам и исходным эталонам Республики Беларусь.

Тема 4.3. Стандартные образцы

Стандартные образцы и их назначение. Классификация стандартных образцов. Сертифицируемые параметры и способы их нормирования.

Порядок разработки и изготовления стандартного образца: разработка, согласование и утверждение технического задания; разработка программы сертификации ССО; выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ по изготовлению ССО; определение параметров ССО в соответствии с программой сертификации; разработка технической документации, ее метрологическая экспертиза;  утверждение ССО, его регистрация. Порядок утверждения (признания) типа стандартного образца и его регистрации.

Порядок применения стандартных образцов. Порядок допуска стандартных образцов зарубежного выпуска к применению в сфере законодательной метрологии. Порядок продления срока годности стандартных образцов.

Тема 4.3. Воспроизведение и передача размеров единиц величин

Поверочные схемы и иерархии калибровок как цепи метрологической прослеживаемости.

Виды поверочных схем и требования к их построению и содержанию. Иерархии калибровок. Принципы их построения.

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Тема 5.1. Объекты и органы государственного метрологического надзора

Сфера законодательной метрологии. Объекты государственного метрологического надзора. Права и обязанности государственных инспекторов при осуществлении государственного метрологического надзора. Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации.

Тема 5.2. Порядок осуществления государственного метрологического надзора

Порядок подготовки к проведению проверки при государственном метрологическом надзоре. Методы контроля, применяемые при государственном метрологическом надзоре.

Порядок проведения проверки при проведении контрольных закупок для контроля правильности применения средств измерений и проведения измерений при торговых операциях; при инспекционно обследовании средств измерений. Порядок отбора проб (образцов) при проведении надзора за фасованными товарами и измерениями радиоактивных загрязнений. Порядок проведения экспериментальной проверки качества выполнения измерений.

Порядок оформления результатов проверок. Обобщение материалов проверок. Реализация результатов государственного метрологического надзора.

РАЗДЕЛ VI. АККРЕДИТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Тема 6.1. Национальная система аккредитации Республики Беларусь

Сущность и назначение аккредитации. Национальная система аккредитации Республики Беларусь, ее организационная структура, объекты, основные функции и задачи.

Тема 6.2. Общий порядок аккредитации измерительных лабораторий

в Республике Беларусь

Виды и основные этапы аккредитации. Оценка компетентности заявителя на аккредитацию с целью первичной аккредитации. Оценка компетентности аккредитованного субъекта с целью подтверждения и продления аккредитации. Оценка компетентности аккредитованного субъекта с целью аккредитации в дополнительной области аккредитации. Актуализация области аккредитации аккредитованного субъекта с целью внесения изменений в аттестат аккредитации. Периодический контроль с оценкой на месте и мониторинг. Принятие решения по аккредитации и регистрация ее результатов.

Тема 6.3. Порядок аккредитации поверочных лабораторий

в Республике Беларусь

Понятие и функции поверочной лаборатории. Общие требования к компетентности аккредитованной поверочной лаборатории. Требования к организационной структуре и системе менеджмента поверочной лаборатории. Требования к персоналу. Размещение и окружающая среда лаборатории. Измерительной оборудование аккредитованной поверочной лаборатории и требования к его метрологическому подтверждению. Требования к методикам поверки. Порядок работы с субъектами поверки. Регистрация результатов поверки. Свидетельства и протоколы. Субподрядные работы. Претензии и рекламации.

Тема 6.4.Порядок аккредитации калибровочных лабораторий

в Республике Беларусь

Понятие и функции калибровочной лаборатории. Принципы, которыми необходимо руководствоваться при установлении требований в конкретных областях измерений при калибровках.

Требования к руководству работой. Организационная структура, система менеджмента лаборатории. Управление документацией. Рассмотрение запросов, тендеров, договоров. Устранение в калибровочной работе несоответствий установленным требованиям. Улучшение. Корректирующее и предупреждающее действие. Управление учетно-отчетными документами.

Технические требования. Требования к персоналу калибровочной лаборатории. Производственные условия и условия окружающей среды. Методы калибровок и требования к ним. Оборудование. Прослеживаемость измерений. Отбор образцов. Погрузочно-разгрузочные операции и транспортировка калибруемых образцов. Регистрация результатов калибровок.

РАЗДЕЛ VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 7.1. Общие положения подтверждения пригодности методов измерений

Определение понятий «метод измерений» и «методика выполнения измерений» (МВИ). Требования к подтверждению методов измерений при поверках и калибровках.

Тема 7.2. Валидация и верификация как способы подтверждения методов измерений

Определение и сущность валидации и верификации методов измерений. Показатели методов измерений, определяемые при валидации. Показатели точности (прецизионность - повторяемость, воспроизводимость; правильность, неопределенность; валидационные характеристики: специфичность, робастность, предел обнаружения, предел количественного определения, линейность, интервал метода, диапазон применения, чувствительность.

Способы валидации и верификации. Калибровка с применением исходных эталонов или образцовых веществ. Сравнение с результатами, полученными с помощью других методов. Межлабораторные сличения. Систематическая оценка факторов, влияющих на результат. Оценивание неопределенности результатов, основанное на научном понимании теоретических принципов метода и практического опыта работы с ним.

Нормативно-методическое обеспечение валидации и верификации. План и отчет о валидации. Формирование комплектов документов системы менеджмента аккредитованной измерительной лаборатории в части подтверждения качества результатов поверок и калибровок.

РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 8.1. Международные метрологические организации и участие

в них Республики Беларусь

Международное Бюро мер и весов (МБМВ), его организационная структура, цели и задачи. Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ): организационная структура, цели и задачи. Международная организация по аккредитации лабораторий. Международная электротехническая комиссия (МЭК). Международная организация по клинической химии (МФКХ). Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ). Международный союз по чистой и прикладной физике (ИЮПАП). Международный союз по чистой и прикладной химии (ИЮПАК) и др.

Тема 8.2. Региональные метрологические организации и участие

в них Республики Беларусь

Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений (КООМЕТ). Европейская организация национальных метрологических институтов. Европейское сотрудничество по эталонам (Евромет). Европейское общество по аналитической химии(EURACHEM). CITAC(Международное сотрудничество по прослеживаемости измерений в аналитической химии). Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (СНГ).

Национальные метрологические институты других государств, с которыми осуществляет сотрудничество Республика Беларусь.

Информационно-методическаячасть

Список литературы

Основная литература

1. Закон Республики Беларусь об обеспечении единства измерений от 5 сентября 1995 г. N 3848-XII(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2006 N 163-З, от 09.11.2009 N 53-З, от 04.01.2010 N 109-З).

2. ТКП 8.000-2012 (03220)Технический кодекс установившейся практики.  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Основные правила организации и функционирования.

3. ТКП 8.001-2012 (03220).Технический кодекс установившейся практики. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственные испытания средств измерений. Правила проведения работ.

4. ТКП 8.002-2012 (03220) Технический кодекс установившейся практики. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения.

5. ТКП 8.003-2011 (03220) Технический кодекс установившейся практики.  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ.

6. ТКП 8.004-2012 (03220) Технический кодекс установившейся практики.  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическая аттестация средств измерений. Правила проведения работ.

7. ТКП 8.005-2012 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.Стандартные образцы. Основные положения. Порядок разработки, утверждения, регистрации иприменения.

8. ТКП 8.006-2011 (03220)  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений. Правила проведения работ.

9. ТКП 8.014-2012 (03220) Технический кодекс установившейся практики. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Правила проведения работ.

10. ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

11. ГОСТ 8.010-2013 ГСИ. Методики выполнения измерений.

СТБ 941.3-1993 Общие требования к технической компетентности поверочных и испытательных лабораторий

12. СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

13. СТБ ISO 9001-2009 Системы  менеджмента  качества.

14. СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

15. ПМГ 06-2001 Правила по межгосударственной стандартизации. Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений.

Дополнительная  литература

1. ISO/IECGuide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.

2. JCGM 102:2011 Оценка данных измерения. Приложение 2 к GUM. Модели с любым числом выходных величин.

3. Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины.

4. ILAC-G5:1994 Guidelines for calibration and maintenance of test and measuring equipment.

5. IEC 60300-2:2004 Dependability management - Part 2: Guidelines for dependability management.

6. Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях - 2-е издание, 2000, перевод с английского Р.Л. Кадиса, Г.Р. Нежиховского, В.Б. Симина под общей редакцией Л.А. Конопелько, Санкт-Петербург: ВНИИМ им. Д.И, Менделеева, 2002.

7 ГОСТ Р 54500.3.2-2013 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 2. Обобщение на случай произвольного числа выходных величин.

8. СТБ ИСО 5725-1-2002 Точность  (правильность и прецизионность) методов и результатов  измерений. Часть 1. Общие принципы и определения.

9. СТБ ИСО 5725-2-2002 Точность  (правильность и прецизионность) методов и результатов  измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

10. СТБ ИСО 5725-3-2002 Точность  (правильность и прецизионность) методов и результатов  измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

11. СТБ ИСО 5725-4-2002 Точность  (правильность и прецизионность) методов и результатов  измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

12. СТБ ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов  измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений.

13. СТБ ИСО 5725-6-2002 Точность  (правильность и прецизионность) методов и результатов  измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

14. Р 50.2.038-2004 Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений

15. МИ 1317-2004 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- решение индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных материалов.

Рекомендуемые средства диагностики

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный и письменный опрос во время практических занятий;

- проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам;

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий;

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- сдача экзаменов.

Примерный перечень тем практических занятий

1. Понятие единства измерений и его законодательные основы.

2. Структура СОЕИ, ее цели принципы, цели и задачи.

3. Объекты и органы  государственного метрологического надзора.

4. Порядок осуществления государственного метрологического надзора.

5. Сущность и правила осуществления метрологического контроля.

6. Эталоны единиц величин как источники метрологической прослеживаемости.

7. Стандартные образцы.

8. Порядок аккредитации поверочных лабораторий в Республике Беларусь.

9. Порядок аккредитации калибровочных лабораторий в Республике Беларусь.

10. Общие положения подтверждение пригодности методов измерений.

11. Валидация и верификация как способы подтверждения методов измерений.

Примерный перечень тем лабораторных занятий

1. Средства измерений и их характеристики

2. Утверждение типа средств измерений.

3. Метрологическая аттестация средств измерений.

4. Поверка средств измерений.

5. Калибровка средств измерений.

6. Метрологическое подтверждение методик выполнения измерений.

7. Метрологическое подтверждение измерительного оборудования.

8. Воспроизведение и передача размеров единиц величин.

9. Валидация и верификация как способы подтверждения методов измерений.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реализуемые на лабораторных работах и при самостоятельной работе;

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и другие формы и методы), реализуемые на конференциях.

Примерная тематика рефератов

1. Вопросы государственного регулирования и управления в области обеспечения единства измерений в государствах СНГ.

2. Развитие международной эталонной базы(обзор материалов сайтов МБМВ и МОЗМ).

3. Международные и региональные организации, занимающиеся метрологическими вопросами, и участие в них Республики Беларусь.

4. Развитие политики метрологической прослеживаемости результатов измерений.

5. Обзор отчетов Еврахим/Ситак, ЕвроЛаб и др.

6. Подходы к валидации и верификации методов и результатов измерений.

7. Передовой опыт в области метрологического подтверждения методик выполнения измерений.

8. Процедуры признания результатов и протоколов измерений.

9. Развитие эталонной базы Республики Беларусь.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Определите понятие единства измерений. Какими определяются его законодательные основы в Республике Беларусь?

2. Кем осуществляется государственное регулирование и управление в области обеспечения единства измерений в Республике Беларусь?

3. Приведите схематическое описание Структуры СОЕИ Республики Беларусь.

4. Каковы цели принципы, цели и задачи СОЕИ Республики Беларусь?

5. Какие органы и службы входят в состав СОЕИ Республики Беларусь? Перечислите их основные функции.

6. Перечислите объекты и органы  государственного метрологического надзора.

7. Дайте определения средств измерительной техники - измерительных принадлежностей, измерительных устройств, средств измерений. Приведите примеры.

8. Перечислите метрологические характеристики средств измерений. Какие метрологические характеристики относят к нормируемым и действительным?

9. Дайте определения точности согласно действующим нормативным документам.

10. Дайте определение сферы законодательной метрологии. Перечислите  области измерений, которые она охватывает.

11. В чем состоит сущность процедуры утверждения типа средств измерений? Каков порядок ее проведения?

12. В чем состоит сущность процедуры метрологической аттестации средств измерений? Каков порядок ее проведения?

13. В каких случаях наносится и гасится поверительное клеймо?

14. Какие бывают виды поверок?

15. В чем состоит сущность процедуры калибровки средств измерений? Каков порядок ее проведения?

16. В чем состоит сущность процедуры метрологического подтверждения методик выполнения измерений?

17. Каким образом осуществляется Метрологическое подтверждение измерительного оборудования?

18. Приведите классификационные признаки эталонов. Перечислите виды эталонов.

19. Каково назначение стандартных образцов?

20. Какие виды стандартных образцов допускаются к применению в Республике Беларусь и каковы процедуры их утверждения?

21. Каким образом осуществляется воспроизведение и передача размеров единиц величин?

22. Какие функции выполняет национальная система аккредитации Республики Беларусь? Какие подразделения входят нее?

23. Каков общий порядок аккредитации измерительных лабораторий в Республике Беларусь?

24. Перечислите цели аккредитации.

25. Каков порядок аккредитации поверочных лабораторий в Республике Беларусь?

26. Каков порядок аккредитации калибровочных лабораторий в Республике Беларусь?

27. Поясните понятия валидации верификации методов измерений.

28. Какими способами можно осуществлять валидацию и верификацию методов измерений?

29. Перечислите валидационные характеристики методов.

30. Каковы цели организации совместных оценочных экспериментов?

31. Какова процедура организации межлабораторных сличений?

32. Каковы цели проведения внутрилабораторных экспериментов?